# Spr 1270 ZP/2012

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb oddziałów: Położniczego i Neonatologicznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

CPV          33.10.00.00 - Urządzenia medyczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

# Rozdz.  I          Formularz oferty - wzór

Rozdz. II         Opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III        Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami

Rozdz. IV        Umowa - projekt

Stalowa Wola  dnia ........................                                                              ZATWIERDZAM:

## Rozdz. I     FORMULARZ  OFERTY -  WZÓR

### OFERTA

.................................................                          Zamawiający:

nazwa i adres Wykonawcy                               SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

e-mail: zam-publ@szpital-stw.com

1.  Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na portalu UZP ,

na   podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferujemy:

dostawę i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów: Położniczego i Neonatologicznego

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w ramach Zadania nr 1 – Panele medyczne, kolumny zasilające, lampy operacyjne

za łączną wartość netto: …............................... PLN,  brutto: ….................................PLN

słownie: …............................................................................................................. PLN brutto

w ramach Zadania nr 2 – Szafa na instrumentarium, regały ze stali kwasoodpornej,

myjnie do basenów i kaczek

za łączną wartość netto: …............................... PLN,  brutto: ….................................PLN

słownie: …............................................................................................................. PLN brutto

zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.

2.   Akceptujemy zapłatę za dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia w 12 równych ratach,

przy czym:

1)płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 30 dni, licząc od daty dostawy , montażu

i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i dostarczenia Zamawiającemu faktury za

dostarczony przedmiot zamówienia

2) kolejne raty płatne będą w terminach 30 dni , licząc od upływu terminu płatności raty

poprzedzającej

3.   Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy:

- min. 24-ro  miesięczny okres gwarancji, tj. ............... okres gwarancji, licząc od daty dostawy,

montażu sprzętu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru

-  możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze

-  czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia usterki do chwili przystąpienia do jej usunięcia

max 48 godz. tj………..godz , w dni robocze

- serwis pogwarancyjny i zabezpieczenie w części zamienne przez okres co najmniej 10 lat

4.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy

informacje konieczne do przygotowania oferty.

5.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

6.   Realizację zamówienia zamierzamy wykonywać sami / w części

dotyczącej……………………………………………………z udziałem Podwykonawcy*

w nieprzekraczalnym terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Pożądany termin realizacji :15 grudnia 2012 roku

7.   Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w np. 93 ust.1 Ustawy-Prawo zamówień publicznych.

8.    Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują

stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (np. 297 k.k.).

9.     Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 z potwierdzeniem spełniania warunków granicznych, bezwzględnie wymaganych

- Formularz cenowy wg Załącznika nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy  Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r , Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) wg Załącznika nr 3 do SIWZ

- Oświadczenie potwierdzające nie  podleganie wykluczeniom  na   podstawie art. 24  ustawy  Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r , Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) wg Załącznika nr 4 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru

- Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum- po wyborze oferty, przy podpisaniu umowy

- Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji   Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

- Certyfikat CE właściwy dla  oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność

z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, deklaracje zgodności

9.   Dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego sprzętu (opisy, foldery)

.....................................................................

podpisy osób uprawnionych

*- Wykonawca winien wpisać część zamówienia, którą realizował będzie z udziałem Podwykonawcy

ROZDZ. II  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Dostawa i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów: Położniczego i Neonatologicznego

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu medycznego i wyposażenia ,

o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, w którym przedstawiono

wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu tj

A)w części dotyczącej Zadania nr 1

- jednostanowiskowy medyczny panel naścienny , nadłóżkowy dł. max 1700 mm - szt 4

- dwustanowiskowy  medyczny panel naścienny , nadłóżkowy dł. max 3400 mm  - 8 szt

- pionowy naścienny panel medyczny – 6 szt

- podwieszona sufitowa jednostka zasilająca typu Kolumna Chirurgiczna – 1 szt

- podwieszona sufitowa jednostka zasilająca typu Kolumna do Sali po porodach powikłanych – 1 szt

- podwieszona sufitowa jednostka zasilająca typu Kolumna Anestezjologiczna – 1 szt

- lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa pojedyncza – 1 szt

- lampa bezcieniowa zabiegowa , jednoogniskowa , mobilna – 1 szt

B) w części dotyczącej Zadania nr 2

-szafa wnękowa do przechowywania instrumentarium – szt 1

-myjnia do basenów i kaczek  - 2 szt

-regał magazynowy ze stali kwasoodpornej  - szt. 3

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

Główny przedmiot: 33.10.00.00 - Urządzenia medyczne

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert:

  - wariantowych,

  - alternatywnych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert:

  - równoważnych

  - częściowych

- Wymagania stawiane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w wyniku prowadzonej procedury przetargowej :

  - Wykonawca dostarczy zaoferowany przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko;

  - do dostawy Wykonawca dołączy dokument potwierdzający nazwę, ilość i cenę towaru będącego przedmiotem dostawy – fakturę VAT;

  - W ramach ceny złożonej oferty, dokona:

    - montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia

    - przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania dostarczanego sprzętu

w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu – w przedstawi protokół odbioru, który po podpisaniu

przez Zamawiającego stanowił będzie podstawę rozliczeń między Wykonawcą i Zamawiającym

d) Wykonawca w ramach ceny przedstawionej w składanej ofercie oferty winien zapewnić okres pełnej

gwarancji na dostarczone urządzenia (liczony od daty oddania  do eksploatacji) nie krócej niż 24

miesiące

e) Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych,

instrukcje obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne dla oferowanego przedmiotu zamówienia

f) Zamawiający wymaga, by:

    - Wykonawca bezpłatnie na własny koszt usuwał wszystkie awarie w zadeklarowanym okresie gwarancji;

    - w okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzał przeglądy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia

8. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem : do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Pożądany termin:  do 15 grudnia 2012 roku.

Załącznik nr 1

Dot. Zadania nr 1

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

I.Jednostanowiskowy, naścienny, nadłóżkowy panel medyczny

dł. max 1700mm -  szt. 4

podłączenie gazów medycznych do 4 szt. paneli od strony lewej

Oferowany model/typ: ……

Producent:  …..

Kraj pochodzenia: …….

Rok produkcji - sprzęt fabrycznie nowy, rok. prod. : ……..

| Lp. | Wymagane Parametry/ Warunki | Wymagania graniczne | Odpowiedź wykonawcy/ Parametry oferowane -opis |
| --- | --- | --- | --- |
| PANEL MEDYCZNY, 1 - STANOWISKOWY z wyposażeniem |
|  | Wyrób dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych (Certyfikat CE, deklaracja zgodności, Zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych, urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, itd.) | TAK/Załączyć |  |
|  | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane z sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376. Wszystkie zastosowane komponenty instalacji mają wymagane certyfikaty. | TAK |  |
|  | Panel medyczny wykonany z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX), który nie wymaga pokrycia dodatkową warstwą farbą proszkową. Panel medyczny odporny na płynne środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów. Front panelu bez widocznych śrub, nakrętek itp. | TAK |  |
|  | Wyposażenie panelu, punkty oświetlenia elektrycznego: ośw. ogólne min 1x28W - wyłącznik na ścianie ośw. miejscowe min. 1x8W - załączane wyłącznikiem na panelu, (system przyzywowy nie przewiduje wyłącznika ośw. miejscowego w manipulatorze) oświetlenie nocne min.1x4W - wyłącznik na ścianie | TAK |  |
|  | Wyposażenie panelu, medycznego w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne o module 45x45mm. Górny kanał rozprowadzający media elektryczne tj. oświetlenie, instalację 230V i instalacje niskoprądowe pochylony pod katem 30-45 stopni w stosunku do płaszczyzny podłogi ma być nad punktami poboru gazów medycznych. | TAK |  |
|  | Konstrukcja umożliwia łatwe użytkowanie gniazd przez pacjentów oraz personel niskiego wzrostu. Panel zasilony dwoma obwodami prądu 230V. Wyposażenie w gniazda: gniazdo 230V kolor biały szt.2 gniazdo 230V kolorowe szt.2 gniazdo teleinformatyczne RJ45 Cat 6- szt. 1 gniazdo ekwipotencjalne zgodne z normą DIN 42801 typu Jack Bush szt.1 box instalacyjny dla systemu przyzywowego szt.1 Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. |  |  |
|  | Wyposażenie panelu klasy llb w gniazda gazów medycznych umieszczone w dolnym kanale na froncie panelu, płaszczyźnie prostopadłej do podłogi (standard do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia): 02, tlen szt. 1 VAC, próżnia szt. 1 Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualna wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. | TAK |  |
|  | Ze względów funkcjonalno – użytkowo-eksploatacyjnych zastosowane punkty poboru gazów mają być produkcji firmy Instal Technika Medyczna ( szpital wyposażony jest w te punkty, używa je od dłuższego czasu i nie ma z nimi problemów, zadowolony jest z serwisu). | TAK |  |
|  | Manometry zainstalowane na froncie panelu, dla każdego rodzaju gazu - szt. 2 | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych umieszczone na płaszczyźnie prostopadłej do podłogi. Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe ma być nad punktami poboru gazów medycznych. | TAK |  |
|  | Zintegrowane szyny medyczne 25 x 10mm o długości min. 400 mm każda umieszczone na froncie panelu do mocowania dodatkowej aparatury medycznej o nośności min. 20kg każda - 2 szt.: -1 szt. zainstalowana po stronie infuzyjnej -1 szt. zainstalowana po stronie monitorującej | TAK |  |
|  | Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy z prośbą o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np. 500mm odcinka potwierdzającego oferowane parametry. | TAK |  |
|  | Załączyć folder, katalog ze zdjęciami oferowanego wyrobu medycznego, z którego jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim dla wszystkich oferowanych urządzeń | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

II. Dwustanowiskowy, naścienny, nadłóżkowy panel medyczny dł. max. 3400mm -   8  szt.

podłączenie gazów medycznych do 4 szt. paneli od strony lewej, do 4 szt. od strony prawej.

Oferowany model/typ: ……

Producent: …….

Kraj pochodzenia: …….

Rok produkcji - sprzęt fabrycznie nowy, rok. prod. : ….........

| Lp. | Wymagane Parametry/ Warunki | Wymagania graniczne | Odpowiedź wykonawcy/ Parametry oferowane -opis |
| --- | --- | --- | --- |
| PANEL MEDYCZNY, 2 –STANOWISKOWY Opis wyposażenia na stanowisko |
| 1. | Wyrób dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych (Certyfikat CE, deklaracja zgodności, Zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych, urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy Ilb, itd.) | TAK /Załączyć |  |
| 2. | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane z sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376. Wszystkie zastosowane komponenty instalacji mają wymagane certyfikaty. | TAK |  |
| 3. | Panel medyczny wykonany z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX), który nie wymaga pokrycia dodatkową warstwą farby proszkowej. Panel medyczny odporny na płynne środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 4. | Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów. Front panelu bez widocznych śrub, nakrętek itp. | TAK |  |
| 5. | Wyposażenie panelu, punkty oświetlenia elektrycznego: - ośw. ogólne min 1x28W - wyłącznik na ścianie - ośw. miejscowe min. 1x8W - załączane wyłącznikiem na panelu, (zastosowany system przyzywowy nie przewiduje wyłącznika ośw. miejscowego w manipulatorze) - oświetlenie nocne min.1x4W - wyłącznik na ścianie | TAK |  |
| 6. | Wyposażenie panelu, medycznego w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne o module 45x45mm. Górny kanał rozprowadzający media elektryczne tj. oświetlenie, instalację 230V i instalacje niskoprądowe pochylony pod katem 30-45 stopni w stosunku do płaszczyzny podłogi ma być nad punktami poboru gazów medycznych. | TAK |  |
|  | Konstrukcja umożliwia łatwe użytkowanie gniazd przez pacjentów oraz personel niskiego wzrostu. Panel zasilony dwoma obwodami prądu 230V. Wyposażenie w gniazda: - gniazdo 230V kolor biały szt.2 - gniazdo 230V kolorowe szt.2 - gniazdo teleinformatyczne RJ45 Cat 6 - szt.1 - gniazdo ekwipotencjalne zgodne z normą DIN 42801 typu Jack Bush szt.1 - box instalacyjny dla systemu przyzywowego szt.1 Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. |  |  |
| 7. | Wyposażenie panelu klasy IIb w gniazda gazów medycznych umieszczone w dolnym kanale na froncie panelu, płaszczyźnie prostopadłej do podłogi (standard do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia): - O2, tlen szt. 1 - VAC, próżnia szt. 1 na Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualna wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. | TAK |  |
| 8. | Ze względów funkcjonalno – użytkowo-eksploatacyjnych zastosowane punkty poboru gazów mają być produkcji firmy Instal Technika Medyczna ( szpital wyposażony jest w te punkty, używa je od dłuższego czasu i nie ma z nimi problemów, zadowolony jest z serwisu). | TAK |  |
| 9. | Manometry zainstalowane na froncie panelu, dla każdego rodzaju gazu - szt. 2 | TAK |  |
| 10. | Punkty poboru gazów medycznych umieszczone na płaszczyźnie prostopadłej do podłogi. Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe ma być nad punktami poboru gazów medycznych. | TAK |  |
| 11 | Zintegrowane szyny medyczne 25 x 10mm o długości min. 400 mm każda umieszczone na froncie panelu do mocowania dodatkowej aparatury medycznej o nośności min. 20kg każda - 2 szt.: -1 szt. zainstalowana po stronie infuzyjnej -1 szt. zainstalowana po stronie monitorującej | TAK |  |
| 12 | Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy z prośbą o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np. 500mm odcinka potwierdzającego oferowane parametry. | TAK |  |
| 13 | Załączyć folder, katalog ze zdjęciami oferowanego wyrobu medycznego, z którego jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów. | TAK |  |
| 14. | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia | TAK |  |
| 15. | Instrukcja w języku polskim dla wszystkich oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

III. Pionowy Naścienny Panel Medyczny – 6szt

Oferowany model/typ: ………

Producent: …………

Kraj pochodzenia: ……………..

Rok produkcji - sprzęt fabrycznie nowy, rok. prod. : …………………

Rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Klasa wyrobu IIb (załączyć do oferty – wpis do rejestru wyrobów medycznych, jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje)

| Lp. | Wymagane Parametry/Warunki | Wymagania graniczne | Odpowiedź wykonawcy/ Parametry oferowane - opis |
| --- | --- | --- | --- |
| PIONOWY PANEL MEDYCZNY 1- STANOWISKOWY wys. 1100mm (+/- 10%) |
| 1. | Wyrób dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych (Certyfikat CE, deklaracja zgodności, Zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych, urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy llb, itd.) | TAK /Załączyć |  |
| 2. | Przewody gazowe wewnątrz panelu medycznego muszą być wykonane z sztywnych rur miedzianych przeznaczonych dla gazów medycznych zgodnych z normą EN 7376. Wszystkie zastosowane komponenty instalacji mają wymagane certyfikaty. | TAK |  |
| 3. | Panel medyczny wykonany z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX), który nie wymaga pokrycia dodatkową warstwą farby proszkowej. Panel medyczny odporny na płynne środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 4. | Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów. Front panelu, mostu bez widocznych śrub, nakrętek itp. | TAK |  |
| 5. | Wyposażenie panelu, punkt oświetlenie elektrycznego: - oświetlenie miejscowe halogenowe min 1x20W. | TAK |  |
| 6. | Wyposażenie panelu, medycznego w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne o module 45x45mm. - gniazdo 230V kolor biały szt.2 - gniazdo 230V kolorowe szt.2 - gniazdo 230V kolorowe szt.2 - gniazdo ekwipotencjalne zgodne z normą DIN 42801 typu Jack Bush - szt. 3 - gniazdo teleinformatyczne RJ45 Cat. 6 - szt. 2 - box instalacyjny dla systemu przyzywowego – szt.1 Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych. Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. | TAK |  |
| 7. | Punkty poboru gazów medycznych rozmieszczone symetrycznie w oddzielnym kanale po drugiej stronie gniazd elektrycznych. | TAK |  |
| 8. | Wyposażenie panelu klasy IIb w gniazda gazów medycznych (standard do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie zamówienia): | TAK |  |
|  | - tlen szt. 1 - sprężone powietrze szt. 1 - próżnia szt. 1 Dostęp oraz wszelkie naprawy i konserwacje dokonywane przy punktach poboru gazów medycznych wraz z ich ewentualną wymianą mają być dokonywane od czoła panelu. Ze względów funkcjonalno-użytkowo-eksploatacyjnych, zastosowane punkty poboru gazów mają być produkcji firmy Instal Technika Medyczna. Szpital jest wyposażony w tego typu gniazda. |  |  |
| 9. | Półka z możliwością przemieszczania się w pionie i obciążenia min. 20kg | TAK |  |
| 10. | Półka z możliwością zmiany kąta położenia w płaszczyźnie poziomej min. 20 stopni, | TAK |  |
| 11. | Półka wyposażona w szufladę o głębokości min. 100mm oraz 2 szyny medyczne umieszczone po bokach półki. | TAK |  |
| 12. | Szerokość pionowego panelu 370mm (+/-10%) | TAK |  |
| 13. | Zamawiający w przypadku wątpliwości zastrzega sobie prawo wystąpienia do Wykonawcy z prośbą o zademonstrowanie oferowanego panelu lub jego np 500mm odcinka potwierdzającego oferowane parametry | TAK |  |
| 14. | Załączyć folder, katalog ze zdjęciami oferowanego wyrobu medycznego, z którego jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów. Dopuszcza się złożenie w/w dokumentów w języku producenta. | TAK |  |
| 15. | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

IV.Podwieszona – sufitowa jednostka zasilająca

typu Kolumna do sali po porodach powikłanych – 1 szt.

Podwieszenie do stropu kanałowego żelbetowego typu Żerań o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym 1000 kg/m2.

Oferowany model/typ: ……….

Producent : …………..

Kraj pochodzenia : ……………..

Sprzęt fabrycznie nowy, rok. produkcji -  2012r

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia dla jednego stanowiska | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE - opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowa jednostka chirurgiczna– urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład, którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowa płyta sufitowa, zawory gazów, okrągła osłona sufitowa, ramiona nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
|  | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny układ zasilający kolumny wykonany w sposób gwarantujący pełną szczelność układu. Brak jakichkolwiek połączeń na elementy typu szybkozłącza. Atestowane i odpowiednio oznaczone wewnętrzne elastyczne węże zasilające łączone w sposób trwały gwarantujące podwyższony stopień szczelności układu. | TAK |  |
|  | Sufitowa jednostka chirurgiczna łatwa w utrzymaniu czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. | TAK |  |
|  | System przegubów i hamulców gwarantujący wygodne usytuowanie urządzeń w pożądanym położeniu. Przegub jednostki wyposażony w hamulec pneumatyczny. | TAK |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa. | TAK |  |
|  | Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. | TAK |  |
|  | Manipulator umożliwiający sterowanie hamulcem umieszczony na froncie półki między uchwytami do pozycjonowania. Nie dopuszcza się by szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny oraz by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną. | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna o długości ramienia: od osi głównej do przegubu - 800mm ±10mm ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 330 o konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 330 o . | TAK |  |
|  | Systemowe ramię infuzyjne mocowane do tubusa nad konsolą: 1 x dwuramienny tzw. łamany, obrotowy wysięgnik w zakresie 180 o o długości całkowitej min. 1250 mm i drążkiem ze stali nierdzewnej umożliwiającym poprzez swoją konstrukcję natychmiastową, płynną regulację położenia w pionie dla sprzętu medycznego i wytrzymałości - obciążenia min 30kg 1 x drążek fi 20mm ze stali nierdzewnej o długości min. 900mm | TAK |  |
|  | Zasięg ramion zestawu (ramię kolumny i ramię ifuzyjne) min. 2100mm. | TAK |  |
|  | Możliwość obciążenia kolumny dodatkowym sprzętem zamocowanym do konsoli, ustawionym na półkach wraz z systemem ramion pomocniczych min. 150 kg. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych umieszczone na ścianie bocznej konsoli. Ze względów funkcjonalno- użytkowych tylko punkt odciągu gazów poanestetycznych umieszczony na tylnej ścianie konsoli. Nie dopuszcza się rozmieszczenia punktów poboru gazów medycznych na ścianach: frontowej i tylnej konsoli. | TAK |  |
|  | Konsola pionowa o wysokości ≤ 1000mm, szerokości ≤ 445mm wyposażona w punkty poboru gazów produkcji Instal Technika Medyczna. Jest to warunkowane względami eksploatacyjnymi, gdyż szpital jest wyposażony w tego punkty poboru gazów. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych: 2 x gniazdo gazów medycznych O2 2 x gniazdo gazów medycznych próżnia VAC 2 x gniazdo gazów medycznych sprężone powietrze AIR 3 x manometr kontrolny Ze względów funkcjonalno - użytkowych zastosowane punkty poboru gazów mają być produkcji firmy Instal Technika Medyczna ( szpital wyposażony jest w te punkty, używa je od dłuższego czasu i nie ma z nimi problemów, zadowolony jest z serwisu). | TAK |  |
|  | Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne o module 45x45mm: 4 x gniazdo elektryczne w kolorze białym 230 V/50hz 4 x gniazdo elektryczne w kolorze zielonym 230V/50hz 4 x gniazdo elektryczne w kolorze żółtym 230V/50hz 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45. 12 x gniazdo ekwipotencjalne zgodne z normą DIN 42801 typu Jack Bush Gniazda elektryczne umieszczone na ścianie bocznej konsoli i zlicowane z jej powierzchnią. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych oraz zamontowanych na ścianie frontowej konsoli (po stronie półek) lub tylniej ścianie konsoli. | TAK |  |
|  | Konsola kolumny wyposażona w: 2 poziome szyny medyczne 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczone na tylniej ścianie jedna na górze konsoli a druga na jej dole o nośności min. 20kg każda i długości min. 300mm każda. | TAK | . |
|  | Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 330 o. wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX), który nie wymaga pokrycia dodatkową warstwą farby proszkowej. | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w: 2 półki o wymiarach 450mm x550 (± 20mm) w tym jedna z szufladą. Każda z półek wyposażona w 2 szyny medyczne 25x10mm zainstalowane po jej bokach. Obciążenie póki min. 50kg. | TAK | . |
|  | Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. | TAK |  |
|  | Załączyć folder, katalog ze zdjęciami oferowanego wyrobu medycznego z którego jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów. Dopuszcza się złożenie w/w dokumentów w języku producenta. | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia | TAK |  |
|  | Oferowane urządzenia medyczne muszą posiadać dokumenty potwierdzające, że ich wprowadzenie do obrotu i używania jest zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2004 Nr 93 poz. 896 z późn. zm.) | TAK |  |
| 24. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK |  |

V. Podwieszona – sufitowa jednostka zasilająca

typu Kolumna Chirugiczna – 1 szt.

Podwieszenie do stropu kanałowego żelbetowego typu Żerań o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym 1000 kg/m2.

Oferowany model/typ: ………………

Producent : ………………………

Kraj pochodzenia: …………………………………….

Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji -  2012r

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia dla jednego stanowiska | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE - opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sufitowa jednostka chirurgiczna– urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowa płyta sufitowa, zawory gazów, okrągła osłona sufitowa, ramiona nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
| 2 | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych. | TAK |  |
| 3 | Wewnętrzny układ zasilający kolumny wykonany w sposób gwarantujący pełną szczelność układu. Brak jakichkolwiek połączeń na elementy typu szybkozłącza. Atestowane i odpowiednio oznaczone wewnętrzne elastyczne węże zasilające łączone w sposób trwały gwarantujące podwyższony stopień szczelności układu. | TAK |  |
| 4 | Sufitowa jednostka chirurgiczna łatwa w utrzymaniu czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. | TAK |  |
| 5 | System przegubów i hamulców gwarantujący wygodne usytuowanie urządzeń w pożądanym położeniu. Przeguby jednostki wyposażone są w hamulce pneumatyczne. Hamulce pneumatyczne dla poszczególnych przegubów. | TAK |  |
| 6 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa. | TAK |  |
| 7 | Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. | TAK |  |
| 8 | Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne. Możliwość sterowania poszczególnymi hamulcami niezależnie. Manipulator umożliwiający sterowanie wysokością i sterowanie hamulcami umieszczony na froncie półki między uchwytami do pozycjonowania. Nie dopuszcza się by szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny oraz by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną. | TAK |  |
| 9 | Kolumna dwuramienna tzw. łamana przegubowa o długościach ramion: od osi głównej do pierwszego przegubu - 800mm ±10mm od osi drugiego przegubu do głowicy kolumny 800mm ±10 mm Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 330 o Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 330 o . | TAK |  |
| 10 | System ramion infuzyjnych mocowany nad konsolą: dwuramienny tzw. łamany, obrotowy wysięgnik w zakresie 180 o o długości całkowitej min. 1280 mm i drążkiem ze stali nierdzewnej umożliwiającym po przez swoją konstrukcję natychmiastową, płynną regulację położenia w pionie dla sprzętu medycznego i wytrzymałości - obciążenia min 30kg drążek fi 20mm ze stali nierdzewnej o dł. min. 900mm | TAK |  |
| 11 | Zasięg ramion zestawu (ramiona kolumny i ramiona infuzyjne) min. 2900mm. | TAK |  |
| 12 | Możliwość obciążenia kolumny dodatkowym sprzętem zamocowanym do konsoli, ustawionym na półkach wraz z systemem ramion infuzyjnych min. 150 kg. | TAK |  |
| 13 | Punkty poboru gazów medycznych umieszczone na ścianie bocznej konsoli. Ze względów funkcjonalno- użytkowych tylko punkt odciągu gazów poanestetycznych umieszczony na tylniej ścianie konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenie punktów poboru gazów medycznych na ścianach: frontowej i tylniej konsoli. | TAK |  |
| 14 | Konsola pionowa o wysokości ≤ 1000mm, szerokości ≤ 445mm wyposażona w punkty poboru gazów produkcji Instal Technika Medyczna. Jest to warunkowane względami eksploatacyjnymi, gdyż szpital jest wyposażony w tego punkty poboru gazów. | TAK |  |
| 15 | Punkty poboru gazów medycznych: 2 x gniazdo gazów medycznych O2 2 x gniazdo gazów medycznych próżnia VAC 2 x gniazdo gazów medycznych sprężone powietrze AIR 1 x odciąg gazów poanestetycznych AGSS zgodny z normą EN737- 4 z inżektorem. 3 x manometr kontrolny Ze względów funkcjonalno – użytkowo-eksploatacyjnych zastosowane punkty poboru gazów mają być produkcji firmy Instal Technika Medyczna ( szpital wyposażony jest w te punkty, używa je od dłuższego czasu i nie ma z nimi problemów, zadowolony jest z serwisu). | TAK |  |
| 16 | Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne o module 45x45mm: 4 x gniazdo elektryczne w kolorze białym 230 V/50hz 4 x gniazdo elektryczne w kolorze zielonym 230V/50hz 4 x gniazdo elektryczne w kolorze żółtym 230V/50hz 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 12 x gniazdo ekwipotencjalne zgodne z normą DIN 42801 typu Jack Bush Gniazda elektryczne umieszczone na ścianie bocznej konsoli i zlicowane z jej powierzchnią. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych oraz zamontowanych na ścianie frontowej konsoli (po stronie półek) lub tylniej ścianie konsoli. | TAK |  |
| 17 | Konsola kolumny wyposażona w: 2 x pozioma szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczona na tylniej ścianie jedna na górze konsoli a druga na jej dole o nośności min. 20kg każda i długości min. 300mm każda. | TAK | . |
| 18 | Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 330 o. wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX), który nie wymaga pokrycia dodatkową warstwą farby proszkowej. | TAK |  |
| 19 | Konsola wyposażona w: 2 x półka o wymiarach 450mm x550 (± 20mm) w tym jedna z szufladą. Każda z półek wyposażona w 2 szyny medyczne 25x10mm zainstalowane po jej bokach. Obciążenie póki min. 50kg. | TAK | . |
| 20 | Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. | TAK |  |
| 21 | Załączyć folder, katalog ze zdjęciami oferowanego wyrobu medycznego z którego jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów. Dopuszcza się złożenie w/w dokumentów w języku producenta. | TAK |  |
| 22 | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia |  |  |
| 23 | Oferowane urządzenia medyczne muszą posiadać dokumenty potwierdzające, że ich wprowadzenie do obrotu i używania jest zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2004 Nr 93 poz. 896 z późn. zm.) | TAK |  |
| 24. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK |  |

VI.Podwieszona – sufitowa jednostka zasilająca

typu Kolumna Anestezjologiczna – 1 szt.

Podwieszenie do stropu kanałowego żelbetowego typu Żerań o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym 1000 kg/m2.

Oferowany model/typ: …………

Producent: ………………

Kraj pochodzenia: ……………………

Sprzęt fabrycznie nowy, rok. produkcji -  2012r

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia dla jednego stanowiska | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE - opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sufitowa jednostka chirurgiczna– urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, przyłączeniowa płyta sufitowa, zawory gazów, okrągła osłona sufitowa, ramiona nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
| 2 | Przyłączeniowa płyta sufitowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych. | TAK |  |
| 3 | Wewnętrzny układ zasilający kolumny wykonany w sposób gwarantujący pełną szczelność układu. Brak jakichkolwiek połączeń na elementy typu szybkozłącza. Atestowane i odpowiednio oznaczone wewnętrzne elastyczne węże zasilające łączone w sposób trwały gwarantujące podwyższony stopień szczelności układu. | TAK |  |
| 4 | Sufitowa jednostka chirurgiczna łatwa w utrzymaniu czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nakrętek itp. | TAK |  |
| 5 | System przegubów i hamulców gwarantujący wygodne usytuowanie urządzeń w pożądanym położeniu. Przeguby jednostki wyposażone są w hamulce pneumatyczne. Hamulce pneumatyczne dla poszczególnych przegubów. | TAK |  |
| 6 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przyłączane do zaworów odcinających przy płycie interfejsowej na twardy lut. Okrągła obudowa stropowa. | TAK |  |
| 7 | Zawieszenie kolumny: płyta stropowa wraz z płytą połączeń gazowo-elektrycznych i okrągłą, stropową maskownicą. | TAK |  |
| 8 | Kolumna wyposażona w hamulce pneumatyczne. Możliwość sterowania poszczególnymi hamulcami niezależnie. Manipulator umożliwiający sterowanie wysokością i sterowanie hamulcami umieszczony na froncie półki między uchwytami do pozycjonowania. Nie dopuszcza się by szyna medyczna była uchwytem do pozycjonowania kolumny oraz by manipulator był zintegrowany z uchwytem lub szyną medyczną. | TAK |  |
| 9 | Drugie ramie kolumny (liczone od osi głównej) realizujące podnoszenie, zmianę położenia konsoli w pionie w zakresie min. 500mm ±10%. Ruch ramienia ma być realizowany za pomocą silnika elektrycznego. Nie dopuszcza się napędu hydraulicznego, olejowego. | TAK |  |
| 10 | Kolumna dwuramienna tzw. łamana przegubowa o długościach ramion: od osi głównej do pierwszego przegubu - 800mm ±10mm od osi drugiego przegubu do głowicy kolumny 800mm ±10 mm Każde ramię z możliwością obrotu w osi łożyska min. 330 o Konsola kolumny obrotowa w zakresie min. 330 o . | TAK |  |
| 11 | System ramion infuzyjnych mocowany nad konsolą: 1 x dwuramienny tzw. łamany, obrotowy wysięgnik w zakresie 180 o o długości całkowitej min. 1250 mm i drążkiem ze stali nierdzewnej umożliwiającym po przez swoją konstrukcję natychmiastową, płynną regulację położenia w pionie dla sprzętu medycznego i wytrzymałości - obciążenia min 30kg 1 x drążek fi 20mm ze stali nierdzewnej o dł. min. 900mm 1 x obrotowy wysięgnik prosty o długości całkowitej minimum 650mm i możliwością obciążenia min 30kg 1 x drążek fi 20mm ze stali nierdzewnej o dł. min. 600mm | TAK |  |
| 12 | Zasięg ramion zestawu (ramiona kolumny i ramiona infuzyjne) min. 2900mm. | TAK |  |
| 13 | Możliwość obciążenia kolumny dodatkowym sprzętem zamocowanym do konsoli, ustawionym na półkach wraz z systemem ramion infuzyjnych min. 150 kg. | TAK |  |
| 14 | Punkty poboru gazów medycznych umieszczone na ścianie bocznej konsoli. Ze względów funkcjonalno- użytkowych tylko punkt odciągu gazów poanestetycznych umieszczony na tylniej ścianie konsoli. Nie dopuszcza się na rozmieszczenie punktów poboru gazów medycznych na ścianach: frontowej i tylniej konsoli. | TAK |  |
| 15 | Konsola pionowa o wysokości ≤ 1000mm, szerokości ≤ 445mm wyposażona w punkty poboru gazów produkcji Instal Technika Medyczna. Jest to warunkowane względami eksploatacyjnymi, gdyż szpital jest wyposażony w tego punkty poboru gazów. | TAK |  |
| 16 | Punkty poboru gazów medycznych: 2 x gniazdo gazów medycznych O2 2 x gniazdo gazów medycznych próżnia VAC 2 x gniazdo gazów medycznych sprężone powietrze AIR 1 x odciąg gazów poanestetycznych AGSS zgodny z normą EN 737-4 z inżektorem. 3 x manometr kontrolny | TAK |  |
| 17 | Wyposażenie konsoli w gniazda elektryczne o module 45x45mm: 4 x gniazdo elektryczne w kolorze białym 230 V/50hz 4 x gniazdo elektryczne w kolorze zielonym 230V/50hz 4 x gniazdo elektryczne w kolorze żółtym 230V/50hz 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45. 12 x gniazdo ekwipotencjalne zgodne z normą DIN 42801 typu Jack Bush Gniazda elektryczne umieszczone na ścianie bocznej konsoli i zlicowane z jej powierzchnią. Nie dopuszcza się gniazd nabudowanych oraz zamontowanych na ścianie frontowej konsoli (po stronie półek) lub tylniej ścianie konsoli. | TAK |  |
| 18 | Konsola kolumny wyposażona w: 2 x pozioma szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego umieszczona na tylniej ścianie jedna na górze konsoli a druga na jej dole o nośności min. 20kg każda i długości min. 300mm każda. | TAK | . |
| 19 | Konsola pionowa, obrotowa w zakresie 330 o. wykonana z naturalnego aluminium anodowanego (ELOX), który nie wymaga pokrycia dodatkową warstwą farby proszkowej. | TAK |  |
| 20 | Konsola wyposażona w: 3 x półka o wymiarach 450mm x550 (± 20mm) w tym jedna z szufladą. Każda z półek wyposażona w 2 szyny medyczne 25x10mm zainstalowane po jej bokach. Obciążenie póki min. 50kg. | TAK | . |
| 21 | Kolumna medyczna podłączona do istniejących instalacji elektrycznych i gazów medycznych. | TAK |  |
| 22 | Załączyć folder, katalog ze zdjęciami oferowanego wyrobu medycznego z którego jednoznacznie wynika spełnienie wymaganych parametrów. Dopuszcza się złożenie w/w dokumentów w języku producenta. | TAK |  |
| 23 | Dostępność części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia |  |  |
| 24 | Oferowane urządzenia medyczne muszą posiadać dokumenty potwierdzające, że ich wprowadzenie do obrotu i używania jest zgodne z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.z 2004 Nr 93 poz. 896 z późn. zm.) | TAK |  |
| 25 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK |  |

VII. LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA SUFITOWA POJEDYNCZA – 1 szt.

Podwieszenie do stropu kanałowego żelbetowego typu Żerań o dopuszczalnym obciążeniu użytkowym 1000 kg/m2.

Oferowany model / typ  ……………………………………

Producent : …………………………………….

Kraj pochodzenia ………………………………………………

Sprzęt fabrycznie nowy, rok. produkcji - 2012r

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia dla jednego stanowiska | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE - opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2012r. | TAK |  |
|  | Zasada oświetlenia: bezcieniowy z centralnym halogenowym źródłem światła | TAK |  |
|  | Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie. Obrót lampy o 360°. Kopuły z tworzywa zaopatrzone w jeden “brudny” uchwyt. | TAK |  |
|  | Natężenie światła lampy głównej w odległości 1 m od czoła lampy | Min. 120 kLux |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra | Min.95 |  |
|  | Temperatura barwowa | 4300 °K |  |
|  | Regulowana średnica plamy świetlnej dla kopuły w zakresie | Min. 16-31 cm |  |
|  | Odrębna regulacja natężenia oświetlenia i pola | TAK |  |
|  | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga max.2°C | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła przy czaszy i poprzez pilota bezprzewodowego w zakresie 25-100% | TAK |  |
|  | Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania | Min.60-180 cm |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 dla kopuły o zewnętrznej średnicy maximum 53 cm | Min. 129 cm |  |
|  | Zasilanie: 230 V 50 Hz i 24 V= z sieci awaryjnej | TAK |  |
|  | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | TAK |  |
|  | Elektroniczny mechanizm ( bez mechanicznego systemu pozycjonowania ) automatycznej aktywacji żarówki rezerwowej w przypadku uszkodzenia żarówki głównej dla kopuły | TAK |  |
|  | Moc pobierana przez żarówkę halogenową główną czaszy 150 W | TAK |  |
|  | Żywotność żarówki głównej | Min. 1000 h |  |
|  | Uchwyt do ustawienia czaszy lampy przez chirurga /sterylizowany/ w ilości 4 szt/czaszę | TAK |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
|  | Znak zgodności CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim, po 1 na każdy zestaw ( instrukcja dołączona do dostawy lampy) | TAK |  |

VIII. LAMPA BEZCIENIOWA ZABIEGOWA 1-OGNISKOWA,

MOBILNA – 1 szt.

Oferowany model :  …………….

Producent : ……………………

Kraj pochodzenia: …………………….

Sprzęt fabrycznie nowy, rok. produkcji - 2012r

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia dla jednego stanowiska | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE - opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa mobilna statywowa zaopatrzona w kółka z hamulcami Kopuła zaopatrzona w brudny uchwyt i regulator natężenia światła z regulacją w zakresie 0-100% | TAK |  |
| 2. | Natężenie światła lampy w odległości 1 m od czoła lampy od min. 65000 lux | TAK |  |
| 3. | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 97 | TAK |  |
| 4. | Temperatura barwowa 4300 °K | TAK |  |
| 5. | Regulowana średnica plamy świetlnej dla lampy min. 14-25 cm poprzez sterylizowany uchwyt umieszczony z boku kopuły | TAK |  |
| 6. | Moc pobierana przez żarówkę lampy 50 W, 22,8 V | TAK |  |
| 7 | Żywotność żarówki min 1200 h | TAK |  |
| 8 | Wgłębność oświetlenia min. 190 cm | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcje i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
| 10. | Znak zgodności CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 11. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | TAK |  |

### UWAGA:Dotyczy wszystkich w/w pozycji Zadania nr 1

### Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki stanowią wymagania graniczne. Nie spełnienie nawet jednego 
z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wykonawca oświadcza, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne
i będą gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

.........................................

(pieczątka imienna)

Załącznik nr 1

Dot. Zadania nr 2

ZESTAWIENIE

WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

I.Szafa wnękowa do przechowywania instrumentarium na sali cięć   cesarskich  - szt. 1

Producent: ……

Model:  ……..

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
|  | Szafa medyczna z wewnętrznym podziałem pionowym z dwojgiem drzwi, drzwi pełne. Wym. 1200x580x 2000mm. Szafa na nóżkach o wysokości min. 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz każdej z dwóch części szafy pięć półek / 6 przestrzeni / z możliwością regulacji wysokości. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Połączenie szafy ze ścianami wnęki po zamontowaniu we wnęce musi zapewnić szczelność i estetykę. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania techniczne |  |  |
|  | urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2012. Profile stalowe jak i miejsca łączeń konstrukcji mebla muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zgłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. Szafa zamykana na zamek patentowy. Fronty szafy zaopatrzone w pewnie osadzone w konstrukcji uszczelki chroniące przed wnikaniem zanieczyszczeń, szczelna konstrukcja szafy uniemożliwiająca przenikanie kurzu. Zamawiający informuje, że wszystkie wymiary są orientacyjne (±10%), przed przystąpieniem do realizacji warunki zabudowy należy ustalić z użytkownikiem. | TAK |  |
|  | Szafa musi posiadać Atest PZH oraz deklarację producenta iż proponowany wyrób jest dopuszczony do stosowania w służbie zdrowia (dokument należy dołączyć do oferty). | TAK |  |

II. Myjnia do basenów i kaczek – 2 szt.

Producent: …………….

Model:  ……………….

Sprzęt fabrycznie nowy, Rok produkcji 2012

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Wyświetlacz z komunikatami tekstowymi | TAK |  |
|  | Urządzenie stojące | TAK |  |
|  | Szerokość myjni max. 450 mm | TAK, podać dokładną szerokość |  |
|  | Wysokość myjni max. 1200 mm | TAK, podać dokładną wysokość |  |
|  | Komora tłoczona, ze stali kwasoodpornej, z zaokrąglonymi narożnikami | TAK |  |
|  | Podgrzewanie elektryczne | TAK |  |
|  | Dezynfekcja termiczna | TAK |  |
|  | Zbiornik wody zintegrowany z wytwornicą pary | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane do przodu | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie i zamykane drzwi | TAK |  |
|  | Automatyczne dozowanie detergentu | TAK |  |
|  | Kontrola poziomu środka chemicznego w pojemniku | TAK |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Minimalny załadunek komory: 1 basen lub 2 kaczki | TAK |  |
|  | Możliwość mycia tacy drucianej z drobnym wyposażeniem | TAK |  |
|  | Minimum 5 programów myjąco-dezynfekujących dostępnych z panelu sterującego | TAK, podać dokładną ilość programów |  |
|  | Możliwość modyfikacji programów myjących | TAK |  |
|  | Miejsce na pojemniki środków chemicznych w myjni, min. 1 pojemnik | TAK |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V | TAK |  |
|  | Urządzenie będące Wyrobem Medycznym w klasie minimum IIA, deklaracja zgodności i, Certyfikat jednostki notyfikowanej zgodne z regulacjami w UE dla wyrobów medycznych, powiadomienie Urzędu Rejestracji PLWMiPB – zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych | TAK, załączyć |  |
|  | W zestawie z oferowanym urządzeniem komplet min. 10 szt. basenów podłużnych oraz ażurowy wieszak ścienny do ich przechowywania (do każdej myjni) | TAK |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 m-ce | TAK, podać |  |

III. Regał magazynowy ze stali kwasoodpornej  - szt. 3

Producent: ……

Model:  ……..

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regały magazynowe wykonane w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. | TAK |  |
| 2 | Regały o wymiarach 1000x500x1800 | TAK |  |
| 3 | Regały mają mieć 5 (pięć) pełnych półek zamontowanych na stałe w odległościach 378 mm (+/-5%), grubość blachy 1,5 mm, słupki regałów z profilu 30x30x1,2 mm, nóżki z regulowaną wysokością w zakresie 20 mm (w celu wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, miejsca łączeń konstrukcji regałów muszą być gładkie, pozbawione nierówności. | TAK |  |

### UWAGA:Dotyczy wszystkich w/w pozycji Zadania nr 2

### Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki stanowią wymagania graniczne. Nie spełnienie nawet jednego 
z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu.

Wykonawca oświadcza, że oferowane, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny
i będzie gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi- jeśli dotyczy).

Podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

.........................................

(pieczątka imienna)

Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia (należy wyszczególnić wszystkie pozycje w ramach oferowanego Zadania) | Ilość kpl | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |

.................................................................

data i podpisy osób uprawnionych

Rozdz. III  INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

# 37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4

# Dział Zamówień Publicznych

tel. (0 –15)  843 32 01   tel./fax (0- 15) 843 33 97

www:szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę i montaż sprzętu medycznego i wyposażenia dla oddziałów: Położniczego i Neonatologicznego

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

1.Warunki udziału w postępowaniu i opis spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

A. Spełniają warunki udziału w postępowaniu  zgodnie z dyspozycja art. 22 ust. 1 obowiązującej

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) tj.

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2.posiadają wiedzę i doświadczenie

3.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

4.spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

B. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1, pkt 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych

C. zapewnią dostawę sprzętu objętego zamówieniem dopuszczonego do obrotu zgodnie

z prawem polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego w terminie do 6 tygodni od daty

podpisania umowy

ponadto

D.

1.zaakceptują płatność za dostarczony  i zamontowany sprzęt w 12 równych ratach,

przy czym:

1)płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 30 dni, licząc od daty dostawy , montażu

i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i dostarczenia Zamawiającemu faktury za

dostarczony przedmiot zamówienia

2) kolejne raty płatne będą w terminach 30 dni , licząc od upływu terminu płatności raty

poprzedzającej

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie warunku A 1 Wykonawca przedstawia oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ,

Na potwierdzenie warunku A 2 Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ,

Na potwierdzenie Warunku A 3 Wykonawca przedstawia oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek C będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:

- świadectwa dopuszczenia do stosowania dla oferowanego sprzętu zgodnie

z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych tj. dokumenty potwierdzające,

że oferowane urządzenia są zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadają

certyfikat CE właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą

93/42/ EEC lub odpowiednio atesty PZH i deklaracje producenta, iż proponowany wyrób jest dopuszczony do    stosowania w obiektach służby zdrowia

- opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 2 z potwierdzeniem spełniania parametrów

granicznych, bezwzględnie wymaganych i opisem pozostałych parametrów dotyczących

oferowanego sprzętu medycznego

- dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów

granicznych , bezwzględnie wymaganych oraz potwierdzenie parametrów podlegających

ocenie punktowej(opisy lub fotografie, opis urządzeń)

oraz

zobowiąże się do dostawy i montażu oferowanego sprzętu w nieprzekraczalnym terminie  do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Pożądany termin realizacji : 15 grudnia 2012 roku

Warunek B będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie

- oświadczenie wg Załącznika nr 4 ( w zakresie dot. art. 24 ust. 1 pkt 2)

- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2

ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest

zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast w/w dokumentu, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani  nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania , nie wydaje się takiego dokumentu, Wykonawca winien je zastąpić

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem

sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się

do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących przedłożonego dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co

najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy

z Wykonawców oddzielnie.

2.   Wymagane dokumenty i formularze

  - Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru

  - Specyfikacja cenowa, zgodnie z Rozdz. II SIWZ wg Załącznika nr 2 do SIWZ

  - Opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie wymaganych i opisem pozostałych parametrów dla oferowanego sprzętu medycznego

  - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo   zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zmianami) – Załącznik nr 3 do SIWZ

  - Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt.2   ustawy Prawo   zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zmianami) – Załącznik nr 4 do SIWZ

  - Świadectwa dopuszczenia do stosowania dla oferowanego sprzętu zgodnie

z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych tj. dokumenty potwierdzające, że

oferowane urządzenia są zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadają

certyfikat CE właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą

93/42/ EEC  lub odpowiednio świadectwa PZH,  deklaracje producenta

2.6  Dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu potwierdzające spełnianie parametrów

granicznych , bezwzględnie wymaganych oraz potwierdzenie parametrów podlegających

ocenie punktowej

2.7 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

Dokument w/w winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub konsorcjum Wykonawca

winien, przy podpisaniu umowy, przedstawić kserokopię umowy odpowiednio: spółki lub

konsorcjum

2.8  Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji

Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo

określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

Wykonawcy

3.    Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

4.  Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim.

Dokumenty złożone w języku innym, niż język polski, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

###### Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

5.   Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na n/w Zadania:

Zadanie nr 1 – Panele medyczne, kolumny zasilające, lampy operacyjne

Zadanie nr 2 – Szafa na instrumentarium, regały ze stali kwasoodpornej,

myjnie do basenów i kaczek

Oferta, która składa Wykonawca, winna być kompletna w zakresie wymogów , o których mowa

w niniejszej SIWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia

6.   Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, zawierających

asortyment o parametrach  co najmniej takich jak asortyment przedstawiony w „Opisie

przedmiotu zamówienia”

7.    Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.   Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i niezwłocznie została potwierdzona przez przekazującego pismem wysłanym tego samego dnia.

9.	Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA                                                                                          100 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała indywidualnej ocenie przez

członków komisji przetargowej.

Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie

z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego

w przetargu

# Wartość punktowa ceny  =  / Cmin : Cn / x 100

# gdzie:

Cmin  -  najniższa oferowana cena

Cn      -  cena w badanej ofercie

Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu

Zamówienia”  w ramach danego zadania przetargowego i nie może podlegać zmianom,

z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

Sposób obliczenia ceny

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:

- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją asortymentowo-cenową

- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu)

- koszt montażu i uruchomienia

- koszt szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji

- koszt ewentualnego finansowania ratalnego

- należny podatek VAT

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  w PLN .

WARTOŚĆ  PUNKTOWA  ŁĄCZNA:

Rc/ Cmin : Cn/ x 100

gdzie:

Rc – ranga kryterium Cena  tj 100%

10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Pożądany termin

realizacji: 15 grudnia 2012 roku

11.	Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert,

na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37 – 450 Stalowa Wola

pok. nr 8, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

z dopiskiem: “przetarg nieograniczony – Dostawa sprzętu i wyposażenia dla oddziałów:

Położniczego i Neonatologicznego”

w terminie do  26 października 2012 roku do godz. 11.00.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

12. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego

Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje

te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część

informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający

potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść

oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

13.Otwarcie ofert nastąpi  26 października 2012 roku o godz. 11.30 w pok. nr 7 -Dział

Zamówień Publicznych i  Zaopatrzenia

Otwarcie  ofert  jest  jawne.

14.Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- merytoryka:

mgr inż. Antoni Bochnak         - Z-ca Dyrektora ds Adm. Eksploatacyjnych

tel. 15 843 32 10   w godz.  9:00 – 12:00

-sprawy formalne:

mgr inż. Elżbieta Pamuła         -  Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.  0 – 15   843 32 01 w godz.  9:00 – 12:00

15.Wszelkie pytania związane z wyjaśnieniami dotyczącymi SIWZ należy kierować do

Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść prośby o wyjaśnienie SIWZ przekazanej w formie fax jest skuteczna dla

Zamawiającego i winna być potwierdzona pismem wysłanym tego samego dnia, co fax.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dot. SIWZ  wszystkim Wykonawcom,

którzy pobrali SIWZ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba

wpłynęła nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego

terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania umieszczone zostaną na stronie internetowej

Zamawiającego

16. Nie przewiduje się:

- zebrania Wykonawców.

- wadium

- aukcji elektronicznej

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zamówień uzupełniających

17.Termin związania złożoną ofertą wynosi  30 dni, od daty składania ofert.

18.	Zamawiający  w toku  dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców,

w wyznaczonym przez siebie terminie  wyjaśnień dotyczących  treści  złożonej oferty.

19. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą

- jej  treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się  na poprawienie omyłki, o której mowa w art 87 ust. 2 pkt 3  ustawy Prawo zamówień publicznych

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

20. Informacje dotyczące formalności związanych z wyborem oferty

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

- O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

- Zgodnie z art. 94 ust.3 Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy), zamawiający może wybrać ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania

i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93

ust. 1 Pzp.

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych, po

podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw.

21.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia

umowy

1W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum lub spółce cywilnej (tzn. Wykonawcy

określonemu w art. 23 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed

podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze

najkorzystniejszej oferty.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej w prowadzonym postępowaniu

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5

obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

W niniejszym postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8

Pzp tj. poniżej  130 000 EURO, obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

Odwołanie w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, przysługuje w zakresie jak opisano w art. 180 ust. 2 Pzp,  tj.

„Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.”

Odwołanie w swej treści winno:

-  wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność

z przepisami ustawy,

-  zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów

-  określać żądanie

-  wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, z późn.zm.) oraz Kodeksu cywilnego

Załącznik nr 6

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 1270 ZP/2012

Dnia  ...................... 2012 roku  w Stalowej Woli pomiędzy:

## Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej

## Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

## ul. Staszica 4;       37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Edwarda Surmacza    - Dyrektora

oraz

..............................................................................................................

..............................................................................................................

wpisanym do ............................................................................................................................................., zwanym

w dalszej  części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....................................

.....................................

w wyniku wyboru  Wykonawcy na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

( 1

# ”Wykonawca ” dostarcza a “Zamawiający ” nabywa:

sprzęt i wyposażenie medyczne dla oddziałów: Neonatologicznego i Położniczego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w ramach Zadania nr……

zgodnie z  Opisem przedmiotu zamówienia ” stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i ofercie “Wykonawcy”, zaś “Zamawiający ” zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot.

( 2

- Wartość umowy wynosi:

netto: ............  ............ zł

brutto: ......................... zł w tym należny podatek VAT w wysokości .................%

słownie złotych: ............................................................................................................................

- W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:

- wartość netto

- opłaty celne

- koszt transportu loco Zamawiający

- koszt ubezpieczenia dostawy

- koszt pakowania i znakowania do przewozu

- koszt instalacji i uruchomienia

- szkolenie u użytkownika w zakresie obsługi i konserwacji

- koszt finansowania ratalnego

- należny podatek VAT

- Wartość umowy określona w ust.1 nie ulegnie zmianie  w okresie obowiązywania niniejszej umowy

( 3

- ”Wykonawca” zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy dla “Zamawiającego” na własny koszt i ryzyko w nieprzekraczalnym terminie do …………

- Wraz z przedmiotem niniejszej umowy „Wykonawca” zobowiązuje się do dostarczenia kart

gwarancyjnych i instrukcji obsługi w języku polskim.

( 4

„Wykonawca” oświadcza, że dostarczany przedmiot zamówienia  jest produktem :

....................................................................................................................................................................

i posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z  prawem polskim w postaci: .....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

( 5

1.  Za dostarczony i zamontowany sprzęt i wyposażenie, o których mowa w § 1 niniejszej umowy

„Zamawiający” zobowiązuje się zapłacić „Wykonawcy” należną cenę w 12 równych ratach,

przy czym:

1)płatność pierwszej raty nastąpi w terminie 30 dni, licząc od daty dostawy , montażu

i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i dostarczenia Zamawiającemu faktury za

dostarczony przedmiot zamówienia

2) kolejne raty płatne będą w terminach 30 dni , licząc od upływu terminu płatności raty

poprzedzającej

- Płatności, o których mowa w ust. 1 dokonywane będą w formie przelewu na  wskazane konto  „Wykonawcy”.

- ”Zamawiający” upoważnia „Wykonawcę” do wystawienia faktury VAT bez podpisu „Zamawiającego”.

( 6

- „Wykonawca” gwarantuje, że dostarczony w ramach niniejszej umowy sprzęt jest nowy.

- „Wykonawca”  udziela  ....... miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty jego dostawy  i podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji „Wykonawca” zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania napraw elementów,  które uległy niezawinionemu przez „Zamawiającego” uszkodzeniu.

- Gwarantowany czas reakcji serwisu „Wykonawcy” wynosi maksymalnie  ..... godz., licząc od zgłoszenia potrzeby, w dni robocze.

- W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy „Zamawiającego” w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na fabrycznie nowy element  z przedłużeniem jego okresu gwarancji.

- Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni roboczych, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres  niesprawności aparatury.

- „Wykonawca” zapewnia minimum ......... okres obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność części zamiennych przez okres .... lat.

- Serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny  prowadzony jest przez:

............................................................................................................................

§ 7

1.Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej

umowy obowiązują je następujące kary umowne:

1.1 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie „Wykonawcy” zapłaci on

karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej w  § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

1.2  W przypadku opóźnienia terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej

Umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki

w dostawie.

1.3 W przypadku opóźnienia przez „Zamawiającego” terminu zapłaty za zrealizowany przedmiot umowy,

w odniesieniu do terminu określonego w § 5, ust.1 niniejszej umowy, zapłaci on „Wykonawcy” odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia zapłaty.

§ 8

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod

rygorem nieważności.

2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

3.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

“Zamawiający” może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach.

4.W przypadku określonym w ust.3 “Wykonawca” może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

( 9

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca

może dokonać po upływie ....... dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz

uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

( 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maj( zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

( 11

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia .............................

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY

# Załącznik nr ….. do SIWZ                                                                   Załącznik nr 3

Pieczęć wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu  warunków

## zawartych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie p.n

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 4

# Załącznik nr ….. do SIWZ

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie p.n

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w związku  z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Wykaz załączników  do SIWZ, będących nierozerwalną  jej częścią:

| Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ: |
| --- |
| Numer Załącznika | Nazwa Załącznika |
| 1 | Opis Przedmiotu Zamówienia |
| 2 | Formularz cenowy |
| 3 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4 | Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 5 | Formularz oferty |
| 6 | Wzór umowy |