III.2.230/ 656 ZP/ 139 /2013						Stalowa Wola dnia 07.06.2013

…..............................

…..............................

…..............................

dot. : przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do endoskopii dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. ogłoszonego w BZP pod numerem: 192256 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1 Dot. załącznika  nr.1 tabela VI. Wideoduodenoskop I.p.5

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający głębię ostrego widzenia w zakresie 5-60 mm?

Odp. TAK.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści

w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem