III.2.230/ 1386 ZP/2014/01/2015                                                           Stalowa Wola dnia 07.01.2015

Wszyscy zainteresowani

dot. : przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy, ogłoszonego w BZP pod numerem :  262729 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1. Zad.8 poz.36

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku przylepnego spełniającego pozostałe wymogi SIWZ, bowiem według naszej wiedzy tego typu opatrunek w rozmiarze 17,5x17,5cm jest dostępny w wersji przylepnej.

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje opatrunku przylepnego.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 7 pozycji 1 i 2  do osobnego zadania?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 7 pozycja 1 i 2 gąbek hemostatycznych wykonanych z żelatyny wieprzowej?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 pozycja 1 gąbek hemostatycznych w rozmiarze 5 x 7 x 0,1 cm?

Odp. Nie

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 pozycja 2 gąbek hemostatycznych w rozmiarze 5 x 7 x 1 cm?

Odp. Nie

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 12 tamponów nosowych w opakowaniu a’10 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki w zadaniu 11 poz. 1,2,3 posiadały potwierdzenie bariery folii Tegaderm dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium?

Odp. Wskazane byłoby, aby opatrunki w zadaniu 11 poz. 1,2,3 posiadały potwierdzenie bariery folii Tegaderm dla wirusów =>27 nm przez niezależne laboratorium.

Pytanie nr 8. Zadanie 1, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści opaskę z jedną00 zapinką?

Odp. Nie

Pytanie nr 9. Zadanie 1, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości 5m z jednoczesnym przeliczeniem ilości zamawianych metrów opaski elastycznej tkanej?

Odp. Tak

Pytanie nr 10. Zadanie 1, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości 120±20%?

Odp. Tak

Pytanie nr 11. Zadanie 1, poz. 7-9:

Czy Zamawiający dopuści, aby podane gramatury kompresów były gramaturami minimalnymi?

Odp. Tak

Pytanie nr 12. Zadanie 1 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu foliowym zabezpieczającym przed wilgocią?

Odp. Tak

Pytanie nr 13. Zadanie 3 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie – bawełna z poliamidem w rozmiarze 8cmx1m?

Odp. Tak

Pytanie nr 14. Zadanie 3, poz. 16-22:

Czy Zamawiający dopuści plastry pooperacyjne z klejem hipoalergicznym typu hot-melt?

Odp.  Tak

Pytanie nr 15. Zadanie 3, poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5x7,2 cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 16. Zadanie 3 poz. 23:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do wenflonów 7,2x5 cm lub 8cmx5,8cm?

Odp. Nie dopuścimy opatrunku do wenflonów 7,2 x 5 cm

Tak dopuścimy opatrunek do wenflonów 8cm x 5,8cm

Pytanie nr 17. Zadanie 4, poz. 2-9:

Czy Zamawiający dopuści, aby podane gramatury kompresów były gramaturami minimalnymi?

Odp. Tak

Pytanie nr 18. Zadanie 5 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 4W?

Odp. Tak

Pytanie nr 19. Zadanie 6:

Czy Zamawiający może określić, czy podana długość rękawów siatkowych ma być mierzona w stanie swobodnym, czy rozciągniętym?

Odp. Tak - długość rękawów siatkowych ma być mierzona w stanie swobodnym,

Pytanie nr 20. Zadanie 10 poz. 8-9:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 8-9 z zadania 10?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczyć próbki po jednej sztuce z danej grupy asortymentowej (np. przylepce, opaski, kompresy danego rodzaju w jednym rozmiarze)?

Odp.  Nie

Pytanie nr 22.

Czy Zamawiający zgadza się, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odp. Podtrzymujemy  odnośne zapisy projektu umowy i  SIWZ

Pytanie nr 23.

Czy Zamawiający zgadza się,  aby termin płatności wynosił 60 dni od daty otrzymania faktury?

Odp.  Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 24.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Tak

Pytanie nr 25.

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Nie.

Pytanie nr 26.

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 27. Zadanie 1, pozycja 7-9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 28. Zadanie 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny zawierającej 50% poliestru?

Odp. Nie

Pytanie nr 29. Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny zawierającej 70% poliestru?

Odp. Nie

Pytanie nr 30. Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny w rozmiarze 2,5cm x 9,14m?

Odp. Tak

Pytanie nr 31. Zadanie 3, pozycja 1, 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec w włókniny mikroporowatej?

Odp. Nie

Pytanie nr 32. Zadanie 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie bawełnianej?

Odp. Tak

Pytanie nr 33. Zadanie 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z wkładem chłonnym w rozmiarze 5x7,2cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 34. Zadanie 3, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny w klasie Is?

Odp. Nie

Pytanie nr 35. Zadanie 3, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 36. Zadanie 7, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie wyrażamy zgody- podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37. Zadanie 10, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień (krzyżak)?

Odp. Nie -  zgodnie zapisami SIWZ

Pytanie nr 38. Zadanie 10, pozycja 8-9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Nie wyrażamy zgody- podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39. Zadanie 11, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek sklasyfikowany jako wyrób medyczny w klasie Is?

Odp. Zgodnie zapisami SIWZ

Pytanie nr 40. Zadanie 11, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek w opakowaniu papierowym?

Odp. Zgodnie zapisami SIWZ

Pytanie nr 41. Zadanie 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione nitkami poliestrowymi?

Odp. Zgodnie zapisami SIWZ

Pytanie nr 42.

Czy w Pakiecie nr 11. poz. 4 Zamawiający dopuści inny sposób pakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 43. Zadanie nr 1, poz. nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 16,5cm x 19,5cm oraz gramaturze 1 szt. 0,74g?

Odp. Zgodnie zapisami SIWZ

Pytanie nr 44. Zadanie nr 1, poz. nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy  23,8cm x 29,5cm oraz gramaturze 1 szt. 1,61g?

Odp. Zgodnie zapisami SIWZ

Pytanie nr 45. Zadanie nr 1, poz. nr 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 31cm x 39,5cm oraz gramaturze 1 szt. 2,82g?

Odp. Zgodnie zapisami SIWZ

Pytanie nr 46. Zadanie nr 4, poz. nr 1

Czy można zaoferować serwetę operacyjną spełniającą wymogi SIWZ, jednakże 20N ?

Odp. Tak

Pytanie nr 47. Zadanie nr 4, poz. nr 2,3,5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 31cm x 39,5cm oraz gramaturze 1 szt. 2,82g?

Odp. Nie

Pytanie nr 48. Zadanie nr 4,poz. nr 4,6,9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 23,8cm x 29,5cm oraz gramaturze 1 szt. 1,61g?

Odp. Nie

Pytanie nr 49. Zadanie nr 4, poz. nr 7,8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów spełniających wymagania SIWZ, jednakże o wykroju gazy 16,5cm x 19,5cm oraz gramaturze 1 szt. 0,74g?

Odp. Nie

Pytanie nr 50. WZÓR UMOWY § 9 ust. 3

wnosimy o zmianę zapisów umowy na następujące: „ W przypadku wzrostu stawki podatku VAT, zmianie ulega stawka podatku oraz cena brutto umowy, cena netto pozostaje bez zmian”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści

w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem