Spr 1398 ZP/2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

I.     Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania

II.   Licencja serwera bazodanowego – podniesienie wersji

III.  Budowa i uruchomienie sieci Wi-Fi

IV.  Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych

w ramach projektu: „Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu

Informacji  Medycznej PSIM”

Postępowanie poniżej kwoty , od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń

Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Kod i nazwa osi priorytetowej:  RPPK. 03.00.00 -3.   Społeczeństwo informacyjne

Nazwa działania: 3.1 Społeczeństwo informacyjne

Temat priorytetu: 13- Usługi i aplikacje dla obywateli ( e- zdrowie, e-administracja,

e-edukacja e-integracja itp.)

Działalność gospodarcza 19 – Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków własnych Zamawiającego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

Rozdz. I          Formularz oferty – wzór

Rozdz. II         Opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III        Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami

Rozdz. IV        Umowa – projekt

Stalowa Wola………                                                           ZATWIERDZAM

ROZDZ. I   FORMULARZ OFERTY – wzór                        Załącznik nr 10

OFERTA

...................................................                                                ADRESAT:

siedziba, nazwa Wykonawcy,                                                  Samodzielny Publiczny

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

………………….

tel, fax,  e-mail                                                                   Powiatowy   Szpital Specjalistyczny

w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr ………..z  dnia ……………………………:

1.Oferujemy realizację zamówienia:

części projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

w ramach Zadania nr:

Zadanie nr 1    Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania

za łączną wartość  netto.................................................., brutto...............................................zł

słownie brutto ..........................................................................................................zł

Zadanie nr 2    Licencja serwera bazodanowego – podniesienie wersji

za łączną wartość  netto.................................................., brutto...............................................zł

słownie brutto ..........................................................................................................zł

Zadanie nr 3    Budowa i uruchomienie sieci Wi-Fi

za łączną wartość  netto.................................................., brutto...............................................zł

słownie brutto ..........................................................................................................zł

Zadanie nr 4    Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych

za łączną wartość  netto.................................................., brutto...............................................zł

słownie brutto ..........................................................................................................zł

zgodnie z załączonym Formularzem cenowym oraz szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia.

Podana cena nie ulegnie zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia i zawiera

wszystkie składniki cenotwórcze konieczne do jego realizacji, z wyjątkiem odpowiednich

zapisów w umowie.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskaliśmy, na własną

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

5. Zamówienie zamierzamy realizować sami/w części dotyczącej*………………………………

………………………………………z  udziałem Podwykonawcy.

6. Oferujemy realizację zamówienia  w terminie do 1 lutego 2015 roku

7. Zobowiązujemy się do realizacji prac objętych zamówieniem w sposób nie utrudniający funkcjonowania szpitala.

8. Oferujemy okres gwarancji…………….m-cy, licząc od daty odbioru  przedmiotu umowy

i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru

9.  Akceptujemy płatność za zrealizowany przedmiot zamówienia:  min. 60 dni, tj…..dni,licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na

warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan

faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy

z 6 czerwca 1997r  Kodeks karny (  Dz.U. z 1997 , Nr 88, poz.553 z póź.zm)

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)    Formularz cenowy wg Załącznika nr 1

2)    Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie

wymaganych – Załącznik nr 2

3)    Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

4)    Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców

prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum– wymagana przy podpisaniu

umowy

5)    Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 wg Załącznika nr 3

6)    Oświadczenie o nie  podleganiu wykluczeniom  na   podstawie   Art. 24 ust.1 ustawy  Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami ) wg

Załącznika nr 4.

7)   Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych,

głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i odbiorców – Załącznik nr 5

8)   Dowody potwierdzające, że dostawy , o których mowa w Załączniku nr 5 zostały należycie

wykonane  i prawidłowo ukończone

9)   Zakres zadań,  które Wykonawca zamierza realizować z udziałem Podwykonawców( jeśli dotyczy)-

wg Załącznika nr 8

10) Jeśli dotyczy - pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

11)  Certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z prawem polskim dla

oferowanego sprzętu medycznego, certyfikaty dla oferowanego pozostałego sprzętu, zgodnie

z Opisem przedmiotu zamówienia

12)  Dokument określający zasady reprezentacji jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego

reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, a jeżeli Wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres  umocowania, podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

13) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.- Załącznik nr 6

14)  Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu

o udzielenie zamówienia ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia)

15)  Jeśli dotyczy-  dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret  pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

16).Dokumenty potwierdzające że oferowany w ramach zamówienia asortyment spełnia

wymogi, o których mowa w Rozdz. II – Opis przedmiotu zamówienia, w tym opisy, foldery,

instrukcje obsługi

17) Oświadczenie  na potwierdzenie, ze wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski- wg Załącznika nr 7

- - niepotrzebne skreślić

Pieczęć i  podpis osoby uprawnionej

ROZDZ. II    OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENI

I. OPIS OGÓLNY

Temat: I. Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania II. Licencja serwera bazodanowego – podniesienie wersji III. Budowa i uruchomienie sieci Wi-Fi IV. Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych w ramach projektu: „Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM”

Wspólny Słownik Zamówień: 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 32420000-3 Urządzenia sieciowe 33100000-1 Urządzenia medyczne 48800000-6 Serwery 48900000- 7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 72260000-5 Usługi dostawy oprogramowania

Przedmiot: Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach czterech n/w zadań: Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania II. Licencja serwera bazodanowego – podniesienie wersji III. Budowa i uruchomienie sieci Wi-Fi IV. Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawarty został w odpowiednich załącznikach do SIWZ. Do oferty należy dołączyć w/w Załączniki wypełnione i podpisane przez osobę uprawomocnioną do złożenia oferty , co jest jednoznaczne z akceptacją wymogów i deklaracją spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W ramach każdego z powyższych zadań należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach poszczególnych zadań będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na n/w zadania : Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania II. Licencja serwera bazodanowego – podniesienie wersji III. Budowa i uruchomienie sieci Wi-Fi IV. Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych

# II. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt  7 Ustawy Pzp)

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

III. Zamawiający umożliwia Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej .

IV. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami i załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe, o udowodnionej równoważności technologicznej).

Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.

V. Pozostałe informacje

1.Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien, w przypadku udziału

w realizacji zamówienia Podwykonawców, określić również zakres  prac przez nich

wykonywanych.

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

wykonania zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                    Załącznik nr 2

Zadanie 1. Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania

- Wymagania ogólne:

  - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

  - Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.

  - Urządzenia muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

  - Wykonawca dołączy do oferty wykaz, autoryzowanych przez producenta, punktów serwisowych w Polsce

  - Wszystkie serwery muszą posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

  - Wymagany okres gwarancyjny został określony w poszczególnych częściach specyfikacji.

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do cech podanych z użyciem nazw własnych.

  - Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w komplet akcesoriów niezbędnych do instalacji tak, aby po uruchomieniu osiągnęły wymaganą opisaną w SIWZ funkcjonalność.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - Dodatkowa maszyna serwera pomocniczego, 1szt.

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Zainstalowanie i podłączenie maszyny w szafie RACK wskazanej przez zamawiającego w sposób umożliwiający wysuwanie maszyny. | Tak |
|  | Obudowa RACK 19’’, wysokość do 2U, wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania urządzenia w szafie RACK | Tak |
|  | Liczba zainstalowanych procesorów | 2 |
|  | Parametry procesora: Zgodne z x64 - sześciordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięć cache co najmniej 15 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 10400 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). | Tak |
|  | Częstotliwość szyny QPI/DMI | 7,2 GT/s |
|  | Możliwość instalacji 8 dysków hot plug. | Tak |
|  | Zainstalowane dwa dyski twarde SAS SFF hot-plug w konfiguracji Raid 1 (15000 RPM lub SSD), | Tak |
|  | płyta główna - serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera | Tak |
|  | Rozmiar obsługiwanej pamięci RAM ECC | 768GB |
|  | Ilość banków pamięci | 24 |
|  | Zainstalowana pamięć RAM ECC | 64GB |
|  | Min. 3 sloty PCI-Express, w tym jeden slot x16 (szybkość slotu – bus width) oraz min jedno gniazdo pełnej wysokości | Tak |
|  | Możliwość rozszerzenia płyty o dwa dodatkowe sloty PCI-Express x16 | Tak |
|  | Możliwość rozszerzenia płyty o cztery dodatkowe sloty PCI-Express x8 | Tak |
|  | Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, podłączenie do przełączników wszystkich portów | 4 |
|  | Karta zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. | Tak |
|  | Karta FC 8Gb/s dwuportowa, podłączenie obydwu portów do przełączników FC zamawiającego (AQ233B zainstalowanych w szafie, dostępne porty) i konfiguracja przełączników | Tak |
|  | Zintegrowany sprzętowy kontroler RAID z obsługą poziomów: 0/1/1+0/5/5+0 | Tak |
|  | Zintegrowana karta graficzna, 2 wyjścia D-SUB | Tak |
|  | Podłączenie do przełącznika KVM (zainstalowany w szafie) portami D-SUB i USB | Tak |
|  | 7 portów USB 2.0, w tym jeden wewnętrzny i dwa na przednim panelu | Tak |
|  | Port COM wyprowadzony z tyłu obudowy | Tak |
|  | Redundantny zasilacz 750W o wydajności 94%, hot-plug, | Tak |
|  | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM | Tak |
|  | Uruchomienie i konfiguracja jako trzecia maszyna klastra vmware (zamawiający posiada odpowiednią licencję) | Tak |
|  | Gwarancja 36 miesięcy świadczona przez producenta. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | Tak |
|  | Gwarancja z naprawą w miejscu instalacji lub wymianą sprzętu na nowy - w ciągu jednego dnia roboczego, licząc od daty zgłoszenia | Punktacja Tak -1 pkt Nie - 0 pkt |

  - System archiwizacji, 1 szt.

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Zainstalowanie i podłączenie biblioteki w szafie RACK wskazanej przez zamawiającego, dostępne miejsce 2U | Tak |
|  | Biblioteka taśmowa z min. dwoma napędami LTO-5 oraz min. 24 wewnętrznymi półkami na nośniki wraz z nośnikami gwarantująca automatyczny dostęp do min. 15 TB (bez kompresji) z możliwością rozbudowy poprzez dodanie nośników do min. 36 TB (bez kompresji) na potrzeby archiwum obrazowego off-line, min. dwa napędy, interfejs SCSI320/SAS | Tak |
|  | Zainstalowanie i podłączenie serwera (opisany w punktach 4 do 29 tej tabeli) w szafie RACK wskazanej przez zamawiającego w sposób umożliwiający wysuwanie maszyny. | Tak |
|  | Obudowa RACK 19’’, wysokość do 2U, wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania w szafie RACK | Tak |
|  | Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
|  | Parametry procesora: Zgodne z x64 - sześciordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięć cache co najmniej 15 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 10400 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). | Tak |
|  | Częstotliwość szyny QPI/DMI | 7,2 GT/s |
|  | Możliwość instalacji 8 dysków hot plug. | Tak |
|  | Zainstalowane dwa dyski twarde SAS SFF 15000 RPM hot-plug w konfiguracji Raid 1 | Tak |
|  | płyta główna - serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera | Tak |
|  | Rozmiar obsługiwanej pamięci RAM ECC | 768GB |
|  | Ilość banków pamięci | 24 |
|  | Zainstalowana pamięć RAM ECC | 32GB |
|  | Min. 3 sloty PCI-Express, w tym jeden slot x16 (szybkość slotu – bus width) oraz min jedno gniazdo pełnej wysokości | Tak |
|  | Możliwość rozszerzenia płyty o dwa dodatkowe sloty PCI-Express x16 | Tak |
|  | Możliwość rozszerzenia płyty o cztery dodatkowe sloty PCI-Express x8 | Tak |
|  | Liczba portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, podłączenie do przełączników wszystkich portów | 4 |
|  | Karta zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. | Tak |
|  | Karta FC 8Gb/s dwuportowa, podłączenie portów do obydwu przełączników FC zamawiającego (AQ233B zainstalowanych w szafie - brak dostępnych portów, rozszerzenie obydwu przełączników o dodatkowe porty) i konfiguracja przełączników FC | Tak |
|  | Zintegrowany sprzętowy kontroler RAID z obsługą poziomów: 0/1/1+0/5/5+0 | Tak |
|  | Zewnętrzny interfejs SAS, podłączenie obydwu napędów biblioteki | Tak |
|  | Zintegrowana karta graficzna, 2 wyjścia D-SUB | Tak |
|  | Podłączenie do przełącznika KVM (zainstalowany w szafie) portami D-SUB i USB | Tak |
|  | 7 portów USB 2.0, w tym jeden wewnętrzny i dwa na przednim panelu | Tak |
|  | Port COM wyprowadzony z tyłu obudowy | Tak |
|  | Redundantny zasilacz 750W o wydajności 94%, hot-plug, | Tak |
|  | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM | Tak |
|  | Oprogramowanie systemowe: typu SUSE Linux Enterprise Server lub równoważne, z roczną usługą wsparcia technicznego zapewniającą obsługę: co najmniej 8h w dni robocze, telefonicznie i przez e-mail, pomoc techniczną, uaktualnienia, poprawki). | Tak |
|  | Gwarancja 36 miesięcy świadczona przez producenta. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | Tak |
|  | Gwarancja z naprawą w miejscu instalacji lub wymianą sprzętu na nowy - w ciągu jednego dnia roboczego, licząc od daty zgłoszenia | Punktacja Tak- 1 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania oprogramowania dla pojedynczego serwera do środowisk korporacyjnych. Oprogramowanie musi współpracować z dostarczoną biblioteką taśmową. Oprogramowanie umożliwia wykonanie kopii bezpieczeństwa całego systemu operacyjnego i odtworzenie podłączonego do biblioteki systemu operacyjnego (bare metal recovery) Wspierane platformy: Windows, Linux Redhat, Suse | Tak |

  - Macierz dla repozytorium dokumentacji elektronicznej, 1 szt.

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Zainstalowanie i podłączenie macierzy w szafie RACK wskazanej przez zamawiającego. (Dostawa wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania w szafie RACK) | Tak |
|  | Obudowa RACK 19’’, wysokość do 2U, | Tak |
|  | Półka do macierzy na dyski NL-SAS | Tak |
|  | macierz w architekturze SAN | Tak |
|  | redundantny kontroler RAID, po dwa porty FC 8 Gbps na kontroler, | Tak |
|  | port Ethernet do zarządzania w każdym kontrolerze | Tak |
|  | podłączenie każdego kontrolera do obydwu przełączników FC zamawiającego (AQ233B zainstalowanych w szafie - brak dostępnych portów, rozszerzenie obydwu przełączników o dodatkowe porty) i konfiguracja przełączników FC | Tak |
|  | sprzętowa obsługa RAID 0, 1, 10 i 5 | Tak |
|  | Zasilanie redundantne z zasilaczami Hot Swap | Tak |
|  | Chłodzenie nadmiarowe z wentylatorami Hot Swap | Tak |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowych półek rozszerzeń na dyski, wysokość pułki do 2U, obsługa min 12 dysków LFF lub 24 SFF | Tak |
|  | Liczba zainstalowanych dysków SAS 600GB 10k RPM hot swap | 12 |
|  | Liczba zainstalowanych dysków NL-SAS 3 TB | 8 |
|  | Gwarancja 36 miesięcy świadczona przez producenta. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | Tak |
|  | Gwarancja z naprawą w miejscu instalacji lub wymianą sprzętu na nowy - w ciągu jednego dnia roboczego, licząc od daty zgłoszenia | Punktacja Tak – 1pkt Nie- - 0 pkt |

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 3

| Lp. | Przedmiot | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Dodatkowa maszyna serwera pomocniczego. |  |
|  | System archiwizacji. |  |
|  | Macierz dla repozytorium dokumentacji elektronicznej |  |

W kolumnie „Oferowana wartość” proszę podać producenta i oznaczenia (pn/typ/model/wersja) oferowanych elementów niezbędnych do spełnienia warunków specyfikacji. Można pominąć przewody połączeniowe i elementy montażowe, ale należy uwzględnić je w dostawie w ramach oferty.

……………………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Zadanie 2. Licencja serwera bazodanowego - podniesienie wersji

- Wymagania ogólne:

Dostarczona licencja musi zapewniać identyczną funkcjonalność serwera bazy danych jak obecna, bez ograniczenia wykorzystania serwera do obsługi baz przez producenta aplikacji użytkowej

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Praca systemu w technologii bazodanowej o następujących cechach: transakcyjna i relacyjna baza danych wyposażona w zintegrowany system zarządzania (RDBMS). | Tak |
|  | Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności. | Tak |
|  | Możliwość współpracy bazy danych z różnymi platformami sprzętowymi oraz systemami operacyjnymi (min. MS Windows, Unix, Linux). | Tak |
|  | Możliwość wykonywania niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych. Dotyczy to procesu tworzenia /przebudowywania indeksów oraz procesu backupu. | Tak |
|  | System RDBMS zapewnia wsparcie dla XML. | Tak |
|  | Możliwość podłączania się do bazy danych przy użyciu standardu ODBC. | Tak |
|  | System RDBMS zapewnia mechanizm wyzwalaczy (triggers) i procedur wbudowanych (stored procedures). | Tak |
|  | Mechanizm wyzwalaczy (triggers) uwzględnia możliwość ich uruchomienia dla każdego wiersza (each row) lub całości polecenia (statement). | Tak |
|  | Mechanizm wyzwalaczy (triggers) uwzględnia możliwość ich uruchomienia przed lub po zdarzeniu (obsługiwane zdarzenia min. insert, update, delete). | Tak |
|  | System RDBMS zapewnia schemat blokowania (lock) tabel na poziomie wierszy. | Tak |
|  | System RDBMS posiada mechanizm zachowywania więzów integralności danych z kaskadowym usuwaniem i modyfikacją rekordów. | Tak |
|  | Możliwość wykonywania kopii online bez konieczności przerywania działania systemu. | Tak |
|  | Możliwość konfiguracji harmonogramu i parametrów wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu komputerowego. | Tak |
|  | W przypadku awarii odtwarzanie systemu informatycznego z kopii bezpieczeństwa. | Tak |
|  | Licencja na nieograniczoną liczbę użytkowników. | Tak |
|  | Licencja na nieograniczoną liczbę połączeń do bazy danych. | Tak |
|  | Zaoferowana licencja oprogramowania bazodanowego musi zawierać opcję pracy w klastrze wydajnościowym zbudowanym na dwóch jednoprocesorowych serwerach (maksymalna pojemność klastra w zakresie liczby możliwych do zamontowanie procesorów wynosi 4). | Tak |
|  | W ramach zamówienia Wykonawca zapewni min 2 letnią asystę techniczną i prawo do pobierania najnowszych wersji przez okres 24 miesięcy. | Tak Punktacja 2 lata- 0 pkt 3 lata i powyżej – 5 pkt |
|  | Zaoferowana licencja oprogramowania bazodanowego musi pozwalać na wykorzystanie jej przez dowolnego producenta aplikacji użytkowej. | Tak |
|  | Zamawiający obecnie posiada licencję Oracle 11g ASFU SE Processor (CPU) Bezterminowa wraz z aktualną asystą techniczną, zamawiający dopuszcza możliwość dokonania konwersji tej licencji, na licencję spełniającą wymagania określone w SIWZ. | Tak |

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 5

……………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Zadanie 3. Budowa  i uruchomienie sieci  WiFi

- Wymagania ogólne:

  - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i nieużywane, wyprodukowane nie później niż w 2014 roku Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną, spełniają normę kompatybilności elektromagnetycznej EN 60601-1-2( za wyjątkiem kontrolera)

  - Urządzenia muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

  - Wykonawca dołączy do oferty wykaz, autoryzowanych przez producenta, punktów serwisowych w Polsce

  - Obudowa kontrolera musi posiadać Certyfikat „B” (dla obudowy) lub oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne.

  - Wymagany minimum 3 letni okres gwarancyjny, gwarancja udzielana przez producenta.

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do cech podanych z użyciem nazw własnych.

  - Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w komplet akcesoriów niezbędnych do instalacji tak, aby po uruchomieniu osiągnęły wymaganą opisaną w SIWZ funkcjonalność

  - Zasięgiem sieci (na poziomie minimum -70dBm) powinny być objęte wszystkie oddziały (z uwzględnieniem korytarzy, sal pacjentów i pomieszczeń personelu) oraz korytarze przychodni specjalistycznej na ulicy Staszica oraz na ulicy Wyszyńskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1

  - Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji musi przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt wykonawczy obejmujący analizę lokalizacji punktów dostępowych z uwzględnieniem propagacji fal w obszarach lokalizacji sieci WiFi wg załącznika nr 1.

  - Wykonawca, po zainstalowaniu sieci, dokona pomiarów propagacji fal zgodnie z projektem wykonawczym, we wszystkich obszarach objętych zamówieniem, w celu potwierdzenia osiągnięcia minimalnych poziomów mocy.

  - Wykonawca zainstaluje sprzęt w miejscach wskazanych  w projekcie wykonawczym i wykona konfigurację trzech sieci wg wytycznych zamawiającego.

  - Kontroler sieci bezprzewodowej należy zainstalować w serwerowi Zamawiającego

  - Zamawiający zapewni dostęp do sieci LAN z odpowiednia ilością portów POE na przełącznikach, z których mają być zasilane punkty dostępowe. Na każdej kondygnacji każdego z budynków znajduje się jeden przełącznik J9146A udostępniający moc całkowitą do zasilania PoE 382 W (zgodnie z normą do 30W na port) . W przypadku gdy Do zasilenia punktów dostępowych będzie potrzebna większa moc, wykonawca musi doposażyć przełączniki w dodatkowe zasilacze.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - Punkt dostępowy – 50 szt.

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Zarządzanie punktami dostępowymi przez wspólny dedykowany kontroler bezprzewodowy | Tak |
|  | Zarządzanie: Przeglądarka WWW, SNMP v2c, SNMP v3 | Tak |
|  | Muszą posiadać minimum dwa moduły radiowe | Tak |
|  | Minimalna osiągana szybkość transmisji danych na moduł radiowy punktu dostępowego (przez port Ethernet) | 300Mb/s punktacja |
|  | Moc wyjściowa radia dla pasma 2.4 GHZ | max 20 dBm |
|  | Moc wyjsciowa radia dla pasma 5 GHz | min 25 dBm |
|  | Zysk anten dla pasma 2.4GHz (minimum) | 3 dBi - punktacja |
|  | Zysk anten dla pasma 5 GHz (minimum) | 5 dBi punktacja |
|  | Zasilanie zrealizowane z wykorzystaniem PoE | Tak |
|  | Anteny wewnętrzne dwuzakresowe, minimum 4 | Tak |
|  | Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11i (WPA2), IEEE 802.3af lub IEEE 802.3at (PoE), | Tak |
|  | Obsługiwane dodatkowo protokoły i standardy: IEEE 802.1p (QoS), | punktacja |
|  | Obsługiwane dodatkowo protokoły i standardy: IEEE 802.11f lub IEEE 802.11r (roaming) | punktacja |
|  | Czas roamingu między punktami dostępowymi nie dłuższy niż 50ms | Tak |
|  | Obsługa separacji klientów sieci | Tak |
|  | Obsługa MiMo | Tak |
|  | Dostarczone z elementami montażowymi. | Tak |
|  | Instalacja zgodnie z z projektem wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego. | Tak |

  - Kontroler - 1szt.

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa RACK 19’’, wysokość do 2U, wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania urządzenia w szafie RACK wskazanej przez zamawiającego. | Tak |
|  | Możliwa obsługa co najmniej 200 punktów dostępowych | Tak |
|  | Liczba obsługiwanych przez kontroler punktów dostępowych w ramach dostarczonej licencji, co najmniej 50 | Tak punktacja |
|  | Zarządzanie centralne wszystkimi punktami dostępowymi |  |
|  | Możliwość zbierania informacji o poszczególnych stacjach roboczych podłączonych do punktów dostępowych zarządzanych przez kontroler | Tak |
|  | Przełączanie użytkownika między punktami dostępowymi bez ponownego uwierzytelniania zarówno w WPA – Enterprise /TKIP jak i WPOA2-Enterprise/AES | Tak |
|  | Definiowanie co najmniej 10 sieci bezprzewodowych (SSID) | Tak |
|  | Zarządzanie wszystkimi ustawieniami punktów dostępowych. | Tak |
|  | Generować informacje o ruch sieci zgodnie z Radius Accounting | Tak |
|  | Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q) | Tak |
|  | Możliwa separacja klientów sieci | Tak |

| Lp. | Przedmiot | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Punkt dostępowy |  |
|  | Kontroler |  |

W kolumnie „Oferowana wartość” proszę podać producenta i oznaczenia (pn/typ/model/wersja) oferowanych elementów niezbędnych do spełnienia warunków specyfikacji.

……………………………..

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Punktacja

| Lp. | Przedmiot | Wartości wymagane | Oferowana wartość | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | osiągana szybkość transmisji danych na moduł radiowy punktu dostępowego (przez port Ethernet) | Minimum 300Mb/s |  | 300Mb/s: 0 punktów 450Mb/s i więcej: 1 punkt |
| 2. | Zysk anten dla pasma 2.4GHz (minimum) | Minimum 3 dBi |  | Poniżej 4dBi: 0 punktów 4dBi i więcej: 1 punkt |
| 3. | Zysk anten dla pasma 5 GHz (minimum) | Minimum 5dBi |  | Poniżej 6dBi: 0 punktów 6dBi i więcej: 1 punkt |
| 4. | Obsługiwane dodatkowo protokoły i standardy: IEEE 802.1p (QoS), | Tak/Nie |  | Tak : 1 punkt Nie : 0 punktów |
| 5. | Obsługiwane dodatkowo protokoły i standardy: IEEE 802.11f lub IEEE 802.11r (roaming) | Tak/Nie |  | Tak : 1 punkt Nie : 0 punktów |
| 6. | Liczba obsługiwanych przez kontroler punktów dostępowych w ramach dostarczonej licencji | Minimum 50 |  | do 59: 0 punktów od 60 do 69: 1 punkt Ponad 69: 2 punkty |

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 7

Zadanie 4. Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych

- Wymagania ogólne:

  - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

  - Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normami Normy PN-EN 60601-1:2011 (bezpieczeństwo wyrobów medycznych) i PN-EN 60601-1-2:2007 (kompatybilność elektromagnetyczna), zgodne z dyrektywą MDD 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC,

  - Oferowane urządzenia muszą posiadać wpis do rejestru Wyrobów Medycznych, certyfikat CE.

  - Urządzenia muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

  - Wykonawca dołączy do oferty wykaz, autoryzowanych przez producenta, punktów serwisowych w Polsce

  - Wymagany 3 letni okres gwarancyjny

  - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do cech podanych z użyciem nazw własnych.

  - Wykonawca zainstaluje sprzęt w miejscach wskazanych przez zamawiającego

  - Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w komplet akcesoriów niezbędnych do instalacji tak, aby po uruchomieniu osiągnęły wymaganą opisaną w SIWZ funkcjonalność.

  - Parametry wspólne (dla każdego urządzenia):

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Klawiatura składana, podfoliowa z powłoką antybakteryjną z touchpad’em, przewody zabudowane niewidoczne, zmywalna | Tak |
|  | Stacja DVD+/-RW | Tak |
|  | Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, 8 krotna redukcja niepożądanych refleksów świetlnych | Tak |
|  | Dwa złącza USB 2.0 zabezpieczone przed zalaniem | Tak |
|  | Port Ethernet 10/100/1000 Mb/s zabezpieczony przed zalaniem | Tak |
|  | Obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji | Tak |
|  | System operacyjny Windows 7 PRO PL 64Bit lub wyższy | Tak |
|  | Parametry procesora: Zgodny z x64 - dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz, pamięć cache co najmniej 3 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 4100 punktów PassMark CPU Mark (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net). | Tak |
|  | Pamięć RAM 4 GB DDR3 możliwością rozbudowy do 16 GB | Tak Punktacja: 4 GB - 0 pkt Równe lub większe niż 8 GB- 5 pkt |
|  | Profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu | Tak |
|  | Kąt widzenia monitora poziom/pion | 178º / 178º |

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - Negatoskop z monitorem 40'' w orientacji poziomej i statywem jezdnym – 1 szt.

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna matrycy | 40” |
|  | Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
|  | Podświetlanie matrycy | W-LED |
|  | Typ matrycy | SPV-A |
|  | Jasność monitora [cd/m²] | 700 |
|  | Kontrast monitora | 4000:1 |
|  | wbudowany tryb pracy zgodny z DICOM Part 14, sprzętowa kalibracja do DICOM w tablicy LUT monitora | Tak |
|  | wejścia wideo HDMI, VGA, Composite, S-Video | Tak |
|  | Statyw jezdny | Tak |

  - Negatoskop z dwoma monitorami 27'' w orientacji pionowej i statywem jezdnym – 1 szt.

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna matrycy | 27” |
|  | Rozdzielczość matrycy | 2560x1440 |
|  | Podświetlanie matrycy | W-LED |
|  | Typ matrycy | PLS |
|  | Jasność monitora [cd/m²] | 300 |
|  | Kontrast monitora | 1000:1 |
|  | monitor referencyjny medyczny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14 | Tak |
|  | Statyw jezdny | Tak |

  - Negatoskop z monitorem 27'' w orientacji pionowej naścienny – 3 szt.

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna matrycy | 27” |
|  | Rozdzielczość matrycy | 2560x1440 |
|  | Podświetlanie matrycy | W-LED |
|  | Jasność monitora [cd/m²] | PLS |
|  | Typ matrycy | 300 |
|  | Kontrast monitora | 1000:1 |
|  | monitor referencyjny medyczny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14 | Tak |
|  | Osprzęt do powieszenia na ścianie | Tak |

  - Negatoskop z monitorem 21'' w orientacji pionowej naścienny – 2 szt.

| Lp. | Opis wymagania | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Przekątna matrycy | 21” |
|  | Rozdzielczość matrycy | 1600x1200 |
|  | Podświetlanie matrycy | LED |
|  | Typ matrycy | IPS |
|  | Jasność monitora [cd/m²] | 420 |
|  | Kontrast monitora | 1500:1 |
|  | monitor referencyjny medyczny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 14, zintegrowany czujnik do kalibracji, czujnik stabilizacji jasności | Tak |
|  | Osprzęt do powieszenia na ścianie | Tak |

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 5

| Lp. | Przedmiot | Oferowana wartość |
| --- | --- | --- |
|  | Negatoskop z monitorem 40'' w orientacji poziomej i statywem jezdnym |  |
|  | Negatoskop z dwoma monitorami 27'' w orientacji pionowej i statywem jezdnym |  |
|  | Negatoskop z monitorem 27'' w orientacji pionowej naścienny |  |
|  | Negatoskop z monitorem 21'' w dowolnej pionowej naścienny |  |

W kolumnie „Oferowana wartość” proszę podać producenta i oznaczenia (pn/typ/model/wersja) oferowanych elementów niezbędnych do spełnienia warunków specyfikacji.

## ROZDZ. III. INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

# ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

# Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

# tel 0-15 843 32 01, 843 33 97  fax 0-15 843 33 97

# organizuje przetarg nieograniczony na:

- Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania

II.    Licencja serwera bazodanowego – podniesienie wersji

III.  Budowa i uruchomienie sieci Wi-Fi

IV.  Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych

w ramach projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) , tj:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)  posiadają wiedzę i doświadczenie

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

d) spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

II.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo

zamówień  publicznych

III.Oferowane dostawy spełnią wymogi Zamawiającego

Sposób oceny spełniania warunków jest następujący:

Warunek Ia) jest spełniony jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek 1b) będzie spełniony jeżeli Wykonawca:

-  złoży oświadczenie wg Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust1 obowiązującej

ustawy Prawo zam. publicznych

- dołączy dokument sporządzony wg wzoru jak w Załączniku nr 5 i dokumenty potwierdzające, że

dostawy, o których mowa w tym załączniku  wykonane zostały należycie

Warunek Ic) będzie spełniony, jeśli Wykonawca

- przedstawi oświadczenie z art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Pzp wg Załącznika nr 3

Ponadto,  (jeśli dotyczy) Wykonawca:

- dołączy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do

wykonania przedmiotu zamówienia

- przedstawi zakres zadań, które zamierza realizować z wykorzystaniem Podwykonawców,

zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 4  ustawy Pzp - wg Załącznika nr 8 ( jeśli dotyczy)

Warunek I d) będzie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy oświadczenie, że spełnia wymogi sytuacji ekonomicznej i finansowej i złoży:

- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 3

Warunek  II będzie spełniony jeżeli Wykonawca złoży

1)oświadczenie wg wzoru określonego w Załączniku nr 4

2)aktualny odpis z właściwego rejestru , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób

fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr 6 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W takiej sytuacji Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając w ty celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Warunek III będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dla oferowanych dostaw  tj.

- Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie

wymaganych  - Załącznik nr 2

-  dokumenty potwierdzające, że oferowany we wszystkich częściach zamówienia  asortyment, spełnia

wymogi, o których mowa w Rodz. II Opis przedmiotu zamówienia , w tym: opisy, foldery, instrukcje

obsługi

Wykonawca, na potwierdzenie spełniania parametrów granicznych  i  pożądanych, winien wskazać

numer strony  oferty na której widnieje potwierdzenie każdego z tych parametrów i odpowiednio je

zaznaczyć. Numer strony winien być wpisany w „Opisie przedmiotu zamówienia” w miejscu, gdzie

znajduje się opis parametrów wymaganych i podlegających ocenie punktowej dla przedmiotu

zamówienia.

-  certyfikaty , świadectwa dopuszczenia do stosowania, zgodnie z prawem polskim dla

oferowanego sprzętu medycznego oraz pozostałego sprzętu, zgodnie z wymogami, o których mowa

w Opisie przedmiotu zamówienia

Weryfikacja warunków udziału Wykonawców w postępowaniu realizowana będzie wg zasad:

„spełnia/nie spełnia”

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie podleganiu wykluczeniom z prowadzonego

postępowania przetargowego oraz innych wymaganych dokumentów

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)    Formularz cenowy wg Załącznika nr 1

2)    Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych, bezwzględnie

wymaganych– Załącznik nr 2

3)    Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

4)    Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców

prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum– wymagana przy podpisaniu

umowy

5)    Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 wg Załącznika nr 3

6)    Oświadczenie o nie  podleganiu wykluczeniom  na   podstawie   Art. 24 ust.1 ustawy  Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami ) wg

Załącznika nr 4.

7)   Wykaz dostaw, zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

odpowiadających swym rodzajem i specyfiką dostawie stanowiącej przedmiot

zamówienia - Załącznik nr 5

8)  Dokumenty potwierdzające, że dostawy , o których mowa w Załączniku nr 5 zostały

należycie wykonane  i prawidłowo ukończone

9)  Zakres zadań,  które Wykonawca zamierza realizować z udziałem Podwykonawców

( jeśli dotyczy)-   wg Załącznika nr 8

10)  Certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z prawem polskim dla

oferowanego sprzętu medycznego oraz pozostałego oferowanego sprzętu, zgodnie

z wymogami przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia

11)  Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji   Wykonawcy,

a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres

umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

12)  Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu

o udzielenie zamówienia ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia)

13)  Jeśli dotyczy-  dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret  pierwszy i trzeci Rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich

może żądać Zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wystawione nie

wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

14).Dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment spełnia wymogi, o których mowa w Rozdz. II

– Opis przedmiotu zamówienia, w tym opisy, foldery, instrukcje obsługi

15) W przypadku dysponowania  zasobami podmiotu trzeciego(poleganiu na wiedzy i doświadczeniu,      potencjale technicznym lub ekonomicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p.,) -  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Zamawiającemu do dyspozycji niezbędnych   zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

16)Wypełniony Formularz oferty – Załącznik nr 10

17) Oświadczenie na potwierdzenie, ze wymagany serwis gwarancyjny sprzętu będzie świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski - Załącznik

nr 7

Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

Z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa, w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione

Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

III. Asortyment dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia

musi odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z    przepisami obowiązującego prawa.

IV. Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).

Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej, faxu lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została potwierdzona przez przekazującego pismem wysłanym w tym samym dniu, co fax.

V.Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 1 lutego 2015 roku

VI. Termin zapłaty: min. 60 dni, licząc od daty odbioru prac objętych zamówieniem  i otrzymania przez   Zamawiającego faktury VAT.

VII. Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych tj. takich, które zabezpieczą

jakość realizowanego zamówienia w standardzie co najmniej takim, jak przedstawiono

w Rozdz. II niniejszej SIWZ

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe, o udowodnionej równoważności technologicznej).

Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.

## Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na n/w zadania:

- Dostawa z instalacją sprzętu i oprogramowania

II.    Licencja serwera bazodanowego – podniesienie wersji

III.  Budowa i uruchomienie sieci Wi-Fi

- Dostawa i instalacja negatoskopów elektronicznych

# VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# IX. Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Przygotowując ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza oferty i załączników do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wymogami i dokumentami określonymi w SIWZ.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały (uniemożliwiający jej samoistną dekompletację) oraz na każdej zapisanej stronie podpisane i opieczętowane pieczęcią imienną przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Dokumenty potwierdzające parametry techniczne i funkcjonalne mogą być podpisane i opieczętowane na pierwszej i ostatniej stronie, a pozostałe strony mogą być parafowane.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.

Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „OFERTA”, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego, opisanym w następujący sposób: „Oferta na rozszerzenie projektu: Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM” oraz: „NIE OTWIERAĆ przed: 5 stycznia 2015 roku  godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Zaleca się, żeby druga strona oferty zawierała: łączną liczbę stron oferty oraz spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje.

Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, wówczas tę część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - poufne”.

Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Firmy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# X. Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych do dnia 5 stycznia 2015  roku do godz. 11:00

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

Oferty oceniane będą punktowo przez, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Komisję Przetargową, zgodnie z poniższym opisem sposobu oceny:

W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty uwzględniające wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszt dostawy, instalacji, uruchomienia, terminów realizacji, okres gwarancji, określone warunki serwisu, napraw, podatku VAT, wartość netto kompletnej dostawy, koszt szkolenia, należny podatek VAT itp.

Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak, aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.

Cenę oferty należy wyliczyć uwzględniając: Opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagane cechy i parametry techniczne, funkcjonalne, ilość modułów, licencji, okres gwarancji, nadzór techniczny, usuwanie błędów, itp.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# XII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

# oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie nr 1, Zadanie nr 2

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty C | 90 % |
| 2 | Warunki gwarancji i serwisu G | 10 % |

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

I. Kryterium: CENA          C

C=  ( Cmin : Cb) x 100

gdzie:

Cmin - najniższa oferowana cena ofertowa

Cb     - cena badanej oferty

II.Kryterium :  Warunki gwarancji i serwisu    G

Komisja przetargowa wyliczy „punkty małe” wg formularza  Opis przedmiotu

zamówienia” ,a następnie dokona oceny w tym kryterium wg następującej formuły:

G = (Gn : Gmax) x 100

gdzie:

Gn -  liczba punktów przyznana ofercie badanej w ramach kryterium

Gmax - maksymalna, przyznana ilość punktów w ramach kryterium spośród nie podlegających

odrzuceniu ofert

OCENA  OSTATECZNA

C x Wc + G x Wg

gdzie:

Wc - ranga kryterium "Cena"   90%

Wg –ranga kryterium „Warunki gwarancji i serwisu”  10%

Zadanie nr3, Zadanie nr 4

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty C | 90 % |
| 2 | Parametry techniczne P | 10 % |

Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

I. Kryterium: CENA          C

C=  ( Cmin : Cb) x 100

gdzie:

Cmin - najniższa oferowana cena ofertowa

Cb     - cena badanej oferty

II.Kryterium : Parametry techniczne    P

Komisja przetargowa wyliczy „punkty małe” wg formularza  Opis przedmiotu

zamówienia” ,a następnie dokona oceny w tym kryterium wg następującej formuły:

P = (Pn : Pmax) x 100

gdzie:

Pn -  liczba punktów przyznana ofercie badanej w ramach kryterium

Pmax - maksymalna, przyznana ilość punktów w ramach kryterium spośród nie podlegających

odrzuceniu ofert

OCENA  OSTATECZNA

C x Wc + P x Wp

gdzie:

Wc - ranga kryterium "Cena"   90%

Wp –ranga kryterium „Parametry techniczne”  10%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów

w oparciu o przyjęte kryteria oceny zgodnie z w/w podanym sposobem Oceny ostatecznej ofert

XIII. Okres związania ofertą:  30 dni od ostatecznego terminu złożenia ofert.

XIV. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę, w zamkniętej kopercie, oznaczonej:

Rozszerzenie w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM

złożyć należy na n/w adres:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4,  37-450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. Nr 8

w nieprzekraczalnym terminie do: 05.01. 2015 r. godz. 11.00

XV. Otwarcie ofert: 05.01. 2015 r. godz. 11.30  Dział Zamówień Publicznych pok. Nr 7

Otwarcie ofert jest jawne.

XVI. Inne informacje

1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93 ust.4 ustawy

Prawo zamówień publicznych

2. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

Merytoryka:

Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji     Roman Ryznar

i Kontrolingu Finansowego                              tel 0-15 843 32 92    w godz. 9.00 - 12.00

Informatyk                                                        Adam Silenko

tel. 0-15  843 33 70   w godz. 9.00- 12.00

Sprawy formalne:

Kierownik Działu Zam. Publ. i Zaopatrzenia.- mgr inż. Elżbieta Pamuła

tel. 0-15   843  32  01 w godz. 9.00 - 12.00

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2). Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 'za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3). Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące SIWZ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Pliki specyfikacji

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

4). Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Pliki specyfikacji

Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

4. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapozna się z treścią wszystkich dokumentów

przetargowych, w tym z treścią wzoru umowy dla poszczególnych zadań przetargowych-

Rozdz. IV SIWZ.

Przyjęcie warunków zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem treści wzoru  umowy.

Oferta, której treść nie odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  będzie

odrzucona.

5.  Zamawiający w toku dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6.  Zamawiający zakłada, że Wykonawca dokona wizji lokalnej przedmiotu zamówienia

w uzgodnionym z Zamawiającym terminie

7.  Maksymalna liczba Wykonawców , z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową – nie dotyczy

8.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 7 – nie przewiduje się możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

9.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między

Zamawiającym i Wykonawcą – nie przewiduje się. Rozliczenia dokonywane będą w PLN

10. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej w prowadzonym postępowaniu.

11. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w prowadzonym postępowaniu. Koszty te ponosi

Wykonawca.

12.Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4

XVI. Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego, na jego stronie internetowej, wysłane zostanie również do Wykonawców, którzy

złożyli oferty.

O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi

niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana w oparciu o przyjęte kryteria oceny

ofert Zamawiający prześle zawiadomienie określające termin i miejsce zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do BZP, po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą

# XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty            w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust.3 Pzp jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

# XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

# XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Projekt umowy stanowi Część IV  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawców w sytuacjach:

- zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,

- istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy,

- nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność urządzenia, oprogramowania zaoferowanego przez wykonawcę i zachodzi konieczność zastąpienia urządzenia, oprogramowania innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ,

- gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów, zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ,

- po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,

- niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,

- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

- zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ;

- możliwa jest korzystna dla zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia;

- nastąpiła zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych itp.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert,  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy, lub 10 dni –jeżeli zostało przesłane w inny sposób ,lecz nie później niż przed terminem związania z ofertą.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w pkt. 1 zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy.

Treść umowy zgodna będzie z treścią wzoru umowy, stanowiącym Część IV do niniejszej SIWZ  i z uwzględnieniem treści wybranej oferty.

XX. Środki ochrony prawnej

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5

Pzp.

W niniejszym postępowaniu  obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości  zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp – w przypadku tej procedury zamówienie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

XXI. Pozostałe informacje

Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania firmy Wykonawcy.

Powyższe postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania.

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszej SIWZ  są:

Załącznik 10 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1  – Formularz cenowy

Załącznik nr  2  -Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 5 –Wykaz dostaw lub usług

Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 7 – Oświadczenie  dot.serwisu

Załącznik nr 8 – Zakres zadań , które Wykonawca zamierza realizować z udziałem Podwykonawców (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 9 -  Projekt umowy

Załącznik   nr 1

Zadanie nr……

FORMULARZ CENOWY

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość kpl | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |

.................................................................

data i podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnianiu  warunków

## zawartych  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie p.n

……………………………………………………..

jako część projektu: „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

1.siadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.posiadania wiedzy i doświadczenia;

3dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na zadanie p.n

………………………………………………………………………………………

jako część projektu: „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM”

w związku  z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data

#### Załącznik  nr 5

............................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również

wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert lub w okresie prowadzenia działalności , jeśli jest on jest krótszy

| Lp. | Rodzaj dostawy | Wartość całkowita z VAT | Realizacja | Nazwa i adres Zamawiającego dla którego realizowano zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..............................                                                                                                                                              ..............................

Data                                                                                                                                              podpis  osoby  uprawnionej

Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności/lub nie  do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................

działając w imieniu i na rzecz

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE              ….......................................................................................................

nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

…..............................................................................

(Podpis Wykonawcy)

…...................................dnia …...........2013r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1) ….........................................................................................

2) ….........................................................................................

3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy

…...............................................................................

(Podpis Wykonawcy)

….................................dnia …...............2013r

Załącznik nr 7

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w postępowaniu Spr. 1398 ZP/2014 sprzęt oferowany w ramach Zadania nr………………………………………………………………………………………………

serwisowany będzie w okresie gwarancji przez autoryzowany serwis producenta tj. przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski, posiadającą certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 8

Zakres zadań , które Wykonawca zamierza realizować

z udziałem Podwykonawców

Zakres powierzonego zadania do realizacji

Zgodnie z dyspozycją art.36 ust.4 ustawy Pzp, w w/w załączniku należy wskazać części zamówienia, które Wykonawca zamierza realizować z udziałem Podwykonawców

……………………………….                                                                                    ………………………………………

Data                                                                                                                                 Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 9

UMOWA

o zamówienie publiczne nr 1398 ZP/2014

W  dniu ................................. 2014 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

# Samodzielnym Publicznym  Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym  w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,   ul Staszica 4

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

reprezentowanym przez:

Mirosława Leśniewskiego	 - Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

............................................................................................................................................

wpisanym do ........................................................................................................................,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w trybie Art. 39 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego n/w prac

Zadanie nr …

jako część projektu: „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej  PSIM”

§ 2

1.  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

2.  Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy i integralną jej część.

3. Przedmiot umowy winien być zrealizowany zgodnie z normami przywołanymi w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy do Powiatowego Szpitala

Specjalistycznego w Stalowej Woli na własny koszt i ryzyko.

5. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia posiada świadectwa dopuszczenia do

obrotu i stosowania, zgodnie z prawem polskim

§ 3

1.   Termin realizacji : 1 lutego 2015 roku

2.  Za datę zakończenia prac, o których mowa w ust. 1 przyjmuje się datę podpisania przez

Zamawiającego protokołu odbioru.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy w wysokości:

................................. zł netto;    ............................... zł brutto

słownie: ..................................................................................................................... brutto.

- Strony niniejszej umowy zgodnie uznają, że obliczone przez Wykonawcę wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania umowy.

3.   Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek prac na etapie przygotowania oferty

przetargowej nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno

w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:

- wartość netto dostawy

- cło

- opłaty celne

- koszt transportu  loco Zamawiający

- koszt ubezpieczenia dostawy

- koszt montażu i uruchomienia

- określone warunki serwisu,

- koszt napraw w okresie gwarancji

- koszt szkolenia

- należny podatek VAT

§ 5

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy, zgodnie z ust.1 § 5 niniejszej umowy.

§ 6

1. Nadzór koordynacyjny z ramienia Zamawiającego nad zakresem prac przewidzianymi niniejszą

umową prowadził będzie:

Adam Silenko,tel. 15 843 31 70

2.  Nadzór z ramienia Wykonawcy nad zakresem prac będących przedmiotem umowy prowadził będzie

………………………………………..…… tel. ……………………..

- Strony zgodnie uznają, że pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy ponosi Wykonawca, jako strona niniejszej umowy, niezależnie od faktu zatrudniania Podwykonawców.

§ 7

1.   Zapłata za zrealizowane zamówienie objęte niniejsza umową nastąpi na podstawie

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z protokołem odbioru wykonanych prac

potwierdzonym przez Zamawiającego, w terminie 60 dni, po jej zakończeniu i dokonaniu jej

odbioru.

2.   Strony zgodnie uznają, że przedmiotem odbioru będzie w pełni zrealizowany przedmiot

umowy.

3.  Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru Wykonawca przedstawi  oświadczenie o zgodności

wykonania prac objętych umową z przepisami i obowiązującymi  normami.

4.   Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru całości wykonanych prac, w zakresie określonym w §1, sporządzony będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych, stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Wobec przesłanek zaistniałych w ust.1, ust.2  rozliczenia stron podlegały będą nowemu terminowi, liczonemu od daty odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad.

§ 9

1. W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia konieczne będzie przetwarzanie danych

osobowych, Wykonawca każdorazowo zawrze z Administratorem danych umowę, o której mowa

w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw

z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami)

2. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania,

nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim jakichkolwiek

informacji, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. Ustaw  z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503), które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej umowy, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz Podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia umowy, ani  jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

3. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie, członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych

w niniejszym paragrafie umowy.

4.Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej  oprogramowania.

5. Strony niniejszej umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nie ujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych.

§ 10

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2.Okres gwarancji wynosi……….

§ 11

1.Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kar umownych:

a) za zwłokę w zapłacie faktury za wykonane prace, w wysokości wyliczonej jak ustawowe

odsetki za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury.

2)         Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego realizacji, zgodnie

z § 3 ust.1

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 %

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10  % wynagrodzenia umownego

za tę część przedmiotu zamówienia, od której wykonania Wykonawca odstąpił

d)W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w par 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Strony  zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli nie jest on zgodny z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi określonymi w SIWZ, w tym Opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego .

3. Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o ujawnionych wadach dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni liczonym od powzięcia tej informacji.

4. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od chwili jej zgłoszenia  przez Zamawiającego.

5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostarczonej partii towaru Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki w terminie 2 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego .

6. Zamawiający ma prawo zwrócić dostarczony przez Wykonawcę sprzęt w okresie jednego roku

od daty podpisania protokołu odbioru, jeżeli nie spełnia on warunków przedstawionych

w SIWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia.

§ 13

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na   podstawie której dokonano wyboru Wykonawców w sytuacjach, gdy:

- zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie  można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,

b)  istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań

technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy,

c)  nastąpiła zmiana producenta lub producent zakończył produkcję, albo skończyła się dostępność

urządzenia, oprogramowania zaoferowanego przez wykonawcę i zachodzi konieczność

zastąpienia urządzenia, oprogramowania innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania

określone przez Zamawiającego w SIWZ,

d) gdy zostanie wyprodukowana nowsza wersja urządzenia lub oprogramowania i z przyczyn

niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie

komponentów,

zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ,

- po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta,

- niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,

- jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

- zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: możliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie wykonawcy, a także możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ;

- możliwa jest korzystna dla zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia;

- nastąpiła zmiana danych wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych itp.

§ 14

1. Wykonawca gwarantuje , że dostarczany przedmiot umowy jest nowy, nie używany

i nie pochodzący z wystaw i pokazów oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Wykonawca  udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, w ramach umowy sprzęt, która

biegnie od daty dostawy, montażu, uruchomienia, podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury

VAT.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonywania napraw sprzętu,

który uległ niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu.

4. Gwarantowany czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi ……godz. w dni robocze, licząc od chwili

zgłoszenia potrzeby do chwili przystąpienia do jej usunięcia, w dni robocze j. od poniedziałku do

piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy

5. W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek z podzespołów elementu przedmiotu umowy, nie

wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na fabrycznie

nowy podzespół elementu z przedłużeniem jego okresu gwarancji.

6 .Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej .... dni roboczych,

niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres  niesprawności

sprzętu.

7.Serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny  prowadzony jest przez :

.............................................................................................................................................

§ 15

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy

w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust.1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

- W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na okoliczności  tego odstąpienia, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego winien sporządzić protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu prac według stanu w dniu odstąpienia od umowy oraz zabezpieczyć przerwane prace na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

- Bez względu na przyczyny i okoliczności odstąpienia od umowy Wykonawca, w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, winien zgłosić do odbioru przerwane prace.

- Zamawiający, po odbiorze przerwanych prac, ma obowiązek przejęcia zrealizowanego zakresu prac pod swój dozór.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca

może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz

uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.217)

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759, z późn. zm.).

§ 20

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ................................. 2014 roku

- SIWZ

WYKONAWCA:                                                            ZAMAWIAJĄCY: