III.2.230/ 173 ZP/56/2014                                                                    Stalowa Wola dnia 11.02.2014 r.

......................................

…..................................

…..................................

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów narzędzi do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i zabiegów chirurgii naczyniowej dla Bloku Operacyjnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem: 23605-2014 z dnia 06.02.2014 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy w § 6 ust. 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty dostawy towary.?

Odp: Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 3.

3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie z zestawu III do Chirurgii Naczyniowej następującej pozycji : Poz. 64 Czy Zamawiający dopuści zamiast

Retraktor typu HENDERSON dł. 178 mm prosty 4x4 zęby, to

Retraktor typu HENDERSON dł. 180 mm prosty 4x4 zęby?

Odp. Tak

W Załączniku nr 1 – Zestawienie parametrów i warunków wymaganych. Poz. 1 Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – 2014 zarejestrowany jako wyrób medyczny po treści:

„ rok produkcji – 2014”  wprowadza się dopis: „ lub 2013”.