III.2.230/ 420 ZP/ 143 /2014                                                                   Stalowa Wola dnia 20.05.2014 r.

......................................

…..................................

…..................................

dot.:przetargu nieograniczonego na dostawę 10 szt. kardiomonitorów oraz centrali monitorującej dla potrzeb Oddziału Kardiologi I Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem ogłoszenia: 101925 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Ad. tabelka pkt. II ppkt. 16

Czy Zamawiający dopuści centralę z wbudowanym złączem USB umożliwiającym przeniesienie wszystkich zapisanych w centrali danych na Pendrive i następnie do komputera użytkownika ale bez połączenia centrali z siecią LAN szpitala i co za tym idzie bez możliwość przesyłania danych z centrali do komputerów w sieci LAN szpitala?

Odp: Patrz odp. na pytanie nr 10.

Pytanie nr 2

Ad. tabelka pkt. II ppkt. 17

Czy Zamawiający dopuści wyposażenie w formie drukarki laserowej umożliwiającej wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów ale bez interfejsu sieciowego i bez połączenia z centralą przez szpitalną sieć LAN?

Odp: TAK.

Pytanie nr 3

Ad. Tabelka pkt. III ppkt. 1

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku wykonania uzgodnień z gwarantem sieci LAN w przypadku braku połączenia centrali i drukarki laserowej ze szpitalną siecią LAN bez zmiany pozostałych wymogów w tym podpunkcie?

Odp. NIE. Należy uzgodnić wykonanie sieci z firmą Cyfrowe Sieci Multimedialne. Dopuszczamy ułożenie sieci wyłącznie z wykorzystaniem  istniejących koryt kablowych w korytarzu oddziału.  Schemat podłączenia w Załączniku do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

Dotyczy kardiomonitora

Czy Zamawiający dopuści monitor o budowie kompaktowej z wyświetlaczem 15’’, chłodzony aktywnie? Chłodzenie wentylatorem jest znacznie wydajniejsze i zapewnia cichą pracę urządzenia.

Odp: NIE.

Pytanie nr 5

Dotyczy kardiomonitora

Czy Zamawiający dopuści monitor z trendami: krótki 72 h., o rozdzielczości 5s, 30s, 1min, 10 min oraz długi 480 h, o rozdzielczości 15min, 30min, 1 godz., 2godz., 3godz?

Odp. NIE.

Pytanie nr 6

Dotyczy kardiomonitora

Czy Zamawiający dopuści monitor z 480-godzinnymi trendami tabelarycznymi i  graficznymi, z

2 – godzinnym zapisem krzywej EKG, z zapisanymi w pamięci 700 zdarzeniami alarmowymi wraz z 10-sekundową długością krzywej powiązanej z zapisanym zdarzeniem, oraz z zapisanymi 1000 pomiarów NIBP?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy kardiomonitora

Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem saturacji typu Masimo?

Odp: NIE.

Pytanie nr 8

Dotyczy kardiomonitora

Czy Zamawiający dopuści monitor z montażem na półce ściennej, załączonej do zaoferowanych kardiomonitorów?

Odp: NIE.

Pytanie nr 9

Dotyczy kardiomonitora

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością rozbudowy o pomiar ciśnienia metodą krwawą w dwóch kanałach, temperaturę w dwóch kanałach, kapnometrię w strumieniu bocznym i głównym, analizator gazów anestetycznych oraz rejestrator termiczny trzykanałowy? Pomiar rzutu serca możemy zaoferować w postaci oddzielnego, dodatkowego urządzenia.

Odp. NIE.

Pytanie nr 10

Dotyczy centrali monitorującej

Czy Zamawiający dopuści centralę ze standardem przesyłania danych IEEE802.11 b/g?

Odp: Nie dopuszczamy komunikacji po sieci  IEEE802.11 . Alternatywnie dopuszczamy przenoszenie danych za pośrednictwem dostarczonego w ramach oferty nośnika podłączanego przez USB w formacie FAT lub NTFS.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści monitor z wyświetlaczem 17 ‘’ cali ?

Odp. NIE.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością konfiguracji i zapamiętywania przez użytkownika 9 ekranów ?

Odp. NIE.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści monitor z alarmem bezdechu w zakresie 10-60 sek.?

Odp. NIE.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści centralę z komunikacją w języku polskim , bez ekranu dotykowego oraz mysz i klawiaturę komputerową ?

Odp: NIE.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści centralę bez możliwości zmiany jasności ekranów w kardiomonitorach ?

Odp: NIE.

Pytanie nr 16 Kardiomonitory

pkt. 3  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o budowie modułowej z wyświetlaczem 17 cali? W stosunku do wymagań Zamawiającego różnica jest nieznaczna i nie wpływa na jakość odczytu prezentowanych parametrów.?

Odp. NIE.

Pytanie nr 17 Kardiomonitory

pkt. 5  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 10,8 kg z wymaganymi modułami?

Odp: NIE.

Pytanie nr 18 Kardiomonitory

pkt. 7  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z trendami graficznymi i tabelarycznymi 150 h i do 1h z rozdzielczością - 1 sek a powyżej 1h z rozdzielczością 1 min.?

Z punktu widzenia analizy trendów oferowane rozdzielczości są w pełni wystarczające.

Odp. NIE.

Pytanie nr 19 Kardiomonitory

pkt. 11  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z ciągłym zapisem monitorowanych fal dynamicznych (odprowadzenia EKG I,II, krzywa pletyzmograficzna, fala oddechu metodą reograficzną) z okresem 30 min i 60 min zapisem ciągłym wartości cyfrowych?

Odp. NIE.

Pytanie nr 20 Kardiomonitory

pkt. 14  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wbudowanym  złączem  USB  służącym  do   aktualizowania   oprogramowania   ale     bez przenoszenia    danych?      Jest      to   standardowe    rozwiązanie   spotykane u większości  producentów.

Odp. NIE.

Pytanie nr 21 Kardiomonitory

pkt.15 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością wyboru 1 z 4 dostępnych prędkości fal EKG? Dostępne 4 prędkości fal EKG (6,25; 12,5; 25; 50) są w zupełności wystarczające.

Odp:NIE.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z częstością oddechu w zakresie 6 - 150 odd/min?

Odp:NIE.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 10-60 sek? W stosunku do wymagań Zamawiającego różnice w oferowanych zakresach są minimalne.

Odp:NIE.

Pytanie nr 22 Kardiomonitory

pkt. 18  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z elementami  do montażu kardiomonitora na uchwycie ściennym?

Odp. NIE.

Pytanie nr 23 Kardiomonitory

pkt.19 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rozbudowy o rejestrator termiczny dwukanałowy?

Odp. NIE.

Pytanie nr 24 Centrala monitorująca

pkt. 5  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z zasilaniem z wbudowanego akumulatora przez min.30 min.? Zasilanie centrali przez min.1 godz. jest rozwiązaniem podnoszącym koszty instalacji.

Odp. NIE.

Pytanie nr 25 Centrala monitorująca

pkt. 7  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z 4 wyświetlanymi przebiegami falowymi z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk?

Odp: NIE.

Pytanie nr 26 Centrala monitorująca

pkt. 8  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą, z komunikacją z użytkownikiem w języku polskim, z użyciem myszy i klawiatury natomiast bez ekranu dotykowego?  Możliwość obsługi centrali przy użyciu myszy i klawiatury jest rozwiązaniem w zupełności wystarczającym dla operatora centrali.

Odp. NIE.

Pytanie nr 27 Centrala monitorująca

pkt. 13  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą bez możliwości zmiany jasności ekranów w kardiomonitorach z pozycji centrali?

Odp. NIE.

Pytanie nr 28 Centrala monitorująca

pkt. 16  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z wbudowanym złączem USB ale bez możliwości przenoszenia wszystkich zapisanych w centrali danych na Pendriva?

Odp. NIE.

Pytanie nr 29 Centrala monitorująca

pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z drukarką laserową umożliwiająca wydruki z centrali ale bez możliwości wydruku z pozycji kardiomonitorów?

Odp: NIE.

Pytanie nr 30 Lp.I

pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarny z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panela LCD, TFT wysokiej jakości i przekątnej ekranu min. 17 ''?

Odp. NIE.

Pytanie nr 31 Lp.I

pkt. 5  Czy Zamawiający zmieni zapis „Waga kardiomonitora z wbudowanym akumulatorem i wymaganymi modułami poniżej 7 kg” na  „Waga kardiomonitora z wbudowanym akumulatorem i wymaganymi modułami poniżej 15 kg”

Odp. NIE.

Pytanie nr 32 Lp.I

pkt. 7 Czy Zamawiający zgodzi się na trendy min 96 h( graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s zapisywane na centrali, a nie na kardiomonitorze?

Odp. NIE.

Pytanie nr 33 Lp.I

pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający w pamięci 300 zdarzeń liczbowych i fal dynamicznych?

Odp: NIE.

Przesuwa się termin składnia i otwarcia ofert na dzień 26.05.2014r.

Miejsce złożenia ofert przetargowych pozostaje bez zmian.

Złożenie ofert: do godz. 12.00, otwarcie ofert godz. 12.30.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści

w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem