# Spr. 255 ZP/2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy.

Postępowanie poniżej kwoty , od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

CPV : 33.10.00.00-1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

## Rozdz. I Formularz oferty – wzór
Rozdz. II Formularz cenowy – specyfikacja przedmiotu dostawy
Rozdz. III Instrukcja dla Wykonawców
Rozdz. IV Umowa - wzór

Stalowa Wola dnia ............................ Z A T W I E R D Z A M :
###### ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR

Załącznik nr 9

### OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres…...............................................
….....................................................................
…................................................................................................................................................
….....................................................................
NIP :.................................................................
REGON ..........................................................
Tel. :.................................................................
Fax :.................................................................
e-mail:..............................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w BZP dnia .............., pod poz. nr ……………, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oferujemy na:
Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy w ramach zadań:

Zadanie nr1. Sondy elektroniczne IVUS , sondy mechaniczne IVUS oraz dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) z funkcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR
za łączną wartość netto: .................................. PLN/m-c, brutto: ..............................PLN/rok
słownie: .............................................................................................................. PLN brutto /rok

Zadanie nr 2. Prowadniki do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analizującego
za łączną wartość netto: .................................. PLN/m-c, brutto: ..............................PLN/rok
słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.

2. Oferujemy termin płatności min. 60 dni, tj. .......... dni, licząc od daty zrealizowania dostawy sond, prowadników i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT , a w odniesieniu do opłaty dzierżawnej urządzenia, aparatu min. 60 dni tj. .......... dni , po zakończeniu miesiąca ,którego ta opłata dotyczy.
3. Zapewniamy niezmienność cen przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy:
- 12-to miesięczny serwis gwarancyjny , licząc od daty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
- szkolenie użytkownika w zakresie użytkowania urządzeń
- dostawa urządzeń nastąpi w terminie do 30 dni roboczych tj. ......... dni roboczych od daty podpisania umowy. (dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy )
- dostawa prowadników w terminie do 5 dni roboczych tj. ......... dni roboczych od daty złożenia zamówienia. (dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy )
- uzupełnienie depozytu sond w terminie do 5 dni roboczych tj. ......... dni roboczych od daty złożenia zamówienia. (dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy )
- gwarancja na dostarczone prowadniki min. 18 m-cy tj. ….......m-cy od daty dostawy.
- czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię dostarczonych urządzeń: max 24 godz. tj……. Godz.
   licząc od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia awarii, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
5. Zobowiązujemy się, że w terminie do 30 dni roboczych, licząc od daty podpisania umowy dostarczymy depozyt sond w ilości łącznej 10 szt. objętych przedmiotem zamówienia* Dostarczony depozyt będzie zawierał sondy o maksymalnie długim okresie ważności.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
8. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dot…………………….
.............................................................................................................z udziałem Podwykonawcy.
9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k. k.). Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom /ma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 , Nr 88, poz.553 z póź. zmianami)

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 9
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
    z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6
12. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.
13. Oświadczenie, że oferowane prowadniki / sondy* posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania i spełniają wymagania, zgodnie z prawem polskim - Załącznik nr 7
14. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanych urządzeń ,zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
15. Opisy, foldery dotyczące oferowanych prowadników, sond oraz urządzeń potwierdzające oferowane parametry.

* - niepotrzebne skreslić

.................................................
Podpisy osoby uprawnionej

###### FORMULARZ CENOWY - potrzeby roczne
Załącznik nr 1

Zadanie nr 1. Sondy elektroniczne IVUS , sondy mechaniczne IVUS oraz dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) z funkcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR

I - Sonda elektroniczna IVUS , sonda mechaniczna IVUS
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt./ rok	Wartość / jedn. netto	Wartość / netto / rok	Wartość brutto / rok	VAT %
1	Sonda elektroniczna IVUS	25 szt.
2	Sonda mechaniczna IVUS	25 szt.
R a z e m
II - Dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej IVUS / z funkcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR – na okres 12 m-cy
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość m-cy	Wartość / jedn. netto/m-c	Wartość / netto / rok	Wartość brutto / rok	VAT %
3	Dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) z funkcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR	12
R a z e m
OGÓŁEM I + II

Jednocześnie zobowiązujemy się ,w terminie do 30 dni, licząc od daty podpisania umowy do dostarczenia depozytu sond, o których mowa w w/w Formularzu cenowym, w ilości łącznej 10 szt.
Dostarczony depozyt będzie zawierał sondy o maksymalnie długim okresie ważności.

        …………………………….
        Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1

Zadanie nr 2. Prowadniki do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz
        z dzierżawą aparatu analizującego

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość szt./	Wartość / jedn. netto	Wartość / netto / rok	Wartość brutto / rok	VAT %
1	Prowadniki pomiarowe do FFR	Szt.	100
2	Dzierżawa aparatu	m-c	12
RAZEM

   ………....………..…………….
        Podpis osoby uprawnionej
###### ROZDZ. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2

Zadanie nr 1. Sondy elektroniczne IVUS , sondy mechaniczne IVUS oraz dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) z funkcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR

L.p.	Opis parametrów	Potwier-dzenie / TAK / NIE	Opis parametrów oferowanych, / nr strony w ofercie
Sonda elektroniczna IVUS
1	Elektroniczna Sonda IVUS z głowicą ultradźwiękową o częstotliwości 20 MHz	Tak
Sonda mechaniczna IVUS
2	Mechaniczna Sonda IVUS z głowicą ultradźwiękową o częstotliwości 45 MHz	Tak
3	System wyciągarki PULLBACK wielorazowego użytku	Tak

Dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS)
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2013r	Tak
2	Producent	Podać
3	Typ urządzenia	Podać
4	Rejestracja i zapis obrazów w formacie DICOM	Tak
5	Nagrywarka z możliwością archiwizacji obrazów na DVD / / BluRay / w formie DICOM	Tak
6	Wbudowana kolorowa drukarka	Tak
7	Funkcja „Gray Scale”	Tak
8	Funkcja „Virtual Histology”	Tak
9	Funkcja „Chroma Flow”	Tak
10	Urządzenie współpracujące z kompatybilnymi mechanicznymi oraz elektronicznymi sondami IVUS typu Plug & Play	Tak
11	Urządzenie współpracujące z kompatybilnymi prowadnikami do FFR	Tak
12	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię sprzętu max 24 godz. licząc od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia awarii, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Tak
13	Pełna obsługa serwisowa tj. przeglądy, naprawy, części zamienne itp. przez cały okres trwania umowy	Tak
14	Świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z prawem polskim	Tak
15	Szkolenie użytkownika w zakresie użytkowania urządzenia	Tak
16	Zapewni 12-to miesięczny serwis gwarancyjny , licząc od daty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia, aparatu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru	Tak
17	Inne oferowane parametry techniczne	Podać

Parametr graniczny, bezwzględnie wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie TAK.
Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.
Parametry oferowanych sond i oferowanego urządzenia winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących oferowanych sond .
Wykonawca winien je przedstawić w ofercie dokumentując tym samym potwierdzenie spełnienia danego parametru granicznego

Oświadczamy, że oferowany asortyment jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie wymaga żadnych dodatkowych zakupów.

……………………………………………… . …………………………………………………
        Miejscowość i data Pieczęć i podpisy osób uprawnionych

Zadanie nr 2. Prowadniki do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analizującego

L.p.	Opis parametrów	Potwier-dzenie / TAK / NIE	Opis parametrów oferowanych / nr strony w ofercie
	Parametry techniczne – PROWADNIKI POMIAROWE
1	Prowadniki do pomiaru FFR łączący się bezprzewodowo drogą radiową z systemem	Tak
2	Współpraca ze sterylnymi prowadnikami pomiarowymi jednorazowego użytku	Tak
3	Hydrofobowa końcówka proksymalna wstępnie osadzona w konektorze do aparatu (możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014”)	Tak
4	Końcówka dystalna platynowa dobrze widoczna w obrazie RTG do manualnego kształtowania	Tak
5	Prowadnik przystosowany do pomiaru FFR, CER oraz temperatury wewnątrznaczyniowej	Tak
6	Okres gwarancji min. 18 m-cy od daty dostawy	Tak
	Parametry techniczne – APARAT do pomiaru FFR
1	Rok produkcji nie wcześniej niż 2013r	Tak
2	Producent	Podać
3	Typ urządzenia	Podać
4	Aparat umożliwiający bezprzewodowe łączenie się drogą radiową z prowadnikiem	Tak
5	Wewnętrzna pamięć aparatu umożliwiająca przechowywanie nagrań	Tak
6	Gwarancja - pełna na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy od daty instalacji	Tak
7	Szkolenie użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu	Tak
8	Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię sprzętu max 24 godz. licząc od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia awarii, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Tak
9	Świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z prawem polskim	Tak
10	Inne oferowane parametry techniczne	podać

Parametr graniczny, bezwzględnie wymagany winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie TAK.
Brak potwierdzenia przez Wykonawcę parametru granicznego skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.
Parametry oferowanego sprzętu winny mieć potwierdzenie w dokumentach dotyczących oferowanego sprzętu medycznego - Wykonawca winien je przedstawić w ofercie dokumentując tym samym potwierdzenie spełnienia danego parametru granicznego

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie wymaga żadnych dodatkowych zakupów.

 ……………………………………………… . …………………………………………………
        Miejscowość i data Pieczęć i podpisy osób uprawnionych
###### ROZDZ. III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
# 37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4
# Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na :

Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) , tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
III. zapewnią dostawy prowadników / sond dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z prawem polskim na własny koszt i ryzyko w całym okresie obowiązywania umowy
IV. na czas trwania umowy zapewnią dzierżawę urządzeń dopuszczonych do obrotu zgodnie z prawem polskim na własny koszt i ryzyko. Oferowane do dzierżawy urządzenia winny spełniać wymogi parametrowe, o których mowa w Załączniku nr 2

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 6
- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 6

Na potwierdzenie Warunku 3 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3

Warunek 4 będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie:
- kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- oświadczenie wg Załącznika nr 4 w części dotyczącej art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy - dokument winien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznik nr 5

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Warunek III będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:
- oświadczenie, że oferowane prowadniki / sondy posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania i spełniają wymagania, zgodnie z prawem polskim - Załącznik nr 7,
- opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 z potwierdzeniem spełniania warunków technicznych bezwzględnie wymaganych.
- opisy, foldery dotyczące oferowanych prowadników, sond potwierdzające
   oferowane parametry.
- zapewni dostawę prowadników w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
- zapewni depozyt sond w ilości łącznej 10 szt. i dostarczy je w terminie do 30 dni roboczych, licząc od daty podpisania umowy Dostarczony depozyt będzie zawierał sondy o maksymalnie długim okresie ważności.
- uzupełni depozyt w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
- zapewni gwarancję prowadników przez okres min. 18 m-cy od daty dostawy.

Warunek IV będzie spełniony jeśli Wykonawca, z chwilą podpisania umowy:
- zobowiąże się do wydzierżawienia Zamawiającemu urządzeń o parametrach, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia na okres 1 roku
- świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj.Certyfikat CE właściwy dla oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
- opisy, foldery potwierdzające oferowane parametry.
- zobowiąże się do pełnej obsługi serwisowej tj. przeglądy, naprawy, części zamienne itp. przez cały okres trwania umowy na swój koszt.
- zapewni 12-to miesięczny serwis gwarancyjny, licząc od daty dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
- zapewni szkolenie użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu.
- zapewni dostawę urządzeń w terminie do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy.
- zapewni czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię urządzenia / aparatu max 24 godz. licząc od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia awarii, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty

II. Wymagane dokumenty i formularze

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 9
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6
12. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki, jeśli z treści polisy to nie wynika.
13. Oświadczenie, że oferowane prowadniki / sondy posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania i spełniają wymagania, zgodnie z prawem polskim - Załącznik nr 7
14. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanych urządzeń zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanych urządzeń medycznych stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
15. Opisy, foldery dotyczące oferowanych prowadników, sond oraz odpowiednich konsol potwierdzające oferowane parametry.

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).
Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę .
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających asortyment charakteryzujący się co najmniej takimi parametrami, jakie cechują asortyment przedstawiony w „Opisie przedmiotu zamówienia”
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na n/w zadania:

Zadanie nr 1. Sondy elektroniczne IVUS , sondy mechaniczne IVUS oraz dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) z funkcją pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR
Zadanie nr 2. Prowadniki do pomiaru przezzwężeniowego gradientu ciśnień FFR wraz z dzierżawą aparatu analizującego

Zamawiający wymaga, aby oferta częściowa była kompletna i zawierała pełny asortyment
w ramach oferowanego zadania określony w Formularzu cenowym - Opisie przedmiotu zamówienia .

4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty.

6. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

7. Nie przewiduje się:
- zebrania Wykonawców.
- wadium
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- aukcji elektronicznej

8. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67, ust. 1 pkt. 7 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.

IV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Marek Ujda - Lekarz kierujący Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii
( merytoryka) tel. 15/ 843 31 33 w godz. 9:00 – 14:00

Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
( sprawy formalne ) tel. 15 / 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00

V. Ocena ofert

1.Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA 80 %
TERMIN DOSTAWY 20 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu

# 2. Wartość punktowa ceny = / Cmin : Cn / x 100

# gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena
Cn - cena w danej ofercie

3. Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia – Specyfikacją przedmiotu dostawy” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:
- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją cenową,
- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT)
- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę urządzenia i sond do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT)
- koszt obsługi serwisowej
- koszt ubezpieczenia oferowanego urządzenia
- koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu

5. Wartość punktowa: Termin dostawy = / Tmin : Tn / x 100
# gdzie:
Tmin - minimalny termin dostawy prowadników /uzupełnienia sond spośród nie
        podlegających odrzuceniu ofert
Tn - termin dostawy prowadników /uzupełnienia sond w ofercie ocenianej

6. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc(Cmin : Cn)x 100 +Rt(Tmin : Tn)x 100

# gdzie:
Rc - ranga kryterium: cena
Rt - ranga kryterium termin dostawy prowadników /uzupełnienia sond

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- dostawy realizowane po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy, z tolerancją ilościową względem Formularza cenowego w wysokości +/- 20%
- w przypadkach szczególnych – dostawa w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia potrzeby,
  w dni robocze

VI. Składanie i otwarcie ofert

1.Okres realizacji zamówienia:1 rok, licząc od daty podpisania umowy.

2. Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:
# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
## Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8

Termin składania ofert: do dnia 20 marca 2015 roku do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg nieograniczony – dostawy sond , prowadników wraz z dzierżawą odpowiednich konsol ”

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 marca 2015 roku o godz. 11:30

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Oferta winna być kompletna w zakresie asortymentu w ramach oferowanych zadań przetargowych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

6. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić
z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

7. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. Pozostałe wymogi i informacje

1. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

2. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zawiera błędy w obliczeniu ceny
wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

3. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostaw .

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

IX. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy:
1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,
2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,
3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp - w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwoty 134 tys EURO

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załącznik nr 8
UMOWA
o zamówienie publiczne nr 255 ZP/ 2015

Dnia ...................... 2015 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza - p. o. Dyrektora

oraz
..............................................................................................................................................................

wpisanym do ............................................................................................................................................., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....................................
.....................................

w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy w ramach zadań:

Zadanie nr …......
za łączną wartość netto: .................................. PLN/m-c, brutto: ..............................PLN/rok
słownie: .............................................................................................................. PLN brutto /rok

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Formularzem cenowym będącym jednocześnie specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot.
2. Jednocześnie Wykonawca wydzierżawi Zamawiającemu
A) aparat analizujący/ urządzenie typu:……………………, rok produkcji........
o wartości netto ………………… zł brutto ………………… zł
za łączną wartość netto : ……………….. zł/ 1 rok brutto ………….. zł/ 1 rok,
oraz zapewni dostawę
B) prowadników / sond,
za łączną wartość netto : ……………….. zł/ 1 rok brutto ………….. zł/ 1 rok,
3.W cenie , o której mowa w ust. 2 zawiera się :
1) łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją cenową,
2) wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę, instalację oraz uruchomienie aparatu analizującego /urządzenia (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu,należny podatek VAT)
3) wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę prowadników /sond do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT)
4) koszt obsługi serwisowej aparatu / urządzenia
5) koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu
4. Wykonawca oświadcza , że dzierżawiony aparat analizujący/ urządzenie jest własnością ………………................ , który upoważnił Wykonawcę i przekazał mu powyższy aparat analizujący/ urządzenie w celu oddania go w dzierżawę osobom trzecim.
5. Urządzenie będące przedmiotem dzierżawy zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu ……….. dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
6. Zamawiający przyjmie w dzierżawę urządzenie ,o którym mowa w ust.2 po jego odbiorze, instalacji i uruchomieniu potwierdzając jego stan techniczny w protokole zdawczo – odbiorczym.
7. Autoryzowany serwis producenta ……………………………………………… nieodpłatnie zainstaluje przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego jej użytkowania .
8. Zamawiający zobowiązuje się do dzierżawy urządzenia zgodnie z instrukcją techniczną i dobrą praktyką.
9.Wykonawca oświadcza, że.
a) oddane w dzierżawę Zmawiającemu urządzenie /aparat posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania w postaci : ……………………………………………………………………………………
b) oferowane sondy /prowadniki posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z prawem polskim.
……………………………………………………………………………………

§ 2
Dotyczy prowadników*
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania prowadników do Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w nieprzekraczalnym terminie do . ..…...... dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia w formie fax, e-mail.
2. Gwarancja prowadników . ….......m-cy od daty dostawy.
3. Wykonawca będzie realizował dostawy prowadników w łącznej ilości wyszczególnionej w „Opisie przedmiotu zamówienia – formularzu cenowym” .
4. W szczególnych przypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin, w dni robocze, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego w formie fax, e-mail.
5. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67, ust. 1 pkt. 7 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.
6. Strony niniejszej umowy dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw określonych w ust. 1 w ilości +/- 20 % wartości zamówienia

§ 2
Dotyczy depozytu sond*
1. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni roboczych, licząc od daty podpisania umowy dodostarczenia depozytu sond w ilości łącznej 10 szt. do Pracowni Hemodynamiki Zamawiającego, co zostanie pokwitowane dokumentem odbioru przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie magazynu. Dostarczony depozyt będzie zawierał sondy o maksymalnie długim okresie ważności.
2. Sondy są własnością Wykonawcy do momentu zużycia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sond będących przedmiotem umowy poprzez przesłanie wypełnionej karty ewidencyjnej niezwłocznie po zużyciu .
4.Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania depozytu w terminie do ......... dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
5. Do momentu sprzedaży powierzone sondy Zamawiający przechowuje w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą , zgodnie z obowiązującymi materiały medyczne zasadami.
6. Zużycie dostarczonych sond jest równoznaczne z dokonaniem sprzedaży oferowanych sond Zamawiającemu przez Wykonawcę.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane używaniem sond niezgodnie z instrukcjami obsługi.
8. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania sond przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do magazynu w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji co kwartał.
9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę sond. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Wykonawcę odpowiednio do wartości sond.
10.Zmiana miejsca użytkowania w/w sond jest możliwa za zgodą Wykonawcy na piśmie.
11. Strony niniejszej umowy dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostaw określonych w ust. 1 w ilości +/- 20 % wartości zamówienia
12. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67, ust. 1 pkt. 7 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.
13. W cenie jednostkowej sond, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia i Formularzu cenowym zawierają się wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie sond do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT).
* jeśli dotyczy
§ 3

1. Strony ustalają następujące warunki płatności:
Zamawiający będzie realizował Wykonawcy, należne za dostarczany asortyment płatności, przelewem na konto wg faktury VAT
a) za dostarczone sondy / prowadniki w terminie ........... dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury VAT za dostawę.
b) za dzierżawione urządzenie / aparat w terminie ……… dni ,licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT za dzierżawę aparatu.(po zakończeniu miesiąca ,którego ta opłata dotyczy)
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz. U. z 2013 roku, poz. 403/. Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz.217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 60 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1 .*

* jeśli termin płatności dłuższy, niż 60 dni
§ 4

Umowa na dostawę sond / prowadników z jednoczesną dzierżawą odpowiedniego urządzenia analizującego obowiązuje przez jeden rok, licząc od daty jej podpisania .

§ 5

   W okresie obowiązywania umowy ceny asortymentu dostawy tj. prowadników/ sond określoneoraz dzierżawy oferowanego urządzenia przedstawione w ofercie Wykonawcy nie będą ulegać zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji co do jakości ,która biegnie od daty jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru .
2. Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczanego przedmiotu umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego .
3. Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o ujawnionych wadach dostarczonego towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni, liczony od powzięcia tej informacji
4.. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego
5..Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych ,terminów i ilości dostaw określonych w § 2 niniejszej umowie stanowić będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .
§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się do dzierżawy aparatu analizującego / urządzenia zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w niniejszej umowie .
2. Zamawiający nie może oddać wydzierżawionego aparatu / urządzenia do użytku osobie trzeciej
3. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia dzierżawionego aparatu / urządzenia przed uszkodzeniami i kradzieżą , a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia jej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym na swój koszt .
4. Obsługa techniczna aparatu / urządzenia wykonywana będzie przez autoryzowany serwis producenta
……………………………………………………………………………………………………
na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy tj. przez okres jednego roku, licząc od daty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia, aparatu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
5. Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię aparatury ……. godz, licząc od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia awarii, w dni robocze.
6. Po rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy dzierżawiony aparat
 / urządzenie w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego użytkowania w okresie obowiązywania umowy.
7. Wykonawca jest uprawniony do kontroli wydzierżawionego urządzenia / aparatu w każdym czasie , a Zamawiający jest zobowiązany udostępnić go w tym celu.
8. W razie naruszenia przez Zamawiającego zasad prawidłowego użytkowania dzierżawionego urządzenia / aparatu Wykonawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i niezwłocznego odbioru aparatu od Zamawiającego .

§ 8

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:

1.1 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia – formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
1.2W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia tej partii dostawy.
1.3 W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu umowy , w odniesieniu do terminu określonego w § 3 niniejszej umowy , zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia zapłaty .
2. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn , za które on ponosi odpowiedzialność Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej na podstawie Formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w umowie w zakresie :
- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania
- liczby opakowań
- zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany udoskonalony
- zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów
- obniżenia cen jednostkowych
- zmiany stawki VAT
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem przesłanek, o których mowa w ust. 2
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. W przypadku określonym w ust.4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zmianami)

§ 11

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.z 2013 r.,poz. 907 z późn. zmianami).

§ 12

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ......................
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków
## zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
Zadanie nr .....................................................................................................................

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

......................................................
    (podpis osoby upoważnionej)
....................................................
        (miejscowość, data)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
Zadanie nr..................................................................................................................................

w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................
    (podpis osoby upoważnionej)
....................................................
        (miejscowość, data)

Załącznik nr 5

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................
działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2015r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
….............................................................................
(Podpis Wykonawcy)
….................................dnia …...............2015r
#### Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Lp	Rodzaj dostawy	Wartość całkowita / z VAT	Okres realizacji	Nazwa i adres Zamawiającego

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................	........................................................
        Data podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 7

(pieczątka Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, oświadczamy, że asortyment oferowany w postępowaniu przetargowym na:

Cykliczne dostawy sond do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz prowadników do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) wraz z dzierżawą odpowiednich konsol dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy
Zadanie nr..................................................................................................................................

posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. nr.107 poz.679 z 2010 r z poźn. zm.) oraz każde żądanie Zamawiającego przedstawimy w/w dokumenty dla wskazanego asortymentu dostaw .

................................................. ...............................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych

Wykaz załączników do SIWZ, będących nierozerwalną jej częścią:

	Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ:
Numer Załącznika	Nazwa załącznika
1	Formularz cenowy
2	Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
3	Oświadczenie art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4	Oświadczenie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
5	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapiatałowej.
6	Wykaz wykonywanych dostaw
7	Oświadczenie, że oferowane sondy / prowadniki posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania i pełniają wymagania, zgodnie z prawem polskim
8	Wzór umowy
9	Formularz oferty