Spr. 334 ZP/2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Postępowanie poniżej kwoty , od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

Rozdz. I Formularz oferty – wzór
Rozdz. II Formularz cenowy – specyfikacja przedmiotu dostawy
Rozdz. III Instrukcja dla Wykonawców
Rozdz. IV Umowa - wzór

Stalowa Wola dnia ............................ Z A T W I E R D Z A M :

ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR

Załącznik nr 8
### OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres….............................................
…...................................................................
…...................................................................
.......................................................................
…...................................................................
NIP :..............................................................
REGON ........................................................
Tel. :..............................................................
Fax :..............................................................
e-mail:...........................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/ 843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w BZP dnia ......................, pod poz. nr ……….......……, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oferujemy :
dostawę aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:
za łączną wartość netto: .......................................... PLN, brutto: .........................................PLN
słownie: .......................................................................................................................... PLN brutto

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.
2. Akceptujemy zapłatę za dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia w trzech równych ratach :
I rata - w terminie 60 dni, licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę
II rata – w terminie 60 dni, licząc od upływu terminu płatności raty I
III rata – w terminie 60 dni, licząc od upływu terminu płatności raty II
3. Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy:
- gwarancja na okres minimum 24 miesiące tj. …..... m-ce , licząc od daty dostawy sprzętu oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
- możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze
- maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godz. tj. ….... godz. w dni robocze
- czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz. tj. ….... godz.
  w dni robocze
- bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta
- okres dostępności serwisu i części zamiennych min. 8 lat tj……… lat
- szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia w miejscu instalacji.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / w części dot …………………….................................................................... z udziałem Podwykonawcy.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
   i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej stwierdzam, że jestem świadom /ma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 , Nr 88, poz.553 z póź. zmianami)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 8 do SIWZ
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5 do SIWZ
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6 do SIWZ
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do SIWZ
12. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego kompletnego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
13. Dokument potwierdzający,że Wykonawca posiada autoryzację producenta na terenie Polski i zapewnia autoryzowany serwis producenta na terenie RP
14. Opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych

.................................................
Podpisy osoby uprawnionej
FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 1

Dostawę aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli :

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość/ kpl	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	Aparat RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucny) / w tym: / - wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT) / - serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta / - koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu / - inne.....	1
RAZEM

.................................................
Podpisy osoby uprawnionej

ROZDZ. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2
Dostawę aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Producent:..........................................

Lp.	Opis parametru	Wartość / wymagana	OFEROWANE PARAMETRY / oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta	Punktacja
1	Aparat fabrycznie nowy, niekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany	Tak		Bez oceny
2	Aparat powinien posiadać CE obejmujący cały system RTG	Tak, załączyć do oferty kopię certyfikatu		Bez oceny
3	Aparat powinien osiadać zgłoszenie/wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych dopuszczające do użytkowania na terenie RP jeśli jest wymagane zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych	Tak, załączyć do oferty		Bez oceny
	APARAT RTG kostno-płucny z kolumną podłogową 1 szt.
I	APARAT RTG do zdjęć kostno-płucnych z sufitowym zawieszeniem lampy
1	Nazwa i typ urządzenia	Podać		Bez oceny
2	Rok produkcji- nie wcześniej, niż 2015 rok	Tak, podać rok		Bez oceny
II	GENERATOR RTG
1	Generator wysokiej częstotliwości min. 100 kHz	Tak, podać		Bez oceny
2	Moc generatora ( zgodnie z IEC 601)	Tak, ≥ 50 kW		10 pkt za każde dodatkowe 10kW
3	Zasilanie trójfazowe	Tak		Bez oceny
4	Zakres napięć dla radiografii nastawianych z krokiem 1 kV	min. 40-150 kV		Bez oceny
5	Zakres mAs radiografii	min. ≤ 0,5 mAs / max. ≥ 1000 mAs		Bez oceny
6	Zakres prądu radiografii ustawiane w min 11 krokach	min. ≤ 20 mA / max. ≥ 630 mA		Bez oceny
7	Minimalny czas ekspozycji	Tak, ≤ 1 ms		Bez oceny
8	Automatyka zdjęciowa (AEC) trójpolowa dla stołu i statywu	Tak		Bez oceny
9	Edytowalne programy anatomiczne w języku polskim wybierane z graficznego atlasu anatomicznego	Tak ≥ 1000, podać		Bez oceny
10	Min 4 grubości pacjentów w tym projekcje pediatryczne	Tak, podać		Bez oceny
11	Automatyka zdjęciowa AEC w stole i w statywie z synchronizacją z atlasem APR	Tak, podać		Bez oceny
12	Ręczny dobór parametrów ekspozycji (technika trójpunktowa)	Tak		Bez oceny
13	Możliwość wykonywania ekspozycji bez udziału detektora np. awaryjnie na kasetach CR lub analogowych	Tak		Bez oceny
14	Dedykowany fabryczny interkomem pomiędzy sterownią a pokojem badań wbudowany w konsolę operatora	Tak		Bez oceny
15	Jedna wspólna konsola dla generatora i systemu pozyskiwania i przetwarzania obrazu	Tak		Bez oceny
16	Kolorowy, dotykowy ekran generatora z graficznym interfejsem użytkownika	Tak ≥ 12”		Bez oceny
17	Graficzne pole wyboru stanowiska pracy	Tak		Bez oceny
18	Wyświetlanie % wykorzystania cieplnego lampy RTG	Tak		Bez oceny
19	Konsola zintegrowana z miernikiem dawki DAP. Wyświetlenie dawki na ekranie dotykowym konsoli.	Tak		Bez oceny
20	Dźwiękowa i świetlna sygnalizacja ekspozycji	tak		Bez oceny
21	Świetlna i tekstowa sygnalizacja stanu ekspozycji (min. przygotowanie, wirowanie, ekspozycja)	Tak		Bez oceny
22	Włączanie całego aparatu jednym przyciskiem na konsoli generatora	Tak		Bez oceny
23	Współpraca z innymi zamiennikami oferowanej lampy	Tak, podać min. 1 zamiennik min. 1 producenta		Bez oceny
24	Zasilanie	Tak, trójfazowe 3x400V+N+PE/50Hz		Bez oceny
III	LAMPA RTG
1	Ognisko lampy małe	Tak, ≤ 0,6 mm, ≥ 24 kW		Bez oceny
2	Ognisko lampy duże	Tak, ≤ 1,2 mm, ≥ 60 kW		Bez oceny
3	Rzeczywiste obroty anody	Tak, ≥ 3000 obr/min		Więcej niż 3000 obr/min - 10 pkt
4	Pojemność cieplna anody	Tak, ≥ 300 kHU		Bez oceny
5	Szybkość chłodzenia anody	Tak, ≥ 85 kHU/minuta		Bez oceny
6	Pojemność cieplna kołpaka	Tak, ≥ 1700 kHU		Bez oceny
IV	KOLUMNA PODŁOGOWA Z LAMPĄ RTG
1	Kołpak z lampą rtg zawieszony na kolumnie podłogowej	Tak		Bez oceny
2	Kolumna oraz zespół szyn niezintegrowane ze stołem ( niezamocowane mechanicznie do stołu)	Tak		Bez oceny
3	Kolumna na dwóch oddzielnych aluminiowych szynach podłogowych	Tak		Bez oceny
4	Szyny w kształcie najazdów ( trapez lub półkole) umożliwiające przejechanie wózkiem lub łóżkiem mobilnym	Tak		Bez oceny
5	Wysokość szyn	Tak ≤ 20 mm		Bez oceny
6	Ruch głowicy lampy umożliwiający wykonywanie badań pacjenta w pozycji pionowej na stojaku płucnym, na stole stacjonarnym i stole mobilnym ( np. na łóżku pacjenta)	Tak		Bez oceny
7	Wzdłużny ruch wózka z kolumną kołpaka rtg ( Długość szyn dobrana tak aby można było wykonywać zdjęcia promieniem poziomym z odległości FFD w zakresie 100-150 cm w całym zakresie regulacji wysokości lampy i stojaka)	Tak, ≥ 240 cm		Bez oceny
8	Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej	Tak, ≥ +135º/- 135º z zatrzymaniem co 90º		Bez oceny
9	Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi pionowej	Tak, ≥ +90º/- 90º z zatrzymaniem co 90º		Bez oceny
10	Wysięg ramienia z lampą ( odległość ognisko-oś obrotu kolumny)	Tak, > 75 cm		Bez oceny
11	Wskaźnik odległości SID do stojaka	Tak		Bez oceny
12	Zakres dostępnych SID dla zdjęć na stole	Tak, min 100-150 cm		Bez oceny
13	Zakres pionowego ruchu wysięgnika kołpaka z lampą RTG	Tak, ≥ 158 cm		Bez oceny
14	Minimalna wysokość ogniska nad podłogą	Tak ≤ 42 cm		Bez oceny
15	Obrotowy kolimator z przesłonami prostokątnymi i lokalizatorem świetlnym	Tak		Bez oceny
16	Natężenie oświetlenia świetlnego rzutnika wymiaru pola ekspozycji	Tak, ≥ 100 lux		Bez oceny
17	Hamulce elektromagnetyczne	Tak		Bez oceny
18	Wielofunkcyjny panel sterowania wszystkimi hamulcami	Tak		Bez oceny
V	STÓŁ KOSTNY
1	Stół nieruchomy ( przymocowany na stałe do podłogi ) z „pływający blatem”	Tak		Bez oceny
2	Wymiary blatu stołu ( długość x szerokość)	Tak, ≥ 220 x 77 cm		Więcej niż 77 cm – 10 pkt
3	Blat z widocznymi aluminiowymi szynami ochronnymi przed uderzeniami w stół	Tak		Bez oceny
4	Ruch blatu w płaszczyźnie poziomej w czterech kierunkach	Tak		Bez oceny
5	Sterowanie ruchami za pomocą pionowych przycisków nożnych umieszczonych na przedniej ścianie stołu w celu zabezpieczenia przed przypadkowym naciśnięciem	Tak		Bez oceny
6	Wymiar podstawy stołu	Tak, długość ≤ 52 cm / szerokość ≤ 130 cm		Bez oceny
7	Wysokość stołu regulowana: / - min wysokość / - max wysokość	Tak, / ≤ 55cm / ≥ 88 cm		Bez oceny
8	Szybkość pionowego elektrycznego ruchu stołu	Tak, ≥ 24 mm/s		Bez oceny
9	Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta	≤ 0,5 mm Al. dla 70kV		Bez oceny
10	Dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta bez ograniczenia ruchów stołu	Tak, ≥ 250 kg		Bez oceny
11	Zakres ruchu płyty pacjenta: / - poprzeczny / - wzdłużny	Tak, ≥ 25 cm / Tak, ≥ 100 cm		Bez oceny
12	Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa	Tak, min 36 linii/cm / R ≥ 10:1 / F0 = 120 cm		Bez oceny
13	Odległość górna powierzchnia blatu stołu – rejestrator obrazu	Tak, < 70 mm		Bez oceny
14	Ruch szuflady	Tak, ≥ 40 cm		Bez oceny
15	Komora pomiarowa automatyki AEC	Tak, min. 3-polowa		Bez oceny
16	Elektromagnetyczne hamulce ruchów	Tak		Bez oceny
VI	STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
1	Kratka przeciwrozproszeniowa ruchoma	Tak, min 40 l/cm, / R ≥ 10:1 / F0 = 150 cm		Bez oceny
2	Komora pomiarowa automatyki AEC	Tak, min. 3-polowa		Bez oceny
3	Min. wysokość środka kasety do podłogi	Tak, ≤ 44 cm		Bez oceny
4	Zakres pionowego ruchu szuflady z detektorem	Tak, ≥ 158 cm		Bez oceny
5	Minimalna odległość obudowa-detektor	Tak, ≤ 45 mm		Bez oceny
6	Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta	Tak, ≤ 0,5 mm Al. dla 70 kV		Bez oceny
VII	STACJA LEKARSKA
1	Procesor min.3.5 GHz	Tak		Bez oceny
2	Dysk twardy : 2 x 1TB, 7200 rpm	Tak		Bez oceny
3	Pamięć RAM min. 8 GB DDR3	Tak		Bez oceny
4	Medyczna karta graficzna złącze PCI-Express x 16; DVI-I x 1, DisplayPort x 2; DisplayPort to DVI-D cable x 1; pamięć 1 GB	Tak		Bez oceny
5	2 x monitor diagnostyczny monochromatycznych / 2MPix o przekątnej min. 21” / kontrast min. 1400:1 / jasność max. 1200 cd/m2	Tak		Bez oceny
6	1 monitor roboczy/opisowy LCD o przekątnej min. 19”	Tak		Bez oceny
7	Zestaw kalibracyjny dla monitorów medycznych kolorowych i monochromatycznych	Tak		Bez oceny
8	Zasilacz awaryjny UPS	Tak		Bez oceny
VIII	OPROGRAMOWANIE STACJI LEKARSKIEJ
1	Odczyt badań z płyty CD/DVD oraz systemu PACS	Tak		Bez oceny
2	Odczyt formatów JPEG i TIFF	Tak		Bez oceny
3	Możliwość wyświetlenia jednocześnie co najmniej 2 rodzajów badań	Tak		Bez oceny
4	Możliwość podziału ekranu w dowolnej konfiguracji w celu wyświetlania wielu obrazów	Tak		Bez oceny
5	Funkcja DICOM Key Image	Tak		Bez oceny
6	Funkcja wyświetlania badania wielowarstwowego TK, MR, w formie filmu	Tak		Bez oceny
7	Obsługa jedno i wieloramkowego wyświetlania obrazów ultrasonograficznych	Tak		Bez oceny
8	Pomiary kątów i odległość	Tak		Bez oceny
9	Funkcja DICOM Window/Level w czasie rzeczywistym	Tak		Bez oceny
10	Wyostrzanie krawędzi, interpolacja	Tak		Bez oceny
11	Funkcja bezstopniowego powiększenia oraz powiększenia wycinka obrazu	Tak		Bez oceny
12	Umieszczanie na obrazie adnotacji tekstowych i graficznych w standardzie DICOM oraz możliwość usuwania oraz przemieszczania adnotacji	Tak		Bez oceny
13	Możliwość wydruku/eksportu obrazów: Obsługa wydruków papierowych wysokiej jakości oraz wybór informacji zawartych na wydruku	Tak		Bez oceny
14	Oprogramowanie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową	Tak		Bez oceny
IX	POZOSTAŁE WYMAGANIA
1	Szkolenie użytkowników w zakresie dostarczonego urządzenia i oprogramowania	Tak		Bez oceny
2	Autoryzowany przez producenta serwis dostarczonego urządzenia	Tak		Bez oceny
3	Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna	Tak		Bez oceny
4	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta ( w siedzibie Zamawiającego)	Tak		Bez oceny
5	Możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę w dni robocze	Tak		Bez oceny
6	Maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii - do 24 godz, w dni robocze	Tak		Bez oceny
7	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maksymalnie 72 godz., w dni robocze	Tak		Bez oceny
8	Okres dostępności serwisu i części zamiennych – min. 8 lat	Tak		Bez oceny
9	Po instalacji urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów akceptacyjnych	Tak		Bez oceny
10	Okres pełnej gwarancji ( również lampy )nie ograniczony limitem ekspozycji	Tak ≥ 24 miesiące		5 pkt za każdy dodatkowy rok
11	Punkty serwisowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – podać	Tak		Bez oceny

Uwaga:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
2. Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie “wartość wymagana” określane jako “Tak” oraz parametry liczbowe oznaczone “≥“ lub “≤“ lub min. max. stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach miary wskazanych w “Opisie parametru” lub “Wartość „wamagana” . Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty. Jednostki miary w materiałach informacyjnych producenta mogą być krotnością dziesiętną jednostek miary specyfikowanych w powyższej tabeli.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

….............................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy)
ROZDZ. III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel 15/ 843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawa aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) , tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
III. zapewnią dostawę sprzętu objętego zamówieniem dopuszczonego do obrotu zgodnie z prawem polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego w terminie do 6 –ciu tygodni od daty podpisania umowy

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 6 do SIWZ
- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ

Na potwierdzenie Warunku 3: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ
Warunek 4 będzie spełniony Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- oświadczenie wg Załącznika nr 4 do SIWZ w części dotyczącej art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- kopia aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznik nr 5 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Warunek III będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego sprzętu ,zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
- opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych
- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
- dokument potwierdzający,że Wykonawca posiada autoryzację producenta na terenie Polski
i zapewnia autoryzowany serwis producenta na terenie RP

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia”
w oparciu o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 8 do SIWZ
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5 do SIWZ
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6 do SIWZ
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do SIWZ
12. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
13. Dokument potwierdzający,że Wykonawca posiada autoryzację producenta na terenie Polski i zapewnia autoryzowany serwis producenta na terenie RP
14. Opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).
Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę .
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających asortyment charakteryzujący się co najmniej takimi parametrami, jakie cechują asortyment przedstawiony w „Opisie przedmiotu zamówienia”

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty.

6. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

7. Nie przewiduje się:
- zebrania Wykonawców.
- wadium
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- aukcji elektronicznej
- zamówień uzupełniających

IV. Ocena ofert

1.Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA 85 %
PARAMETRY TECHNICZNE 15 %
Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu

2. Wartość punktowa ceny = (Cmin : Cn )x 100

gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena
Cn - cena w danej ofercie

3. Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia – Specyfikacją przedmiotu dostawy” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:
- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją cenową,
- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT)
- koszt obsługi serwisowej
- bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta
- koszt wykonania testów akceptacyjnych
- koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu

5. Wartość punktowa: PARAMETRY TECHNICZNE = (Pn : Pmax ) x 100
gdzie:
Pn - punkty przyznane ofercie badanej
Pmax - maksymalna przyznana liczba punktów w ramach kryterium

6. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc x (Cmin : Cn)x 100 +Rp x (Pn : Pmax)x 100

gdzie:
Rc - ranga kryterium: cena
Rp - ranga kryterium parametry techniczne

V. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  1. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8
Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2015 roku do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg nieograniczony – dostawa aparatu RTG z kratką Bucky”
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 lipca 2015 roku o godz. 11:30

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Oferta winna być kompletna w zakresie asortymentu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

5. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do sześciu tygodni od daty podpisania umowy

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.
Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Wojciech Gutowski - Pracownia Diagnostyki Obrazowej
        ( merytoryka) tel 15 843 33 35 w godz. 9.00-14.00

Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
        ( sprawy formalne ) tel. 15 / 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00

VII. Pozostałe wymogi i informacje

1. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

2. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zawiera błędy w obliczeniu ceny
Wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
3. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

4. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą .

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

IX. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy:
1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,
2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,
3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp - w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwoty 134 tys EURO

Zapraszamy do udziału w przetargu
Załącznik nr 7
UMOWA
o zamówienie publiczne nr 334 ZP/ 2015

Dnia ...................... 2015 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza - Dyrektora

oraz
...............................................
...............................................
wpisanym do ….............................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.....................................
.....................................

w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli model ........................................... producent ............................................ zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym integralną część niniejszej umowy, zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i zgodnie z ofertą “Wykonawcy.

§ 2
Zakres i baza dostawy

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

§ 3
Ogólny stan przedmiotu umowy

1. Wykonawca gwarantuje dostawę i montaż przedmiotu niniejszej umowy wymienionej w § 1
w terminie do 6 tygodni, na swój koszt i ryzyko.
2. Wraz z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, paszportu technicznego, karty gwarancyjnej.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy jest produktem firmy:
   …………………………………………………………….......................................................
i posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce w postaci:
    ................................................................................................................................................................

§ 4
Cena

1. Wartość umowy netto: ……………..zł
        brutto: ……………. zł, w tym należny podatek VAT
słownie złotych………………………………………………………………………….brutto,
2. W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:
- wartość netto
- cło
- opłaty celne
- koszt transportu loco Zamawiający
- koszt dojazdu serwisu
- koszt ubezpieczenia dostawy
- koszt pakowania i znakowania do transportu
- należny podatek VAT
- koszt szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi
- bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta
- koszt wykonania testów akceptacyjnych

§ 5
Pakowanie i znakowanie

Wykonawca oświadcza, że pakowanie będzie odpowiednie do rodzaju transportu oraz będzie chroniło przedmiot niniejszej umowy przed wszystkimi możliwymi warunkami, jakich można się spodziewać w czasie transportu.

§ 6
Instrukcje spedycyjne

1. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy zostanie złożony i zainstalowany pod nadzorem specjalistów serwisu Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu faxem, przynajmniej na dwa dni przed dostawą, informacji o terminie dostawy i terminie przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy.
§ 7
Warunki płatności

1.Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w trzech równych ratach:
I rata - w terminie 60 dni, licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę
II rata – w terminie 60 dni, licząc od upływu terminu płatności raty I
III rata – w terminie 60 dni, licząc od upływu terminu płatności raty II
2. Płatności, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz. U. z 2013 roku, poz. 403/ .Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz.217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1 .
§ 8
Warunki gwarancji

1. Wykonawca gwarantuje , że dostarczany przedmiot umowy jest nowy, nie używany
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wykonawca udziela …..….miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty otrzymania i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
3. Wykonawca zapewnia:
1) możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze
2) maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do ….... godz. w dni robocze
3) czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. ….... godz. w dni robocze
4) bezpłatny serwis w okresie gwarancji, w tym przeglądy wg zaleceń producenta
5. Wykonawca zapewni szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia w lokalizacji docelowej użytkownika .
6 Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez okres …… lat.
7. W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu / podzespołu Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element/podzespół na nowy
8. Wykonawca zapewnia pełną bezpłatną obsługę serwisową wszystkich, niezawinionych przez Zamawiającego, uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania dostarczonego sprzętu oraz jeden bezpłatny przegląd na rok w okresie gwarancji.
9. Serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny prowadzony jest przez :
………………………………….......................................................................................

§ 9
Kary umowne

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1. formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1.
5. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminów określonych w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10
Reklamacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli nie jest on zgodny z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w niniejszej umowie.

§ 11
Pozostałe warunki umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku określonym w ust.3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zmianami)

§ 13

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r.,poz. 907 z późn. zmianami).

§ 14

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ......................
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków
zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Dostawa aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Dostawa aparatu RTG z kratką BUCKY ( kostno-płucnego) dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................
działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2015r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
….............................................................................
(Podpis Wykonawcy)
….................................dnia …...............2015r

#### Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Lp	Rodzaj dostawy	Wartość całkowita / z VAT	Okres realizacji	Nazwa i adres Zamawiającego

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................	........................................................
        Data podpis osoby uprawnionej

Wykaz załączników do SIWZ, będących nierozerwalną jej częścią:

Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ
Numer załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz cenowy
2	Opis przedmiotu zamówienia z zestawieniem parametrów wymaganych
3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4	Oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych , albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
6	Wykaz wykonywanych głównych dostaw.
7	Umowa - wzór
8	Formularz oferty