Spr. 479 ZP/2015

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dostawa echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Postępowanie poniżej kwoty , od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera :

Rozdz. I Formularz oferty – wzór
Rozdz. II Formularz cenowy – specyfikacja przedmiotu dostawy
Rozdz. III Instrukcja dla Wykonawców
Rozdz. IV Umowa - wzór

Stalowa Wola dnia ............................ Z A T W I E R D Z A M :

ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR

Załącznik nr 8
### OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres….............................................
…...................................................................
…...................................................................
.......................................................................
…...................................................................
NIP :..............................................................
REGON ........................................................
Tel. :..............................................................
Fax :..............................................................
e-mail:...........................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/ 843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w BZP dnia ......................, pod poz. nr ……….......……, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oferujemy na:
Dostawę echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli :
za łączną wartość netto: .................................. PLN/m-c, brutto: .............................PLN/rok
słownie: ............................................................................................................. PLN brutto /rok

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.
2. Akceptujemy zapłatę za dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia w dwóch równych ratach :
I rata - w terminie 60 dni, licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę
II rata – w terminie 60 dni, licząc od upływu terminu płatności raty I
3. Na dostarczony przedmiot zamówienia oferujemy:
- gwarancja na okres minimum 24 miesiące tj. …..... m-ce , licząc od daty dostawy sprzętu oraz podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
- możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze
- maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godz. tj. ….... godz. w dni robocze
- czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maksymalnie 72 godz. tj ..….. godz. , w dni robocze
- urządzenie zastępcze na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych
- bezpłatny serwis w okresie gwarancji
- jeden bezpłatny przegląd na rok w okresie gwarancji
- okres dostępności serwisu i części zamiennych min. 8 lat tj……… lat
- szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia w lokalizacji docelowej użytkownika tj. w Oddziale Kardiologicznym II
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / w części dot …………………….................................................................... z udziałem Podwykonawcy.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej stwierdzam, że jestem świadom /ma odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , art. 233 §2, art.297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997r Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 , Nr 88, poz.553 z póź. zmianami)

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 8 do SIWZ
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5 do SIWZ
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6 do SIWZ
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do SIWZ
12. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
13. Dokument potwierdzający,że Wykonawca posiada autoryzację producenta na terenie Polski i zapewnia autoryzowany serwis producenta na terenie RP
14. Opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych

.................................................
Podpisy osoby uprawnionej
FORMULARZ CENOWY
Załącznik nr 1

Dostawa echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli :

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość/ kpl	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto	VAT
1	Echokardiograf / w tym: / - wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT) / - koszt obsługi serwisowej / - koszt ubezpieczenia oferowanego urządzenia / - koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu / - inne.....	1
RAZEM

   ………....………..…………….
        Podpis osoby uprawnionej
ROZDZ. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2

Dostawa echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Echokardiograf dla Oddziału Kardiologii II z głowicami

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE	WARUNEK WYMAGANY / (GRANICZNY)	OFEROWANE PARAMETRY / oraz nr strony oferty, na której zamieszczono informację o spełnieniu wymagań granicznych, lub potwierdzenie danych przez producenta	PUNKTACJA
1	Producent/Wykonawca* / Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie RP – potwierdzić odpowiednim dokumentem	Podać		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
2	Nazwa i typ urządzenia	Podać		Bez punktacji
3	Kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
4	Aparat nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy	TAK		Bez punktacji
5	Rok produkcji 2015	TAK		Bez punktacji - podać
Konstrukcja i konfiguracja
1	Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania – min. 1 000 000 ( milion)	TAK / Podać liczbę		Największa wartość – 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
2	Monitor kolorowy LCD, min. 19” o rozdzielczości minimum 1200x1000	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
3	Minimum cztery równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
4	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu , pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
5	Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia we wszystkich kierunkach	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
6	Elektryczna blokada położenia pulpitu operatora	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
7	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera przynajmniej 45 sekund	TAK, podać liczbę / klatek i czas zapisu		Największa wartość – 5 pkt. / dla każdego z parametrów / Pozostałe proporcjonalnie.
8	Ciągła wejściowa dynamika aparatu min. 190 dB	TAK, podać		Największa wartość – 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
9	Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 150 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG	TAK, podać		Największa wartość pojemności– 5 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
10	Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat , pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach DICOM, AVI, JPG	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
11	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2,0 MHz do 15,0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych (nie harmonicznych) emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania oferty	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
12	Możliwość zmiany wysokości konsoli- minimum 20 cm	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
13	Wideoprinter czarno – biały małego formatu, wbudowany w aparat	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
Obrazowanie i prezentacja obrazu
1	Zakres głębokości penetracji do minimum 35 cm, realizowany na jednej z oferowanych w bieżącym postępowaniu głowicy	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
2	Obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu(tzw. inwersja fazy)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
3	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1000 Hz	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
4	Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
5	Doppler pulsacyjny(PWD): / rejestrowane prędkości maksymalne(przy zerowym kącie bramki) min. od - 8m/s do 0 oraz od 0 do + 8 m/s; / Color Doppler (CD): / rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz od 0 do +300 cm/s	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
6	Power Doppler (PD); / Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu (lub alternatywny sposób obrazowania przepływów bez użycia funkcji Dopplera)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
7	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej (SV) min. 1,0-15 mm	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
8	Doppler fali ciągłej, o mierzonych prędkościach min. 12m/s / (przy zerowym kącie bramki)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
9	Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
10	Doppler Tkankowy Spektralny oraz kolorowy	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
11	Anatomiczny M- Mode	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
12	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym ( jeden standardowy B – Mode oraz drugi obraz B-Mode + Color Doppler)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
13	Obrazowanie panoramiczne z głowicy liniowej	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
14	Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań m. innymi: kardiologicznych osób dorosłych, pediatrycznych, naczyniowych	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
15	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
Funkcje użytkowe
1	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym – minimum 8 razy	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
2	Automatyczna optymalizacja obrazu 2 D ( przy pomocy jednego przycisku)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
3	Funkcja ciągłego, automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
4	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
5	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, / z min. 5 kątami emitowania wiązki, tworzącymi obraz 2D	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
6	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy , np. SRI lub równoważne	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
7	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S,D,PI,RI,HR)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
8	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
9	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
10	Pomiar odległości- min. 8 pomiarów	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
11	Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów / i danych min. klasy DICOM PRINT, STORE QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne pediatryczne oraz osób dorosłych, naczyniowe	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
12	Prosty pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
13	Funkcje przetwarzania na zatrzymanym obrazie – wymienić	TAK		Punktacja :1 pkt za każdą wymienioną funkcję
14	Funkcje przetwarzania obrazu na obrazach z archiwum – wymienić	TAK		Punktacja :1 pkt za każdą wymienioną funkcję
Głowice ultradźwiękowe
1	Głowica sektorowa / a) wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów , / b) szerokopasmowa, / c) liczba przetworników piezoelektrycznych min. 80, / d) o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1,0 MHz- 5,0 MHz (+/- 1 MHz); / e) obrazowanie harmoniczne; / f) kąt widzenia min. 90o	TAK		Punktacja : / 5 pkt za największą oferowaną liczbę przetworników, pozostałe proporcjonalnie mniej / 5 pkt za największy kąt widzenia, pozostałe proporcjonalnie mniej
2	Głowica liniowa szerokopasmowa / a) do badań naczyniowych, małych narządów i narządów powierzchniowych / b) zakres częstotliwości emitowanych min. 3,0 -10,0 MHz (+/- 1 MHz) / c) obrazowanie harmoniczne / d) liczba przetworników piezoelektrycznych min. 190	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
3	Głowica convex / a) o zakresie częstotliwości min. 1,0 MHz – 7,0 MHz (+/- 1 MHz) / b) kąt widzenia min. 600 / c) liczba przetworników piezoelektrycznych: min. 190 / d) obrazowanie harmoniczne	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
4	Głowica przezprzełykowa wielopłaszczyznowa / a) zakres pracy min. 3-8 MHz (+/- 1 MHz) / b) minimum 64 elementy piezoelektryczne / c) tryby pracy:2D, PW Doppler, CW Doppler / d) obrazowanie harmoniczne	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
5	Głowica CWD (głowica Pedoff’a) / a) częstotliwość około 2 MHz	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty
1	Głowica sektorowa matrycowa / a) szerokopasmowa, / b) o zakresie częstotliwości min. 2,0-4,0 MHz, / c) min. 2500 elementów akustycznych / d) tryby pracy: min. obrazowanie harmoniczne / e) obrazowanie przezklatkowe serca dorosłych 3/4D	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
2	3D w czasie rzeczywistym dedykowane do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
3	Dwie ortogonalne płaszczyzny na obrazie 3D pokazujące wnętrze bryły	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
4	Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
5	Szybka rekonstrukcja 3D serca z możliwością uzyskania obrazu z jednego cyklu pracy serca	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
6	Głowica liniowa szerokopasmowa / a) o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 15.0 MHz (+/-1 MHz) / b) obrazowanie harmoniczne / c) liczba przetworników piezoelektrycznych min. 500	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
7	Głowica przezprzełykowa matrycowa / a) zakres pracy min. 3-7 MHz / b) min. 2500 elementów / c) tryby pracy: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne / Oferowana głowica musi posiadać w możliwościach rozbudowy systemu na dzień składania oferty: / Obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (4D), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (4D kolor)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
8	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do perfuzji mięśnia sercowego (oceny mikrokrążenia w lewej komorze)	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
Inne
1	Zasilanie 230V +-10%	Tak		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
2	Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia w lokalizacji docelowej użytkownika tj. w Oddziale Kardiologicznym II	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
3	Okres gwarancji min 24 miesiące	TAK		Punktacja: / za dodatkowy rok 10 pkt
4	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maksymalnie 72 godziny w dni robocze	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
5	Urządzenie zastępcze na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
6	Okres dostępności serwisu i części zamiennych- min. 8 lat	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
7	Bezpłatny serwis w okresie gwarancji	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
8	Jeden bezpłatny przegląd /rok w okresie gwarancji	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
9	Możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
10	Maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 24 godzin, w dni robocze.	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
11	Punkty serwisowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- podać	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
12	Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia medycznego stwierdzający zgodność z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie
13	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		Bez punktacji, wymagane bezwzględnie

Uwaga:
Parametr graniczny jest parametrem bezwzględnie wymaganym, brak jego potwierdzenia i udokumentowania w postaci dołączonych do oferty materiałów informacyjnych, prospektów zawierających pełne dane techniczne oferowanego sprzętu skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.
Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi szczegółowy opis oferowanego sprzętu, foldery, prospekty itp. jako załączniki do oferty.
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

ROZDZ. III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel 15/ 843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na :

Dostawa echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) , tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
III. zapewnią dostawę sprzętu objętego zamówieniem dopuszczonego do obrotu zgodnie z prawem polskim i zgodnie z wymogami Zamawiającego w terminie do 6 –ciu tygodni od daty podpisania umowy

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg Załącznika nr 6 do SIWZ
- dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa w Załączniku nr 6 do SIWZ

Na potwierdzenie Warunku 3 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ
Warunek 4 będzie spełniony Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- oświadczenie wg Załącznika nr 4 do SIWZ w części dotyczącej art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- kopia aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznik nr 5 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Warunek III będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego sprzętu ,zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
- opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych
- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
- dokument potwierdzający,że Wykonawca posiada autoryzację producenta na terenie Polski
i zapewnia autoryzowany serwis producenta na terenie RP

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia”
w oparciu o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru.- Załącznik nr 8 do SIWZ
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ, - Załącznik nr 1 do SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ z potwierdzeniem spełnienia wymaganych parametrów.
4 Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)- Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami)– Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 5 do SIWZ
8. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
10. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wg Załącznika nr 6 do SIWZ
11. Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 6 do SIWZ
12. Świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania dla oferowanego sprzętu,zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce tj. Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. Z 2010 roku, nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) tj. Certyfikat CE właściwy dla oferowanego urządzenia medycznego, deklaracja zgodności z Dyrektywą Rady UE 93/42 EEC
13. Dokument potwierdzający,że Wykonawca posiada autoryzację producenta na terenie Polski
i zapewnia autoryzowany serwis producenta na terenie RP
14. Opisy, foldery lub fotografie oraz dokumenty dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające spełnianie parametrów granicznych , bezwzględnie wymaganych

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).
Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę .
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających asortyment charakteryzujący się co najmniej takimi parametrami, jakie cechują asortyment przedstawiony w „Opisie przedmiotu zamówienia”

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty.

6. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

7. Nie przewiduje się:
- zebrania Wykonawców.
- wadium
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- aukcji elektronicznej
- zamówień uzupełniających

IV. Ocena ofert

1.Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA 80 %
PARAMETRY TECHNICZNE 20 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu

2. Wartość punktowa ceny = (Cmin : Cn )x 100

gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena
Cn - cena w danej ofercie
3. Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia – Specyfikacją przedmiotu dostawy” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.
4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:
- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją cenową,
- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę, instalację oraz uruchomienie urządzenia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT)
- koszt obsługi serwisowej
- koszt ubezpieczenia oferowanego urządzenia
- koszty szkolenia użytkownika w zakresie użytkowania sprzętu

5. Wartość punktowa: PARAMETRY TECHNICZNE = (Pn : Pmax ) x 100
gdzie:
Pn - punkty przyznane ofercie badanej
Pmax - maksymalna przyznana liczba punktów w ramach kryterium

6. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc(Cmin : Cn)x 100 +Rp(Pn : Pmax)x 100

gdzie:
Rc - ranga kryterium: cena
Rp - ranga kryterium parametry techniczne

V. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:
1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  1. Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8
Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2015 roku do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg nieograniczony – dostawa echokardiografu”
Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 maja 2015 roku o godz. 11:30

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Oferta winna być kompletna w zakresie asortymentu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

5. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do sześciu tygodni od daty podpisania umowy

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.
Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Marek Ujda - Lekarz kierujący Oddziałem Kardiologicznym II
         ( merytoryka) tel 15 843 31 33 w godz. 9.00-14.00

Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
     ( sprawy formalne ) tel. 15 / 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00

VII. Pozostałe wymogi i informacje

1. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

2. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
zawiera błędy w obliczeniu ceny
wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

3. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą .

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

IX. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy:
1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,
2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,
3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp - w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwoty 134 tys EURO

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załącznik nr 7
UMOWA
o zamówienie publiczne nr 479 ZP/ 2015

Dnia ...................... 2015 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza - p. o. Dyrektora

oraz
...............................................
...............................................
wpisanym do ….............................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.....................................
.....................................

w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa echokardiografu model .............. producent ................... dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” stanowiącym integralną część niniejszej umowy, zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i zgodnie z ofertą “Wykonawcy.

§ 2
Zakres i baza dostawy

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na Oddział Kardiologiczny II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

§ 3
Ogólny stan przedmiotu umowy

1. Wykonawca gwarantuje dostawę i montaż przedmiotu niniejszej umowy wymienionej w § 1
w terminie do 6 tygodni, na swój koszt i ryzyko.
2. Wraz z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot niniejszej umowy jest produktem firmy:
   …………………………………………………………….......................................................
i posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce w postaci:
    ................................................................................................................................................................

§ 4
Cena

1. Wartość umowy netto: ……………..zł
        brutto: ……………. zł, w tym należny podatek VAT
słownie złotych………………………………………………………………………….brutto,
2. W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:
- wartość netto
- cło
- opłaty celne
- koszt transportu loco Zamawiający
- koszt dojazdu serwisu
- koszt ubezpieczenia dostawy
- koszt szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi
- koszt pakowania i znakowania do transportu
- jeden bezpłatny przegląd/ rok w okresie gwarancji
- należny podatek VAT
- serwis w okresie gwarancji

§ 5
Pakowanie i znakowanie

Wykonawca oświadcza, że pakowanie będzie odpowiednie do rodzaju transportu oraz będzie chroniło przedmiot niniejszej umowy przed wszystkimi możliwymi warunkami, jakich można się spodziewać w czasie transportu.

§ 6
Instrukcje spedycyjne

1. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy zostanie złożony i zainstalowany pod nadzorem specjalistów serwisu Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu faxem, przynajmniej na dwa dni przed dostawą, informacji o terminie dostawy i terminie przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy.
§ 7
Warunki płatności

1.Zamawiający dokona płatności za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w dwóch równych ratach:
I rata - w terminie 60 dni licząc od podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT za dostawę
II rata – w terminie 60 dni licząc od upływu terminu płatności raty I
2. Płatności, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.
3. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz. U. z 2013 roku, poz. 403/ .Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz.217) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1 .
§ 8
Warunki gwarancji

1. Wykonawca gwarantuje , że dostarczany przedmiot umowy jest nowy, nie używany
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wykonawca udziela …..….miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od daty otrzymania i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
3. Wykonawca zapewnia maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii: do ….... godz. w dni robocze.
4. Wykonawca zapewnia:
    1) możliwość zgłaszania usterek 24 godziny na dobę, w dni robocze
    2)urządzenie zastępcze na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych
    3)czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maksymalnie …...... godz. , w dni robocze.
7. Wykonawca zapewni szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia w lokalizacji docelowej użytkownika tj. w Oddziale Kardiologicznym II
8 Wykonawca zapewnia dostępność serwisu i części zamiennych przez okres …… lat.
9. W przypadku 3- krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu / podzespołu Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element/podzespół na nowy
10. Wykonawca zapewnia pełną bezpłatną obsługę serwisową wszystkich, niezawinionych przez Zamawiającego, uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania dostarczonego sprzętu oraz jeden bezpłatny przegląd /rok w okresie gwarancji.
11. Serwis gwarancyjny i pełny serwis pogwarancyjny prowadzony jest przez :
………………………………….......................................................................................

§ 9
Kary umowne

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1. formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej umowy.
3. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie § 4 ust.1.
5. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczony przedmiot umowy, w odniesieniu do terminów określonych w § 7 ust.1 niniejszej umowy, zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10
Reklamacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania całości przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli nie jest on zgodny z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w niniejszej umowie.

§ 11
Pozostałe warunki umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku określonym w ust.3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zmianami)

§ 13

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013 r.,poz. 907 z późn. zmianami).

§ 14

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ......................
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków
zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Dostawę echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Dostawę echokardiografu dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................
działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2015r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
….............................................................................
(Podpis Wykonawcy)
….................................dnia …...............2015r

#### Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

Lp	Rodzaj dostawy	Wartość całkowita / z VAT	Okres realizacji	Nazwa i adres Zamawiającego

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................	........................................................
        Data podpis osoby uprawnionej

Wykaz załączników do SIWZ, będących nierozerwalną jej częścią:

Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ
Numer załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz cenowy
2	Opis przedmiotu zamówienia z zestawieniem parametrów wymaganych
3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4	Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
5	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych , albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
6	Wykaz wykonywanych głównych dostaw.
7	Umowa - wzór
8	Formularz oferty