## Spr. 858 I ZP / 2015

### SPECYFIKACJA
### ISTOTNYCH WARUNKÓW
### ZAMÓWIENIA

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją w budynkach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

## Rozdz. I Formularz oferty – wzór
Rozdz. II	Formularz cenowy – specyfikacja przedmiotu dostawy
Rozdz. III	Instrukcja dla Wykonawców
Rozdz. IV	Umowa – wzór

Stalowa Wola, dnia ............................ Z A T W I E R D Z A M:

ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR

Załącznik nr 8
### OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres….............................................
…...................................................................
…...................................................................
.......................................................................
…...................................................................
NIP :..............................................................
REGON ........................................................
Tel. :..............................................................
Fax :..............................................................
e-mail:...........................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/ 843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w BZP dnia ......................, pod poz. nr ……….......……, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oferujemy na:

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją
w budynkach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli :
- za przegląd klimatyzatorów – wg Załącznika nr2
netto .................................................. zł/rok, brutto ............................................... zł/rok
słownie brutto .......................................................................................................... zł./rok

- za przeglądy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych – wg Załącznika nr 1
netto .................................................. zł /rok, brutto ............................................... zł/rok
słownie brutto .......................................................................................................... zł./rok

- stawka za dojazdu serwisu „ tam – z powrotem” w przypadku napraw zgłoszonych awarii sprzętu
w wysokości:
netto .................................................. zł/dojazd, brutto ............................................... zł/dojazd
słownie brutto .......................................................................................................... zł /dojazd.

- stawka za 1rg pracy serwisu w przypadku prac koniecznych, nie wchodzących w zakres przeglądów konserwacyjno-serwisowych tj. awarii:
netto .................................................. zł/rg, brutto ............................................... zł/rg
słownie brutto .......................................................................................................... zł/rg

zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”

2. Zapewniamy okres niezmienności cen – min. 1 rok, tj ......... od daty podpisania umowy.
3. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty .
4. Oświadczamy , że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
5. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ w części dotyczącej…………
    …………………….z udziałem Podwykonawcy.
6. Oferujemy termin realizacji zamówienia : 2 lata od daty podpisania umowy
7. Oferujemy termin zapłaty min. 60 dni tj. ........... dni , licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia .
8. Czas reakcji serwisu max.48 godz. tj................. godz. od chwili zgłoszenia do przystąpienia usunięcia awarii.
9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k.). Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 §2,
art. 297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997, nr 88, poz. 553
z późn. zm.).

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru. – Załącznik nr 8 .
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 1- wykaz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
3. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 2- wykaz klimatyzatorów
4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – Załącznik nr 3
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – Załącznik nr 4
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. potwierdzający prowadzenie działalności o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia
7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
8. Umowa spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
9. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wg Załącznika nr 5 .
10. Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wyszczególnionych w Załączniku nr 5
11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 6 do SIWZ
12. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
13. Oświadczenie, że środki użyte do konserwacji i przeglądów urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją posiadają stosowne dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w tego typu instalacjach w budynkach szpitala. - Załącznik nr 7

.................................................
Podpisy osoby uprawnionej
#### ROZDZ. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca uwzględni w ofercie łączny koszt konserwacji i przeglądów urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją ujętych w Załącznikach nr 1 i nr 2.
Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporządzi protokół.
    Protokół z konserwacji i przeglądów urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną
i klimatyzacją musi być też podpisany przez uprawnione osoby.
2. Wszystkie prace Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania Szpitala. Każde wejście Wykonawcy do pomieszczeń sterylnych musi być wcześniej uzgodnione z użytkownikiem oraz odbyć się z zachowaniem zasad higieny.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich).
4. Prace objęte zamówieniem należy wykonać zachowując warunki bhp.
5. Środki użyte do konserwacji i przeglądów urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną
i klimatyzacją muszą posiadać stosowne dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w tego typu instalacjach w budynkach szpitala. Załącznik nr 7
6. Okresowe przeglądy konserwacyjno-serwisowe polegają na :
a) wykonywaniu czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg zaleceń producentów i wynikających z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz przepisów BHP zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację sprzętu objętego niniejszą umową
b) usuwaniu w pierwszej kolejności awarii urządzeń możliwych do realizacji w ramach czynności przeglądowo-konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne lub ich regenerację w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich ceny i ilość, z wyłączeniem drobnych materiałów tj. zawleczek , bezpieczników, spinek, środków czyszczących itp. służących do prac przeglądowo-konserwacyjnych
c) analizie stanu technicznego urządzeń i warunków eksploatacji oraz informowaniu Zamawiającego o potrzebach w tym zakresie
d) sporządzenie protokołów kontroli zawierających :
- dane techniczne urządzenia,
- datę przeglądu,
- opis stanu urządzenia ze wskazaniem części, które będą kwalifikować się do wymiany w najbliższym czasie
- opis wykonanych czynności
- wykaz wymienionych części
-zalecenia eksploatacyjne,
- podpisy Wykonawcy i Zamawiającego
e) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia, jak również kwalifikujących urządzenie do naprawy
f) rozliczenie z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami
7. Usługi świadczone przez Wykonawcę wykonywane będą przez uprawnionych specjalistów inżynieryjno-technicznych, przy pomocy własnego wyposażenia technicznego oraz dostarczonych Wykonawcy, na jego zamówienie, części zamiennych.
ROZDZ. III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel 15/ 843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na :
Konserwację i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją w budynkach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Zapraszamy do składania ofert.

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) , tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku 1 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych

Na potwierdzenie warunku 2 Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ w części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których usługi zostały wykonane wg Załącznika nr 5 do SIWZ
- dowody potwierdzające należyte wykonanie usług, o których mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ

Na potwierdzenie Warunku 3: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek 4 będzie spełniony Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 3 do SIWZ

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie
- oświadczenie wg Załącznika nr 4 do SIWZ w części dotyczącej art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznik nr 6 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawca przedstawi w ofercie:
- oświadczenie, że środki użyte do konserwacji i przeglądów urządzeń związanych
z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją posiadają stosowne dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w tego typu instalacjach w budynkach szpitala. - Załącznik nr 7
- wypełniony Załącznik nr 1- wykaz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
- wypełniony Załącznik nr 2- wykaz klimatyzatorów

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia”
w oparciu o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

II. Wymagane dokumenty i formularze

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załączonego w SIWZ wzoru. – Załącznik nr 8
2. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 1- wykaz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
3. Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 2- wykaz klimatyzatorów
4. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – Załącznik nr 3
5. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – Załącznik nr 4
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. potwierdzający prowadzenie działalności o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia
7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
8. Umowa spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – wymagana przy podpisaniu umowy.
9. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wg Załącznika nr 5 .
10. Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wyszczególnionych w Załączniku nr 5
11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, - wg Załącznika nr 6 do SIWZ
12. Jeśli dotyczy – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
13. Oświadczenie, że środki użyte do konserwacji i przeglądów urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją posiadają stosowne dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w tego typu instalacjach w budynkach szpitala. - Załącznik nr 7

III. Pozostałe wymagania

1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki).
Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednowariantową ofertę .

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93, ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty.
6 Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców , w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, poprawia w tekście oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając wszystkich Wykonawców , którzy złożyli oferty.
7. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.
8. Nie przewiduje się:
- zebrania Wykonawców.
- wadium
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- aukcji elektronicznej
- zamówień uzupełniających

IV. Ocena ofert

1.Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA za przeglądy 80 %
( na podstawie załączników nr 1, nr 2

Stawka za dojazd „tam – z powrotem” w przyp. awarii
ze wszystkimi narzutami 10 %

Stawka za 1 rg pracy serwisu w przypadku awarii
ze wszystkimi narzutami 10 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie przez członków komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu

2. Wartość punktowa ceny = (Cmin : Cn )

gdzie:
Cmin - najniższa oferowana cena
Cn - cena w danej ofercie

3. Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
Cena ofertowa winna zawierać cenę konserwacji i przeglądów pełnego asortymentu zgodnie z
Załącznikami nr 1 i nr 2 i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:
- koszty związane z konserwacją i przeglądami urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją zgodnie z zakresem rzeczowym – Opisem przedmiotu zamówienia wg załączników nr 1 i nr 2
- koszty dojazdu „tam – z powrotem”
- koszt sporządzenia protokołów
- winna obejmować wszystkie składniki cenotwórcze oraz należny podatek VAT.

5. Wartość punktowa:
Stawka za dojazd 'tam – z powrotem” w przyp. awarii = (Dmin : Dn )

gdzie:
Dmin - najniższa zaoferowana stawka za dojazd spośród nie podlegających odrzuceniu ofert
Dn - stawka za dojazd w ofercie badanej

6.Wartość punktowa:
   Stawka za 1 rg pracy serwisu w przyp. awarii = (Smin : Sn )

gdzie:
Smin - najniższa zaoferowana stawka za 1 rg pracy serwisu w przyp. awarii spośród nie
        podlegających odrzuceniu ofert
Sn - stawka za 1 rg pracy serwisu w przyp. awarii w ofercie badanej

Stawki za dojazd i 1 rg pracy serwisu winny być przedstawiona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .

7. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA:
Rc x (Cmin : Cn)x 100 + Rd x (Dmin : Dn)x 100 + Rs x (Smin : Sn)x 100

gdzie:
Rc - ranga kryterium: cena
Rd - ranga kryterium stawki za dojazd”tam- z powrotem”
Rs - ranga kryterium stawka za 1 rg pracy serwisu

V. Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
## Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8

Termin składania ofert: do dnia 25 listopada 2015 roku do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg nieograniczony – Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją”

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwarcia.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 listopada 2015 roku o godz. 11:30

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Oferta winna być kompletna w zakresie asortymentu zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z projektem umowy.

5. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 2 lata od daty podpisania umowy

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.
3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.
Prosimy o przesłanie treści pytań e-mail, faxem i pocztą.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie
Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W tym przypadku wszystkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi na zasadach określonych w art.38 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Stanisław Szymański - Kierownik Działu Techniczno- Eksploatacyjnego
        ( merytoryka) tel 15 843 32 84 w godz. 9.00-14.00

Elżbieta Pamuła - Kierownik Działu Zamówień punlicznych
        ( sprawy formalne ) tel. 15 / 843 32 01 w godz. 9:00 – 14:00

VII. Pozostałe wymogi i informacje

1. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców , w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

2. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- zawiera błędy w obliczeniu ceny
- Wykonawca w terminie 3-dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

3. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

4. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą .

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania
i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

Zapraszamy do udziału w przetargu

Załącznik nr 9

UMOWA
o zamówienie publiczne nr 858 I ZP/2015

W dniu ........................ 2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy:
# Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
# Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym
37-450 Stalowa Wola ul Staszica 4
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza - Dyrektora

a
# ..........................................

wpisanym do ……………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
...................................................

w wyniku postępowania przetargowego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania n/w zakresu prac:
    Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją
    w budynkach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli zgodnie Opisem
    przedmiotu zamówienia

2. Okresowe przeglądy konserwacyjno-serwisowe polegają na :
a) wykonywaniu czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg zaleceń producentów i wynikających z Dokumentacji Technicznno-Ruchowej oraz przepisów BHP zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację sprzętu objętego niniejszą umową
b) usuwaniu w pierwszej kolejności awarii urządzeń możliwych do realizacji w ramach czynności przeglądowo-konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne lub ich regenerację w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich ceny i ilość, z wyłączeniem drobnych materiałów tj. zawleczek , bezpieczników, spinek, środków czyszczących itp. służących do prac przeglądowo-konserwacyjnych
c) analizie stanu technicznego urządzeń i warunków eksploatacji oraz informowaniu Zamawiającego o potrzebach w tym zakresie
d) sporządzenie protokołów kontroli zawierających :
- dane techniczne urządzenia,
- datę przeglądu,
- opis stanu urządzenia ze wskazaniem części, które będą kwalifikować się do wymiany w najbliższym czasie
- opis wykonanych czynności
- wykaz wymienionych części
-zalecenia eksploatacyjne,
- podpisy Wykonawcy i Zamawiającego
e) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia, jak również kwalifikujących urządzenie do naprawy
f) rozliczenie z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami

§ 2

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonany zakres prac:
- za przegląd y klimatyzatoraów– wg Załącznika nr2 do umowy
  łącznie netto .................................................. zł/ rok , brutto ............................................... zł/ rok
  słownie brutto .......................................................................................................... zł./rok
- za przeglądy urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych – wg Załącznika nr 1 do umowy
łącznie netto .................................................. zł / rok, brutto ............................................... zł/rok
słownie brutto .......................................................................................................... zł./rok
- stawka za dojazd serwisu „ tam – z powrotem” w przypadku napraw zgłoszonych awarii sprzętu
w wysokości:
netto .................................................. zł / dojazd, brutto ............................................... zł/ dojazd
słownie brutto .......................................................................................................... zł./ dojazd
- stawka za 1rg pracy serwisu w przypadku prac koniecznych, nie wchodzących w zakres przeglądów konserwacyjno-serwisowych tj. awarii:
netto .................................................. zł/rg, brutto ............................................... zł/rg
słownie brutto .......................................................................................................... zł/rg
2. Strony niniejszej umowy zgodnie uznają, że ilość wezwań Wykonawcy w ramach interwencji awaryjnych nie jest limitowana.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest faktura VAT sporządzona na podstawie protokołu kontroli potwierdzonego przez Zamawiającego.
Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się przekazywać na konto Wykonawcy wg faktury VAT, w terminie …...... dni. licząc od daty jego wykonania i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
5. Okres niezmienności cen ......... od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 403/. Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. Ustaw z 2015 roku, poz. 618 ze zmianami) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30-go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1.

* jeśli zaproponowano termin płatności ustalono na okres dłuższy, niż 30 dni

§ 3

1. Usługi świadczone przez Wykonawcę wykonywane będą przez uprawnionych specjalistów inżynieryjno-technicznych, przy pomocy własnego wyposażenia technicznego oraz dostarczonych Wykonawcy , na jego zamówienie, części zamiennych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do
- realizowania przeglądów w czasie oznaczonym w Opisie przedmiotu zamówienia i kolejnych w czasie wynikającym z częstotliwości serwisów w roku
- pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy gwarancyjnej
- rozliczenia się z materiałów z demontażu odrębnymi protokołami oraz oświadcza, że posiada program komputerowy do programowania sterowników typu Xenta w jakie wyposażone są centrale klimatyzacyjne i instalacja chłodu
- zabezpiecza dla potrzeb przeglądów, zwyżkę na swój koszt
3. Zamawiający zobowiązuje się do :
- zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do pomieszczeń z urządzeniami w uzgodnionym wcześniej terminie
- udostępnienia do wglądu wszelkich dokumentów dotyczących urządzeń
- wskazania użytkownika, w obecności którego odbywać się będą przeglądy serwisowe i upoważnionego do podpisywania protokołu z przeglądu.
4. Wykonawca zapewnia …........ godz. czas reakcji serwisu na zgłoszoną konieczność naprawy liczoną od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do naprawy.
Zgłoszenia zamawiającego będą przyjmowane na telefon i fax nr ….............................................
5. Przeglądy serwisowe realizowane będą w dni robocze w godz. 7.00-16.00

§ 4

1. Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego zrealizowania postanowień niniejszej umowy obowiązują je następujące kary umowne:
1) za opóźnienie zapłaty za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia zapłaty
2)w przypadku przestoju sprzętu wyszczególnionego w załączniku do umowy , przez okres ponad
   3 dni robocze od zgłoszenia awarii, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% ceny jednostkowej danego sprzętu wymienionego w Formularzu cenowym Załącznik nr 1 – Wykaz Urządzeń Wentylacyjno- Klimatyzacyjnych
3)w przypadku przestoju sprzętu wyszczególnionego w załączniku do mowy, przez okres ponad 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20% ceny jednostkowej danego sprzętu wymienionego w Formularzu cenowym Załącznik nr 1 – Wykaz Urządzeń Wentylacyjno- Klimatyzacyjnych
4) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 %.wartości umowy określonej na podstawie Załączników nr 1 i nr 2.
5)W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn , za które on ponosi odpowiedzialność Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy określonej na podstawie Załączników nr 1 i nr 2.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 2 lat , licząc od daty jej podpisania.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających lub dodatkowych nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego, ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 lub pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu podstaw wyceny, o których mowa w § 2 niniejszej umowy.
4. Zakres określony w Załączniku nr 1 i nr 2 d o SIWZ może zostać ograniczony o maksymalnie 20% w trakcie trwania umowy.
§ 6

1. Wszystkie prace Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania Szpitala. Każde wejście Wykonawcy do pomieszczeń sterylnych musi być wcześniej uzgodnione z użytkownikiem oraz odbyć się z zachowaniem zasad higieny.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich).
3. Z przeprowadzonych prac Wykonawca sporządzi protokół. Protokół z konserwacji i przeglądów urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją musi być też podpisany przez uprawnione osoby
4. Prace objęte zamówieniem należy wykonać zachowując warunki bhp.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem zmian, o których mowa w § 8 niniejszej umowy..
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku określonym w ust.3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 8

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę szczegółowego wyliczenia wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c).
7. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Zmiana cen wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego i jest skuteczna w rozliczeniu stron
z chwilą akceptacji.
9.Nieuzasadniony okolicznościami wymienionymi w ust. 2 wzrost ceny, jak również nie spełnienie wymogu określonego w ust. 1 może stanowić wystarczająca podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym wzroście.
§ 9

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 2 lat, licząc od daty jej podpisania.

§10

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca
może dokonać po upływie 30 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz
uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. Ustaw z 2015 roku, poz. 618 ze zmianami)

§11

1. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2013 roku, poz. 907 z późn. zmianami)

§13

Niniejszą umowę sporządza się w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia .......................... 2015 r.
2. Załącznik nr 1 - Wykaz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
3. Załącznik nr 2 - Wykaz klimatyzatorów

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3

(pieczątka Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków
## zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją
w budynkach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4

(pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją w budynkach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

#### Załącznik nr 5

(pieczątka Wykonawcy)

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane

Lp	Rodzaj dostawy	Wartość całkowita / z VAT	Okres realizacji	Nazwa i adres Zamawiającego

Do oferty należy dołączyć dowody potwierdzające, że usługi wyszczególnione w w/w Wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie

............................	........................................................
        Data podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 6

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( wypełnić pkt 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................
działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2015r

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
….............................................................................
(Podpis Wykonawcy)
….................................dnia …...............2015r

Załącznik nr 7

(pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Konserwacja i przeglądy urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją w budynkach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

 oświadczamy,że środki użyte do konserwacji i przeglądów urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją posiadają stosowne dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w tego typu instalacjach w budynkach szpitala.

......................................................	…...........................................................
        (miejscowość, data)	(podpis osoby upoważnionej)

Wykaz załączników do SIWZ, będących nierozerwalną jej częścią:

Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ
Numer załącznika	Nazwa Załącznika
1	Wykaz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych
2	Wykaz klimatyzatorów
3	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4	Oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
5	Wykaz wykonywanych głównych usług
6	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych , albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
7	Oświadczam, że środki użyte do konserwacji i przeglądów urządzeń związanych z wentylacją mechaniczną i klimatyzacją posiadają stosowne dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w tego typu instalacjach w budynkach szpitala.
8	Formularz oferty
9	Umowa - wzór