ROZDZ. II.   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1

WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w ciągu roku | Cena jednostkowa netto PLN/ urządzenie/przegląd | Kwota roczna za urządzenie | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agregat chłodniczy typu Daikin EUWA 120MZY wraz z węzłem chłodu | 1 | 4 |  |  | PDZ + teren |
| 2 | Agregat wody lodowej AERMEC typ NRL0350*L | 1 | 2 |  |  | II Pawilon dach nad sterylizatornią |
| 3 | Agregat wody lodowej AERMEC typ CL200P | 2 | 2 |  |  | PDZ piwnice |
| 4 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH0P25 | 3 | 2 |  |  | PDZ piwnice |
| 5 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH2P25 | 1 | 2 |  |  | PDZ piwnice |
| 6 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH3P25 | 2 | 2 |  |  | PDZ piwnice i III piętro |
| 7 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH3 | 2 | 2 |  |  | II Pawilon Blok porodowy piwnica |
| 8 | Centrala wentylacyjna typu MCKH3 | 1 | 1 |  |  | II Pawilon Administracja Piwnice |
| 9 | Centrala wentylacyjno – klimatyzacyjna typu MCKH02 | 2 | 2 |  |  | PDZ piwnice |
| 10 | Instalacja solarna z węzłem solarnym | 1 | 1 |  |  | PDZ + dach |
| 11 | Centrale klimatyzacyjne typu KWH 2200 ZA Clima Tech GmbH | 2 | 2 |  |  | SOR+ Stacja Dializ |
| 12 | Centrala klimatyzacyjna VTS Clima typ CV-P 1LHED | 1 | 1 |  |  | RTG |
| 13 | Centrala klimatyzacyjna VIS Clima typ CV-P-C1-L/HE | 1 | 1 |  |  | RTG |
| 14 | Wentylokonwektor GEA Top- Geko 1 z wentylatorem dachowym VDMW 200/2B | 3 | 1 |  |  | Psychiatra - palarnie |
| 15 | Wentylokonwektor GEA Top- Geko 2 z wentylatorem dachowym VDMW 200/2B | 1 | 1 |  |  | Psychiatra - świetlica |
| 16 | Wentylokonwektor GEA Top- Geko 3 z wentylatorem dachowym VDMW 200/2B | 2 | 1 |  |  | Psychiatra – sale terapii |
| 17 | Urządzenie grzewczo – wentylacyjne WOK 5 – PC – bcb z wentylatorem dachowym VDD 250/4 | 1 | 1 |  |  | Psychiatra - szatnia |
| 18 | Centralka grzewczo-wentylacyjna PCKb-P-D 1600m3 | 1 | 1 |  |  | Psychiatria dzienna |
| 19 | Centrala nawiewno -wywiewna SPS-3(50) VBW | 1 | 1 |  |  | PDZ piwnice |
| 20 | Klimakonwektor podsufitowy dwururowy Daikin FVL 03 CAT | 2 | 1 |  |  | PDZ III piętro |
| 21 | Klimakonwektor dwururowy AERMEC typ FCL | 2 | 1 |  |  | PDZ I piętro |
| 22 | Klimakonwektor dwururowy AERMEC typ FCW | 1 | 1 |  |  | PDZ I piętro |
| 23 | Klimakonwektor DAIKIN typ FWL 08 CAT V6 | 1 | 1 |  |  | PDZ piwnice |
|  | Razem za rok |  |  |

.................................................

Podpisy osoby uprawnionej