III

Pakiet nr 1 –  PŁYTKOWE TESTY AGLUTYNACYJNE oparte na zasadzie reakcji antygen – przeciwciało  - potrzeby roczne

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu / nr katalogowy | Jed. miary | Ilość szt / płytek /oznacz. na 1 rok | Cena jed. 1 szt/ płytki /oznacz. netto | Cena netto 1 op produktu | Wartość netto / rok | Wartość brutto /rok | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASO lateks zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania antystreptolizyny O w surowicy ludzkiej |  | Op . | 400 ozn |  |  |  |  |  |
| 2 | RF lateks zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej. |  | Op. | 800 ozn |  |  |  |  |  |
| 3 | Waaler Rose Test hemagutynacyjny test z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej. |  | Op. | 600 ozn |  |  |  |  |  |
| 4 | Mononukleoza IgM zestaw lateksowy z kontrolami wykrywający heterofilne przeciwciała związane z mononukleozą w surowicy ludzkiej. |  | Op . | 100 ozn |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące płytkowych testów aglutynacyjnych:ASO lateks - czułość testu wykalibrowana względem Międzynarodowego Kalibratora ASO ( z WHO)

- eliminacja efektu prozonowego do stężenia 1500

RF lateks   - eliminacja efektu prozonowego do stężenia 800 IU/ml

Waaler Rose test - eliminacja efektu prozonowego do 800 IU/ml

wszystkie produkty winny posiadać  znak CE  oraz termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium

kompletny zestaw powinien zawierać: odczynnik reagujący, kontrolę dodatnią i ujemną, płytki reakcyjne, bagietki

do każdego zamówienia powininno być dostarczone świadectwo kontroli jakości dla danej partii produktu w języku producenta

czas dostarczenia produktu do laboratorium od chwili złożenia zamówienia nie może być dłuższy niż 48 godz., tj……………

wszystkie metodyki muszą być w języku producenta i w języku polskim.

Dostawa zamówienia do laboratorium odbywa się na koszt Wykonawcy .

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej

Pakiet nr 2  - SZYBKIE TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE- potrzeby roczne

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu / nr katalogowy | Jed. miary | Ilość szt / płytek /oznacz. na 1 rok | Cena jed. 1 szt/ płytki /oznacz. netto | Cena netto 1 op produktu | Wartość netto / rok | Wartość brutto /rok | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test wykrywający przeciwciała klasy IgG i IgM anty Treponema pallidium (Syphilis)w surowicy/osoczu/krwi pełnej ludzkiej |  | Op. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kasetkowy wykrywający przeciwciała IgM mononukleozy zakaźnej w surowicy/osoczu/krwi pełnej ludzkiej |  | Op. | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Test kasetkowy nowej generacji wykrywający przeciwciała anty HIV (IgG/IgA/IgM) w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej. |  | Op. | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do jednoczesnego wykrywania antygenów Rotawirusów i Adenowirusów w próbkach ludzkiego kału. |  | Op. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednoetapowy test kasetkowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w próbkach ludzkiego kału. |  | Op. | 800 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Test kasetkowy nowej generacji do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko białkom rdzenia wirusa Hepatitis C (HCV) w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej |  | Op. | 3000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej (FOB) w próbkach ludzkiego kału (bez konieczności stosowania diety bezmięsnej). |  | Op. | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Test kasetkowy do wykrywania antygenu Helicobacter pylori w próbkach ludzkiego kału. |  | Op. | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Test kasetkowy do jakościowego wykrywania Clostridium difficile Toksyna A/B w próbkach ludzkiego kału |  | Op. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednoetapowy test do detekcji antygenów Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia w próbkach kału |  | Op. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednoetapowy test kasetkowy do detekcji różnicowej genotypów GI i GII norowirusów w próbkach ludzkiego kału |  | Op.. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednoetapowy test kasetkowy do detekcji enterowirusów w próbkach ludzkiego kału |  | Op. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Influenza (Grypa) typ A i B jakościowe wykrywanie antygenów grypy A i B w próbkach z układu oddechowego |  | Op. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Test kasetkowy wykrywanie antygenów z układu oddechowego wirus RSV |  | Op. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Test kasetkowy wykrywanie paciorkowca z gr A z układu oddechowego |  | Op. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Szybki jednostopniowy test zanurzeniowy do wykrywania środków uzależniających i / lub ich metabolików (amfetamina , morfina , kokaina , marihuana) |  | Op. | 180 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej

Pakiet nr 3  – TESTY do IDENTYFIKACJI BAKTERII Gram dodatnich i Gram ujemnych.- potrzeby roczne

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa handlowa produktu / nr katalogowy | Jed. miary | Ilość szt / płytek /oznacz. na 1 rok | Cena jed. 1 szt/ płytki /oznacz. netto | Cena netto 1 op produktu | Wartość netto / rok | Wartość brutto /rok | VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do wykrywania białka A i clumping factor u Staphylococcus aureus |  | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw lateksowy z ekstrakcją kwasową do oznaczania paciorkowców gr A, B, C, D, G, F |  | Op . | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uczulony lateks do wykrywania antygenów uwalnianych w płynie M-R |  | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Test lateksowy do oznaczania Streptococcus pneumoniae |  | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Test z cefinazą do badania obecności beta-laktamazy |  | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Test na obecność oksydazy cytochromowej |  | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Test do wykrywania indolu |  | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Test lateksowy do wykrywania metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus |  | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej