Załącznik nr 1
Formularz cenowy

przetarg nieograniczony na :zakup odczynników do immunochemii oraz diagnostyki chorób zakaźnych do systemu VIDAS wraz z aparatem kompatybilnym ( dla Pracowni Analitycznej i Pracowni Mikrobiologii).

Dzierżawa aparatu kompatybilnego :
1.Analizator nie starszy niż z 2009 roku.
2.Analizator kompatybilny z posiadanym aparatem VIDAS (pracujący w tym samym systemie odczynnikowym)
4.Analizator współpracujący z systemem informatycznym laboratorium KAMSOFT – wymaga odpowiedniego interfeisu programowego:
5.Koszt wpięcia analizatora do systemu ponosi dostawca.
6.Analizator na gwarancji przez cały czas trwania umowy.
7.Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

Zapewnienie wykonawcy, że w sytuacji awarii posiadanego przez nas aparatu VIDAS PC uniemożliwiającej wykonywanie badań zostanie dostarczony aparat zamienny na czas trwania umowy

Odczynniki potrzebne do wykonania podanych oznaczeń w określonej ilości.

Lp	Parametr	Ilość badań na 1 rok	Nr katalogowy	Ilość testów z 1 op.	Ilość pełnych opakowań	Cena 1 op. netto	Stawka VAT	Cena 1 op. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	LH- hormon luteinizujący	70
2	FSH- hormon folikulotropowy	100
3	Estradiol	70
4	PGR- progesteron	70
5	PRL- prolaktyna	300
6	Testosteron	180
7	D-dimery	2800
8	Przeciwciała Toxo IgG	400
9	Przeciwciała Toxo IgM	400
10	Borelioza -przeciwciała IgM	500
11	Borelioza -przeciwciała IgG	500
12	H.pylori IgG	150
13	HBsAg	4000
14	Anty-HBs Total	450
15	HbsAg ultra Confirmation	30
16	Anty-HCV	1500
17	CD A/B Clostridium difficile	400
18	Prokalcytonina	1050
19	Troponina I ultra	6400
20	Witamina D 25OH total	670
21	Anty – HIV 1,2	400
22	Różyczka – przeciwciała IgG	200
23	Różyczka – przeciwciała IgM	150
24	Antygen Ca 15.3	80
RAZEM

Kontrole, kalibratory oraz części zużywalne do wykonania w/w liczby badań w ciągu 1 roku.

Lp	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość opakowań na rok	Cena 1 op. netto	Stawka VAT	Cena 1 op brutto	Wartość netto	Wartość brutto

RAZEM

        …..............................................
        Podpis osoby uprawnionej

Dzierżawa aparatu i szafy chłodniczej

Lp	Nazwa	Ilość opłat dzierżawnych w ciągu 1 roku	Czynsz dzierżawny netto za 1 m-c	Stawka VAT	Czynsz dzierżawny brutto za1 m-c	Wartość netto	Wartość brutto

RAZEM

Zobowiązujemy się pokryć koszty merytorycznych zewnętrznych szkoleń personelu w kwocie 1 000,00 zł w każdym roku trwania umowy.

        …..............................................
        Podpis osoby uprawnionej