              1. ROZDZ. I FORMULARZ OFERTY - WZÓR
Załącznik nr 1
### OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres…..............................................
…....................................................................
........................................................................
.…...................................................................
........................................................................
NIP :................................................................
REGON .........................................................
Tel. :................................................................
Fax :................................................................
e-mail:.............................................................
Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia …………...……… pod numerem …………..……............. oferujemy:
Przebudowę głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatrycznego oraz przebudowę sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
za łączną wartość netto ............................................... zł , brutto .............................................. zł
słownie brutto ................................................................................................................................ zł
zgodnie z wymogami SIWZ w tym Opisem przedmiotu zamówienia, ewentualną wizją lokalną
przedmiotu zamówienia oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.

Podana cena nie ulegnie zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze konieczne do jego realizacji, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

2. Akceptujemy zapłatę za zrealizowanie części przedmiotu zamówienia :
I część – Oddział Pediatryczny - w terminie 60 dni, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru I części i otrzymania faktury VAT
II część – sala chorych nr 435 - w terminie 60 dni, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru II części i otrzymania faktury VAT
III część – Oddział Kardiologiczny I - w terminie 60 dni, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru III części i otrzymania faktury VAT
3. Na wykonany zakres prac, objęty niniejszym zamówieniem, oferujemy:
1) okres gwarancji minimum 24 m-ce, tj…….m-cy
2) okres rękojmi ……..m-cy,
4. Oferujemy termin realizacji przedmiotu umowy do 11 tygodni tj…….tygodni, licząc od daty podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.
5. Oferujemy termin płatności minimum 60 dni, tj …….dni, licząc od daty odbioru wykonanych prac, podpisania protokołu odbioru i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT licząc od daty skutecznego odbioru wykonanych prac.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
9. Zakres prac objętych zamówieniem zamierzamy realizować sami/ w części dotyczącej…………..
    …………………………………* z udziałem Podwykonawcy.
10. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k. k.). Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 §2, art. 297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – wg Załącznik nr 1
2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – wg Załącznik nr 1 A
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji
4. Umowa spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – po wyborze oferty, przy podpisaniu umowy
5. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – Załącznik nr 2.
6. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – Załącznik nr 3.
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach odpowiednich do wykonania zamówienia tj. budowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych- bez ograniczeń wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu realizowanych przez nie czynności– wg Załącznika nr 4
8. Oświadczenie o sposobie dysponowania osobami, o których mowa w Załącznik nr 4 i (jeśli dotyczy) dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tych osób do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy( jeśli dotyczy)
10. Zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych( jeśli dotyczy)- wg Załącznika nr 5
11. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy, i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia , zdolności finansowych lub ekonomicznych) innych podmiotów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy
12. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
13. Wykaz prac remontowych lub robót budowlanych wykonanych w poradniach lub oddziałach szpitalnych każda na kwotę minimum 55 000,00 zł brutto, minimum jedno zlecenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert oraz wykaz prac remontowych lub robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę minimum 200 000,00 zł brutto,a jeżeli okres prowadzenia działalności jeśli krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg Załącznika nr 6
14. Co najmniej jednego dowodu potwierdzającego, że prace remontowe lub roboty budowlane, o których mowa w Załącznik nr 6 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
15. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja , ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznik nr 7
16. Kosztorysy ofertowe
17. Informacja o obowiązku podatkowym zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 A ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg Załącznika nr 8.
*należy podać część zamówienia, która realizowana będzie z udziałem Podwykonawcy

.....................................................................
podpisy osób uprawnionych
Formularz cenowy	Załącznik nr 1 A

       (pieczątka Wykonawcy)

Przebudowa głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatrycznego oraz przebudowa sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lp.	Nazwa elementu zamówienia	Wartość / netto	Sawka VAT	Wartość VAT	Wartość / brutto
1	I część – / Oddział Pediatryczny
2	II część – / sala chorych nr 435
3	III część – / Oddział Kardiologiczny I
RAZEM

    ............................................... ...................................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych
              1. ROZDZ. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatrycznego oraz przebudowa sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy kanalizacja sanitarna
3. Przedmiary
4. Pediatria sala nr 435
5. Wytyczne realizacji łazienek

WYTYCZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„Przebudowa głównego węzła sanitarnego Oddziałów Pediatrycznego i Kardiologicznego”

# I. Zakres robot

Zakres robót obejmuje całość prac związanych z przebudową pomieszczeń głównego węzła sanitarnego Oddziałów Pediatrycznego i Kardiologicznego znajdujących się na III i IV piętrze Drugiego Pawilonu Szpitalnego według opracowania projektowego: „Przebudowa węzłów sanitarnych na II, III, IV i V piętrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”. Zakres obejmuje również przebudowę sali chorych nr 4/35 wraz ze znajdującym się tam węzłem sanitarnym. Zamawiający wprowadził nieistotne zmiany do rozwiązań projektowych. W szczególności należy wykonać:
a) Roboty budowlane:
1. Roboty przygotowawcze polegające na oddzieleniu w komunikacji tymczasową szczelną ścianką z płyt gipsowo-kartonowych części oddziału na której prowadzone będą roboty z czynną częścią oraz przygotowaniem i montażem osłon z folii zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu.
2. Wykonanie rozbiórek, wykuć i skuć (w tym całe tynki ze ścian) i demontażu elementów jak w projekcie z usunięciem materiału z rozbiórki za pomocą przyściennej windy służącej do transportu ludzi i gruzu oraz materiałów i złożeniem na wysypisku.
3. Wykonać na III i IV piętrze nowe ścianki i nadproża jak w projekcie. Nadproże stalowe nad drzwiami D5L wykonać zgodnie ze zmianą tj poprzez wycięcie ściany betonowej do wymaganej szerokości bez wykuwania nadproża.
4. Wykonać w pomieszczeniach objętych przebudową na III i IV piętrze nowe tynki na pełną wysokość pomieszczeń, wykonać nowe okładziny, stolarkę drzwiową i parapety wewnętrzne, stropy podwieszone oraz malowanie.
5. Wymienić na nowe wszystkie warstwy posadzek, w tym izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe.
6. W ramach projektu „Dostosowanie pożarowe drugiego pawilonu” należy wymienić okno PCV na okno o odporności ogniowej w pomieszczeniach Brudownik – przez to okno będzie się odbywał transport ludzi i materiałów na budowę.
7. Do sali 4/35 wykonać nowe drzwi o szerokości przejścia 110 cm oraz nowe pomieszczenie na węzeł sanitarny.
8. Dla potrzeb prowadzenia odpływów kanalizacyjnych dla III piętra wykonać w węźle na II piętrze (Oddział Ginekologiczny) niezbędne demontaże stropów podwieszonych i po zakończeniu robót ponownie je zamontować.

b) Roboty instalacji sanitarnych
1. Należy zdemontować wszystkie przybory sanitarne oraz rurociągi w przebudowywanych pomieszczeniach. Nowe odcinki instalacji wody ciepłej i zimnej należy podpiąć do istniejących zaworów na pionach. Jedynie w pionie „24wki” należy przenieść zawory na wysokość 200 cm od posadzki dla uniknięcia problemów z uszczelnieniem drzwiczek rewizyjnych. Dla umożliwienia dostępu do zaworów należy zamontować drzwiczki rewizyjne ze stali malowanej proszkowo, zawiasowe, zamykane na typowy kluczyk (wszystkie drzwiczki zamykane jednym kluczykiem). Rurociągi prowadzone w bruzdach w ścianach izolowane termicznie.
2. Wszystkie baterie ścienne. Armatura czerpalna zgodnie z projektem.
3. Podejścia kanalizacyjne do odbiorników, które wymagają przejścia poniżej III piętra prowadzić od istniejących pionów z poziomu II piętra (Oddział Ginekologiczny). Dla uniknięcia w przyszłości wykonywania wykuć i wyburzeń na IV piętrze należy zamontować na pionach kanalizacyjnych trójniki PCV, wyprowadzić je poza ścianę i zadeklować. W przypadku kolizji nowych trójników z istniejącymi rurociągami z rur żeliwnych należy wykonać podłączenie istniejących rurociągów z nowymi trójnikami. Rzut instalacji sanitarnych V piętra zamieszczony jest tylko informacyjnie.
4. Wyposażenie sanitarne zgodnie z projektem. Nie jest objęta zakresem robót dostawa i montaż myjki-dezynfektora.
5. Dla potrzeb robót wykończeniowych należy zdemontować grzejniki CO w przebudowywanych pomieszczeniach wraz z niezbędnym wykonaniem demontaży i przeróbek gałązek. Niezwłocznie należy zamontować zawory odcinające na powrocie i termostatyczne na zasilaniu aby nie dokonywać ponownego spuszczania wody przy montażu grzejników. Opróżnianie instalacji z wody i ponowne napełnianie wykona we własnym zakresie Zamawiający. Do pomieszczeń wskazanych w projekcie wykonać nowe gałązki lub przebudować istniejące. Na nowych uchwytach zamontować nowe grzejniki płytowe dopuszczone do stosowania w Szpitalach. Do pomieszczeń do których nie ma możliwości doprowadzenia grzejników wodnych należy doprowadzić energię elektryczną i zamontować łazienkowy grzejnik elektryczny z termostatem. Grzejniki elektryczne należy zamontować w sanitariatach 4/34a, 4/34b, 5/31a, 5/31b i 4/35a.
6. W zakresie mechanicznego wspomagania wentylacji grawitacyjnej należy zamontować wentylatory łazienkowe bezpośrednio na ścianie lub kanałowe, wlot powietrza poprzez kratkę czerpną w stropie podwieszonym.
7. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót wykona i utrzymywał będzie jeden punkt poboru wody na każdej kondygnacji.
c) Instalacje elektryczne
1. Należy zdemontować wszystkie przybory i instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach i odłączyć je od napięcia.
2. Dla potrzeb zasilania elektrycznego przebudowywanych pomieszczeń należy wykonać lokalną natynkową tablicę elektryczną zasiloną z istniejącej tablicy piętrowej nierezerwowanej. Zasilanie to poprowadzić po ścianie w korytku kablowym. W projekcie znajduje się schemat układu zasilania z tablicy RWS. Wykonawca rozbuduje tą tablicę o 3 pola z zabezpieczeniem nadprądowym typu B16 dla obwodów grzejnikowych o których mowa w pkt c) ust.5 jw, a jeden jako rezerwa na IV piętrze oraz o 5 pól dla grzejników i sali 4,35 na III piętrze.
3. Nową instalację prowadzić w rurkach w tynku lub w bruzdach. Nowe przybory i oprawy jak w projekcie.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy wykonać połączenia wyrównawcze.
5. Dla umożliwienia komunikacji pomiędzy pacjentkami w węzłach sanitarnych a dyżurką pielęgniarek należy wykonać instalację przyzywową opartą na technologii cyfrowej. Przy dyżurce pielęgniarskiej należy zamieścić centralkę (centralka powinna mieć możliwość rozbudowy do minimum 12 przycisków), we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych dla pacjentów zamontować przyciski typu „pociągane”, w przedsionku jeden przycisk kasowania dla wszystkich przywołań, a przed przedsionkiem na korytarzu zamontować sygnalizację alarmową akustyczno – optyczną. Przewody prowadzić w rurach w bruzdach w ścianach w przebudowywanych pomieszczeniach, w korytku na korytarzu. Dopuszcza się układ bezprzewodowy dla takiej instalacji o parametrach Firmy GEMWAY.
6. Wykonane instalacje poddać badaniom i pomiarom.

II. Sposób wykonania robót

1. Roboty modernizacyjne należy wykonać przy czynnym obiekcie (Oddział Pediatryczny, Oddział Kardiologiczny i pozostałe oddziały szpitalne, apteka szpitalna). Zakres szczegółowych wyłączeń sieci i instalacji przy robotach wyłączeniowych i modernizacyjnych należy uzgadniać z Użytkownikiem. Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji. Do robót przekuciowych i rozbiórkowych używać sprzętu profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach (przejścia przez ściany i stropy przy użyciu wiertnic diamentowych bezudarowych, wycięcie otworu w ścianie przy użyciu tarczy diamentowej bezudarowej).
2. Zmodernizowane instalacje można oddać do eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach odbiorowych.
3. Roboty remontowe i modernizacyjne należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami.
4. Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.

III Uwagi i zalecenia

1. Wykonawca uwzględni we własnych kosztorysach ofertowych wydrukowanych w sposób uproszczony koszt wykonania wszystkich robót objętych specyfikacją oraz dokumentacją techniczną opracowaną dla zadania „Przebudowa węzłów sanitarnych na II, III, IV i V piętrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”będącego załącznikiem do SIWZ.
2. Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza wykonawców.
3. Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala nie objęte programem zadania powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.
4. Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałej części Szpitala. Nie można dokonywać wyłączeń odcinków sieci bez wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem.
5. Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych ścianek z drzwiami oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala, stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników budowlanych, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą roboty. Poruszanie się pracowników Wykonawcy po terenie nie objętym robotami jest zabronione z wyjątkiem uzasadnionego wykonywania robót.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, obiekty i tereny sąsiadujące z terenem robót z chwilą przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich).
8. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania uporządkowanie terenu robót remontowych i zaplecza oraz dróg transportowych, a także dostarczenie protokołów z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów i atestów całego zadania.
9. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach oraz protokoły odbioru technicznego każdej branży podpisane przez Inspektora Nadzoru.

IV. Ustalenia organizacyjne
1. 1. Przed rozpoczęciem robót na Oddziale Wykonawca wykona przy czynnym oddziale roboty przygotowawcze: oddzielenia części czynnej od remontowanej ścianką z drzwiami oraz zamontowaniem kotar z folii zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu. Tymczasowa ścianka musi umożliwić przejazd łóżkiem szpitalnym po pozostałej części korytarza.
2. 2. Dostęp do przebudowywanych pomieszczeń na III i IV piętrze Wykonawca będzie miał poprzez windę przyścienną towarowo – osobową i okno w brudowniku przewidziane do wymiany. Wokół windy będzie wykonana strefa ochronna w obszarze drzwi wejściowych do komory przyjęć apteki szpitalnej. Na czas dostaw do apteki palet z płynami Wykonawca, uprzedzony przez Zamawiającego wykona takie działania organizacyjne, żeby te płyny mogły być przyjęte tym wejściem. Taka dostawa może być realizowana nie częściej niż 2 razy w tygodniu.
3. 3. Prowadzenie robót związanych z okresowym wyłączeniem energii, wody, gazów medycznych, sieci informatycznej itp. dla robót związanych z przebudową może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniem z użytkownikiem i z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala i nie może trwać dłużej niż uzgodniony czas przerwy.
4. 4. Dla zapewnienia sprawnego wykonania robót Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi wstępny harmonogram obejmujący termin rozpoczęcia i czas trwania robót. Harmonogram ten po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót.
5. 5. Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania związane z wyłączeniem części instalacji i spuszczeniem wody ze zładu nie mogą być przeszkodą w użytkowaniu tej instalacji w pozostałej części budynku.
6. 6. Zaplecze techniczno - socjalne zlokalizowane będzie w południowej części działki Szpitala wygrodzonej aktualnie od 3 stron. Wodę i energię elektryczną Wykonawca podłączy we własnym zakresie z Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Dojazd do zaplecza sprzętem ciężkim od strony ul. Wyszyńskiego przez bramę towarową. Dojazd samochodów o ciężarze całkowitym do 3,5 Tony możliwy od strony ul. Mickiewicza przez główną bramę wjazdową do Szpitala. Wykonawcę obowiązuje regulamin parkowania na terenie Szpitala. Dla potrzeb swoich pracowników Wykonawca wykupi odpowiednią ilość kart wjazdowych i rozliczy się z nich przed zakończeniem umowy.

              1. ROZDZ. III INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający:
# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
# 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
# Dział Zamówień Publicznych
tel/fax: 15/ 84 33 97
e-mail: zam-publ@szpital-stw.com
strona : www.szpital-stw.com
# ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowę głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatrycznego oraz przebudowę sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Zapraszamy do składania ofert.

I. Warunki udziału w postępowaniu i opis spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

I. Spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dotyczące:
1. 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
II. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Złożą ofertę spełniającą wymogi SIWZ

Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełniania warunku I. 1) Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 2, w części dotyczącej art. 22 ust. 1

Na potwierdzenie spełniania warunku I. 2) Wykonawca przedstawia:
- oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 2 w części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- wykaz prac remontowych lub robót budowlanych wykonanych w poradniach lub oddziałach szpitalnych każda na kwotę minimum 55 000,00 zł brutto, minimum jedno zlecenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert oraz wykaz prac remontowych lub robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę minimum 200 000,00 zł brutto,a jeżeli okres prowadzenia działalności jeśli krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg Załącznika nr 6
- co najmniej jednego dowodu potwierdzającego, że prace remontowe lub roboty budowlane, o których mowa w Załącznik nr 6 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Na potwierdzenie spełniania warunku I. 3) Wykonawca przedstawia:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach odpowiednich do wykonania zamówienia tj. budowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych- bez ograniczeń wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu realizowanych przez nie czynności– wg Załącznika nr 4.
Wykaz winien zawierać zakres wykonywanych przez te osoby czynności przy realizacji zamówienia.
- oświadczenie o sposobie dysponowania osobami, o których mowa w Załączniku nr 4 i (jeśli dotyczy) dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tych osób do wykonania przedmiotu zamówienia.
- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych( jeśli dotyczy)- wg Załącznika nr 5
- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy, i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia , zdolności finansowych lub ekonomicznych) innych podmiotów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy

Na potwierdzenie spełniania warunku I. 4) :Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP wg Załącznika nr 2.

Warunek II będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie:
- oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – Załącznik nr 3.
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2 pkt.5, albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr 7 do SIWZ

1. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie tj:
2. Jeśli Wykonawca przedstawia dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane tj.:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Warunek III będzie spełniony, jeśli oferta złożona przez Wykonawcę będzie spełniać wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Weryfikacja warunków udziału Wykonawców w postępowaniu realizowana będzie wg zasad: „spełnia/nie spełnia”

II. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – wg Załącznik nr 1
2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – wg Załącznik nr 1 A
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub centralnej ewidencji
4. Umowa spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum – po wyborze oferty, przy podpisaniu umowy
5. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – Załącznik nr 2.
6. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w związku z art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – Załącznik nr 3.
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach odpowiednich do wykonania zamówienia tj. budowlanej, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych- bez ograniczeń wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu realizowanych przez nie czynności– wg Załącznika nr 4
8. Oświadczenie o sposobie dysponowania osobami, o których mowa w Załącznik nr 4 i (jeśli dotyczy) dołączenie pisemnych zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia tych osób do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik-także pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy( jeśli dotyczy)
10. Zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych( jeśli dotyczy)- wg Załącznika nr 5
11. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów ( wiedzy, i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia , zdolności finansowych lub ekonomicznych) innych podmiotów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli dotyczy
12. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską – dokumenty wskazane w par. 4 ust. 1 pkt. 1a tiret pierwszy i trzeci Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.
13. Wykaz prac remontowych lub robót budowlanych wykonanych w poradniach lub oddziałach szpitalnych każda na kwotę minimum 55 000,00 zł brutto, minimum jedno zlecenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert oraz wykaz prac remontowych lub robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę minimum 200 000,00 zł brutto,a jeżeli okres prowadzenia działalności jeśli krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg Załącznika nr 6
14. Co najmniej jednego dowodu potwierdzającego, że prace remontowe lub roboty budowlane, o których mowa w Załącznik nr 6 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
15. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja , ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznik nr 7
16. Kosztorysy ofertowe
17. Informacja o obowiązku podatkowym zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 A ustawy – Prawo zamówień publicznych – wg Załącznika nr 8.

III. Pozostałe wymagania
1. Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim.
Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną integralność (tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane strony, zszyć wszystkie kartki). Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
Wszystkie załączniki muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. takich, które zabezpieczą jakość realizowanych robót w standardzie co najmniej takim, jak przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających, stanowiących, nie więcej, niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych, parametrów i standardów , jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

5. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić
z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 93, ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego oferty oraz zatrzymaniem wpłaconego wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a ustawy Pzp.

8. Nie przewiduje się:
- zebrania Wykonawców,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- aukcji elektronicznej.
- wadium

IV. Ocena ofert

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena	100 %

Każda oferta wg podanego kryterium będzie podlegała ocenie przez, powołaną Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Komisję przetargową. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu.

# 2. Wartość punktowa ceny = (Cmin : Cn )x 100

# gdzie:
Cmin – najniższa oferowana cena spośród nie podlegających odrzuceniu ofert
Cn – cena w badanej ofercie

3. Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. koszty wykonania wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem i winna obejmować wszystkie składniki cenotwórcze oraz należny podatek VAT.

4. Cena winna obejmować:
Obliczona przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową za wykonywany przedmiot zamówienia.
Nie uwzględnienie jakichkolwiek prac na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może rodzić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak też po jego wykonaniu.
Podstawa wyceny robót jest dokumentacja budowlana wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi wykonania i odbioru robót.
Przedmiary robót mogą pełnić funkcje pomocniczą.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

5. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA: Rc x(Cmin : Cn) x 100

# gdzie:
Rc – ranga kryterium: cena
V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub fax-em lub e-mailem. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje Zamawiający przekazują faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wszelkie dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Ustaw z 2013 roku , poz. 231), przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, winny być dostarczone w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu.
3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
## Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 - 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Treść pytania przekazanego e-mail - zam-publ@szpital-stw.com, fax. 15/ 843 33 97 musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Postępowania w toku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

4. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami :

Z-ca Dyrektora ds. Adm. Eksploatacyjnych - mgr inż. Antoni Bochnak
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego- mgr inż. Stanisław Szymański

VI. Składanie i otwarcie ofert.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 11 tygodni , licząc od daty podpisania umowy.

2 .Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu składania ofert.

3. Miejsce i termin złożenia ofert
Termin składania ofert: do dnia 01 lipca 2016 roku do godz. 10:00

Miejsce złożenia ofert:
# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
## Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. nr 8
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg nieograniczony– przebudowa węzła sanitarnego”

4. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 lipca 2016 roku o godz. 10:30
# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
# ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
# Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7.

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwarcia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

VII. Pozostałe wymogi i informacje

1.Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni, od daty składania ofert.

2. Zamawiający poprawi omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na zasadach określonych w art.87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę ,którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający odrzuci ofertę , jeżeli :
- jest niezgodna z ustawą
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
   zamówienia
- zawiera błędy w obliczeniu ceny
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
4. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na stronie internetowej, w siedzibie Zamawiającego oraz wysłane zostanie do wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
5. Do Wykonawcy , którego oferta została wybrana , w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert Zamawiający prześle zawiadomienie o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Biuletynu Zamówień Publicznych po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą dostawy.

7. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapozna się z treścią wszystkich dokumentów przetargowych, w tym z treścią wzoru umowy - Rozdz. IV SIWZ.
Przyjęcie warunków zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem treści wzoru umowy.

Oferta, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie odrzucona.

8. Zamawiający zachęca do dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w uzgodnionym
z Zamawiającym terminie.

9. Maksymalna liczba Wykonawców , z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową – nie dotyczy

10. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą – nie przewiduje się. Rozliczenia w PLN

11. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w prowadzonym postępowaniu. Koszty te ponosi Wykonawca.

12. Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4

13. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty

1. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy kopie uprawnień budowlanych i wpisów do Krajowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa dla osób kierujących robotami objętymi umową w branży budowlanej , instalacyjnej i elektrycznej.

4. Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Środki ochrony prawnej

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. W niniejszym postępowaniu obowiązują przepisy:
1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,
2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,
3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp- w tym postępowaniu wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Załącznik nr 2

       (pieczątka Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
zawartych w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na:

Przebudowę głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatrycznego oraz przebudowę sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    ............................................... ...................................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 3

       (pieczątka Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na:

Przebudowę głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału Pediatrycznego oraz przebudowę sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

    ............................................... ...................................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych

Załącznik nr 4

       (pieczątka Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z ICH KWALIFIKACJAMI
Nazwisko i imię	Wykształcenie	Przewidziana funkcjai zakres czynności związanych / z realizacją zamówienia	Doświadczenie zawodowe	Nr i rodzaj / uprawnień	Informacja o podstawie dysponowania osobą

Oświadczamy, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia

    ............................................... ...................................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych
Załącznik nr 5

       (pieczątka Wykonawcy)

Zakres polegania na zasobach innych podmiotów w realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Zakres dostępnych zasobów , zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia	Nazwa podmiotu udostępniającego swój potencjał, zdolności, wiedzę

Uwaga:
      Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca składa ofertę z zamiarem polegania na zasobach innych podmiotów (doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne itp) do spełniania warunków określonych w SIWZ.

    ............................................... ...................................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych
Załącznik nr 6

       (pieczątka Wykonawcy)
WYKAZ
Wykaz prac remontowych lub robót budowlanych wykonanych w poradniach lub oddziałach szpitalnych każda na kwotę minimum 55 000,00 zł brutto, minimum jedno zlecenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert oraz wykaz prac remontowych lub robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę minimum 200 000,00 zł brutto,a jeżeli okres prowadzenia działalności jeśli krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania

L.p.	Zamawiający / Adres, nr telefonu	Nazwa zadania i główne elementy zadania	Data realizacji / od-do	Wartość wykonanego zamówienia

Świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 271 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z późń. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje są prawdziwe

    ............................................... ...................................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych

Do oferty należy dołączyć co najmniej jeden dokument potwierdzający, prace remontowe lub roboty budowlane, o których mowa w w/w Załączniku zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Załącznik nr 7

       (pieczątka Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE

o przynależności/lub nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
( wypełnić pkt. 1 lub 2)

MY NIŻEJ PODPISANI

….......................................

….......................................
działając w imieniu i na rzecz

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................
(nazwa (firmy) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

OŚWIADCZAMY, ŻE ….......................................................................................................
nazwa reprezentowane firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
…........................................................................
(Podpis Wykonawcy)
…...................................dnia …...........2016 r.

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1) ….........................................................................................
2) ….........................................................................................
3) ….........................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy
….................................................................
(Podpis Wykonawcy)
….................................dnia …...............2016 r.

#### Załącznik nr 8

(pieczątka Wykonawcy)

INFORMACJA
ZGODNIE Z ART. 91 UST. 3A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(DZ.U. Z 2015 R. POZ. 2164)

Składając niniejszą ofertę, zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 A ustawy – Prawo zamówień publicznych informujemy, że wybór oferty:

NIE BĘDZIE/ BĘDZIE * PROWADZIŁ DO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, który miałby/ma* obowiązek rozliczyć.

* niepotrzebne skreślić

    .................................................. ....................................................................
        miejsce i data podpisy osób uprawnionych
#### Załącznik nr 9
UMOWA
o zamówienie publiczne nr 562 ZP/2015

W dniu ................................. 2016 roku w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul Staszica 4
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza - Dyrektora

a
............................................................................................................................................
wpisanym do ........................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
.......................................................

w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w trybie Art. 39 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji :
    Przebudowa głównego węzła sanitarnego Oddziału Kardiologicznego I i Oddziału
    Pediatrycznego oraz przebudowa sali chorych nr 435 w obiektach Powiatowego Szpitala
    Specjalistycznego w Stalowej Woli zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje całość prac związanych z realizacją
    zadania, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Wytycznymi
    wykonania i odbioru robót, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
    obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wskazaną w ust. 2 i uznaje ją za
    podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy .
2. Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże
   punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza Wykonawcy.
3. Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Zamawiającego powstałe w czasie robót z winy
  Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie i nieodpłatnie.
4. Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania
   pozostałej części Szpitala, a dokonywanie wyłączeń odcinków sieci i instalacji winno się
  odbywać po wcześniejszych uzgodnieniach z Zamawiającym.
5.Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem
   robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać
   wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów
   sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi
   polegać na stosowaniu prowizorycznych ścianek z drzwiami, a w uzasadnionych
   przypadkach szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych
   części Szpitala, stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu
   z obuwia pracowników, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą
   roboty. Wykonawca może przystąpić do robót wyburzeniowych i kolejnych etapów prac
   budowlanych po pozytywnym odbiorze szczelności zabezpieczeń przez pracownika Nadzoru
   Epidemiologicznego Szpitala
6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, oraz obiekty i tereny
   sąsiadujące z terenem robót z których Wykonawca będzie korzystał w czasie robót z chwilą
   przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca
   zobowiązany jest do zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy również
   pod względem przeciwpożarowym
7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia /ubezpieczenia,
   wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich /.

§ 3
1.	Termin wykonania przedmiotu umowy do 11 tygodni od daty podpisania umowy.
2.	Termin wskazany w ust. 1 może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego o czas opóźnienia w realizacji prac wynikły wskutek siły wyższej uniemożliwiającej rozpoczęcie bądź kontynuowanie prac objętych niniejszą umową.
3.	Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przez siłę wyższą rozumie się też nienadające się przewidzieć zdarzenia lub akcje uniemożliwiające kontynuację robót budowlanych, związane z prowadzeniem działalności medycznej w sąsiadujących z placem budowy pomieszczeniach.
4.	W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania siły wyższej w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej. W przypadku opisanym w zdaniu drugim ust. 3, Zamawiający określa rozpoczęcie i zakończenie okresu występowania siły wyższej, o czym powiadamia Wykonawcę.
5.	W razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej nie będzie możliwe przesunięcie terminu.
6.	W razie wystąpienia przypadku siły wyższej data ustalona dla zakończenia prac objętych umową będzie przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację tych prac pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy o czym Strony zdecydują w protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego.
7.	Ewentualne zmiany terminów następują wyłącznie w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§4
Roboty budowlane składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji robót.

2. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.290), oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Na użyte materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na własny koszt.
5. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją projektową Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§5
1.	Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi: netto:……………. brutto:(słownie brutto: ……………………… ), w tym należny podatek VAT w wysokości .....%
       w tym:
       1) przebudowa głównego węzła sanitarnego w Oddziale Pediatrycznym
        wartość netto.................................................., brutto...............................................zł
        słownie brutto .................................................................................................................zł
przebudowa głównego węzła sanitarnego w Oddziale Kardiologicznym
        wartość netto.................................................., brutto...............................................zł
        słownie brutto ............................................................................................................zł
3) przebudowa pomieszczenia Sala 435 w Oddziale Pediatrycznym
        wartość netto.................................................., brutto...............................................zł
        słownie brutto .................................................................................................................zł

2.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami umowy i obejmuje łączną cenę wszystkich kosztów demontażu, przekuć, dostawy i montażu oraz odbioru wszystkich elementów objętych zadaniem, w tym także koszt sporządzenia i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji związanej z odbiorem, koszt złożenia na składowiskach wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki lub będących odpadami produkcyjnymi.
3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie zadania 1), 2) lub 3) zostanie dokonane na podstawie
     faktury VAT , po dokonaniu jego odbioru i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.
4. Zamawiający przekaże należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek
    bankowy Wykonawcy, w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzień
    zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części robót podwykonawcom lub dalszym
    podwykonawcom zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu przez
    niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
    lub dalszym podwykonawcom.
§ 6
1.Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego będzie pełnić ….........................................................
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego ustawą Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.
3. Decyzje w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych podejmuje wyłącznie Zamawiający.
4. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3.
5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy i koordynatora robót – w osobie: ..........................................................................................................................
7. W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana osoby wskazanej w ust. 6, na inną wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez tę osobę co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej takiego samego doświadczenia jak osoby wyznaczonej w ust. 6.

§ 7*
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres robót stanowiący przedmiot umowy: .................................................................................................................................
2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. W toku realizacji umowy możliwa jest zmiana podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.
3. W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.
4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wzoru umowy lub jej zmian z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą, wskazaniem terminów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu lub zmian tej umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 2 – 5 stosuje się odpowiednio.
7. Umowy, o których mowa w ust. 3 – 6 mają formę pisemną pod rygorem nieważności.
8. W przypadku podwykonawstwa w zakresie dostaw lub usług Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartych umów o podwykonawstwo, oraz ich zmian.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym
   Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub
   odrębnymi przepisami.
- jeśli dotyczy
§ 8
1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
2. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownik robót, inspektor nadzoru robót.
3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytku w stanie gotowym po bezusterkowym odbiorze końcowym. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru, o którym mowa w ust. 1, kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego w tym: atesty, certyfikaty, oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane, protokoły z badań instalacji, dokumentację powykonawczą, dokumenty dot. ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
4. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót,
    niezależnie od wykonania zadania, jest uporządkowanie terenu robót objętych umową.
5. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz
    dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach .
6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót, kompletność i prawidłowość dokumentacji odbiorowej oraz gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie o tym fakcie – dzień zawiadomienia Zamawiającego jest dniem dostarczenia tej informacji.
7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie później niż do 7 dni licząc od dnia powiadomienia przez Wykonawcę.
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia wad.
9. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
11. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo do domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z nieterminowego odbioru, albo będzie uprawniony do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej , technicznej lub estetycznej robót.
13. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.
§ 9
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że prace wykonane zostaną zgodnie
    z postanowieniami niniejszej umowy oraz będą wolne od usterek i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.
2. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …... miesięcy, i rękojmii na okres……m-cy, których bieg rozpocznie się dnia następnego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich awarii w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o awarii może zostać przekazane faksem na numer……………….. lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres……………………………………………………………………………………
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych.
5. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.
6. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji.
7. Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, usunięcia wady przez Wykonawcę lub może usunąć wady na koszt Wykonawcy.
8. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
9. Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą przynajmniej raz do roku, liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do dnia upływu okresu gwarancji. Ostatni przegląd odbędzie się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji. W razie stwierdzenia podczas odbioru gwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad
10. Zamawiający może według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.
11. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody poniesionej z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
12. O wykryciu wady podczas użytkowania obiektu Zamawiający zawiadomi na piśmie (za potwierdzeniem odbioru) Wykonawcę podając termin i miejsce oględzin z 3 dniowym wyprzedzeniem. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie.
13. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji jakości wad wykonanych robót, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie. Usunięcie wad stwierdza Zamawiający.
14. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia wad, albo jeżeli nie usunął w terminie wszystkich wad, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy.
§ 10
1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy
2) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
3)	10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.
2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.
3.	Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.
4. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części robót objętych niniejszą umową podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 2% wartości, o której mowa w par 5 ust. 1 niniejszej umowy w każdym z n/w następujących przypadków :
       1) braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego
        podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
       2) nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy
        o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian
      3) nieprzedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
        umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
      4) braku zmiany przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
        zapłaty
5. Wykonawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych w przypadku
      opóźnienia zapłaty.
§ 11
1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w szczególności:
1)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2)	gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy
3)	gdy nastąpi rozwiązanie Wykonawcy;
4)	Wykonawca nie rozpoczął prac objętych niniejszą umową bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2.	W przypadku określonych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia, a w przypadkach określonych w ust.1 pkt 2 i 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zakończonych elementów robót, zrealizowanych do czasu odstąpienia od umowy.
3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12
1.	Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron z zachowaniem formy pisemnej.
2.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy jeżeli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia. W takim przypadku może być on przedłużony za zgodą Zamawiającego.

§ 13
W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego ,
zamówień uzupełniających, nieobjętych zamówieniem „podstawowym”, których
zakres nie przekracza 50% wartości przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest je
wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone przez Zamawiającego na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 6 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych, parametrów i standardów , jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

§ 14
1.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.
2.	Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową.
3.	Sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Zamawiającego

§ 15
Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca
może dokonać po upływie 60 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz
uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. Ustaw Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami).

§ 16
Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ................................. 2016 roku
2. SIWZ

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Wykaz załączników do SIWZ, będących nierozerwalną jej częścią:

Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ:
Numer Załącznika	Nazwa Załącznika
1	Formularz ofertowy
2	Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3	Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z ich kwalifikacjami
5	Zakres polegania na zasobach innych podmiotów
6	Wykaz robót budowlanych
7	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
8	Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego
9	Wzór umowy