Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 1. Rękawice diagnostyczne, nitrylowe – potrzeby roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par / rok	Cena jedn. netto zł / za parę	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, cienkie, AQL 1.0 (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu), mikroteksturowane na całości lub na końcach palców, grubość na palcach min. 0,1 mm z tolerancją +/- 0,02 mm, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – 3 – min 10 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Siła zrywania przed starzeniem min. 6 N. / Rozmiary S – XL. Opakowanie oznakowane numerem serii oraz datą ważności Opakowanie maks. 200 szt.,	1 000 000 par
Razem

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

Zadanie 2. Rękawice diagnostyczne, nitrylowe z przedłożonym mankietem – potrzeby roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par / rok	Cena jedn. netto zł / za parę	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z przedłużonym mankietem (minimalna długość 270 mm) dla ratownictwa medycznego, AQL 1.5 (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu), mikroteksturowane na końcach palców, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 – 3 – min, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S – XL. Opakowanie oznakowane numerem serii oraz datą ważności . Opakowanie maks. 100	5 000 par
Razem

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

Zadanie 3. Rękawice diagnostyczne, winylowe – potrzeby roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par / rok	Cena jedn. netto zł / za parę	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice diagnostyczne, winylowe bezpudrowe o gładkiej powierzchni, AQL 1.5 (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Bez DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S – XL. Opakowanie oznakowane numerem serii oraz datą ważności . Opakowanie maks.100 szt.	100 000 par
Razem

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

Zadanie 4. Rękawice diagnostyczne, winylowe o ultra wysokiej masie cząsteczkowej- potrzeby roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par / rok	Cena jedn. netto zł / za parę	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice diagnostyczne, winylowe bezpudrowe o ultra wysokiej masie cząsteczkowej i gładkiej powierzchni, siła zrywania min. 4,2 N, rozciągliwość przed starzeniem 540 %, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 % i czwartorzędowych środków czyszczących. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ATSM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary S – XL . Opakowanie oznakowane numerem serii oraz datą ważności Opakowanie maks.100 szt.	5 500 par
Razem

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

Zadanie 5. Rękawice diagnostyczne, lateksowe – potrzeby roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par / rok	Cena jedn. netto zł / za parę	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu) AQL 1,5; (informacja fabrycznie naniesiona na opakowaniu) poziom protein < 20 µg/g rękawicy (w badaniach niezależnych), mikroteksturowane na całości lub na końcach palców, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez europejska jednostkę notyfikowaną, oznakowanie jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu ( norma EN 455, EN 374- cz.2 i 3 z poziomami ochrony EN 420). Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Siła zrywania przed starzeniem min. 8N. Rozmiary S – XL . Opakowanie oznakowane numerem serii oraz datą ważności. Opakowanie maks. 100 szt.	600 par
Razem

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

Zadanie 6. Rękawice chirurgiczne, lateksowe– potrzeby roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par / rok	Cena jedn. netto zł / za parę	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, AQL 0,65 ; poziom protein < 10 µg/g rękawicy (w badaniach niezależnych), badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, długość min. 270 – 285 w zależności od rozmiaru. / Rękawiczki w parze oznakowane: prawa, lewa, opakowanie jednostkowe oznaczone data ważności. Rozmiar od 6,5 do 8,5. / Opakowanie maks. 50 par.	30 000 par
Razem

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

Zadanie 7. Rękawice chirurgiczne, lateksowe do mikrochirurgii– potrzeby roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par / rok	Cena jedn. netto zł / za parę	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, z wewnętrzną warstwą 100% nitryl wewnątrz silikonowane, przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii – grubość maks. 0,17 mm, anatomiczne, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, AQL = 0,65 ; poziom protein < 10 µg/g rękawicy (w badaniach niezależnych), badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność cytostatyków, sterylizowane radiacyjnie, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe. Rękawiczki w parze oznakowane: prawa, lewa, opakowanie jednostkowe oznaczone datą ważności. Rozmiar od 6,5 do 8,5. Opakowanie maks. 50 par.	5 000 par
Razem

        …..................................................
        Podpis osoby uprawnionej

Zadanie 8. Rękawice chirurgiczne neoprenowe – potrzeby roczne

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par / rok	Cena jedn. netto zł / za parę	Wartość netto zł	VAT %	Wartość brutto zł	Typ / nr katalogowy
1	Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, neoprenowe, bez protein lateksu, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, grubość min. na palcu 0.19 mm, długość rękawicy min. 300mm, AQL 1.0, zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona przez Jednostkę Notyfikowaną, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rękawice przebadane na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT. Oznakowane datą sterylizacji i datą ważności. / Rozmiary 6,0 – 9,0	3 000 par
Razem

Do oferty należy dołączyć:
1. raporty z wynikami badań na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 dla pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2. raporty z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F 1671 dla pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3. raporty z wynikami badań na przenikalność cytostatyków dla pozycji: 6, 7, 8, 9
      4. karty charakterystyki potwierdzające parametry wyszczególnione w opisie poszczególnych pozycji Zadania

        ….....................................
        Podpis osoby uprawnionej