Załącznik Nr 1 do SIWZ
###### FORMULARZ OFERTY - WZÓR

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel. 15/843 32 01
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:
„Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”
1. DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ……….………......…..
Wykonawca/Wykonawcy: ………………………………………………...........................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………Adres: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………....................
REGON: …………………………………………………………………….......…………………..
KRS/CEiDG: ……………………………………………………………………………………....
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
telefon: …………………………………………………...................................................................
faks: ………………………………………………………………………………….......................
e-mail: ………………………………………………………………………………………………
www: ………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Budowa Lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w punkcie III opisu przedmiotu zamówienia przedmiotowej SIWZ

3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, którego wartość nie przekroczy kwoty:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA
netto wynosi ………………………… zł, brutto ….............................................. zł
( słownie………………………………………………)
Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

4. GWARANCJA ROBÓT BUDOWLANYCH:
Określam termin gwarancji wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego
postępowania przetargowego na okres: GWARANCJA ROBÓT…………… miesięcy od momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. GWARANCJA DŹWIGU:
Określam termin gwarancji urządzeń będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego na okres: GWARANCJA DŹWIGU …………… miesięcy od momentu przejęcia do użytkowania przez Zamawiającego.

6. TERMIN WYKONANIA:
Określam termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu
przetargowym na okres: TERMIN WYKONANIA …………… tygodni licząc od dnia podpisania umowy.

7. ŁĄCZNY CZAS WYŁĄCZENIA DŹWIGU:
Określam łączny czas wyłączenia dźwigu na okres: ŁĄCZNY CZAS WYŁĄCZENIA DŹWIGU …………… dni kalendarzowych licząc od rozpoczęcia prac wymagających wyłączenia z użytku do dnia dopuszczenia urządzenia do użytku przez UDT.

8. OBOWIĄZEK PODATKOWY:
Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 przedmiotowej SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).
* Niepotrzebne skreślić
Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.
Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto rozumianą jako wynagrodzenie kosztorysów wykonanych robót budowlanych), wskazuje jej wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

9. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w SIWZ,
2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie …..…. dni licząc od dnia podpisania umowy,
3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,
4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert,
6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach opisanych w projekcie umowy) w terminie do 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
7. Wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), zostało wniesione w dniu ................................ 2017 roku, w formie: …..……........................................,
8. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy: …....................................................................................,

10. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
2. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4,0 % ceny ofertowej brutto w formie ……………………………………,
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest …................................................................................................................................................,
e-mail: ………….………....…........................tel./fax: ............................................................……

11. PODWYKONAWCY:
Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców.
* Niepotrzebne skreślić
W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:
1. …………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………….,
4. ……………………………………………………………………………………………………..

12. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:
Oświadczam, że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione:
1. …………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………….,
W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa do oferty załączam:
1. …………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………….,
3. ……………………………………………………………………………………………………..

13. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………….,
4. …………………………………………………………………………………………………….,
5. …………………………………………………………………………………………………….,
6. …………………………………………………………………………………………………….,
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

        .....................................................................................................
Pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania pn.: „Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2,
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS lub rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Opłacona polisa , a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeżeli dowód opłacenia składki nie wynika z w/w dokumentu należy go dołączyć do oferty)
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał prace budowlane obejmujące elementy żelbetowe i stalowe o wartości min. 2 000 000,00 zł netto o czasie realizacji nie dłuższym niż 12 miesięcy wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
UWAGA
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania robót w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:
- samodzielnie przez Wykonawcę, lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który jednocześnie zrealizuje te roboty budowlane ,lub
- w przypadku wykonawców wspólnych ubiegających się o zamówienie samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie oraz
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający niezbędne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj.:
a) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – Kierownik budowy,
b) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Kierownik robót,
c) Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Kierownik robót,
Osoby wymienione wyżej posiadają uprawnienia budowlane lub odpowiadające im stwierdzenia przygotowania zawodowego wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wykazują się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
d) Wykonawca dysponuje osobą fizyczną lub osobą prawną posiadającą doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Spełnienie warunku: do oferty dołączone oświadczenie tej osoby o zobowiązaniu do współpracy wraz z wykazem lądowisk, które na podstawie dokumentów sporządzonych przez tą osobę zostały zarejestrowane w ULC. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże min jedną rejestrację lądowiska w ULC.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
 (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r .…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w punkcie X przedmiotowej SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
1. ……………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………
następującym zakresie: …………………………………………………………………………
        (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………...…………………......
……………………………………………………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………….…………………………...…………………
……………………………………………………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)
Załącznik Nr 3 do SIWZ
WYKAZ
WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Przystępując do postępowania pn.: „Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.
Działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Składam wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

1	Rodzaj wykonanych robót budowlanych
	Wartość wykonanych robót w zł brutto
	Data wykonania robót od dnia do dnia
	Miejsce wykonania robót
	Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane
2*	Rodzaj wykonanych robót budowlanych
	Wartość wykonanych robót w zł brutto
	Data wykonania robót od dnia do dnia
	Miejsce wykonania robót
	Podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane

* Wykonawca może wykazać więcej niż jedną robotę.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………...........................................................................................................
Pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania pn.: „Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.
Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………
…………………………………………...……………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Składam wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia
	Doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia
	Zakres wykonywanych czynności
	Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą / * niepotrzebne skreślić
2	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia
	Doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia
	Zakres wykonywanych czynności
	Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą / * niepotrzebne skreślić
3	Imię i Nazwisko
	Kwalifikacje zawodowe / Uprawnienia
	Doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia
	Zakres wykonywanych czynności
	Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą / * niepotrzebne skreślić
4	Imię i Nazwisko lub nazwa osoby prawnej
	Doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
	Oświadczam, że dysponuje*o / będę dysponował* w/w osobą / * niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………........................................................................................................
Pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Będąc uczestnikiem postępowania pn.: „Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję zamawiającemu niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP .w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229),

Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez Zamawiającego na stronie internetowej informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
* niepotrzebne skreślić
Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami
niniejszego postępowania przetargowego:
1. ……………………………………………….…………………………………………………......
………………………………………………….………………………………………………..……
2. ……………………………………………..…………………………………………………….…
….........………………………………………………………………………………………………..
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………….......................................................................................................
Pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

Zestawienie dołączonej do SIWZ dokumentacji technicznej
Lp	Nazwa opracowania	Branża	Uwagi
1	Projekt budowlano wykonawczy Tom I	Zagospodarowanie terenu i architektura	Opracowanie zamienne Rewizja nr 1
2	Projekt budowlano wykonawczy Tom II	Konstrukcja	Opracowanie podstawowe, zakres: rysunki konstrukcyjne od nr K-01 do K-09 oraz K-11 i K-12
3	Projekt budowlano wykonawczy Tom II	Konstrukcja	Opracowanie zamienne Rewizja nr 1, rys nr 20A
4	Projekt budowlano wykonawczy Tom IIIA	Instalacje CO, wentylacji solary	Opracowanie zamienne Rewizja nr 1
5	Projekt budowlano wykonawczy Tom IIIB	Instalacje wod-kan	Opracowanie zamienne Rewizja nr 1
6	Projekt budowlano wykonawczy Tom IV	Instalacje elektryczne	Opracowanie zamienne Rewizja nr 1
7	Aneks do projektu konstrukcyjnego	Konstrukcja	Opracowanie uzupełniające do Rewizji nr 1

Załącznik nr 8

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zestawienie
Lp	Nazwa opracowania	Branża	Uwagi
1	Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	Budowlana	Opracowanie z lutego 2016
2	Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	Instalacyjna	Opracowanie z lutego 2016
3	Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	Elektryczna	Opracowanie z lutego 2016
4

Załącznik nr 9 (zestawienie)
Przedmiar robót
Lp	Nazwa opracowania	Numer opracowania	Wartość netto	Wartość brutto
Koszty kwalifikowane
1	Roboty budowlane	SZP-LAD-BUD2
2	Instalacja CO, solarna, wentylacja	SZP-LAD-CO2
3	Instalacja wod-kan	SZP-LAD-WK2
4	Instalacje elektryczne	SZP-LAD-ELE2
Razem koszty kwalifikowane
Koszty częściowo kwalifikowane
5	Wymiana windy	SZP-LAD-BUD3
Koszty niekwalifikowane
6	Dokumentacja rejestracyjna lądowiska	Opracowanie własne Wykonawcy
Ogółem wartość

Załącznik nr 10

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT zadania:
 „ Lądowisko wyniesione nad dachem nowego pawilonu szpitalnego”

# I. Zakres robot

Zakres robót obejmuje całość prac związanych z budową i rejestracją w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego lądowiska wyniesionego nad dachem nowego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Staszica 4 w Stalowej Woli dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego o masie do 3 Mg. Dla zadania opracowano w 2011 roku Projekt budowlano-wykonawczy. W związku ze zmianami przepisów dotyczących lądowisk oraz planowanego przez Zamawiającego wyłączenia z zakresu robót komunikacji poziomej na II i IV piętrze, a także ze zrealizowanym już na I piętrze połączeniu SOR z budynkiem lądowiska w 2016 roku została opracowana rewizja nr 1 projektu oraz aneks do projektu konstrukcji. Opracowana dokumentacja (podstawowa i rewizja) pozwalają na lądowanie na płycie lądowiska śmigłowców o macie całkowitej do 3,5Mg. Zmiany wprowadzone w rewizji przygotowują płytę lądowiska do lądowania śmigłowców o masie całkowitej do 6,0Mg. Jednak podwyższenie dopuszczalnej masy startowej śmigłowca może się odbyć po wykonaniu ekspertyzy dotyczącej istniejącej konstrukcji żelbetowej budynku i wykonaniu zaleceń z tej ekspertyzy i nie jest to tematem niniejszego przetargu.
Aktualny wykaz robót objętych zadaniem ujęty jest:
Tom I Zagospodarowanie terenu:
- opis techniczny wraz z załącznikami w rewizji nr 1,
- rysunek PZT RS.1 Zagospodarowanie terenu
Tom I Architektura:
- opracowanie zamienne „Rewizja 1 z 2016 roku w całości”,
- malowanie lądowiska wykonać według rys: R_M1_A Malowanie lądowiska z lutego 2017,
Postępowanie przetargowe nie dotyczy obniżenia anten na dachu Pawilonu II opisane w PB od str 93 do str 104.
Tom II Konstrukcja:
Zakres robót należy wykonać według następującego zestawienia
- opis techniczny zawarty w opracowaniu podstawowym uwzględniający zmiany wprowadzone opisem z aneksu do projektu konstrukcji oznaczonego K-00A Opis techniczny i obliczenia,
- zestawienie stalowych elementów montażowych wykonać na podstawie:
zestawienia K-00A-1 Zestawienie elementów R01
zestawienia K-00A02 Zestawienie warsztatowe R01
zestawienia K-00A-3 Śruby R01
Konstrukcja żelbetowa:
- K-01 Rzut dachu schemat wyburzeń
- K-02 Klatka schodowa
- K-03 Zbrojenie biegów schodowych
- K-04 Zbrojenie słupów i ścian
- K-05 Zbrojenie belek
- K-06 Zbrojenie płyty stropowej
- K-07 Zbrojenie płyty dachowej
- K-08 Winda
- K-09 Zbrojenie szybu windowego
- K-10A Płyta żelbetowa (aneks do projektu luty 2017)
Konstrukcja stalowa:
- K-11 Układ krat zgrzewanych
- K-12A Układ blach trapezowych luty 2017
- K-20A Rzut Konstrukcja stalowa rysunek zestawczy luty 2017
- K-22A Rzut kotwienia cz.1 luty 2017
- K-23A Rzut kotwienia cz.2 luty 2017
- K-24A Słupy luty 2017
- K-25A Belki BG cz.1 luty 2017
- K-26A Belki BG cz.2 luty 2017
- K-27.1A Belki Bp cz.1 luty 2017
- K-27.2A Belki Bp cz.2 luty 2017
- K-28A Płatew BK M WS luty 2017
- K-29A Belki BO luty 2017
- K-30 Schody zestawienie elementów luty 2017
- K-31 Schody elementy cz.1 luty 2017
- K-K-32 Schody elementy cz. 2 luty 2017
- K-33 Schody elementy cz.3 luty 2017
Tom IIIA Instalacje (ogrzewanie, solary, wentylacja):
- rozwiązanie projektowe zawarte w tomie „Rewizja nr 1 tom IIIA” w całości.
Tom IIIB Branża wod-kan:
- rozwiązanie projektowe zawarte w tomie „Rewizja nr 1 tom IIIB” w całości,
Tom IV Instalacje elektryczne:
- wykonać rozwiązanie projektowe zawarte w tomie „Rewizja nr 1 tom IV” w całości,
- rozwiązanie projektowe ww zawiera dwie trasy prowadzenia WLZ od Stacji trafo do poziomu lądowiska. Wykonawca wybierze i wyceni jedną z tych tras. O wyborze trasy poinformuje w kosztorysie ofertowym branży elektrycznej. Przedmiar dołączony do SIWZ obejmuje trasę po terenie.

II. Warunki realizacji ustalone przez Zamawiającego
1. Budowa lądowiska będzie realizowana nad czynnym obiektem, w którym świadczone są usługi medyczne. Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy, uzgodni go z Zamawiającym i będzie ściśle przestrzegał zasad zapewniających bezpieczeństwo na budowie, bezpieczeństwo personelu szpitalnego, pacjentów i osób trzecich. Projekt będzie uwzględniał organizację ruchu w rejonie prowadzonych robót z uwzględnieniem etapów robót i utrudnień w tych etapach. Projekt będzie zawierać organizacyjne i techniczne przedsięwzięcia zapewniające bezpieczny dostęp do budynku oraz ewentualne okresy wyłączenia z dostępu poszczególnych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na etap wykonywania robót konstrukcyjnych nad dachem i montażu konstrukcji stalowej. Projekt będzie również uwzględniał wykonanie stref niebezpiecznych i ich trwałego wygrodzenia, wszystkie niezbędne pomosty i daszki. W projekcie należy również przewidzieć i przedstawić sposób zabezpieczenia budynku przed zalewaniem go przez wody opadowe podczas prac wykonywanych przy rozszczelnionym pokryciu dachu. W projekcie należy uwzględnić organizację związaną z wykonywaniem robót przy rozbudowie SOR realizowanych w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa SOR”. Koordynację robót pomiędzy zadaniami „Rozbudowa i przebudowa SOR” i „Budową Lądowiska” będzie prowadził Zamawiający.
2. Windę łóżkową hydrauliczną istniejącą, która będzie wymieniona na nową elektryczną wyjeżdżającą na poziom lądowiska należy wykonać na podstawie wytycznych montażowych zawartych w Załączniku nr 7 do SIWZ. Ponadto należy wyposażyć w zabezpieczenie przed przywołaniem wjazdu na poziom lądowiska osób nieupoważnionych oraz zastosowanie w nowym rozwiązaniu drzwi szybowych o parametrach EI60 na wszystkich przystankach. Koszt realizacji ma obejmować również demontaż i usunięcie z budynku istniejącej windy. Zamawiający wymaga, żeby podczas wykonywania nadbudowy konstrukcji żelbetowej szybu windowego winda mogła być przez większość czasu tej nadbudowy użytkowana.
3. W przenoszonym w inne miejsce panelu instalacji solarnej przewidzieć zamontowanie wszystkich 60 szt nowych rur kolektora słonecznego Firmy Wiessman Vitosoli 100/200 oraz wykorzystać istniejącą konstrukcję do mocowania baterii..
4. Żaluzje bezwładnościowe należy zamontować na wylotach wentylacji szybu wentylacyjnego w osi A6. Żaluzje bezwładnościowe na wylotach w osi F'7 zostaną zamontowane według innego opracowania.
5. Dokumentację rejestrową lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego wykonać należy na podstawie załącznika nr 13 do SIWZ. Załącznik ten zawiera adres internetowy strony w ULC, na której znajduje się wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia dla uzyskania wpisu do rejestru lądowisk ULC. Załącznik ten sporządzono według stanu na styczeń 2017 roku. Wykonawca dokona sprawdzenia aktualnych wymagań ULC przed złożeniem dokumentów i ewentualnie skoryguje wymagane dokumenty do stanu prawnego na dzień złożenia dokumentów.
6. Transport materiałów i gruzu może się odbywać przy użyciu windy towarowo-osobowej ustawionej w okolicy północnej (głównej klatki schodowej). Transport pionowy gruzu zsypem jest niedopuszczalny. Komunikacja pionowa osób biorących udział w realizacji zadania możliwa jest tylko po klatce północnej. Wykonawca będzie utrzymywał czystość na tej klatce w sposób ciągły i na własny koszt. Wykonawca nie będzie mógł korzystać z dźwigów osobowych zamontowanych w budynku tak do transportu materiałów jak i pracowników.
7. Prowadzenie robót w budynku (doprowadzenie mediów nad dach i odprowadzenie wody deszczowej z lądowiska) na niezabudowanych kondygnacjach może się odbywać po zgłoszeniu tego Zamawiającemu. Prowadzenie robót (jakichkolwiek) w pomieszczeniach użytkowanych może się odbywać tylko po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu robót i terminu ich wykonania z Użytkownikiem pomieszczeń. Roboty w budynku muszą być realizowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianiu się kurzu po kondygnacji. W pomieszczeniach użytkowanych po wykonaniu robót należy przywrócić stan poprzedni a prowadzone instalacje zabudować i wykończyć jak pozostała część pomieszczenia.
8. Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót z terminami realizacji poszczególnych etapów lub elementów robót. Harmonogram ten po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą przygotowania Szpitala do zmiany organizacji związanych z utrudnieniami związanymi z realizacją lądowiska oraz będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót.
9. Zaplecze magazynowe Wykonawcy zorganizowane będzie na nieutwardzonym placu w południowej części działki. Zaplecze socjalno – biurowe Wykonawca może zorganizować w rejonie zaplecza magazynowego lub na parkingu w okolicy klatki północnej budynku. Dla potrzeb sanitarnych Wykonawca zainstaluje przewoźne kabiny sanitarne typu TOY-TOY.
10. Dojazd do zaplecza i rejonu robót dla samochodów o masie pow 3.5Mg poprzez bramę towarową od strony ulicy Wyszyńskiego. Otwarcie tej bramy na przejazd środka transportowego nastąpi po wcześniejszym zawiadomieniu ochrony Szpitala. Dojazd samochodów osobowych przez główną bramę wjazdową do Szpitala od strony ul. Mickiewicza. Użytkowników samochodów osobowych obowiązuje regulamin parkowania na terenie Szpitala. Zamawiający będzie mógł wykupić karty wjazdu na teren szpitala, ważne na czas realizacji robót, na ogólnych warunkach regulaminu parkowania.
11. Energię elektryczną dla celów budowy Wykonawca będzie pobierał z Rozdzielni Głównej budynku PDZ z wolnego pola wykonując własnym staraniem i na własny koszt linię zasilającą i rozdzielnię budowlaną z przystawką pomiarową. Wodę zimną dla celów budowy Wykonawca będzie pobierał z sieci Szpitalnej po wcześniejszym zainstalowaniu opomiarowania i zaworów zwrotnych zapobiegającym skażeniu wody. Pobór wody dla celów sanitarnych zaplecza możliwy będzie po wykonaniu tymczasowego rurociągu z sieci szpitalnej według rozwiązania przyjętego w projekcie organizacji robót.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i budynek. Rozumie się to tak, że w przypadku uszkodzenia elementu budynku w wyniku prowadzenia robót w sposób zamierzony lub niezamierzony zostanie uszkodzona materia budynku to Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego doprowadzenia do stanu jak przed szkodą. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji robót (ubezpieczenia, wypadki i itp.).
III. Sprawy formalne
1. Do robót rozbiórkowych używać sprzętu profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania. Wykonywanie przejść przez betonowe ściany i stropy wykonywać przy użyciu sprzętu wiercącego. W przypadku potrzeby stosowania zabiegu ratującego życie na wniosek kierującego oddziałem szpitalnym kardiologicznym II należy przerwać prace wyburzeniowe. Przerwa nie powinna trwać dłużej niż 1 godzina.
2. Jeżeli będzie taka potrzeba to wykonane instalacje można oddać do eksploatacji przed odbiorem końcowym po pomyślnych próbach i badaniach.
3. Kosztorysy ofertowe należy dołączyć do oferty opracowane w sposób uproszczony. Wycena robót powinna obejmować cały zakres robót objętych projektem oraz SIWZ w tym przygotowanie dokumentów do rejestracji lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, uwzględniać wszystkie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe ze złożeniem odpadów na stosownych wysypiskach, demontażowe i odtworzeniowe. Wycena będzie obejmowała także koszt wykonania zabezpieczeń wynikającymi z pracy na wysokości w tym osłony, daszki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości i zabezpieczenia przed przedostaniem się wody do wnętrza budynku w miejscach prowadzenia robót i inne mogące mieć wpływ na wycenę. Zakres rzeczowy ujęty w przedmiarze robót jest opracowaniem pomocniczym. Wykonawca analizując SIWZ oraz wizję w terenie przedstawi ryczałtową cenę wykonania zadania.
4. Roboty budowlane należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami.
5. Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlano - Wykonawczym, decyzjami pozwolenia na budowę nr 315/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku zmienioną decyzją nr 315/2016 z dnia 12.07.2016 wydanymi przez Starostę Stalowowolskiego, niniejszą specyfikacją, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.
6. Wykonawca zapłaci za pobrane media zgodnie ze wskazaniami zamontowanych liczników wartość wyliczoną na podstawie cen jednostkowych brutto ponoszonych przez Zamawiającego powiększone o podatek VAT.
7. Uszkodzenia w instalacjach, jednostkach i oddziałach Szpitala powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie. W przypadku takich uszkodzeń zostanie spisany przez Zamawiającego protokół szkód i Wykonawca po jego otrzymaniu niezwłocznie przystąpi do ich usuwania. Usuwanie szkód powstałych z winy Wykonawcy nie może być podstawą do zmiany terminu zakończenia zadania. W przypadku niemożliwości prowadzenia usług leczniczych w jednostkach szpitala z powodu szkód spowodowanych przez Wykonawcę wynikłych z rażącego naruszenia zasad prowadzenia robót ujętych w projekcie organizacji robót Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy wyrównania finansowego.
8. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania i uporządkowania terenu robót jest usunięcie wszystkich uszkodzeń podczas prowadzenia robót w majątku Zamawiającego i dostarczenie dokumentów protokołów z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów i atestów całego zadania oraz dokumentacji rejestrowej lądowiska.
9. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami, protokoły odbioru technicznego każdej branży podpisane przez Inspektorów Nadzoru oraz dokumenty rejestrowe lądowiska. Opracowania te należy dostarczyć tak w wersji papierowej jak i elektronicznej.
Załącznik nr 11

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O ZATRUDNIENIU OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ
Przystępując do postępowania pn.: „Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.

Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane, o których mowa niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 roku, poz. 1502 ze zm.)

………………… ................................................................................
Pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………… .................................................................................
Pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 12

Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i użytkowania lądowiska i dokonać rejestracji lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (ULC).
Zakres opracowania należy dostosować do wymagań treści i formy ze strony internetowej ULC o adresie:
http://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/zak%C5%82adanie-l%C4%85dowisk/wymagania-dotyczace-dokumentow
Wymagania dotyczące składanych w ULC dokumentów są następujące:
Zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605) oraz z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. z 2013 r., poz. 795), aby dokonać wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk zgłaszający lądowisko składa wniosek o wpis lądowiska zawierający:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego lądowisko;
2) dane zawarte w instrukcji operacyjnej lądowiska obejmujące:
a) nazwę lądowiska,
b) położenie lądowiska z określeniem gminy, powiatu, województwa,
c) dane adresowe zgłaszającego lądowisko (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zgłaszającego lądowisko oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania, adres obejmujący nazwę województwa, powiatu, gminy, jednostki pomocniczej – jeżeli występuje, miejscowości o statusie miasta lub wsi, miejscowości stanowiącej część miasta lub wsi, ulicy lub placu, numer porządkowy, kod pocztowy), numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej,
d) opis drogi dojazdowej do lądowiska i rodzaju nawierzchni drogi dojazdowej,
e) odległość lądowiska od najbliższej miejscowości,
f) opis przeznaczenia lądowiska,
g) współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska wyrażone zgodnie z zasadami Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System 1984) z dokładnością do 1/10 sekundy,
h) wzniesienie punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza wyrażone w metrach,
i) informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska,
j) opis rodzaju nawierzchni lądowiska i ich parametrów zgodnie z tabelą określoną karcie ewidencyjnej lądowiska, o której mowa w § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk,
k) dane dotyczące pomocy nawigacyjnych wraz z ich lokalizacją,
l) procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach dotyczących ich wykonywania,
m) określenie warunków korzystania z lądowiska,
n) opis istniejących przeszkód lotniczych,
o) opis oznakowania dziennego i nocnego przeszkód lotniczych, jeżeli występuje,
p) strefę lotów akrobacyjnych, jeżeli została wyznaczona,
q) plan lądowiska w postaci mapy w skali nie większej niż 1:5000 określający:
– główne elementy infrastruktury lądowiska,
– urządzenia i wyposażenie lądowiska, w szczególności wskaźnik kierunku wiatru,
– granice lądowiska,
r) plan ratowniczy lądowiska zawierający w szczególności:
- podstawowe dane o lądowisku, w tym dane techniczne lądowiska;
- ogólną informację o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania z lądowiska,
- instrukcję alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym, zakres czynności podejmowanych, przez zgłaszającego lądowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym,
- opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju oraz tankowania statków powietrznych,
- opis terenu lądowiska, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych, w promieniu 1 km dla lądowiska dla śmigłowców lub 3 km dla lądowiska dla statków powietrznych innych niż śmigłowce, od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali 1:25 000 lub większej,
- informację o terminie aktualizacji planu ratowniczego lądowiska, dokonywanej nie rzadziej niż raz w roku,
s) mapę obszaru lądowiska w skali 1:25 000 lub większej, z oznaczoną granicą lądowiska oraz wskazującą istniejące przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m od punktu odniesienia lądowiska,
t) podłużne oraz poprzeczne profile pól wznoszenia podejścia w skali pionowej 1:1000 i poziomej 1:500.
Ponadto, zgłaszający lądowisko powinien dołączyć do wniosku:
1) dokument potwierdzający zgodę posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko, wraz z dokumentem poświadczającym tytuł prawny do nieruchomości,
2) pozytywną opinię instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, w szczególności z uwzględnieniem planu organizacji ruchu lotniczego na lądowisku oraz w jego rejonie, wraz ze wskazaniem sposobów uniknięcia ewentualnych kolizji z pozostałymi uczestnikami ruchu lotniczego,
3) pozytywną opinię właściwej miejscowo gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie:
a) zgodności z ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy obowiązuje on na terenie, na którym jest planowane lądowisko,
c) możliwości wykorzystania terenu na cele lądowiska.

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginałach lub poświadczyć za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Ponadto należy dokonać opłaty lotniczej za wpis lądowiska do ewidencji lądowisk w kwocie 1047 zł na numer konta Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Narodowy Bank Polski
Numer konta bankowego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

przelewem z zagranicy:
IBAN: PL31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
SWIFT CODE: NBPLPLPW

Jeżeli strona ustanowiła w postępowaniu pełnomocnika, opłatę skarbową za pełnomocnictwo (17 zł) wnosi się do Urzędu Dzielnicy Włochy:

m. st. Warszawy
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
(właściwy organ podatkowy dla spraw prowadzonych w ULC)

przelewem:
Nr konta: 77 1030 1508 0000 0005 5003 5049
z dopiskiem np.  „opłata skarbowa za potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów”

przelewem z zagranicy:
SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN PL77 1030 1508 0000 0005 5003 5049

lub gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk, zgłaszający lądowisko składa wniosek o wpis lądowiska do ewidencji lądowisk co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania lądowiska.
Numer konta bankowego 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Informacje formalne:
1. Zamawiający ustanowi pełnomocnika wskazanego przez Wykonawcę udzielając mu stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane informacje i dokumenty dotyczące rejestracji. Zadaniem Wykonawcy będzie skompletowanie wymienionych wyżej dokumentów własnym staraniem bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego oraz dokonanie wszystkich stosownych opłat.

Załącznik nr 13

WYKAZ
ZAREJESTROWANYCH LĄDOWISK

Przystępując do postępowania pn.: „Budowa lądowiska wyniesionego w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
(dane osoby dokonującej rejestracji)

Oświadczam, że posiadam doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji rejestracyjnej lądowiska, na potwierdzenie przedstawiam wykaz lądowisk zarejestrowanych w ULC:
1.
2.
3.

…………………………………...........................................................................................................
Pieczęć (Data podpis osoby dokonującej rejestracji)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………...........................................................................................................
Pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy