# Spr. 312 ZP/2017

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

Stalowa Wola, dnia ............................ Z A T W I E R D Z A M:

I. ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

II. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU:
1. W zakresie formalnym: Magdalena Stasiak zam-publ@szpital-stw.com
2. W zakresie merytorycznym: Iwona Kumięga zam-publ@szpital-stw.com

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są: Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli do siedziby Zamawiającego zgodnie z formularzem cenowym - opisu przedmiotu zamówienia i wymaganiami zawartymi w specyfikacji.
2. Szczegółowy formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia - zawiera Załącznik nr 2
    do Specyfikacji
3. Zamawiający w realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza udział podwykonawców, posiadających uprawnienia.
4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania :
W niniejszym postępowaniu Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy, tzn. Zamawiający ma
 prawo najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w Części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji ALFA

CPV: 33.14.00.00

IV. NUMER POSTĘPOWANIA: 312 ZP/2017
Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszenia z godnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

V. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba części: 55

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Umowa obowiązywać będzie przez okres jednego roku, licząc od daty jej podpisania.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, dostarczy depozyt w postaci 1/3 ilości dostaw objętych zamówieniem (dotyczy zadań nr:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 30, 47, 49, 50, 52, 53). Na zasadach o których mowa w projekcie umowy. Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim okresie ważności.
3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, według pisemnych zamówień przesyłanych faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia o przyjęciu zamówienia na faks lub e-mail.
4. Dostawa produktów objętych zamówieniem dostarczona będzie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od czasu złożenia zamówienia.
5. W szczególnych przypadkach: wystąpienie zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach
    losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin, licząc od chwili (pisemnego, fax)
    zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku.
6. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba będą pracownikiem Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową.
7. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w ust.6.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a), a także w oparciu o złożone dokumenty, o których mowa w pkt. X ppkt. lit. 1b).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a), a także w oparciu o złożone dokumenty, o których mowa w pkt. X ppkt. 1 lit.c).

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a), a także w oparciu o złożone dokumenty, o których mowa w pkt. X ppkt. 1 lit. d).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ppkt. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. X ppkt 2
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców. JEDZ składany jest w formie pisemnej wraz z ofertą wykonawcy. W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji.
 Ponadto Zamawiający informuje, że instrukcja poprawnego wypełnienia formularza Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
Prosimy o uzupełnienie pół oznaczonych kolorem żółtym w formularzu JEDZ

IX. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjecie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
2. Procedury samooczyszczenia się Wykonawcy nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
4. W celu skorzystania z instytucji ,,samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych informacji w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji.
5. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w Formularzu JEDZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust- 1 ustawy do złożenia dowodów.

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie, Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji (formularz JEDZ)

b) kopia ważnej koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem

c) Potwierdzenie że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (jeżeli dowód opłacenia składki nie wynika z w/w dokumentu należy go dołączyć do oferty)

d) próbki oferowanego asortymentu, prospekt lub folder lub broszurę dla oferowanego sprzętu, pozwalające na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy podstawowych wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie należy w Załączniku 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji (formularz JEDZ)
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt b, c oraz pkt. 2 ppkt b, c, d, e
3. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 2:
1) lit. b - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) lit. c - e – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i ust. 7 pkt. 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 4 Specyfikacji, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą, wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

XI. INFORMACJA NA TEMAT PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 4 do Specyfikacji

XII. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANY PRODUKT ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

- oświadczamy, że oferowany w ramach w/w postępowania asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego asortymentu dostaw - Załącznik nr 5
- materiały informacyjne (opisy, katalogi, foldery, fotografie , nr zdania , nr str.) oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim - potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego podając wg Załączniku nr 2 (Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia) do dnia składania ofert
- próbki oferowanego asortymentu - do dnia składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w nieprzezroczystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, uniemożliwiającym ujawnienie jej treści przed upływem terminu składania ofert.
2. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić:
a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),
b) numer sprawy: 312 ZP/2017,
c) nazwa Postępowania: Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli –OFERTA
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli –PRÓBKI
d) napis: „Nie otwierać przed 28.04.2017 r., godziną 9:00”.
Próbki oferowanego asortymentu dostawy Wykonawca dostarcza do dnia składania ofert .
3. Pierwsza strona oferty winna zawierać:
a) łączną liczbę stron oferty,
b) strony, na której dany dokument się znajduje
4. Dokumenty składające się na ofertę:
a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do Specyfikacji
b) szczegółową ofertę cenową wg Załącznika nr 2 do Specyfikacji .
W przypadku nie dołączenia do oferty szczegółowej ofert cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt. X Specyfikacji),
d) dokumenty, o których mowa w pkt. XII Specyfikacji
e) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 11 lit. b),
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).
g) potwierdzenie wpłaty wadium w wielkości i formie zgodnej z pkt XV Specyfikacji

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.

6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie i starannie, za pomocą nieścieralnego atramentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.
10. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy.
11. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy:
a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (osoby) nie mającą (mające) prawa do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, albo
- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zaleca aby, Wykonawca do oferty przedłożył stosowny odpis z rejestru Wykonawcy (aktualny na dany dzień lub pełny), z którego wynika umocowanie osoby (osób) udzielających w imieniu Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli stosowny odpis nie został wcześniej złożony przez Wykonawcę w niniejszym Postępowaniu.

12. Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że wykaże jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą – „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.
13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.
14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza,
c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ppkt. 15 lit. b),
d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XIV.TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
w terminie do dnia 28.04 2017 r., do godziny 9:00
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. Konsekwencje złożenia oferty po terminie składania ofert bądź złożenia oferty w innym miejscu niż miejsce składania ofert określone w ppkt. 1, ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej Specyfikacji. Koperta lub opakowanie dodatkowo musi być oznaczona napisem „ZMIANA OFERTY”. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym ppkt. 3 muszą być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta (ppkt. 1). Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę. Wycofanie złożonej oferty dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający oświadczenie żądania zwrotu złożonej oferty, złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wycofaniu oferty, musi być złożone według takich samych zasad jak złożona oferta (ppkt. 1) i może zostać dodatkowo oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY”. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
w dniu 28.04.2017 r., do godziny 9:30
W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca do dnia złożenia oferty przetargowej tj. w terminie do 28.04.2017 r. do godz. 9:00 winien wnieść wadium.
2. W przypadku składania ofert częściowych wadium wynosi:

Zadanie nr 1	4 400,00 zł	Zadanie nr 28	48,00 zł
Zadanie nr 2	5 200,00 zł	Zadanie nr 29	210,00 zł
Zadanie nr 3	2 400,00 zł	Zadanie nr 30	560,00 zł
Zadanie nr 4	4 800,00 zł	Zadanie nr 31	1 114,00 zł
Zadanie nr 5	5 700,00 zł	Zadanie nr 32	2 280,00 zł
Zadanie nr 6	1 600,00 zł	Zadanie nr 33	71,97 zł
Zadanie nr 7	1 080,00 zł	Zadanie nr 34	976,00 zł
Zadanie nr 8	6 800,00 zł	Zadanie nr 35	2 036,00 zł
Zadanie nr 9	2 500,00 zł	Zadanie nr 36	630,00 zł
Zadanie nr 10	1 250,00 zł	Zadanie nr 37	105,00 zł
Zadanie nr 11	660,00 zł	Zadanie nr 38	87,00 zł
Zadanie nr 12	3 360,00 zł	Zadanie nr 39	6 852,00 zł
Zadanie nr 13	990,00 zł	Zadanie nr 40	1 710,00 zł
Zadanie nr 14	1 020,00 zł	Zadanie nr 41	8,60 zł
Zadanie nr 15	954,00 zł	Zadanie nr 42	400,00 zł
Zadanie nr 16	1 272,00 zł	Zadanie nr 43	1 000,00 zł
Zadanie nr 17	2 500,00 zł	Zadanie nr 44	2 088,00 zł
Zadanie nr 18	600,00 zł	Zadanie nr 45	294,00 zł
Zadanie nr 19	6 012,00 zł	Zadanie nr 46	660,00 zł
Zadanie nr 20	1 635,00 zł	Zadanie nr 47	3 386,40 zł
Zadanie nr 21	3 718,00 zł	Zadanie nr 48	456,00 zł
Zadanie nr 22	1 792,00 zł	Zadanie nr 49	900,00 zł
Zadanie nr 23	11,60 zł	Zadanie nr 50	140,00 zł
Zadanie nr 24	130,00 zł	Zadanie nr 51	198,00 zł
Zadanie nr 25	110,80 zł	Zadanie nr 52	696,00 zł
Zadanie nr 26	195,00 zł	Zadanie nr 53	480,00 zł
Zadanie nr 27	648,00 zł	Zadanie nr 54	147,00 zł
Zadanie nr 55	22,40 zł

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Zamawiającego (decyduje termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI
Nr konta 51 9430 0006 0024 0002 2000 0003
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg: Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - numer sprawy 312 ZP/2017”.
6. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 4 lit. b-e, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
10. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę Postępowania, którego wadium dotyczy.
11. Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone z Postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b.
12. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zapisami zapisanymi w art. 46 ustawy Pzp.

XVI.FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście , za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.)
2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 3 oraz 3a ustawy Pzp, oświadczenia dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez Zamawiającego.
4. Korespondencję w formie papierowej, Wykonawcy zobowiązani są wysyłać lub składać na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
pok. nr 7, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z dopiskiem Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - Postępowanie nr 312 ZP/2017”.
5. Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone w ust. 4, może skutkować niemożnością zapoznania się przez Zamawiającego z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
6. Korespondencję przekazywaną drogą elektroniczną, wykonawcy zobowiązani są kierować na adres e-mail: zam-publ@szpital-stw.com (Zamawiający zaleca przesyłanie zapytań dotyczących treści Specyfikacji drogą email w edytowalnym pliku tekstowym w formacie .doc lub .odt), fax:15 843 33 97.

XVII. ZASADY OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:

KRYTERIUM	WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI W %
CENA	60%
PARAMETRY TECHNICZNE	40%
RAZEM	100,00%

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu.

2. Wartość punktowa ceny = (Cmin : Cn )x 100

gdzie:
Cmin – najniższa oferowana cena
Cn – cena w badanej ofercie

3. Wartość punktowa parametry techniczne = (Pn : Pmax ) x 100

gdzie:
Pn – parametry techniczne w ofercie ocenianej
Pmax- maksymalna przyznana liczba punktów w ramach kryterium

Jakość oceniana będzie przez każdego z członków Komisji Przetargowej lub uzgodnionego stanowiska całej Komisji na podstawie opinii bezpośrednich użytkowników produktów w szpitalu. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przedstawi do oceny oferowane wyroby medyczne w terminie do otwarcia ofert.

4. WARTOŚĆ PUNKTOWA ŁĄCZNA:

Rc x(Cmin : Cn) x 100 +Rp x (Pn : Pmax ) x 100
gdzie:
Rc – ranga kryterium: cena
Rp – ranga kryterium: parametry techniczne

XVIII. OFERTA CENOWA

1. Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy
Sposób obliczenia ceny
Cena ofertowa winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu zamówienia ” i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie.

2. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:

- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę specyfikacją cenową,
- wszystkie koszty, które pozwolą Wykonawcy na ubezpieczenie i dostawę oferowanego asortymentu do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (ewentualne koszty cła, opłat celnych, ubezpieczenia dostawy, pakowanie i znakowanie do przewozu, należny podatek VAT).
- jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIX. PROJEKT UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do Specyfikacji.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, o terminie i miejscu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp.
3. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
4. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca składa dla osoby podpisującej umowę, dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające złożenie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

XXII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:
- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie
Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych materiałów oraz kosztorys porównawczy w oparciu o kryteria podane przez zamawiającego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania - uzyskaniu jednocześnie akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora albo pełnomocnika inwestora.
2. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
3. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
11. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
###### Załącznik nr 1

###### FORMULARZ OFERTY – WZÓR

OFERTA

Dane Wykonawcy:
nazwa i adres…...............................................
….....................................................................
…................................................................................................................................................
….....................................................................
NIP:.................................................................
REGON ..........................................................
Fax:.................................................................
e-mail:..............................................................

Zamawiający:
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli
ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
tel/fax 15/ 843 33 97
e-mail : zam-publ@szpital-stw.com
strona: www.szpital-stw.com

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym UE z dnia ….............. pod poz. nr ….…………, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych oferujemy:
Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy

Zadanie nr 1. –Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe o budowie hybrydowej uwalniające analog rapamycyny (sirolimus)
za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 2 – Stenty uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym bez udziału polimeru
za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 3 - Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym – pochodną sirolimusu
za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 4 – Stenty wieńcowe platynowo – chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (pochodną rapamycyny)
za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

## Zadanie nr 5 – Stent pokrywany analogiem sirolimusa (everolimus) związanym z polimerem
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

## Zadanie nr 6 – Stenty wieńcowe platynowo – chromowe uwalniające lek pochodna rapamycyny z polimeru biodegradowalnego
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

## Zadanie nr 7 – Stent samopozycjonujący się uwalniający lek
za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

### Zadanie nr 8– Stenty pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjny- pochodną sirolimusu , wykonane w technice sinusoidalnej- do krętych naczyń
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 9 – Stenty do dużych naczyń pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym – pochodną sirolimusu
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

## Zadanie nr 10– Stenty wieńcowe kobaltowo – chromowe uwalniające lek sirolimus do bifurkacji
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 11 – Stentgrafty – Dopuszcza się bez próbek
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 12 – Balony do zapobiegania i leczenia restenozy uwalniającej lek antymitotyczny
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 14 – Cewniki balonowe do zmian trudnych
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 15 – Cewniki balonowe niskoprofilowe
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 16 – Cewniki balonowe do doprężania stentów
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 17 – Cewniki balonowe wysokociśnieniowe
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

### Zadanie nr 18 – Balony nacinająco-pozycjonujące
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok
### Zadanie nr 19 – Prowadniki angioplastyczne
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 20 – Zestaw do udrożnień przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 21 – Cewniki prowadzące do PCI
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 22 – Cewniki diagnostyczne do koronarografii i wentrykulografii
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 23 – Igła do nakłucia tętniczego
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 24 – Koszulki wprowadzające – krótkie, zbrojone
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 25 - Koszulki wprowadzające długie – zbrojone
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 26 – Koszulka naczyniowa standardowa
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 27 – Drut prowadzący
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 28 – Przedłużacze wysokociśnieniowe
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 29 – Y-connector o małej utracie krwi
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 30 – Cewniki balonowe do CTO
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 31 – Strzykawka z manometrem
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 32 – Balony do kontra pulsacji
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 33 – Wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark Provis
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 34 – Cewniki do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 35 – Cewnik aspiracyjny
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 36 – Zestawy do ochrony dystalnej podczas angioplastyki żylnych pomostów aortalno-wieńcowych
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 37– Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 38 – Urządzenia do usuwania ciał obcych z małych naczyń
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 39 – Zestawy do koronarografii w Ostrym Zespole Wieńcowym z serwetami i osłonami
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 40 – Zestawy do koronaroplastyki w Ostrym Zespole Wieńcowym
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

###### Zadanie nr 41 – Strzykawka nakręcana do podawania kontrastu
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 42 – Urządzenia zamykające miejsce nakłucia tętnicy biodrowej
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 43 – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy do tętnic promieniowych i standardowy z trzema zakrzywieniami szaftu
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 44 – Koszulka promieniowa
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 45 – Prowadnik diagnostyczny hydrofilny
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 46 – Prowadnik angioplastyczny z hydrofilnym pokryciem
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 47 – Stenty bioresorbowalne (BVS)
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 48 – Cewnik wieńcowy do techniki 5 w 6
za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 49 – Mikrocewnik wieńcowy
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 50 – Balon tnący
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 51 – Koszulka promieniowa hydrofilna o niskim profilu
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 52 – Cewnik balonowy super wysokociśnieniowy
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 53 – Mikrocewnik o podwójnym świetle do udrażniania i zabezpieczenia gałęzi bocznych
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 54 – Cewnik wieńcowy przedłużający dla technieki child in the mother- system RX
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

Zadanie nr 55 – Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po punkcji
1. za łączną wartość netto: .................................. PLN/ rok, brutto: ..............................PLN/ rok
2. słownie: ............................................................................................................... PLN brutto /rok

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE FORMULARZA OFERTOWEGO I CENOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM TYLKO I WYŁĄCZNIE TYCH ZADAŃ, W KTÓRYCH PAŃSTWO BIERZECIE UDZIAŁ zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją cenową przedmiotu dostaw.

2. Oferujemy termin płatności min. 60 dni, tj. .......... dni, licząc od daty zrealizowania dostawy
i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

3. Dostawa produktów objętych zamówieniem dostarczona będzie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od czasu złożenia zamówienia .
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania wyrobów objętych depozytem w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu medycznego.

4. W przypadkach szczególnych – dostawa w ciągu 48 godz. od chwili zgłoszenia potrzeby .
5. Zobowiązujemy się, że w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, dostarczymy depozyt w postaci 1/3 ilości dostaw objętych zamówieniem (dotyczy zadań nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 30, 47, 49, 50, 52, 53 ).Dostarczony depozyt będzie zawierał sprzęt medyczny o maksymalnie długim okresie ważności.

6. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest nowy, nieużytkowany, jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

## 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

9. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dot.…………………….
.............................................................................................................z udziałem Podwykonawcy.

10. Wadium w wysokości ….............. PLN zostało przez nas wniesione w formie …........................
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto Wykonawcy nr …...................................

11. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 k.k.). Jednocześnie stwierdzamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 §2,
art. 297 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.).

13 Oświadczamy, że oferowany w ramach w/w postępowania asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego asortymentu dostaw. - Załącznik nr 5

14. Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
Obowiązek podatkowy będzie dotyczył:
....................................................................................................................................................
(wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosi ...........................................................................
(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej)

Załączniki :

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTY
Załącznik nr 2 – FORMULARZ CENOWY – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – JEDZ
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
Załącznik nr 6 – Wzór umowy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)
###### Załącznik nr 4
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

NALEŻYMY / NIE NALEŻYMY* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić

###### Załącznik nr 5
Wykonawca:
……………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE Wykonawcy

Oświadczamy ,że asortyment oferowany w postępowaniu przetargowym na :

Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki przy Oddziale Kardiologii II Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku od podpisania umowy

Oświadczamy, że oferowany w ramach w/w postępowania asortyment posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211) oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia przedstawiamy w/w dokumenty dla wskazanego asortymentu dostaw.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. …………………………………………
(podpis)

###### Załącznik nr 6

UMOWA
o zamówienie publiczne nr 312 ZP/2017/

Dnia ...................... 2017 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

## Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
## Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli
## ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009325,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Edwarda Surmacza – Dyrektora

oraz
.............................................
wpisanym do .....................................................................................................................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
.....................................

w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym – art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w ofercie przetargowej z dnia ……….., w Formularzu asortymentowo – cenowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ, w ramach realizacji zadania:

Zadanie nr ….........
za łączną wartość netto: ............................ PLN/m-c, brutto:.........................PLN/m-c
słownie: ................................................................................................. PLN brutto /m-c
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewniania ciągłości dostaw materiałów chirurgicznych w okresie obowiązywania i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot w wysokości wynikającej z wielkości dostawy i cen jednostkowych, zgodnych z Formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do swobodnego rozporządzania przedmiotem umowy, który jest wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów do realizacji niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiada aktualne świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2011r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r., poz.211)

§ 2 Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca będzie sukcesywnie realizował dostawy sprzętu medycznego na własny koszt i ryzyko, w zakresie i ilości określonej każdorazowo przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu.
2. W przypadku wycofania lub braku przedmiotu zamówienia na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednika (tj. asortymentu o takim samym składzie, przeznaczeniu i postaci) w celu utrzymania ciągłości dostaw w cenie określonej w umowie. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na piśmie zgodę Zamawiającego na dostawę odpowiednika.
3. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu przesłanego na numer……………….. lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres……………….. W szczególnych przypadkach zamówienie może być złożone przez Zamawiającego telefonicznie i niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego przesłaniem faksu na numer ………… lub wiadomości e-mail na adres ………
4. W razie wątpliwości za datę złożenia zamówienia uznaje się datę wysłania zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub za pośrednictwem faksu na wskazany numer faks.
5. Dostawa sprzętu medycznego objęta zamówieniem dostarczona będzie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze* od daty złożenia zamówienia.
6. Za termin dostawy uważa się dzień podpisania, przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego dokumentu dostawy. Osoba dokonująca odbioru potwierdza przyjęcie dostawy towaru przez złożenie czytelnego podpisu i dokonanie adnotacji dotyczącej daty dostawy.
7. Obowiązek uzyskania potwierdzenia prawidłowej i terminowej realizacji każdego zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w ciągu 6 dni roboczych* od daty złożenia zamówienia, Zamawiający zamówi u innego dostawcy nie dostarczoną partię towaru, a różnicą kosztów pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną wynikającą z niniejszej umowy obciąży Wykonawcę, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w §9 ust.2 niniejszej umowy.
9. W szczególnych przypadkach, wystąpienia zwiększonej zachorowalności lub innych wypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin, licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia opatrzonego dopiskiem „CITO”.
10. W przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie dostaw termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas działania siły wyższej, o czym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na piśmie, faksem lub mailem albo w inny uzasadniony okolicznościami sposób.
*dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

§2a Depozyt (dot. zadań…….)
1. Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie do 7 dni, licząc od daty podpisania umowy, dostarczy depozyt w postaci 1/3 ilości dostaw objętych zamówieniem, do Pracowni Hemodynamiki Zamawiającego, co zostanie pokwitowane dokumentem odbioru przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie podmagazynu.
2. Sprzęt medyczny jest własnością Wykonawcy do momentu zaimplantowania lub zużycia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu medycznego będącego przedmiotem umowy poprzez przesłanie wypełnionej karty ewidencyjnej niezwłocznie po zużyciu lub zaimplantowaniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania wyrobów objętych depozytem w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu sprzętu medycznego.
5. Do momentu sprzedaży powierzony sprzęt medyczny Zamawiający przechowuje w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą z obowiązującymi materiały medyczne zasadami.
6. Zaimplantowanie lub zużycie dostarczonego sprzętu medycznego jest równoczesne z dokonaniem sprzedaży oferowanego sprzętu Zamawiającemu przez Wykonawcę.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, spowodowane używaniem sprzętu niezgodnie z instrukcjami obsługi.
8. Wykonawca ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania sprzętu medycznego przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do podmagazynu w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji co kwartał.
9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę sprzętu medycznego. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Wykonawcę odpowiednio wartości sprzętu.
10. Zmiana miejsca użytkowania w/w sprzętu jest możliwa za zgodą Wykonawcy udzieloną na piśmie.

§ 3 Ceny asortymentu
1. Ceny jednostkowe asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej umowy będą zgodne z formularzu asortymentowo – cenowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Niedopuszczalny jest wzrost cen przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem zmiany obowiązujących przepisów, skutkującej zwiększeniem stawki podatku VAT.
3. Ceny określone w Formularzu cenowym będą niższe w przypadku korzystania przez Zamawiającego z promocji i upustów cenowych przeznaczonych dla ogółu odbiorców, co nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub faksu o oferowanych promocjach i upustach cenowych.
4. Ceny mogą ulec obniżeniu w wyniku przeprowadzenia negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz w wyniku zmiany obowiązujących przepisów, skutkującej zmniejszeniem stawki podatku VAT, co zostanie potwierdzone sporządzeniem pisemnego aneksu.
5. Podana w Formularzu cenowym wartość brutto zawiera:
  1. wartość towaru powiększoną o podatek VAT, opłaty celne, marżę i wszelkie inne narzuty
  2. koszty dostawy, rozładunku, pakowania, znakowania i transportu do Zamawiającego wraz ze stosownym ubezpieczeniem przewozowym

§ 4 Wartość umowy
1. Wartość umowy, ustaloną na dzień jej zawarcia, stanowi kwota brutto ...... zł (słownie: ......) w tym kwota netto ......zł plus należny podatek od towarów i usług (VAT) ...... % w kwocie ...... zł zgodnie z Formularzem asortymentowo cenowym.
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego zamówienia w zakresie ilościowym i wartościowym, określonym w ust.1.

§ 5 Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty za dostarczany sukcesywnie przedmiot umowy w wysokości wynikającej z wielkości dostawy i cen jednostkowych, zgodnych z Formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dostarczany asortyment Zamawiający wypłaci, przelewem na konto nr:............................................................................................................. w terminie 60 dni, licząc od daty dostawy i otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT za dostawę.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej bez obowiązku płacenia odsetek za czas opóźnienia zapłaty.
6. W razie niedotrzymania terminu zapłaty określonego w ust. 2 Wykonawca może domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki w zapłacie.
7. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 684 z późn. zm.) Wykonawca, mając na względzie, że Zamawiający jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz.1638 z późn.zm.) nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 30 –go dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.2

§ 6 Okres obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia………… do dnia…………………….
2. Termin rozpoczęcia dostaw ustala się na dzień ……………………………..
3. Strony umowy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmiany do niniejszej umowy w zakresie jej przedłużenia o 6 m-cy celem zrealizowania dostaw asortymentu objętego zamówieniem w pierwotnym terminie. Dokonanie powyższej zmiany wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.
4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniżej wskazanych przesłanek:
4.1. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,
4.2. W przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe
4.3. Przeniesienia ogółu praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy na innego Wykonawcę .
4.4. Ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Zamawiającego lub Wykonawcy.
4.5. Zaprzestania faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
4.6. Utraty przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie koniecznym do realizowania niniejszej umowy.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 8 Warunki gwarancji
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy asortyment posiada aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 20 maja 2011r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r., poz.211)
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży powyżej wskazane dokumenty, dla asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania sprzętu medycznego o terminie ważności nie krótszym niż 24 miesiące.
4. Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres odpowiadający terminowi ważności produktu farmaceutycznego, co do jakości, która biegnie od chwili jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru
5. Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
6. Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o ujawnionych wadach dostarczonego towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni, liczony od powzięcia tej informacji.
7. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.
8. Nie zachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych, terminów i ilości dostaw wynikających z treści niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 9 Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w zakresie:
  1. Numeru katalogowego produktu,
  2. Nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
  3. Przedmiotowym/produkt zamienny,
  4. Sposobu konfekcjonowania,
  5. Liczby opakowań,
  6. Zamiany w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt udoskonalony,
  7. Zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów,
  8. Zmiany ceny na warunkach określonych w §3 niniejszej umowy
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego, ponadto wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem zmian przewidzianych w treści niniejszej umowy.

§ 10 Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stosować będą kary umowne.
2. W przypadku zwłoki w dostawie Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 1,5% wartości brutto zamówionej partii asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca każdorazowo wypłaci Zamawiającemu 5% wartości brutto umowy określonej wg § 4 ust.1, jednakże nie mniej niż 200,00zł za każde zdarzenie.
6. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Naliczenie kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.
8. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiający ma prawo do potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej strona uprawniona do jej otrzymania może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 11 Podwykonawcy
(obowiązuje w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom)
1. Wykonawca deklaruje, że Część zamówienia obejmująca dostawę poniżej wskazanego sprzętu medycznego………………………………… wykonana zostanie przez ……………………………………… (dane podwykonawcy).
2. Do zawarcia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. W celu uzyskania zgody Wykonawca lub Podwykonawca zwróci się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, do którego dołączy projekt umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, w jakim jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania własne.
4. Zlecenie przez Wykonawcę częściowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Przeniesienia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy na osobę trzecią, Wykonawca może dokonać po upływie 60 dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zmianami).
2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy lub z nimi związane rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
4. Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy z dnia ......................
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: