Załącznik nr 3

Zakres

badania, czyszczenia i dezynfekcji przewodów wentylacyjnych

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w 2018 roku

| Lp. | Oddział Szpitalny - rodzaj wentylacji | Utrudnienia, ułatwienia | Długość przewodów |
| --- | --- | --- | --- |
| ROK 2018 |
| 1 | Stacja Dializ - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 71 m D+C 62 m C |
| 2 | Szpitalny Oddział Ratunkowy - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 63 m D+C 65 m C |
| 3 | Firma sprzątająca w piwnicy PDZ - wentylacja nawiew - wentylacja wyciąg |  | 15 m D+C 18 m C |
| 4 | Kardiologia II OIOK - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 97 m D+C 85 m C |
| 5 | Kardiologia II Angiograf - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 56 m D+C 63 m C |
| 6 | Kardiologia Inwazyjna Rozruszniki - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 84 m D+C 86 m C |
| 7 | Psychiatria szatnia personelu - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew |  | 35 m D+C 28 C |
| 8 | Psychiatria dzienna - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 24 m D+C 25 C |
| 9 | Kardiologia II Szatnia - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 25 m D+C 47 m C |
| 10 | Administracja - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 51 m D+C 55 m C |
| 11 | Blok porodowy - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 134 m D+C 98m C |
| 12 | Blok porodowy sala cesarkowa - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 124 m D+C 88m C |
| 13 | Psychiatria palarnia męska - wentylacja wyciąg |  | 8 m C |
| 14 | Psychiatria palarnia damska - wentylacja wyciąg |  | 8 m C |
| 15 | Detox palarnia - wentylacja wyciąg |  | 14 m C |
| 16 | Sterylizacja - wentylacja wyciąg |  | 6 m C |
| 17 | Diagnostyka obrazowa Tomograf - wentylacja nawiew - wentylacja wyciąg i wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 70 m D+C 80 m C |
| 18 | Diagnostyka obrazowa aparaty RTG: - wentylacja nawiew - wentylacja wyciąg i wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 60 m D+C 70 m C |
| 19 | Kardiologia II: zespół magazynu - wentylacja nawiew wentylacja wyciąg | Występują drzwiczki rewizyjne | 55 m D+C 30 m C |
| Razem | D+C=964 m C= 936 m |
| ROK 2019 |
| 1 | Kuchnia Szpitalna - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 54 m D+C 61 m C |
| 2 | Stacja Dializ - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 71 m D+C 62 m C |
| 3 | Szpitalny Oddział Ratunkowy - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 63 m D+C 65 m C |
| 4 | Firma sprzątająca w PDZ - wentylacja nawiew - wentylacja wyciąg |  | 15 m D+C 18 m C |
| 5 | Kardiologia II OIOK - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 97 m D+C 85 m C |
| 6 | Kardiologia II Angiograf - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 56 m D+C 63 m C |
| 7 | Kardiologia Inwazyjna Rozruszniki - klimatyzacja nawiew - klimatyzacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 84 m D+C 86 m C |
| 8 | Psychiatria szatnia personelu - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew |  | 35 m D+C 28 C |
| 9 | Psychiatria dzienna - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 24 m D+C 25 C |
| 10 | Kardiologia II Szatnia - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 25 m D+C 47 m C |
| 11 | Administracja - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 51 m D+C 55 m C |
| 12 | Blok porodowy - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 134 m D+C 98m C |
| 13 | Blok porodowy sala cesarkowa - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 124 m D+C 88m C |
| 14 | Psychiatria palarnia męska - wentylacja wyciąg |  | 8 m C |
| 15 | Psychiatria palarnia damska - wentylacja wyciąg |  | 8 m C |
| 16 | Detox palarnia - wentylacja wyciąg |  | 14 m C |
| 17 | Diagnostyka obrazowa Tomograf - wentylacja nawiew - wentylacja wyciąg i wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 70 m D+C 80 m C |
| 18 | Diagnostyka obrazowa aparaty RTG: - wentylacja nawiew - wentylacja wyciąg i wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 60 m D+C 70 m C |
| 19 | Kardiologia II: zespół magazynu - wentylacja nawiew wentylacja wyciąg | Występują drzwiczki rewizyjne | 55 m D+C 30 m C |
| 20 | Izba przyjęć - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 48 m D+C 30 m C |
| 21 | SOR szatnie - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 95 m D+C 80 m C |
| 22 | SOR druga sala resuscytacji - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew - wyrzut nad dach | Występują drzwiczki rewizyjne | 45 m D+C 40 m C 34 m C |
| 23 | SOR obszar segregacji - wentylacja nawiew - wentylacja wywiew | Występują drzwiczki rewizyjne | 50 m D+C 45 m C |
| Razem | D+C= 1256 m C= 1220 m |

Oznaczenia: D  = dezynfekcja,   C = czyszczenie. Dla wszystkich przewodów: dokumentowanie czynności

Uwagi:

- Wykonawca przed sporządzeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej.

- Wykonawca sporządzi ofertę na cały zakres badania, czyszczenia i dezynfekcji wszystkich wymienionych instalacji.

- Po wykonaniu czyszczenia i dezynfekcji przewodów Wykonawca wymieni filtry w czyszczonych przewodach. Dostawa filtrów spoczywa na Zamawiającym.

- Po czyszczeniu i dezynfekcji z trzech instalacji wskazanych przez Zamawiającego zostaną pobrane przez Wykonawcę próbki na obecność bakterii i grzybów. Próbki te zostaną przebadane nieodpłatnie przez Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala. Ich wynik świadczyć będzie o poprawności wykonanej dezynfekcji.

- Wszystkie prace Wykonawca powinien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania Szpitala. Każde wyłączenie instalacji do czyszczenia oraz wejście do pomieszczeń sterylnych musi odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem oraz odbyć się z zachowaniem zasad higieny. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czynności wykonywanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia Szpitala).

- Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót jest dostarczenie protokołów z badania, czyszczenia i dezynfekcji przewodów wentylacyjnych w układach i jednostkach wyszczególnionych w tabeli oraz dokumentacji wizualnej wyglądu przewodów przed i po czyszczeniu. W przypadku występowania na ciągach przewodów filtrów usytuowanych poza centralami z protokołu powinna wynikać ocena stanu tych filtrów. Protokoły te powinny być ze strony Wykonawcy podpisane przez osobę z posiadającą stosowne uprawnienia.

- Środki chemiczne zastosowane do czyszczenia i dezynfekcji muszą posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- Zamawiający dokona wszelkich starań dla umożliwienia wykonania czyszczenia i dezynfekcji przewodów w terminach dogodnych dla obydwu stron.