WYTYCZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
„budowa szatni dla personelu medycznego pod podjazdem do Pierwszego Pawilonu”

# I. Zakres robot

Zakres robót obejmuje całość prac związanych z przebudową pomieszczeń po byłym magazynie opału zlikwidowanej kotłowni węglowej w Szpitalu z przeznaczeniem na szatnię podstawową dla personelu męskiego i damskiego. W szczególności należy wykonać:
1. Szatnia personelu
Roboty budowlane:
1. Roboty przygotowawcze polegające na oddzieleniu tymczasową kurtyną komunikacji przy której prowadzone będą roboty zapobiegającej rozprzestrzenianiu się kurzu.
2. Wykonanie wykuć powiększonych otworów na drzwi wejściowe, istniejących ścianek działowych oraz skorodowanych elementów ceglanych z usunięciem materiału z rozbiórki i złożeniem na wysypisku.
3. Przygotowanie istniejących ścian ceglanych do robót wykończeniowych (oczyszczenie i osuszenie.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących elementów stalowych oraz wykonanie nowych nadproży stalowych.
5. Wykonanie nowych ścianek działowych murowanych z cegieł dziurawek wraz z wykonaniem robót wykończeniowych na istniejących i nowych ściankach (tynki, płytki glazurowane, malowanie.
6. Wykonanie izolacji w stropie wraz ze stropami podwieszonymi.
7. Montaż nowej stolarki drzwiowej oraz okien Ppoż.
8. Wykonanie nowej posadzki z warstwami podkłądowymi i izolacjami.
9. Wykonanie w warstwach jezdnych podjazdu nowej dylatacji pomiędzy konstrukcją podjazdu a konstrukcją pawilonu.
10. Naprawa nieszczelności w warstwach nawierzchni podjazdu w rejonie po byłym wpuście węgla.
11. Wyposażenie szatni w szafki na ubrania nie wychodzi w zakres robót.

b) Roboty instalacji sanitarnych
1. Wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z zaworami i izolacją ciepłochronną. Włączenie instalacji do istniejącego poziomu.
2. Izolacja istniejącego rurociągu stalowego obsługującego hydrant.
3. Montaż baterii natryskowych i umywalkowych.
4. Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wpięciem do istniejącego poziomu i koniecznymi wykuciami.
5. Montaż umywalek, kabin prysznicowych oraz misek ustępowych.
6. Wykonanie nowej instalacji CO wraz z poziomem zasilającym, izolacją i grzejnikami higienicznymi.
7. Montaż przewodów wentylacyjnych wraz z oprzyrządowaniem (klapy, tłumiki, nawiewniki i kratki wyciągowe, itp.).
8. Montaż centrali wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej wraz z autoamatyką i rozruchem i badaniem instalacji.

c) Instalacje elektryczne
1. Rozbudowa istniejącej tablicy piętrowej dla potrzeb szatni.
2. Wykonanie nowych przewodów elektrycznych zasilających oświetlenie, gniazdka i centralę wentylacyjną układanych na nowych korytkach lub w rurkach i bruzdach.
3. Montaż opraw oświetleniowych, gniazdek i przycisków.
4. Montaż instalacji kontroli dostępu do wybranych drzwi.
5. Montaż w przebudowywanych pomieszczeniach instalacji SAP i wpięcie do istniejącej pętli tej instalacji.

II. Sposób wykonania robót

1. Roboty modernizacyjne należy wykonać przy czynnym obiekcie. Zakres szczegółowych wyłączeń dróg i chodników dla wykonywania robót, sieci i instalacji przy ich wyłączeniach na czas przebudowy oraz wejść do pomieszczeń, przez które prowadzone są przewody instalacyjne należy uzgadniać z Użytkownikiem. Należy dążyć do minimalnych, niezbędnych przerw w pracy instalacji. Do robót przekuciowych i rozbiórkowych używać sprzętu profesjonalnego, powodującego jak najmniejszy hałas i drgania w sąsiednich oddziałach (przejścia przez ściany i stropy przy użyciu wiertnic diamentowych bezudarowych). Przy wykonywaniu wykuć na korytarzu należy używać sprzętu profesjonalnego z odkurzaczem łapiącym tworzony kurz.
2. Wykonawca musi zapewnić przez cały okres prowadzenia robót:
- dojście minimum z jednej strony do magazynów bielizny szpitalnej zlokalizowanych pod podjazdem w rejonie szatni,
- dojazd karetek do SOR przynajmniej z jednej strony,
- dojście pacjentów szpitala do SOR lub Izby Przyjęć,
- dojazd pojazdów szpitala z pacjentami Stacji Dializ.
1. Wykonawca nie może blokować, składować gruzu lub materiałów na trasie ustalonych dojść lub dojazdów do Szpitala.
2. Przerwy w zasilaniu w energię elektryczną magazynów bielizny muszą być uzgodnione z Użytkownikiem i nie mogą przekroczyć ustalonego czasu wyłączenia.
3. Przed przystąpieniem do robót w każdym asortymencie Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowane materiały do wbudowania.
4. Zmodernizowane instalacje można oddać do eksploatacji po pozytywnie wykonanych próbach odbiorowych.
5. Roboty remontowe i modernizacyjne należy wykonać zachowując warunki bhp pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami.
6. Całość robót budowlano – montażowych objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać zgodnie z Projektami Wykonawczymi, przepisami Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami oraz Technicznymi Warunkami Wykonania i odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. I. II. oraz III.

III Uwagi i zalecenia

1. Wykonawca przez cały czas zapewni dostęp do istniejących magazynów bielizny.
2. Wykonawca uwzględni w kosztorysach ofertowych koszt wykonania wszystkich robót objętych SIWZ. Kosztorysy należy wydrukować w sposób uproszczony, podając nośniki wyceny (robocizna, koszty ogólne, zysk, VAT).
3. Dla potrzeb prowadzenia robót remontowych i adaptacyjnych Zamawiający wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsce wykonania zaplecza wykonawcy.
4. Uszkodzenia w jednostkach i oddziałach Szpitala powstałe w czasie robót z winy Wykonawcy zostaną usunięte przez Wykonawcę nieodpłatnie.
5. Wszystkie roboty Wykonawca winien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania pozostałej części Szpitala. Nie można dokonywać wyłączeń odcinków sieci lub blokowania przejazdów na podjeździe bez wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem.
6. Wykonawca winien wykonać zabezpieczenie powierzchni Szpitala sąsiadującej z terenem robót oraz na terenie zewnętrznym Szpitala, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz usuwać wszelkie urządzenia, odpady i śmieci z dróg komunikacyjnych szpitala i z terenów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót. Zabezpieczenie winno między innymi polegać na stosowaniu prowizorycznych szczelnych kotar oddzielających teren prowadzenia robót od pozostałych części Szpitala (w tym magazynów bielizny i ciągów komunikacyjnych), stosowaniu i utrzymywaniu w czystości mat do absorpcji pyłu i brudu z obuwia pracowników budowlanych, przy wszystkich wyjściach z obszaru, na którym prowadzone będą roboty.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, obiekty i tereny sąsiadujące z terenem robót z chwilą przejęcia frontu robót oraz dbać o czystość w miejscu prowadzenia robót.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia (ubezpieczenia, wypadki przy pracy, uszkodzenia mienia szpitala oraz obiektów sąsiednich).
9. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót jest niezależnie od wykonania zadania uporządkowanie terenu robót remontowych i modernizacyjnych oraz dostarczenie protokołów z badań instalacji oraz niezbędnych certyfikatów i atestów całego zadania.
10. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót Wykonawca dostarczy 1 egz dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach.

IV.Ustalenia organizacyjne
1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona roboty przygotowawcze: oddzielenia części czynnej od remontowanej kotarą z folii zapobiegających rozprzestrzenianiu się kurzu.
2. Roboty dotyczące instalacji gazów medycznych i instalacji sieci strukturalnej Zamawiający wykona we własnym zakresie.
3. Dostęp do przebudowywanych pomieszczeń Wykonawca będzie miał poprzez komunikację ogólną od strony ulicy Staszica.
4. Prowadzenie robót związanych z okresowym wyłączeniem energii, wody, gazów medycznych, sieci informatycznej itp. dla robót związanych z przebudową może się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniem z użytkownikiem i z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala i nie może trwać dłużej niż uzgodniony czas przerwy.
5. Prowadzenie robót na klatce schodowej związane z wykonywaniem nowych przewodów wentylacji grawitacyjnej nie może utrudniać ruchu na klatce i powinno się odbywać poza okresem pracy Przychodni Specjalistycznej nr 1.
6. Dla zapewnienia sprawnego wykonania robót Wykonawca na dzień przekazania placu budowy sporządzi wstępny harmonogram obejmujący termin rozpoczęcia i czas trwania robót. Harmonogram ten po uzgodnieniu z Zamawiającym będzie podstawą oceny poprawności realizacji robót.
7. Zaplecze techniczno- socjalne zlokalizowane będzie w południowej części działki Szpitala wygrodzonej aktualnie od 3 stron. Wodę i energię elektryczną Wykonawca podłączy we własnym zakresie z Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Dojazd do zaplecza sprzętem ciężkim od strony ul. Wyszyńskiego przez bramę towarową. Dojazd samochodów o ciężarze całkowitym do 3,5 Tony możliwy od strony ul. Staszica.
14. Energię elektryczną Wykonawca będzie pobierał z sieci Szpitala.