Załącznik nr3 A

Opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany i projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku Przychodni specjalistycznej przy ul. Wyszyńskiego 2

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni specjalistycznej przy ul. Wyszyńskiego 2 w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli z przeznaczeniem na gabinety lekarskie

2. Zakres zamówienia obejmuje:

a) wykonanie koncepcji na wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku przychodni w poziomie parteru dla uzyskania pomieszczeń z przeznaczeniem na Podstawową Opiekę Medyczną.

Koncepcję architektoniczną opracować w 1 egz papierowym i przesłać również na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wersję nieedytowalną w formacie .pdf.

b) opracowanie  projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku przychodni

Projekt budowlany będzie służył Zamawiającemu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego obszaru. Po otrzymaniu wersji papierowej projektu i zaakceptowaniu zawartości oraz treści Zamawiający złoży w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli projekt wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD. Wersja elektroniczna ma być zapisana w formacie .pdf oraz w formacie edytowalnym.

c) wykonanie  projektu wykonawczego

Projekt wykonawczy będzie służył Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych powyższego zakresu i będzie zawierał:

- uzupełnienia i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę, realizacji i odbioru robót budowlanych sporządzone odrębnie do każdej z branż,

- przedmiary robót w układzie branżowym,

- kosztorysy inwestorskie,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja powyższa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy medycznej i sztuki technicznej, opracowanymi projektami budowlanymi i uzgodnieniami z Zamawiającym, a w szczególności z wymaganiami określonymi w:

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 roku, poz. 739);

- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn.  zm.);

- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.1332 z późn. zmianami);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn zmianami);

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Polskich Normach,

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, z późn. zm.);

Projekt wykonawczy należy wykonać w 4 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu na CD. Wersja elektroniczna powinna być zapisana w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej.

Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz STWIOR należy wykonać w 2 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej  w formatach .pdf i formacie edytowalnym ath.

d) sprawowanie nadzoru autorskiego

W ramach nadzoru autorskiego Projektant będzie wyjaśniał nieścisłości i niejasności w projekcie wykonawczym oraz rozwiązywał problemy projektowe, w tym prowadzenie robót konstrukcyjnych przebudowywanej części.

3. Opis zamówienia Informacje techniczne o obiekcie: Zamawiający oczekuje zaprojektowania pomieszczeń dla POZ poprzez przebudowę budynku przychodni specjalistycznej w części obecnie nieużywanej (pomieszczenia po byłej przychodni ALERGIK) i rozbudowę budynku w kierunku północno – zachodnim. W projektowanej części Zamawiający potrzebuje następujących pomieszczeń: 4 gabinety lekarskie POZ o powierzchni 15-20 m2, gabinet zabiegowy o powierzchni 12 – 15 m2, rejestracja pacjentów o powierzchni 15 – 20 m2, pokój socjalny z szatnią, poczekalnie o powierzchni 25-35 m2, WC pacjentów, personelu i niepełnosprawnych, inne pomieszczenia, podjazdy itp. wynikające z przepisów, chodniki i parkingi zlokalizowane zgodnie z przepisami, ogrodzenie od strony działki nr ew. 2315. Przebudowę pomieszczeń budynku należy przeprowadzić w pomieszczeniach o numerach (według projektu z 1966 r): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 33 i 34. Powierzchnia jaka zapewni właściwe funkcjonowanie powinna zawierać się w przedziale 250 -300 m2. Budynek przychodni został oddany do użytku w 1938 roku jako budynek socjalny z mieszkaniami służbowymi. Dokumentacja budynku nie zachowała się. W latach osiemdziesiątych budynek został przekazany w użytkowanie Szpitalowi (wówczas Miejskiemu). Została wykonana bez doumentacji projektowej adaptacja tych pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety lekarskie. W części przeznaczonej do przebudowania została zlokalizowana przychodnia alergiczna – w roku 2011 wyprowadziła się i od tego czasu pomieszczenia nie są użytkowane. W 2004 roku zostały wymienione okna, w 2006 roku instalacja cieplna, elektryczna i wod-kan. Węzeł cieplny obsługujący cały budynek jest własnością PEC Stalowa Wola Sp. z o.o. Budynek jest podpiwniczony z wyjątkiem pom nr 34. Do budynku doprowadzony jest światłowód, a punkt dystrybucyjny z wolnymi miejscami dla następnych linii LAN w pom. nr 25. Instalacja telefoniczna Informacja o działce z budynkiem przychodni pokazana w załączniku nr 1, rzut parteru budynku z projektu nadbudowy (z 1966 roku niezrealizowany) – załącznik nr 2. Budynki Szpitala znajdują się na terenie objętym obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Stalowej Woli. Zgodnie z zapisami MPZP teren którym znajdują się budynki Szpitala, jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej (tylko w zakresie elewacji budynków). Projekt budowlany, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu elewacji budynku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie, Oddział Tarnobrzeg, zostanie złożony przez Zamawiającego w Starostwie Powiatu Stalowowolskiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu w przypadkach wad lub braków stwierdzonych przez osobę zatwierdzającą projekt zobowiązany będzie do uzupełnienia ich w terminach wynikających z wystąpień organu wydającego pozwolenie na budowę bez dodatkowej zapłaty. Projekty wykonawcze (obejmujące również STWiOR, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie) należy sporządzić odrębnie dla branż: architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, instalacje CO, instalacje wod-kan z mechanicznym wspomaganiem wentylacji w wybranych pomieszczeniach, instalacje elektryczne i niskoprądowe w tym okablowanie strukturalne. Wykonawca projektu będzie występował do instytucji i organów o niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia opinie, uzgodnienia i decyzje oraz będzie ponosił ewentualne koszty z tym związane. Zadanie należy opracować w następujących etapach: 1). Koncepcja zadania: Koncepcja zadania zawierająca rozwiązanie przestrzenne przebudowy i rozbudowy. Koncepcja ma być uzgodniona z przedstawicielami Szpitala. Projektant może przesłać do Zamawiającego informację graficzną tej koncepcji w wersji nieedytowanej elektronicznej, a po zatwierdzeniu przesłać w wersji papierowej dla celów archiwalnych. 2). Projekt budowlany: Po zatwierdzeniu koncepcji zadania przez Zamawiającego należy opracować projekt budowlany spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn zmianami). Projekt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 3) Projekt wykonawczy: Po sporządzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego należy sporządzić projekt wykonawczy o zakresie jak w pkt 2. c) i przesłać do Zamawiającego. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 4.2. Zakres czynności poprzedzający wykonanie projektu spoczywające na Wykonawcy: a) dokonanie inwentaryzacji obiektu w zakresie koniecznym do prawidłowego sporządzenia projektu, b) przeanalizowanie istniejącej dokumentacji technicznej (niekompletny projekt rozbudowy budynku z 1966 r), c) sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu budynku części przeznaczonej pod rozbudowę, c) sporządzenie mapy dla celów projektowych. 5. Odbiór przedmiotu zamówienia. Odbiór będzie następował poprzez przekazywanie przez Wykonawcę i odbieranie przez Zamawiającego poszczególnych opracowań w miarę ich realizacji i poprzez odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. Części przedmiotu zamówienia takie jak.: koncepcja i projekt budowlany podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocenę i zatwierdzenie koncepcji Zamawiający dokona w ciągu 5 dni roboczych. Ocenę i zatwierdzenie projektu budowlanego w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. Ocenę i zatwierdzenie projektu budowlanego w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wersji papierowej. Wstępne propozycje Wykonawcy dla wszystkich elementów zadania Wykonawca może przekazywać w formie elektronicznego pliku w formacie .pdf. W przypadku niespełniania oczekiwań Zamawiającego odnośnie przedstawionych opracowań z powodów merytorycznych lub formalnych, opracowania będą zwrócone Wykonawcy bez zatwierdzenia dla poprawy wskazanych elementów. Projekt budowlany będzie uznany za wykonany poprawnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego pod względem zaprojektowanych funkcji i zakresu. W przypadku stwierdzenia przez Starostę Stalowowolskiego, podczas procedury wydawania decyzji pozwolenia na budowę, braków w projekcie budowlanym Wykonawca uzupełni braki terminie żądanym bez żądania dodatkowej zapłaty. Projekt wykonawczy uznany zostanie za wykonany poprawnie po pozytywnej ocenie kompletności wydanej przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wersji papierowych. Jeżeli podczas procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych wykonawcy robót budowlanych wystąpią z pytaniami dotyczącymi projektu wykonawczego (rozwiązania projektowe, braki lub nieścisłości w przedmiarach lub opracowaniach) Wykonawca niezwłocznie prześle stosownie niezbędne uzupełnienia lub wyjaśnienia bez żądania dodatkowej zapłaty. Odbiór końcowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego po otrzymaniu od Wykonawcy kompletu opracowań dotyczących zadania i oświadczenia, że dokumentacja projektowa zadania została wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, uzgodniona przez rzeczoznawców, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu dokumentacja ma służyć, a Zamawiający zaakceptuje otrzymane opracowania.. 6. Załączniki graficzne dołączone w wersji elektronicznej: Plan sytuacyjny Rzut parteru z projektu nadbudowy z 1966 r

7. Opis rozwiązań równoważnych

Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych : Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z tym Zamawiający wymaga w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy uwzględnienia przez Wykonawcę brzmienia powołanego powyżej przepisu oraz pozostałych regulacji zawartych w ustawie Pzp odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zastosowania w opracowaniu projektowym wskazanych w ustawie oznaczeń/norm Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę tabeli równoważności. W tabeli tej należy wskazać te parametry/rozwiązania techniczne/technologie, które Wykonawca poda jako możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Podczas realizacji rozwiązania projektowego Zamawiający będzie zobowiązany dopuścić te rozwiązania równoważne do zastosowania przez Wykonawcę robót budowlanych.