## zad.1
Zad.1 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (I) | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Element udowy anatomiczny stawu kolanowego(prawy, lewy) bezcementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „obrotowego". Element udowy w 8 rozmiarach 0;1;2; 3; 4; 5;6;7. Wykonany ze stopu CoCr. Dostępny element udowy w wersji cementowanej | szt. | 30
2 | Element piszczelowy stawu kolanowego wykonany ze stopu CoCr występujący w dwóch odmianach z krótkim i długim trzpieniem oraz w dziewięciu rozmiarach: 00;0;1;2;3;4;5;6;7. Dostępny element piszczelowy w wersji cementowanej. | szt. | 30
3 | Wkładka polietylenowa UHMWPE cylindryczna obrotowa. Obrót w zakresie +/- 20 stopni w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Wkładka z wycięciem pod rzepkę ułatwiającym większy zakres ruchu. W czterech grubościach 10;12;14;16 stosowanych do ośmiu rozmiarów. | szt. | 30
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagane 2 komplety w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
Zamawiający wymaga użyczenia wiertarki i piły wraz z jednorazowymi, sterylnymi ostarzami do piły ( ilość ostrzy 30 szt.)
Zamawiający wymaga: elektronizacja przymiarów zgodna z systemem implantowania biodra i kolana.
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.2
Zad.2 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (II) | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 155 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm), mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej. Dostępny również w wersji bezcementowej oraz antyalergicznej (pokryty powłoką tytanowo-niobową) | szt. | 50
2 | Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępna w przynajmniej w 8 rozmiarach. Dostępna również w opcji antyalergicznej (wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego pokryta powłoką tytanowo-niobową). | szt. | 50
3 | Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu polietylenu dostępna w przynajmniej w 8 rozmiarach odpowiadająca grubością wkładek polietylenowych o rozmiarach 9 mm, 11 mm, 13 mm i 16 mm. | szt. | 50
4 | Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu CpTi. Element posiadający 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Dostępny w ośmiu rozmiarach, przeznaczony do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. | szt. | 50
5 | Cementowana rzepka stawu kolanowego symetryczna dostępna w rozmiarach 27 mm, 29 mm, 31 mm, 33 mm, 36 mm, 39 mm, i grubościach od 8 mm do 11 mm oraz asymetryczna dostępna w rozmiarch 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm i grubościach od 9 mm do 12 mm. | szt. | 3
6 | Wkładka z polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL ). | szt. | 30
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagane 2 komplety w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
Zamawiający wymaga użyczenia wiertarki i piły wraz z jednorazowymi, sterylnymi ostarzami do piły ( ilość ostrzy 50 szt.)
Zamawiający wymaga: elektronizacja przymiarów zgodne z systemem implantowania biodra i kolana.
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.3
| Zad.3 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (III) | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr. | szt. | 10
2 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego bezcementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr. | szt. | 70
3 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”,Taca piszczelowa umożliwiająca zastosowanie trzpieni przedłużających protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy. | szt. | 40
4 | Część piszczelowa w wersji fixed wykonana ze stopu CoCr wysokopolerowana . Taca piszczelowa umożliwiająca zastosowanie trzpieni przedłużających które poprzez specjalną budowę tacy są pochylone 3stopnie ku tyłowi . System umożliwia śródoperacyjny wybór wersji fixed lub mobile - bearing | szt. | 10
5 | Wkładka wykonana z polietylenuwysokiej gęstości napromieniowanej promieniami gamma o mocy 5 Mrad , a następnie ponownie przetopionego w celu wyeliminowania utlenienia . Wkładka mocowana zatrzaskowo na całym obowodzie o grubościach : 8mm, 10 mm , 12,5 mm , 15mm , 17,5 mm . Dodadkowo wkładka zwiekszająca stabilizację przy niewydolnosci więzadła krzyżowego tylnego bez konieczności użycia wkładki z bolcem | szt. | 70
6 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym w całości wykonany z polietylenu , protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. polietylen . | szt. | 10
7 | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy | szt. | 40
8 | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy | szt. | 70
RAZEM
[8 empty] | uzupełnic | uzupełnic
Zadanie objęte depozytem (wymagane 2 komplety w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
Zamawiający wymaga użyczenia wiertarki i piły wraz z jednorazowymi, sterylnymi ostarzami do piły ( ilość ostrzy 70 szt.)
Zamawiający wymaga: elektronizacja przymiarów zgodne z systemem implantowania biodra i kolana.
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.4
Zad.4 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (elementy rewizyjne) (I) | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Rewizyjny element udowy, anatomiczny, jednoosiowy w płaszczyźnie A/P i M/L, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt. | 3
2 | Rewizyjny element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach. | szt. | 3
3 | Rewizyjna wkładka z polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm z rozbudowanym postem, dodatkowo stabilizowana metalowym bolcem. | szt. | 3
4 | Podkładki pełne i połowicze pod płytę piszczelową (o grubości 5 mm i 10 mm) oraz bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5 mm, 10 mm i 15 mm). | szt. | 3
5 | Adaptery offsetowe umożliwiające zmianę osi o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm. | szt. | 3
6 | Trzpienie przedłużające o długości 25 mm, 100 mm i 150 mm do komponentu udowego oraz o długości 25 mm, 50 mm, 100 mm i 150 mm do komponentu piszczelowego, z możliwościa przesunięcia osi w części udowej oraz piszczelowej o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm. | szt. | 3
7 | Augment do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego dostępny w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych augmentów piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych augmentów piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej oraz 12 rozmiarów symetrycznych augmentów udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. | szt. | 3
8 | Element udowy dostępny w minimum 5 rozmiarach (w tym dziecięcy XS), anatomiczny dla kończyny prawej i lewej wykonany z CoCr z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego na 4 mm offsecie. | szt. | 3
9 | Element piszczelowy wykonany z CoCr uniwersalny dostępny w czterech rozmiarach (w tym dziecięcy XS) z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego | szt. | 3
10 | Wkładka polietylenowa dostępna w 4 rozmiarach i 5 grubościach od 10 mm do 24mm. | szt. | 3
11 | Augmentacja do elementu piszczelowego (podkładki 5 mm i 10 mm; podkładki skośne) i bloczki do elementu udowego (10mm). | szt. | 3
12 | Offset 4 mm | szt. | 3
13 | Trzpienie przedłużające dostępne w 2 długościach (80 mm i 155 mm) i średnicy od 10 mm do 19 mm ze skokiem co 1 mm. Trzpień cementowy gładki lub porowaty w 4 długościach prosty lub zagięty o średnicy od 8 mm do 17 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 3
14 | Element Rotacyjny | szt. | 1
15 | Oś do łączenia komponentu udowego i piszczelowego zapewniająca związanie protezy i elementu zapewniającego rotację. | szt. | 1
16 | Zestaw elementów polietylenowych | szt. | 1
17 | Ostrze (jałowe) jednorazowe ze specjalnym wycięciem odprowadzającym drobiny kostne, kompatybilne z piłą oscylacyjną firmy stryker uzyczonej przez firmę na okres obowiązywania umowy w różnych rozmiarach | szt. | 3
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagany 1 komplet w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
Zamawiający wymaga: elektronizacja przymiarów zgodne z systemem implantowania biodra i kolana.
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.5
Zad.5 Endoproteza całkowita stawu kolanowego (elementy rewizyjne) (II) | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop CoCr. | szt. | 3
2 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z cementowym elementem udowym oraz wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop tytanowy. | szt. | 3
3 | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla każdego z rozmiarów; Opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy | szt. | 3
4 | Element piszczelowy mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt. | 3
5 | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” w opcji z wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm dla każdego z rozmiarów | szt. | 3
6 | Podkładki piszczelowe w 2 grubościach dla systemu FB oraz 3 grubościach dla systemu MB, w 4 rozmiarach pasujących do tacy piszczelowej | szt. | 3
7 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt. | 3
8 | Trzpień przedłużający 75mm, 115mm, 150mm, uniwersalny, bezcementowy, zapobiegający rotacji. | szt. | 3
9 | Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm i tylnie w grubościach 4mm, 8mm. | szt. | 3
10 | Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt. | 3
11 | Śruba mocująca adapter neutralna 0˚ lub offset 2˚. | szt. | 9
12 | Implant rzepki osadzony na cemencie w 4 rozmiarach. | szt. | 1
RAZEM
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
Zadanie objęte depozytem (wymagany 1 komplet w depozycie)
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
Zamawiający wymaga: elektronizacja przymiarów zgodne z systemem implantowania biodra i kolana.
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.6
Zad. 6 Śruby do ACL i zestawy do rekonstrukcji więzaddła krzyżowego przedniego oraz zestawy do szycia łąkotki
Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (od 7x23mm, 7x30mm do 10x23mm, 10x30mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością. | szt. | 60
2 | Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego: 12,0 mm, szer. 3,75 mm, wys. 1,5 mm. Implant pozwala na rekonstrukcje ACL i PCL poprzez zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. Siła mocowania min. 1743N. System zaopatrzony w 3 nici, nić przeznaczoną do wciągania przeszczepu wraz z implantem, nić przeznaczoną do rotowania płytki implantu, nić dociągającą pętle. Pętla nie zawiera żadnych metalowych elementów blokujących nici a przy tym złożona jest z 4 niezależnych nici wykonanych w technice UHMWPE. System zawiera unikatowe pakowanie umożliwiające wstępne napięcie pętli implantu oraz oznaczenie na implancie najważniejszych wartości potrzebnych do prawidłowego wykonania zabiegu. Opcja implantu XL - 20,0 mm, szer. 5,5 mm, wys. 1,5 mm | szt. | 20
3 | Zestaw do szycia łąkotek pozwalający na szycie techniką ALL INSIDE w dowolnej konfiguracji horyzontalnie, wertykalnie, skośnie. Implant składa się z dwóch tylnych zapadek wykonanych z PEEK, mniejsza dwukrotnie kaniulowana, wieksza trzykrotnie kaniulowana oraz częściowo biowchłanialnej (55% PDS, 45% High Molekular Weight PE) nici plecionej o rozmiarze #2/0. Implant osadzony na niskoprofilowej igle dostępnej w trzech wariantach 0º, 12º, 27º kata zgięcia. Implant wprowadzany za pomocą pistoletu jednorazowego z dwoma spustami. Elastyczny system, umożliwiający niezakłóconą pracę łąkotki, niskoprofilowy – zminimalizowany wpływ na chrząstkę stawową. Nie wymaga mierzenia, pozwala na dotarcie do każdego miejsca łąkotki bez możliwości uszkodzenia naczyń, nerwów – głębokości 10, 13, 15, 20 mm. | szt. | 50
4 | Wprowadzacz do szycia łąkotel All inside w dowolnej konfiguracji horyzontalny, wertykalny, skośny | szt. | 45
5 | Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (5mm, 6mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm x 23 mm, 30 mm, 35 mm), system jest biowchłanialny wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata, zapewnia mocowanie blisko linii stawu i silny press fit oraz przerastanie implantu kością. | szt. | 60
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagane 2 komplety w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.7
Zad. 7 Proteza stawu biodrowego (I) | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne.Szyjka polerowana, kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st.) w 11 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach od 96 mm. do 126 mm. Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcionalnie we wszystkich wektorach). Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego" o prametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12". Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych. | szt. | 160
2 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 28, 32 mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki. | szt. | 60
3 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm, 40 mm w trzech rozmiarach długości szyjki. | szt. | 60
4 | Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm, oraz 36 mm - każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. | szt. | 60
5 | Panewki sferyczne, bezotworowe, typu press-fit do wkładu 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm pokryte hydroksyapatytem. Dostępna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.8 mm wokół panewki. Opcjonalnie panewka stawu biodrowego, pierwotna, sferyczna z pokryciem, przestrzenna, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności), dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44 – 72 mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22-44 mm, ceramika – ceramika w zakresie głów 28 – 44 mm. Panewki uniwersalne dla wkładu ceramicznego i polietylenowego. | szt. | 160
6 | System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka bezotworowa zbudowana ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.5 mm wokół panewki. Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegającym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm. Wkładki polietylenowe o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego. Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej III generacji - możliwe zastosowanie głów o średnicach 22mm i 28mm. | szt. | 9
8 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna z okapem lub bez, o średnicy wewnętrznej 28 mm., 32 mm., 36mm. oraz 40 mm. | szt. | 80
9 | Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki oraz wzrost wielkości głowy ceramicznej wraz ze wzrostem wkładki. | szt. | 60
10 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany o długościach 200, 220, 240, 260 mm z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego"o prametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12". | szt. | 6
11 | Korek do zamknięcia kanału szpikowego. | szt. | 60
12 | Zaślepka. | szt. | 160
13 | Śruba. | szt. | 160
14 | Panewki bipolarne głowa metalowa o średnicy 22mm - panewka zew. o śr. 36-61 mm głowa wew. 26mm - panewka zew. o śr. 41 -42mm głowa wew. 28mm - panewka zew.o śr 44-72 mm. | szt. | 40
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagane 2 komplety w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
Zamawiający wymaga użyczenia wiertarki i piły do zadania wraz z jednorazowymi, sterylnymi ostarzami do piły ( ilość ostrzy 180 szt.)
Zamawiający wymaga: elektronizacja przymiarów zgodne z systemem implantowania biodra i kolana.
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 8
Zad. 8 Proteza stawu biodrowego (II) | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem o min średniej grubość 155µm; długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara z 125 kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | szt. | 90
2 | Trzpień bezcementowy, fiksowany w przy nasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizacje oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednia lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami z opcją lateralizacji. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii AlP. Trzpień posiada zaokrąglony koniec oraz uniwersalne instrumentarium pozwalając na implantację z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych | szt. | 100
3 | Głowa metalowa o śr. 28mm, 32mm i 36mm, min 3 długości szyjki, wybór średnicy i typy głowy śródoperacyjnie. | szt. | 120
4 | Zaślepka do panewki pressfit oraz wkręcanej | szt. | 120
5 | Głowa ceramiczna typu BiloxDelta w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm wysokopolerowana, 4 długości szyjki, konus 12/14 z możliwością zastosowania w artykulacji ceramika na metal. | szt. | 60
6 | Wkładka ceramiczna typu ceramax insert | szt. | 60
7 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", bezotworowa i z możliwością zastosowania min 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm. Napylona porowatym tytanem. | szt. | 60
8 | Panewka hemisferyczna wielootworowa, bezcementowa, typu "press-fit", pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizacje oraz osteointegracje. Średnica zewnętrzna panewki od 48-72mm z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru). | szt. | 60
9 | Panewka hemisferyczna dysplastyczna, bezcementowa, typu "press-fit", pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizacje oraz osteointegracje, z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki od 38-46mm wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | szt. | 40
10 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 36mm – z okapem lub neutralna oraz z dziesięciostopniowym offsete'tem i o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 48-66mm | szt. | 60
11 | Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28 i 32mm – z okapem lub neutralna oraz z dziesięciostopniowym offsete'tem i o średnicy wewn. 28 i 32 mm w rozmiarach 48-66mm | szt. | 70
12 | śruby do kości gąbczastej o długości od 20 do 50 mm, ze skokiem co 5 mm, o śr. 6,5mm | szt. | 50
13 | Panewka rewizyjna bezcementowa press-fit tytanowa pokryta porowatym tytanem wielootworowa z możliwoącią użycia 5-10 śrub do kości gąbczastej umieszczanych w czaszy panewki oraz możliwością użycia do 8 śrub na obrzeżu panewki (w zalężności od rozmiaru). o rozmiarach średnicy zew. 54mm do 72mm z opcją lateralizacji i rozmiarach średnicy zew. 54mm do 80mm w opcji standardowej. | szt. | 3
14 | Trzpień rewizyjny modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości oraz pokryty hydroksyapatytem, (średnia grubość 155jm) ; trzpień w 5 rozmiarach, długość trzpienia od 180mm do 240mm. Trzpień posiada poprzeczne i wzdłużne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację; w części dalszej trzpień posiadający szczeliny w płaszczyźnie A/P i M/L zwiększające elastyczność i zmniejszające ryzyko bóli udowych. Konus 12/14. | szt. | 3
15 | Glowy metalowa o średnicy 28mm, 4 długości szyjki, konus 9/13 | szt. | 3
Razem
Zadanie objęte depozytem (wymagane 2 komplety w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
Zamawiający wymaga użyczenia wiertarki i piły do zadania wraz z jednorazowymi, sterylnymi ostarzami do piły ( ilość ostrzy 100 szt.)
Zamawiający wymaga: elektronizacja przymiarów zgodne z systemem implantowania biodra i kolana.
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.9
Zad.9 Proteza stawu biodrowego (elementy rewizyjne) | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizacę w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewenętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni, niezależnie w każdym kierunku. Wielkość panewki nie detrminuje wielkości augmentu. | szt. | 1
2 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy. Kształt trzpienia oparty o stabilizację w części dystalnej uda – składający się z przedłużki trzpienia w minimum 3 długościach w zakresie od 155 mm do 235 mm oraz średnicy od 14 mm do 28 mm w kształacie prostym i zakrzywionym ze skokiem co 1 mm. Korpus w 4 długościach ze zmiennym offsetem oraz śruby łączącej oba elementy. Trzpień i korpus endoprotezy połączone poprzez osadzenie na stożku Morse’a i dodatkowo zabezpieczone nakrętką kompresyjną. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego" o prametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12". | szt. | 1
3 | Panewka cementowana polietylenowa, półsferyczna z poszerzonym w części równikowej mankietem polietylenu stanowiącym system uszczelniania płaszcza cementowego pomiędzy kością a zewnętrzną powierzchnia panewki. Zewnętrzna powierzchnia panewki wyposażona w dystanery zbudowane z poli-metylmetakrylatu o wysokości 2 mm i 3 mm w zależności od rozmiaru zewnętrznego panewki. Panewka akceptująca połączenia z głowami metalowymi i ceramicznymi o średnicy: 22,2 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Minimalny rozmiar zewnętrzny panewki kompatybilnej z głowami o średnicy 40 mm do 56 mm. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 40 mm do 60 mm przy różnicy w wielkości rozmiaru zewnętrznego o 2 mm. | szt. | 1
4 | Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego" o prametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12". | szt. | 1
5 | Panewka prawa lub lewa tytanowa, hemisferyczna w rozmiarach od 54mm do 80 mm, Przesunięcie środka rotacji w dół i do tyłu. Otwory na śruby na obwodzie ustawione kątowo ku górze. Do zastosowania ze śrubami 6.5mm. Górno przednia krawędź ścięta | szt. | 3
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagany 1 komplet w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
Zamawiający wymaga: elektronizacja przymiarów zgodne z systemem implantowania biodra i kolana.
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 10
Zad.10 Elementy do złamań okołoprotezowych i rewizyjnych | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość /3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem 2mm, 1,6mm. | szt. | 10
2 | Płyty i haczyki do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowa | szt. | 9
3 | Zaciski do linek o średnicy l,6mm lub 2,0mm. | szt. | 10
4 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – prosta. | szt. | 3
5 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty 2mm. | szt. | 10
6 | Siatka panewkowa | szt. | 1
7 | Koszyk rewizyjny tytanowy dostępny w rozmiarach 48-72 mm, ze skokiem co 4 mm, | szt. | 1
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagany 1 komplet w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 11
Zad. 11 Endoproteza całkowita stawu barkowego | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Trzpień tytanowy występujący w rozmiarach 6-16 mm dla opcji standard oraz 6-12 mm dla opcji rewizyjnej, w opcji modularnej trzpień pokryty w części proksymalnej porowatą okładziną, zakres długości trzpienia 83-191 mm | szt. | 10
2 | Element proksymalny pokryty porowatą okładziną, występujący w opcji anatomicznej (kąt 128, 135 i 142 stopnie) oraz urazowej w 3 wysokościach - 5,0 i 5 (kąt 135 stopni) z dodatkowym kołnierzem umożliwiającym umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do protezy | szt. | 10
3 | kołnierzem umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi dodłamków kostnych do protezy (standardowy i niecentryczny) | szt. | 10
4 | głowa metalowa występująca w opcji centrycznej i niecentrycznej w rozmiarach 40-56mm i wysokości 15-21 mm | szt. | 10
5 | Część panewkowa wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56mm. | szt. | 10
6 | Trzpien cementowy w opcji monoblok w 2 wersjach , rozmiar trzpienia 132-224 mm | szt. | 9
7 | Trzpien bezcementowy w blizszej czesci pokryty hydroksyapatytem , metalowy w rozmiarach 10-16 mm i długości trzpienia 138-162 mm , | szt. | 10
8 | Nasada Trzpienia pokryta hydroksyapatytem , w opcji centrycznej i niecentrycznej w celu optymalnego jej dopasowania w 2 rozmiarach , retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana ustawienia części proksymalnej w zakresie 0-30 stopni, | szt. | 9
9 | Panewka standardowa i high mobility barku odwróconego - polietylenowa w rozmiarach 38 i 42 mm w wysokości +3, +6, +9 mm | szt. | 10
10 | głowa metalowa centryczna i niecentryczna w rozmiarach 38 i 42 | szt. | 9
11 | Metapanewka w trzech rozmiarach 10 mm ,13,5 mm 15mm mocowana 4 śrubami pod kątem +/_ 10 stopni. | szt. | 10
12 | Śruby blokowane 4,5 mm o długości 24-48 mm, | szt. | 20
13 | Sruby nieblokowane 4,5 mm o długosci 18-42mm | szt. | 20
14 | Przekładka 9mm | szt. | 10
15 | głowa rewizyjna 48 i 52 mm o wysokości 21 i 26 mm | szt. | 1
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagany 1 komplet w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
Zamawiający wymaga: elektronizacja przymiarów zgodne z systemem implantowania biodra i kolana.
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 12
Zad. 12 Cementy kostne wraz z systemem próżniowyn do cementu | [8 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | gramatura | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem 40 g. | szt. | 1x40g | 90
2 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami.Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentymycyny i klindamycyny, sterylizoany tlenkiem etylenu. Oba komponenty są barwione chlorofilem 40 g. | szt. | 1x40g | 30
4 | Cement kostny niskiej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA sterylizowany tlenkiem etylenu. Produkt przeznaczony do wybranych operacji np.: kapoplastyki biodrowej oraz implantów barkowych. Oba komponenty są barwione chlorofilem 40 g. | szt. | 1x40g | 15
5 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy)- zwierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniasz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączny mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni Zestaw występuje w 3 rozmiarach przystosowanych do mieszania cementu o objętościach 1x40g, 1x80g i rewizyjny 1x120g. | szt. | 1x80g | 90
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.13
Zadanie nr 13 – Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy | [9 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | gramatura | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Resorbowalny syntetyczny materiał kościozastępczy zawierający gentamycynę w postaci pastylek: preparat jest przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych powstałych w wyniku chirurgicznego opracowania kości po pourazowym, pooperacyjnym i krwiopochodnym zapaleniu kości i szpiku kostnego. W skład wchodzi uwodniony siarczan wapnia, węglan wapnia, trójgliceryd oraz siarczan gentamycyny. Jedna pstylka waży 250 mg i zawiera 1% gentamycyny. Opakowania zawierają 20 pastylek, co odpowiada 5cm3. | 1x20 | szt. | 30
|  | 1x40 | szt. | 20
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 14
Zadanie nr 14 – Zestaw do płukania uniwersalny | [9 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość /3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Wielorazowy system do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego odpowiednio do tkanek miekkich i do kości. Zestaw uniwersalny do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej z odsysaniem zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/ | szt. | 100
RAZEM
Wykonawca użyczy na czas trwania umowy: pistolet do podawania cementu ,pompę próżniową,przewód do pompy próżniowej system pulslavage ,przewód do pulslavage
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium co najmniej 2 kompletów
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 15
Zadanie nr 15– Spacery biodrowe i kolanowe z gentamycyną i wankomycyną | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia – 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążenie kończyny. Dostępne w 3 rozmiarach z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 1,1 g do 3,2g) lub spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia – 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60 mm do 90 mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 0,9 g do 2,7 g) | szt. | 4
2 | Cement kostny 40g z gentamycyną i wankomycyną Cement kostny z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w proporcji antybiotyków1:1. Opakowanie 1x40g. (proporcja płynu do proszku 1:3) | szt. | 80
3 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości. Wewnątrz mieszalnika znajduje się fabrycznie umieszczony cement wraz z antybiotykiem - gentamycyną, osobno proszek i płyn. Opakowanie 40g. Nie wymaga użycia pompy próżniowej. Krótszy czas polimeryzacji. Stosunek proszku do płynu 3:1 | szt. | 120
4 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości. Wewnątrz mieszalnika znajduje się fabrycznie umieszczony cement wraz z antybiotykiem - gentamycyną, osobno proszek i płyn. Opakowanie 70g. Nie wymaga użycia pompy próżniowej. Krótszy czas polimeryzacji. Stosunek proszku do płynu 3:1 | szt. | 60
RAZEM
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.16
Zadanie nr 16 – Osteosynteza - zespolenie kości długich | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Płytki proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. Płytki pod śruby 3,5. Długość od 4 do 12 otworów. | szt. | 15
2 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Implanty wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. Płyty pod śruby 3.5mm. Długość od 5 do 22 otworów, od 70 do 315mm. | szt. | 15
3 | Płyta anatomiczna do obojczyka górno-przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych w części trzonowej płytki. W głowie płytki do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne pod śruby 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Dł. od 69 do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal. | szt. | 9
4 | Płyta hakowa do obojczyka Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal. | szt. | 9
5 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik przezierny dla promieni RTG do techniki małoinwazyjnej do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Dł. od 90 do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal. | szt. | 9
6 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej, tylno-boczne lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5/4.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby pod różnymi kątami - 15stopni od osi otworu w każdym kierunku o średnicy 2,7mm lub otwory stało-kątowe. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. Śruby blokowane wkręcane na pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,7mm - 0,8/1.2Nm oraz 3,5mm - 1,5Nm. Płyty prawe i lewe. Płyty w ilość otworów od 3 do 13. Materiał stal. | szt. | 9
7 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 122 do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał stal. | szt. | 6 |  |  |  | 8%
8 | Płyta LCP 3.5 Przynasadowa do dalszego końca kości ramiennej Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej przyśrodkowa, Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Materiał stal. | szt. | 9
9 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,0/2,4/2,7mm. Śruby blokowane wkręcane za pomoca śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm Dł. płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe uniwersalne. Materiał stal. | szt. | 9
10 | Płyta hakowa do dalszego końca kości łokciowej Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/1,5mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Długość 46mm, 7 otworów . Materiał stal. | szt. | 9
11 | Płyta blokowana do bliższego końca kości udowej, płyta hakowa uniwersalna do kości udowej prawej i lewej oraz bez haków - prawa i lewa. Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Materiał stal. | szt. | 15
12 | Płyty anatomiczne do kłykci kości udowej oraz płyty anatomiczne do bliższej nasady kości piszczelowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyt otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami, w różnych kierunkach śr. 5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5,0mm, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub w płytę. Różne długości płyt, płyty prawe i lewe, materiał stal. | szt. | 9
13 | Płyta anatomiczna do złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty oraz trzonie otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach - do 15 stopni lub otwory stało kątowe. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5.0, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane zmienno-kątowe 5.0 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub w płytę. Płyty od 6 do 22 otworów, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | szt. | 9
14 | Płyty boczne oraz przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami, w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płyty boczne i przyśrodkowe pod śruby blokowane 5.0 oraz korowe 4.5. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0 z celownikiem przeziernym dla RTG do techniki małoinwazyjnej. Wszystkie płyty prawe i lewe, różne długości płyt. Materiał stal. | szt. | 40
15 | Płyty anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, przyśrodkowej oraz tylno-przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych. W głowie płyty bocznej dwa rzędy otworów prowadzących śruby blokujące pod różnymi kątami - 15 stopni, oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płyty boczne z małym oraz dużym wygięciem w części kłykciowej. Płyty pod śruby 3.5 blokowane i korowe. Śruby blokowane 3.5 wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5 wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 2.5Nm. Płyty boczne z celownikiem przeziernym dla RTG do techniki małoinwazyjnej. Wszystkie płyty prawe i lewe, różne długości płyt. Materiał stal. | szt. | 15
16 | Płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, dł. od 147 do 173 mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii, 17 otworów w głowie. | szt. | 9
17 | System płyt blokowanych, anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płyty anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej oraz przednio-przyśrodkowej, przyśrodkowej, tylno-bocznej oraz płyta do dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych 3.5/4.0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby 2.7mm pod różnymi kątami, w różnych kierunkach - do 15° od osi otworu lub otwory stało-kątowe pod śruby blokowane 3.5mm oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby blokowane 2.7/3.5/3.5 - zmienno-kątowe, blokowane w płycie wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2/1,5/2.5Nm. Materiał stal. | szt. | 15
18 | Płyta anatomiczna do kości piętowej. Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4.0mm. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. Płyty prawe i lewe. | szt. | 9
ŚRUBY DO WYŻEJ WYMIENIONYCH PŁYT | [7 empty] | uzupełnić | uzupełnić
1 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką,, torxy dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, stal nierdzewna, torxy | szt. | 150
2 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką,, torxy dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna. | szt. | 80
3 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, tytan. | szt. | 80
4 | Śruby 3.5mm korowe, , torxy,dł. od 10 do 95mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 70
5 | Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką,, torxy, dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 80
6 | Śruby 2.7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką,, torxy dł. od 14 do 60mm, samogwintujące, zmienno-kątowe, stal nierdzewna | szt. | 20
7 | Śruby 2.7/2.4mm korowe, dł. od 14 do 40mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 120
8 | Śruby 5.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką,, torxy, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm,samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 80
9 | Śruby 4.5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, stal nierdzewna | szt. | 70
10 | Śruby konikalne i blokowane, kaniulowane 7.3 mm, | szt. | 40
11 | Śruby konikalne i blokowane kaniulowane 5.0mm. | szt. | 40
12 | Przeciwnakrętka do śrub kaniulowanych blokowanych i konikalnych 5.0mm | szt. | 40
ŚRUBY KANIULOWANE | [7 empty] | uzupełnić | uzupełnić
1 | Śruby kaniulowane średnica 4.5 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6 wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal. | szt. | 80
2 | Śruby kaniulowane średnica 6.5/7.3 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5/7.3mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm. Śruby implantowane za pomocą wspólnego instrumentarium. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal. | szt. | 45
3 | Podkładka do śrub 4.5mm | szt. | 30
4 | Podkładka do śrub 6.5/7.3mm | szt. | 20
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE | [7 empty] | uzupełnić | uzupełnić
1 | Gwóźdź udowy, boczny, kaniulowany. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugiecie umożliwiające zalozenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwoch srub doszyjkowych, umożliwiających leczenie zlaman podkretarzowych, o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm.
1.1 | gwóźdź | szt. | 20
1.2 | śruba | szt. | 120
1.3 | zaślepka | szt. | 20
2 | Gwóźdź piszczelowy, rekonstrukcyjny. Gwóźdź tytanowy podudziowy. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto-korowych posiadających w części gwint korowy a w częsci gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 465mm. Dostępne gwoździe lite i kaniulowane.
2.1 | gwóźdź | szt. | 30
2.2 | śruba | szt. | 120
2.3 | zaślepka | szt. | 30
3 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwości śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od Omm do 15mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa; 7mm, 9mm oraz 11 mm w długościach od 150mm do 320mm.
3.1 | gwóźdź | szt. | 15
3.2 | śruby | szt. | 60
3.3 | zaślepka | szt. | 15
4 | Śruba spiralna do gwoździa ramiennego. Śruba wprowadzana do głowy kości ramiennej. Długość od 34mm do 54mm. Materiał tytan. | szt. | 6
5 | Gwóźdź ramienny, kaniulowany z możliwością wielopłaszczyznowego blokowania. Możliwość blokowania śruby w śrubie w części bliższej. Śruby blokujące w części bliższej wyposażone w otwór umożliwiający wprowadzenie dodatkowej śruby blokowanej 3.5mm stabilnej kątowo. Śruby w części bliższej z zaokrągloną końcówką z głową samotnącą wpuszczaną w kość z czterema otworami do mocowania szwów. W części bliższej gwóźdź wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w części środkowej gwóźdź wyposażony w otwór skośny dla śruby blokowanej przechodzącej przez przyśrodkowo tylną część głowy kości ramiennej, w części dalszej gwóźdź wyposażony w dwa otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwością użycia śródoperacyjnego celownika do blokowania w części bliższej i dalszej. Gwóźdź w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka w długościach od 0mm do 15mm. Średnice gwoździa część bliższa/część dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5mm. Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. (w standardzie: gwóźdź, 3x śruba 4,5mm, 1xśruba blokująca 4.0, 1x zaślepka).
5.1 | gwóźdź | szt. | 15
5.2 | śruba 4,5mm | szt. | 60
5.3 | śruba blokująca 4.0 | szt. | 60
5.4 | zaślepka | szt. | 15
6 | Gwóźdź udowy wprowadzany od góry lub od dołu. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 300mm do 480mm.
6.1 | gwóźdź | szt. | 15
6.2 | śruba 5,0 | szt. | 60
6.3 | śruba 6,0 | szt. | 60
6.4 | zaślepka | szt. | 15
7 | System blokowania gwoździ stabilny kątowo Śruby tytanowe do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli od średnicy 3,9mm do 6mm. Śruby posiadające trzy średnice gwintu (najmniejszy na czubku – blokowanie w dalszej korówce, największy przy głowie śruby – blokowanie w bliższej korówce). Środkowy gwint przeznaczony do zablokowania w gwoździu poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa śródszpikowego. Dostępne średnice śrub 4, 5, 6mm. Oznaczenie kolorystyczne ułatwiające dobór właściwej średnicy i narzędzi operacyjnych. | szt. | 9
8 | Gwózdz tytanowy do bliższej nasady kosci udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złaman przezkretarzowych.Gwózdz o anatomicznym kacie ugiecia 6º (w przypadku gwozdzi długich krzywa ugiecia 1500 mm), możliwosc blokowania statycznego lub dynamicznego w czesci dalszej. Sruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym), z wewnetrznym mechanizmem blokujacym, zapobiegajacym rotacji głowy kosci udowej; w długosci: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm. Zaslepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Sruba dystalna, 5mm w długosci: od 26 mm do 100 mm z przeskokiem co 2 mm, z gniazdem gwiazdkowym .Instrumentarium wyposa one w celownik przezierny dla promieni RTG do blokowania w dalszej czesci gwozdzia z precyzyjnym systemem korekcji odkształcenia gwozdzia po jego wprowadzeniu. Rozmiary: długosci: (gwozdzie krótkie) 170mm, 200mm, 240mm, (gwozdzie długie) 300mm, 340mm, 380mm, 420mm. Katach CCD: 125º, 130º, 135º.
8.1 | gwóźdz krótki | szt. | 9
8.2 | gwóźdz długi | szt. | 9
8.3 | śruba doszyjkowa helikalna | szt. | 15
8.4 | śruba 5.0 | szt. | 60
8.5 | zaślepka | szt. | 15
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagany 1 komplet w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 17
Zad. 17 – Zespolenie miednicy | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6mm i długości 200 lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm.Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym.
1.1 | Belka do systemu Sacral Bar | szt. | 10
1.2 | Nakrętka zaokrąglona do systemu Sacral Bar, STAL | szt. | 10
1.3 | Podkładka do systemu Sacral Bar, STAL | szt. | 6
1.4 | Nakrętka sześciokątna do systemu Sacral Bar, STAL | szt. | 6
1.5 | Wiertło do systemu Sacral Bar, STAL | szt. | 3
7 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokuj ąco - kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przej ściówek, blokuj ąco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy" kształt płyty - owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego l,5Nm. Różne rodzaje płyt - proste, J-kształtne, U-kształtne, płyty na spojenie łonowe. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy.
7.1 | płytka | szt. | 10
7.2 | śruby korowa | szt. | 40
7.3 | śruby blokująca | szt. | 40
RAZEM
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.18
zadanie nr 18 -zespoleniem do złamań przezkrętarzowych | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | TFN - gwóźdź przezkrętarzowy rekonstrukcyjny Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych.Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym, lub śruba doszyjkowej z ostrzem heliakalnym (spiralno-nożowym), z wewnętrznym mechanizmem blokujacym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości: od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź wykonany jest z tytanu, dostepny w długościach: - 170mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 235mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 300 - 460mm, średnica ø10, ø11, ø12 i ø14 mm, w wersji prawy i lewy; - zaślepka daje mozliwość przedłużenia gwoździa do 15mm.
1.1 | Gwóźdz - 170mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny | szt. | 15
1.2 | Gwóźdz - 235mm uniwersalny do prawej i lewej kończyny, gwóźdz 300mm - 460mm, średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, gwoździe lewe i prawe | szt. | 15
1.3 | śruba doszyjkowa średnica 11mm | szt. | 15
1.4 | śruba blokująca gwiazdkowa średnica 5.0 | szt. | 60
1.5 | zaślepka | szt. | 15
1.6 | ostrze helikalne | szt. | 1
RAZEM
dwa kolmpety insrumentarium
Zadanie objęte depozytem (wymagane 2 komplety w depozycie )
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 19
| Zadanie nr 19 – Osteosynteza - zespolenie kości stopy, ręki | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość /3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
I. Płyty do paliczków - Implanty pod śruby 1,5 mm
1 | Płyta tytanowa, jednootworowa z 2 haczykami do awulsyjnego złamania paliczka, kompresyjna, o grubości 0,6 mm. | szt. | 15
2 | Płyty tytanowe jednorzędowe, 16 otworowe, proste i naprzemienne, grubość 0,6 mm. | szt. | 15
3 | Płyty tytanowe, wielokształtne, wielootworowe, w tym prostokątne i trapezowe, czterootworowe, płyty w kształcie litery L-5 otworowe; proste-4 i 6 otworowe; grubość 0,6 mm. | szt. | 25
4 | Płyty tytanowe, wielokształtne, wielootworowe, w tym trapezowe, skośne -6 i 8 otworowe, w kształcie litery T oraz Y; w tym kompresyjne, grubość 0,6 mm. | szt. | 10
5 | Śruby korowe 1,5 mm, tytanowe, długość 4-24 mm | szt. | 60
II. Płyty do paliczków i stopy - Implanty pod śruby 2,0 i 2,3 mm, w tym blokowane, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | [7 empty] | uzupełnić | uzupełnić
1 | Płyty tytanowe, blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, proste-6 otworowe, grubość 1,0 mm. | szt. | 10
2 | Płyty tytanowe, blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, wielokształtne, wielootworowe, w tym w kształcie litery T,Y,L grubość 1,0 mm oraz prosta- 4 i 5 otworowa o grubości 1,3 mm. | szt. | 25
3 | Płyty tytanowe, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, wielokształtne, wielootworowe, w tym prostokątne -4 otworowe, trapezowe i skośne 6 otworowe, grubość 1,0 mm oraz w kształcie litery T- 6 i 7 otworowa, w kształcie litery L-6 otworowe, prostokątne-4 otworowe, o grubości 1,3 mm. | szt. | 9
4 | Płyty tytanowe, blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk,wielokształtne, wielootworowe, w tym trapezowe 8 otworowe, grubość 1,0 mm oraz prosta- 8 otworowa, w kształcie litery T-10 otworowa, w kształcie litery L-10 otworowe, trapezoidalne 6,8,10 otworowe i dwubiegunowe 6 otworowe o grubości 1,3 mm. | szt. | 9
5 | Płyty tytanowe, profil 1,3 mm, wielokształtne, wielootworowe, w tym proste, w kształcie litery T, L, z otworami kompresyjnymi, pod śruby 2,0 oraz 2,3 mm. | szt. | 9
6 | Płyty tytanowe, profil 1,0 mm, wielokształtne, wielootworowe, w tym proste 4,6,16 otworowe, w kształcie litery T,Y,L, w tym z otworami kompresyjnymi, pod śruby 2,0 oraz 2,3 mm. | szt. | 15
7 | Płyty do głowy kości promieniowej, tytanowe, profil 1,4 mm, pod śruby 2,0 mm, 10 i 11 otworowe, obejmująca i podpierająca głowę kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, blokowane w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 10
8 | Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane – trójpunktowy system bezgwintowego blokowania na docisk, długość 6-30 mm. | szt. | 150
9 | Śruby korowe 2,0 mm, tytanowe, długość 4-30 mm. | szt. | 80
10 | Śruby korowe 2,3 mm, tytanowe, długość 5-34 mm. | szt. | 80
III. Płyty do dalszej nasady kości promieniowej - pod śruby 2,5 mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta do 15 stopni. | [7 empty] | uzupełnić | uzupełnić
1 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 2,0 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm, 9 i 11 otworowe; 4 otwory do stabilizacji za pomocą drutów Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane -system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania dociskowego. | szt. | 9
2 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 1,6 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm, wielokształtne, wielootworowe, w tym 10 i 11 oraz 12, 13, 14 i 15 otworowe; oraz grzbietowe 12 otworowe; otwory do stabilizacji za pomocą drutów Kirchnera. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane- system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania dociskowego. | szt. | 9
3 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 2,0 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm, 10 i 12 otworowe, z wycięciem na zginacz długi kciuka; z dodatkowymi celownikami wytyczającymi kąt wprowadzenia śruby w głowie płyty; blokowane w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 9
4 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, profil 2,0 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm, 10,11,12,13,15 otworowe, z dodatkowymi celownikami wytyczającymi kąt wprowadzenia śruby w głowie płyty; blokowane w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 9
5 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, zmienny profil 1,8-3,2 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm, 20 otworowe, blokowane w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk, z dodatkowym otworem kompresyjnym. | szt. | 9
6 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, zmienny profil 1,8-3,2 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm, 25 otworowe, blokowane w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk, z dodatkowym otworem kompresyjnym. | szt. | 9
7 | Płyta do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowa, w kształcie litery Y, 7 otworowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,5 mm, blokowana w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 9
8 | Płyta do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowa, w kształcie litery Y, 10 otworowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,5 mm, blokowana w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 9
9 | Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system bezgwintowego blokowania na docisk, długość 8-34 mm | szt. | 80
10 | Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 mm | szt. | 80
IV. Płyty do kości przodostopia i śródstopia - Implanty pod śruby 2,8 mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta do 15 stopni. | [7 empty] | uzupełnić | uzupełnić
1 | Płyta prosta, tytanowa, 4 otworowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, blokowana w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 9
2 | Płyta tytanowa, prosta 6,8 otworowa, w kształcie litery Y-7,9 otworowa, profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, blokowana w systemie bezgwintowego, trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 9
3 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawa, lewa; pod śruby 2,8 m, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 9
4 | Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system bezgwintowego blokowania na docisk, długość 8-45 mm | szt. | 80
5 | Śruby tytanowe 2,8 mm, korowe, długość 8-45 mm | szt. | 50
6 | Śruby korowe 4,0 mm, tytanowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, częściowo nagwintowane, długość 28-45 mm. | szt. | 50
V. Płyty do dalszej nasady kości ramiennej oraz bliższej łokciowej - Implanty pod śruby 2,8 mm, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta do 15 stopni. | [7 empty] | uzupełnić | uzupełnić
1 | Płyty do dalszej nasady kości ramiennej pod śruby 2,8 mm, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylno-bocznej; tytanowe; anatomicznie wygięte; o zmiennej grubości 1,6-3,4 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. | szt. | 15
2 | Płyty do dalszej nasady kości ramiennej pod śruby 2,8 mm, od strony przyśrodkowej, bocznej oraz tylno-bocznej; tytanowe; anatomicznie wygięte; o zmiennej grubości 1,6-3,4 mm; długie, 17,18,21 otworowe. Płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. | szt. | 9
3 | Płyty do kości łokciowej pod śruby 2,8 mm, tytanowe; anatomicznie wygięte oraz proste; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. | szt. | 15
4 | Płyta tytanowa, naprężająca do złamań w obrębie kości łokcia; pod śruby 2,8 mm; płytka z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. | szt. | 15
5 | Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system bezgwintowego blokowania na docisk, długość 8-75 mm. | szt. | 90
6 | Śruby korowe oraz ciągnące 2,8 mm, tytanowe, długość 8-75 mm. | szt. | 80
VI. Śruba kompresyjna kaniulowana | [7 empty] | uzupełnić | uzupełnić
1 | Śruby kompresyjne typu Herberta, tytanowe o średnicy 2,2 mm oraz 3,0 mm; dł. 10-40 mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm. | szt. | 15
2 | Druty Kirchnera o grubości 0,8 oraz 1,1 mm, dł. 10 cm; pakowane w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. | op | 2
3 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5,0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,6 mm. | szt. | 15
4 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 7,0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2,2 mm. | szt. | 15
5 | Druty Kirchnera 1,6 mm oraz 2,2 mm, 10 sztuk w opakowaniu. | szt. | 2
VII. Śruby samowiercące | [7 empty] | uzupełnić | uzupełnić
1 | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,0 mm, dł. 10-13 mm, skok co 1 mm. | szt. | 50
2 | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,8 mm, dł. 16-24 mm, skok co 2 mm. | szt. | 30
VIII. Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa
1 | Płytka blokowana, H, grzbietowa; tytanowa, lewa, prawa, grubość 1.6, otwory 10. | szt. | 1
2 | Płytka blokowana, grzbietowa; tytanowa, lewa, prawa, grubość 1.6, otwory 18. | szt. | 1
3 | Płytka blokowana, grzbietowa; tytanowa, lewa, prawa, grubość 1.6, otwory 20. | szt. | 1
4 | Śruby tytanowe blokowane, o średnicy 2,5 mm i długości 8 mm-34mm. Śruby kodowane kolorystycznie. | szt. | 10
5 | Śruby tytanowe korowe, o średnicy 2,5 mm i długości od 8-34 mm | szt. | 10
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagane 1 komplet w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 20
Zadanie nr 20 – Zespolenie złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej (I) | [7 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość /3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Śrubopłytka dynamiczna, tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni.
1.1 | płytka | szt. | 30
1.2 | śruby teleskopowe | szt. | 60
1.3 | śruby ryglujące | szt. | 120
RAZEM
Zadanie objęte depozytem (wymagane 1 komplet w depozycie)
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 21
Załącznik nr 2
Zadanie nr 21- Zestawy drenów do pomp ssąso-pluczących
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 LATA | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Zestaw drenów wielorazowych do nawadniania i płukania stawów kompatybilne z urządzeniami firmy Meden Inmed FLUID CONTROL wraz drenem do odsysania. Dreny Wielorazowe, autoklawowalne – automatyczna identyfikacja RFID (20 cykli autoklawowania) | szt. | 10
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.22
| Zadanie nr 22 - Zestawy drenów do pomp ssąso-pluczących | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość /3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Zestaw drenów wielorazowego użytku, autoklawowalnych, w sklad zestawu wchodzi: 1) Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny , 2) Dren do automatycznego oddymiania autoklawowalny, do montażu w przepustnicy insuflatora; 3) dren silikonowy do pompy ssąco-płuczącej autoklawowalny z dwoma igłami na płyny. Zestaw drenów kompatybilny z insuflatorem i pompą firmy olympus ECO PUMP | szt. | 18
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 23
| Zadanie nr 23 – Oprzyrządowanie do diatermii (I) | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 LATA | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Przewody bipolarne + pensety bipolarne | szt. | 10
2 | Przewody momopolarne z rękojeści do cięcia i koagulacji, | szt. | 15
3 | końcówki bipolarne do waporyzacji + przewód | szt. | 9
4 | noże ( lancety) rodzaj zamówienia w zależności od zapotrzebowania – do 20 rocznie jeżeli chodzi o przewody. Kompatybilne z diatermia Emed model Atom | szt. | 10
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 24
| Zadanie nr 24 - Oprzyrządowanie do diatermii II | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Kabel do pincet bipolarnych, wielorazowy do gniazda typu ERBE 8/4 dł. 4 m. | szt | 30
2 | Pinceta bipolarna prosta, wielorazowa, długośc 19 - 2- cm, końcówki zaokrąglone 1 mm | szt | 30
3 | Uchwyt monopolarny, wielorazowy z przyciskami cięcie/ koagulacja i kablem przyłączeniowym dł. 4m, wtyk typu ERBE 9/5 | szt | 30
4 | Elektroda monopolarna szpatułkowa, do uchwytu 4 mm. ( w op. 5 szt.) | op | 5
5 | Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona z pierścieniem ekwipotencjalnym. Powierzchnia kontaktowa 80 - 85 cm2, powierzchnia pierścienia ekwipotencjalnego 23- 25 cm2. powierzchnie kontaktowe pokryte przewodzącym żelem, umożliwiając ym przyklejenie do skóry i wchłaniającym wodę. ( w opakowaniu 50 szt) | op | 10
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 25
| Zadanie nr 25 – Oprzyrządowanie do Shavera | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość /3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | końcówki do shavera typu frez, wielorazowe do zastosowania w staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy 10szt/rok rodzaj i ilość w zależności od zapotrzebowania kompatybilne z shaverem ART1 firmy Meden Inmed | szt. | 15
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad_26
Załącznik nr 2
Zadanie nr 26 –Akcesoria do stabilizatora zewnętrznego
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Pręt węglowy prosty (ø5 mm, dł. 65-300 mm) kompatybilne do stabilizatora zewnętrznego Monotube | szt. | 1
2 | Grotowkręty kostne (ø3-4 mm dł. 60-180 mm) kompatybilne do stabilizatora zewnętrznego Monotube | szt. | 12
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 27
Zadanie nr 27- Płyn do płukania wewnątrzstawowego | [7 empty] | Załącznik nr 2
LP | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Jałowy, gotowy do użycia to roztwór do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej artroplastyce biodra i kolana, baru i rekonstrukcji piersi zapobiegający zakażeniom. W składzie zawierający roztwor Ringera i PHMB (polihaeksanidynę), możliwośc płukania ręcznego lub pulsacyjnego przez jednorazowy system do płukania ran PulsaClean | szt. | 75
2 | Jednorazowy sterylny system do płukania ran pistolet z wymienną końcówką do kanału szpikowego kości udowej i kolana, możliwośc podłączenia do drenu,przełącznik mocy pracy na dwa biegi (słabszy i mocniejszy). W zestawie akumulator zasilający (10baterii typu AA),pozwalający na przepłukania 12l płynu podczas zabiegu. | szt. | 50
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 28
| Zadanie nr 28- stabilizacja wewnętrzna metodą osteosyntezy | [6 empty] | Załącznik nr 2
Lp. | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3LATA | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | druty śródszpikowe dla dzieci fi 1,0- 6,5 dł 210- 380 z zakrzywioną końcówką 10º | szt. | 30
2 | gwóźdź steiman 2,0- 6,0 | szt. | 10
3 | Druty Kirschnera od 1,0-3,0 dł 250-380 | szt. | 450
RAZEM
Wykonaca zapewni przeszkolenie personelu Bloku Operacyjnego w zakresie obsługi instrumentarium
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 29
Zadanie nr 29- Worek do laparoskopii (I) | [7 empty] | Załącznik nr 2
LP | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 LATA | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Worek do laparoskopii 200 ml. Materiał worka: poliuretan. Materiał tłoczka: tworzywo sztuczne ABS. Materiał sznurka: nylon. Pamięć otworu. Prosty system wprowadzania w pole operacyjne. Wytrzymałość: 5 N/cm. Wymiary ø 65 x 185 mm, poprzez troakar 10 mm | szt. | 30
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad. 30
Zadanie nr 30- Worek do laparoskopii (II) | [7 empty] | Załącznik nr 2
LP | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | Worek do laparoskopii z rączką 350 ml. Materiał worka: poliuretan. Materiał obręczy: nić stalowa. Stabilna rączka. Pamięć otworu. Prosty system wprowadzania w pole operacyjne. Wytrzymałość: 5 N/cm. Wymiary ø 100x 170 mm, poprzez troakar 10 mm | szt. | 15
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

## zad.31
| Zadanie nr 31- Drut miękki | [6 empty] | Załącznik nr 2
LP | Wyszczególnienie | j.m | Ilość / 3 lata | Wartość jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | drut miękki ortopedyczny fi 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0 | szt. | 100
RAZEM
.........................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)