###### Wypełniony należy złożyć do oferty.
Załącznik nr 3

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii ii Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

oferujemy

Parametry Techniczne
Poz. 1 aparaty do hemodializ 22 szt. o parametrach: / Podać: / Model/typ:…………………………………….. / Producent:……………………………………. / Rok produkcji - ………………………………… / Ilość przepracowanych godzin ……………………..
l.p.	Parametr	Parametr wymagany / (określony jako „TAK”)	Parametr oferowany (podać)
1.	Automatyczne profilowanie sodu	TAK
2.	Automatyczne profilowanie ultrafiltracji	TAK
3.	Możliwość pracy na dializatorach wysokoprzepływowych	TAK
4.	Oznaczanie Kt/V online	TAK
5.	Programy dezynfekcji chemicznej i termicznej	TAK
6.	Możliwość przeprowadzenia dializy na suchym składniku dwuwęglanowym	TAK
7.	Wbudowana pompa heparyny do antykoagulacji podczas zabiegu z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa”.	TAK
8.	Podgląd efektywnego przepływu krwi	TAK
9.	Monitor mierzenia ciśnienia krwi – pomiar pojedynczy lub w trybie automatycznym, mankiet do pomiaru ciśnienia umożliwiający mycie i dezynfekcję.	TAK
10.	Zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym postawiony na dedykowanej podstawie w aparacie.	TAK
11.	Możliwość realizacji dializy jednoigłowej.	TAK
12.	Wyposażone w filtr płynu dializacyjnego	TAK
13.	Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy. Pamięć minimum ostatniej dezynfekcji.	TAK
14.	Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.	TAK
17.	Lampka wskaźnikowa widoczna z dużej odległości informująca o statusie pracy aparatu i alarmach.	TAK

Parametry wymagane dotyczące poszczególnych pozycji wskazanych w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym. Parametry określone jako "TAK" są wymaganiami obligatoryjnymi (warunkami granicznymi). Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

    ......................................................	…..................................................................
(miejscowość, data)	pieczątka i podpis Wykonawcy
###### Wypełniony należy złożyć do oferty.
Załącznik nr 3 A

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ, cewników, koncentratów, materiałów zużywalnych, opatrunków dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą aparatów do hemodializy oraz cykliczne dostawy materiałów i roztworów do ciągłej terapii nerkozastępczej dla Oddziału Anestezjologii ii Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Oferujemy:

L.p.	Parametr	Wymagany	Oferowany (podać)
1	Czas reakcji - przyjęcie zgłoszenie w ciągu	24 godzin
2	Podjęcie naprawy od momentu zgłoszenia do maksymalnie	48 godzin
3	Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii	3 dni robocze
4	Liczba przeglądów w okresie dzierżawy;	Podać (wg zaleceń producenta )
5	Autoryzowany, nieodpłatny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny ilość punktów serwisowych, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) / (potwierdzony certyfikatem o autoryzacji serwisowej)	Tak, podać
6	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi - 26 osób w grupach 5 - 6 osobowych w terminach ustalonych z Zamawiającym.	TAK
7	Szkolenia personelu technicznego, wskazanego przez Zamawiającego, w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem – 2 osoby w terminach ustalonych z Zamawiającym.	TAK
8	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r Art.90	TAK

    ......................................................	…..............................................................
(miejscowość, data)	pieczątka i podpis Wykonawcy