## Arkusz1
				Załącznik nr 3
Poz. 745 I ZP/2018 – Formularz cenowy

Dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do badań koagulologicznych

I. ODCZYNNIKI
Lp.	Parametr/ oznaczenie	Nr katalogowy	Ilość oznaczeń na rok	Ilość opakowań na rok	Cena / 1 opak. netto	Stawka VAT	Cena 1 op brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Pt		12 500
2	APTT		9 600
3	Fibrynogen		1 300

RAZEM

II. KONTROLE, KALIBRATORY, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO WYKONANIA W/W LICZBY BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH
Lp.	Nazwa	Nr katalogowy	Ilość oznaczeń na rok	Ilość opakowań na rok	Cena / 1 opak. netto	Stawka VAT	Cena 1 op brutto	Wartość netto	Wartość brutto

RAZEM

III. WYMAGANIA DODATKOWE
Kontrole wew.: raz dziennie na dwóch poziomach (normal i abnormal wysoka lub niska zamiennie)

Wymagania dodatkowe:
- zapewnienie uczestnictwa w kontroli zewnętrznej badań koagulologicznych przynajmniej raz w roku
- reakcja serwisu: 24 godz. od zgłoszenia
IV. CZYNSZ DZIERŻAWNY
Lp.	Nazwa	Ilość opłat dzierżawnych w ciągu roku	Czynsz dzierżawny netto za / 1 miesiąc	Stawka VAT	Czynsz dzierżawny brutto za / 1 miesiąc	Wartość netto	Wartość brutto

RAZEM

				.............................................
				Podpis osoby uprawnionej