Załącznik nr 2

Zadanie nr 1 Defibrylatory-kardiowertery resynchronizujące

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Ilość szt./ 2 lata | Cena jedn. netto | VAT(%) | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylatory-kardiowertery resynchronizujące (CRT-D) | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody lewokomorowe | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody defibrylujące | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody przedsionkowe | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Zestawy do wprowadzania elektrody LV | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne zawarte w załącznik nr 3.

Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.)

dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.)

Czas sterylizacji min. 12 miesięcy

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Zadanie nr 2 Stymulatory dwujamowe

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Ilość szt./2 lata | Cena jedn. netto | VAT(%) | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulatory dwujamowe (DDD) | 600 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody | 1200 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne zawarte w załącznik nr 3.

Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r Dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.)

Czas sterylizacji min. 12 miesięcy

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Zadanie nr 3 Stymulatory jednojamowe

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Ilość szt./2 lata | Cena jedn. netto | VAT(%) | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulatory jednojamowe (VVI) | 250 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda | 250 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne zawarte w załącznik nr 3.

Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.)Dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.)Czas sterylizacji min. 12 miesięcy

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Zadanie nr 4 Stymulatory resynchronizujące

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Ilość szt./2 lata | Cena jedn. netto | VAT(%) | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulatory resynchronizujące (CRT-P) | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda przedsionkowa | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda prawokomorowa | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda lewokomorowa | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do wprowadzania elektrod lewokomorowych | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne zawarte w załącznik nr 3.

Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.). Dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.)Czas sterylizacji min. 12 miesięcy

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Zadanie nr 5 Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Ilość szt./2 lata | Cena jedn. netto | VAT(%) | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter defibrylator jednojamowy (ICD-VR) | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | 150 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne zawarte w załącznik nr 3.

Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.). Dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.)

Czas sterylizacji min. 12 miesięcy

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Zadanie nr 6 Kardiowerter – defibrylator dwujamowy z elektrodami (defibrylującą i stymulującą)

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Ilość szt./2 lata | Cena jedn. netto | VAT(%) | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (ICD-DR) | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defibrylująca | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda stymulujące | 40 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne zawarte w załącznik nr 3.

Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.). Dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.)Czas sterylizacji min. 12 miesięcy

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Zadanie nr 7 Wkłucia do zakładania elektr od rozmiar 7 - 10 Fr

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia* | Ilość szt./2 lata | Cena jedn. netto | VAT(%) | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłucia 7-10 Fr | 1000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne zawarte w załącznik nr 3.

Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.). Dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.)Czas sterylizacji min. 12 miesięcy

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Zadanie 1 Defibrylatory-kardiowertery resynchronizujące

Defibrylatory-kardiowertery resynchronizujące z zestawem elektrod (prawy przedsionek, prawa komora – elektroda defibrylująca, lewa komora) i zestawem do implantacji elektrody lewokomorowej (w każdym zestawie dwie koszulki, rozszerzacz, prowadnik, nóż do rozcinania koszulki, cewnik balonowy do angiografii zatoki wieńcowej)

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Potwierdzenie spełniania parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.) dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.) | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | podać |  | Wymagane |
| 4 | Energia defibrylacji minimum 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie i terapia 3 typów arytmii komorowych | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” oraz uni-, bipolarne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Możliwość zastosowania elektrod LV czteropolowych (Wykonawca zapewnia urządzenia IS1 dla elektrod bipolarnych lub IS4 dla elektrod 4 polarnych – do wyboru) | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Porty i elektrody DF-1 i DF-4 do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Do każdego urządzenia: paszport, polskojęzyczna instrukcja obsługi, (wraz z dostawą) | TAK |  | Wymagane |
| Parametry oceniane |
| 14 | Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI wymagane 1,5 T | Podać |  | 1,5 T – 0 pkt >1,5T – 1 pkt |
| 15 | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizację oprogramowania co najmniej dwa razy w roku) DWÓCH* urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 48 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator na w/w zasadach po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia. *)Wykonawca wymaga dwóch programatorów niezależnie od ilości wygranych zadań. | TAK |  | Wymagane |
| Defibrylatory-kardiowertery resynchronizujące |
| 16 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak/Nie |  | Tak – 1pkt Nie – 0 pkt |
| 17 | Pomiar trendów: HRV, epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 1 pkt. dla każdego trendu |
| 18 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | Tak/Nie |  | Tak – 1pkt Nie – 0 pkt |
| 19 | Zapis trendów fali P i R powyżej 12 miesięcy | Tak/Nie |  | Tak – 1pkt Nie – 0 pkt |

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu średniego (min. 3 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy (min. 5 osób) obejmujących programowanie urządzeń,w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane niezwłocznie po podpisaniu umowy, w terminie zaakceptowanym przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia papieru do programatora zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Wykonawca zapewni możliwość konsultacji telefonicznej (w języku polskim) w zakresie problematyki technicznej ("technical support") i medycznej z ekspertami pracującymi dla Dostawcy.

..............................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Zadanie 2 Stymulatory dwujamowe

Stymulatory dwujamowe z algorytmami promującymi przewodzenie przez łącze przedsionkowo-komorowe pacjenta z elektrodami sterydowymi

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent | Podać |  |  |
| 2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Waga max. 30 [g] | Podać |  | Wymagane |
| 4 | Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.) dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.) | Podać |  | Wymagane |
| 5 | Czas sterylizacji – min. 12 miesięcy | Podać |  | Wymagane |
| 6 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 – 4,0 [mV] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 10 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 12 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Tak |  | Wymagane |
| 13 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Elektrody A i V pasywne i aktywne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Do każdego urządzenia: paszport, polskojęzyczna instrukcja obsługi (wraz z dostawą) | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizację oprogramowania co najmniej dwa razy w roku) DWÓCH* urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 48 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator na w/w zasadach po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia. *)Wykonawca wymaga dwóch programatorów niezależnie od ilości wygranych zadań | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | Tak-1pkt, NIE – 0 pkt |
| 20 | Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI wymagane 1,5 T | Podać |  | 1,5 T – 0 pkt >1,5T – 1 pkt |
| 21 | Dostępne histogramy: -częstość -przewodzenia AV -aktywność pacjenta | podać |  | Po 1 pkt za histogram |
| 22 | Rejestracja epizodów: -wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej -czas trwania arytmii przedsionkowej | podać |  | Po 1 pkt za funkcję |
| 23 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0-Nie, 1-Tak |
| 24 | Preferencja rytmu własnego | podać |  | 0-Nie; 1-Tak |

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu średniego (min. 3 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy (min. 5 osób) obejmujących programowanie urządzeń tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane niezwłocznie po podpisaniu umowy, w terminie zaakceptowanym przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia papieru do programatora zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Wykonawca zapewni możliwość konsultacji telefonicznej (w języku polskim) w zakresie problematyki technicznej ("technical support") i medycznej z ekspertami pracującymi dla Dostawcy.

.................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Zadanie 3 Stymulatory jednojamowe

Stymulatory jednojamowe z elektrodą sterydowa .

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent | Podać |  |  |
| 2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Waga max. 23 [g] | Podać |  | Wymagane |
| 4 | Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.) dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.) | Podać |  | Wymagane |
| 5 | Czas sterylizacji – min. 12 miesięcy | Podać |  | Wymagane |
| 6 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 8 | Czułość – co najmniej w zakresie 0,2 – 10,0 [mV] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Elektrody A / V pasywne i aktywne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Elektrody A / V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Do każdego urządzenia: paszport, polskojęzyczna instrukcja obsługi (wraz z dostawą) | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizację oprogramowania co najmniej dwa razy w roku) DWÓCH* urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 48 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator na w/w zasadach po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia. *)Wykonawca wymaga dwóch programatorów niezależnie od ilości wygranych zadań | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI wymagane 1,5 T | Podać |  | 1,5 T – 0 pkt >1,5T – 1 pkt |
| 16 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0-nie, 1-tak |

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu średniego (min. 3 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy (min. 5 osób) obejmujących programowanie urządzeń,w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane niezwłocznie po podpisaniu umowy, w terminie zaakceptowanym przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia papieru do programatora zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Wykonawca zapewni możliwość konsultacji telefonicznej (w języku polskim) w zakresie problematyki technicznej ("technical support") i medycznej z ekspertami pracującymi dla Dostawcy.

.............................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Zadanie 4 Stymulatory resynchronizujące                 Załącznik nr 3

Stymulatory resynchronizujące z zestawem elektrod (prawy przedsionek, prawa komora, lewa komora) oraz systemem implantacji elektrody lewokomorowej .

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.) dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.) | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Elektrody pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 5 | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowej do żył serca (rozszerzacz, koszulka z zastawką, prowadnik, igła do nakłucia żyły podobojczykowej, nóż do koszulki) – min. 2 kształty krzywizny | TAK |  | WYMAGANE |
| 6 | Elektrody do stymulacji lewej komory „over-the-wire” | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Minimum 3 rodzaje elektrod do stymulacji LV | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Do każdego urządzenia: paszport, polskojęzyczna instrukcja obsługi (wraz z dostawą) | TAK |  | WYMAGANE |
| 9 | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizację oprogramowania co najmniej dwa razy w roku) DWÓCH* urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 48 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator na w/w zasadach po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia. *)Wykonawca wymaga dwóch programatorów niezależnie od ilości wygranych zadań | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI wymagane 1,5 T | Podać |  | 1,5 T – 0 pkt >1,5T – 1 pkt |

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu średniego (min. 3 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy (min. 5 osób) obejmujących programowanie urządzeń tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane niezwłocznie po podpisaniu umowy, w terminie zaakceptowanym przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia papieru do programatora zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Wykonawca zapewni możliwość konsultacji telefonicznej (w języku polskim) w zakresie problematyki technicznej ("technical support") i medycznej z ekspertami pracującymi dla Dostawcy.

……………………….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Zadanie nr 5 Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z elektrodą defibrylującą

| Lp | Funkcja/ pararmetr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.) dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.) | Tak |  | WYMAGANE |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | WYMAGANE |
| 4 | Waga: poniżej 80 g | podać |  | WYMAGANE |
| 5 | Dostarczona energia defibrylacji minimum 35 [J] | podać |  | WYMAGANE |
| 6 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | Tak |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytm pozwalający na wykrywanie załamka T | Tak |  | WYMAGANE |
| 8 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego (minimum 2) | podać |  | WYMAGANE |
| 9 | Do każdego urządzenia: paszport, polskojęzyczna instrukcja obsługi(wraz z dostawą) | Tak |  | WYMAGANE |
| 10 | Terapia antyarytmiczna (minimum 3 typy) | podać |  | WYMAGANE |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja ERI | Tak |  | WYMAGANE |
| 12 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody | Tak |  | WYMAGANE |
| 13 | Możliwość dostarczenia terapii typu ATP przed rozpoczęciem lub w trakcie ładowania kondensatora | Tak |  | WYMAGANE |
| 14 | Programowalny biegun SVC | Tak |  | WYMAGANE |
| 15 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji: minimum 6 | podać |  | WYMAGANE |
| 16 | Pomiar oporności wewnątrzklatkowej | Podać |  | (nie – 0 pkt, tak – 1 pkt) |
| 17 | Programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach | Podać |  | (nie – 0 pkt, tak – 1 pkt) |
| 18 | Tryb ochronny w trakcie elektorkauteryzacji | Podać |  | (nie – 0 pkt, tak – 1 pkt) |
| 19 | Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI wymagane 1,5 T | podać |  | 1,5 T – 0 pkt >1,5T – 1 pkt |
| 20 | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizację oprogramowania co najmniej dwa razy w roku) DWÓCH* urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 48 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator na w/w zasadach po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia. *)Wykonawca wymaga dwóch programatorów niezależnie od ilości wygranych zadań | tak |  | WYMAGANE |
| Elektroda defibrylująca |
| 21 | Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.) dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.) | tak |  | WYMAGANE |
| 22 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | podać |  | WYMAGANE |
| 23 | Łącznik F-1 / DF4 do wyboru | Tak |  | WYMAGANE |
| 24 | Średnica elektrody nie większa niż 9F | podać |  | WYMAGANE |
| 25 | Bipolar | Tak |  | WYMAGANE |
| 26 | Pokryta udowodnionym preparatem antymitotycznym | Tak |  | WYMAGANE |
| 27 | Osłonka silikonowa | Tak |  | WYMAGANE |
| 28 | Fiksacja pasywna/aktywna (do wyboru) | Tak |  | WYMAGANE |
| 29 | Jeden lub dwa pierścienie defibrylujące | Tak |  | WYMAGANE |

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu średniego (min. 3 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy (min. 5 osób) obejmujących programowanie urządzeń tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane niezwłocznie po podpisaniu umowy, w terminie zaakceptowanym przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia papieru do programatora zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Wykonawca zapewni możliwość konsultacji telefonicznej (w języku polskim) w zakresie problematyki technicznej ("technical support") i medycznej z ekspertami pracującymi dla Dostawcy.

……………………….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Zadanie 6 Kardiowerter – defibrylator dwujamowy z elektrodami (defibrylującą i stymulującą)

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.) dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.) | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Waga: poniżej 80 g | podać |  | WYMAGANE |
| 5 | Dostarczona energia defibrylacji: minimum 35 J | podać |  | WYMAGANE |
| 6 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytm pozwalający na wykrywanie załamka T | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego (minimum 2) | podać |  | WYMAGANE |
| 9 | Do każdego urządzenia: paszport, polskojęzyczna instrukcja obsługi, (wraz z dostawą) | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Terapia antyarytmiczna (minimum 3 typy) | podać |  | WYMAGANE |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja ERI | TAK |  | WYMAGANE |
| 12 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy urządzenia) | TAK |  | WYMAGANE |
| 13 | Możliwość dostarczenia terapii typu ATP przed rozpoczęciem lub w trakcie ładowania kondensatora | TAK |  | WYMAGANE |
| 14 | Programowalny biegun SVC | TAK |  | WYMAGANE |
| 15 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji: minimum 6 | podać |  | WYMAGANE |
| 16 | Algorytm minimalizujący stymulację prawokomorową | TAK |  | WYMAGANE |
| 17 | Nominalny przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową w razie zaburzeń przewodzenia A-V. | TAK |  | WYMAGANE |
| 18 | Pomiar oporności wewnątrzklatkowej | TAK |  | (nie – 0 pkt, tak – 1 pkt) |
| 19 | Programowana szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach | TAK |  | (nie – 0 pkt, tak – 1 pkt) |
| 20 | Tryb ochronny w trakcie elektorkauteryzacji: | TAK |  | (nie – 0 pkt, tak – 1 pkt) |
| 21 | Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI wymagane 1,5 T | podać |  | 1,5 T – 0 pkt >1,5T – 1 pkt |
| 22 | Wykonawca na czas trwania umowy zapewni: dostarczenie (wraz z papierem niezbędnym do wydruków) i serwisowanie (w tym aktualizację oprogramowania co najmniej dwa razy w roku) DWÓCH* urządzeń programujących, z zapewnieniem urządzenia zastępczego w razie naprawy trwającej powyżej 48 godzin. Dodatkowo Wykonawca zapewni jeden programator na w/w zasadach po zakończeniu umowy na czas odpowiadający żywotności oferowanego urządzenia. *)Wykonawca wymaga dwóch programatorów niezależnie od ilości wygranych zadań | TAK |  | WYMAGANE |
| Elektroda defibrylująca |
| 23 | Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.) dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.) | TAK |  | WYMAGANE |
| 24 | Czas sterylizacji – min. 12 miesięcy | TAK |  | WYMAGANE |
| 25 | Łącznik DF1 / DF4 do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 26 | Średnica elektrody nie więcej niż 9F | podać |  | WYMAGANE |
| 27 | Bipolar | TAK |  | WYMAGANE |
| 28 | Pokryta udowodnionym preparatem antymitotycznym | TAK |  | WYMAGANE |
| 29 | Osłonka silikonowa | TAK |  | WYMAGANE |
| 30 | Fiksacja pasywna/aktywna (do wyboru) | TAK |  | WYMAGANE |
| 31 | Jeden lub dwa pierścienie defibrylujące (do wyboru) | TAK |  | WYMAGANE |
| ELEKTRODA STYMULUJĄCA |
| 32 | Rok produkcji dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.) dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.) | TAK |  | WYMAGANE |
| 33 | Czas sterylizacji – min. 12 miesięcy | podać |  | WYMAGANE |
| 34 | Dostępne różne długości | TAK, podać |  | WYMAGANE |

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla personelu średniego (min. 3 osób) obejmujących programowanie urządzeń, w tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla lekarzy (min. 5 osób) obejmujących programowanie urządzeń tym:

- omówienie funkcji i algorytmów oferowanych urządzeń;

- przeprowadzanie kontroli urządzenia

- omówienie przypadków klinicznych dysfunkcji urządzenia.

Szkolenia mają być zrealizowane niezwłocznie po podpisaniu umowy, w terminie zaakceptowanym przez zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia papieru do programatora zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.

Wykonawca zapewni możliwość konsultacji telefonicznej (w języku polskim) w zakresie problematyki technicznej ("technical support") i medycznej z ekspertami pracującymi dla Dostawcy.

……………………….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Zadanie nr 7 – Wkłucia do zakładania elektr od rozmiar 7 - 10 Fr

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

Rok produkcji

dla dostaw realizowanych w 2018r. – wymagany rok produkcji 2018r.(przez pierwszy kwartał 2018r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2017r.)

dla dostaw realizowanych w 2019r. – wymagany rok produkcji 2019r.(przez pierwszy kwartał 2019r. Zamawiający dopuszcza asortyment wyprodukowany w 2018r.)

Igły winny posiadać samorozrywające się koszulki

Czas sterylizacji – min. 12 miesięcy

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)