Zadanie nr 2 - WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO – KLIMATYZACYJNYCH PSS w Stalowej Woli
lp.		Nazwa urządzenia	Ilość / urządzeń	Ilość / przeglądów/rok		Cena jedn. netto za / przegląd/urządzenie	Wartość netto za rok / PLN	Wartość brutto za rok / PLN	Lokalizacja
Agregaty wody lodowej
1	Agregat chłodniczy typu Daikin EU W A 120MZY wraz z węzłem chłodu		1	4					PDZ - teren
2	Agregat wody lodowej AERMEC typ NRL0350*L		1	2					II Pawilon dach nad stery1izatornią
3	Agregat wody lodowej / AERMEC typ CL200P		2	2					PDZ piwnice
Centrale wentylacyjne
4	Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna typu MCKH0P25		3	2					PDZ piwnice (dla Kardiologii / II)
5	Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna typu MCKH2P25		I	2					PDZ piwnice (dla Kardiologii II)
6	Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna typu MCKH3P25		2	2					PDZ piwnice i III piętro (dla Kardiologii II)
7	Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna typu / MCKH3		2	2					II Pawilon Blok porodowy piwnica (dla Kardiologii II)
8	Centrala wentylacyjna typu MCKH3		1	1					II Pawilon Administracja Piwnice (dla DDO)
9	Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna typu MCKH02		2	2					PDZ piwnice (dla DDO)

10		Instalacja solarna z węzłem solarnym	1	1					PDZ + dach
11	Centrale klimatyzacyjne / typu KWH 2200 ZA Clima Tech GmbH		2	2					SOR+ Stacja Dializ
12.		Wentylokonwektor z wentylatorem dachowym	3	1					Psychiatra - palarnie
13	Wentylokonwektor GE A Top- Geko 2 z wentylatorem dachowym VDMW 200/2B		1	1					Psychiatra - świetlica
14	Wentylokonwektor GE A Top- Geko 3 z wentylatorem dachowym VDMW 200/2B		2	1					Psychiatra - sale terapii
15	Urządzenie grzewczo - wentylacyjne WOK 5 - PC - bcb z wentylatorem dachowym VDD 250/4		1	1					Psychiatra - szatnia
16	Centralka grzewczo- wentylacyjna PCKb-P-D 1600m3		1	1					Psychiatria dzienna
17	Centrala nawiewne - wywiewna SPS-3(50) VBW		1	1					PDZ piwnice (dla firmy sprzątającej)
Klimakonwektory
18	Klimakonwektor podsufitowy dwururowy Daikin FVL 03 CAT		2	1					PDZ III piętro
19	Klimakonwektor dwururowy AERMEC typ FCL		1	1					PDZ I piętro (dla DDO)
20	Klimakonwektor dwururowy AERMEC typ FCW		1	1					PDZ i piętro (dla DDO)
21	Klimakonwektor DAIKIN typ FWL 08 CAT V6		1	1					PDZ piwnice (maszynownia windy)
Łączna wartość									----------------------------------

…...