 Wypełniony należy złożyć do oferty.

Dane Wykonawcy * :
Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa serwisowa angiografu Allura Xper FD 20 wraz z systemem fizjomonitoringu Flex Cardio dla potrzeb Oddziału Kardiologii II, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy .

1.Wykonawca wykona planowaną usługę w ilościach i zakresie zgodnym z zaleceniami
producenta aparatury określonymi w instrukcji serwisowej oraz regulacją parametrów urządzenia
leżących w zakresie prac serwisanta. Usługa konserwacji wykonywana będą w siedzibie
Zamawiającego. Wszystkie elementy eksploatacyjne niezbędne do wymiany w trakcie wykonywania usługi
 wskazane przez producenta w instrukcjach obsługi/serwisowych nie będą dodatkowo obciążały
Zamawiającego, ponadto będą objęte co najmniej 3 letnią gwarancją producenta .

2.Przez „przeglądy techniczne” rozumie się wykonywanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta w/w aparatury zawarte w dokumentacji serwisowej z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem protokołu serwisowego.

3.Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć pracę (roboczogodziny) czyli usunięcie nieprawidłowości w działaniu w/w urządzeń poprzez wymianę uszkodzonych lub zużytych części. Do kosztów naprawy włącza się koszt wszystkich części zamiennych.
Zamawiający za wyjątkiem lampy (nowa) dopuszcza do realizacji niniejszego zamówienia użycia części regenerowanych/używanych, jednakże nieodbiegających parametrami od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta. Wymiana uszkodzonych elementów, bez limitu kosztowego, jak i ilościowego. Dotyczy to całości zestawu w tym: lampa rtg, generator lampy itp.

I .Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej obejmuje:

1)Przeglądy techniczne angiografu zgodnie z zaleceniami producenta – minimum 2 x na rok z wpisem do paszportu i sprawdzeniem stanu technicznego. Dodatkowo w przypadku usunięcia usterek wykrytych wcześniej w trakcie testów specjalistycznych .

Wykonane prace potwierdzone będą każdorazowo wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego. Wykonawca prześle skan sporządzonego raport drogą e-mailową na adres Zamawiającego : medserwis@szpital-stw.com

2) Upgrade i update oprogramowania systemu wymagane przez producenta .

3) zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową oraz naprawy oprogramowania.
4) kontrola jakości obrazu, wartości pomiarowych wraz z ewentualną regulacją parametrów pracy aparatu, po wykonaniu naprawy lub przeglądu zgodnie z zaleceniem producenta zawartymi w dokumentacji serwisowej. Dotyczy urządzeń służących do diagnostyki obrazowej
5) lokalizowanie uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek oraz ich skutków,
6) sprawdzenie funkcjonowania aparatu po przeglądzie i pozostawienie go w gotowości do pracy,
7) dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów oraz napraw i wystawienie dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi ( raport serwisowy, karta pracy, raport z wykonanych pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, itp. ), z wyznaczeniem daty kolejnego przeglądu i potwierdzeniem, że aparat jest sprawny technicznie,
8) w sytuacji wymiany części zamiennej mogącej spowodować zmianę parametrów urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów eksploatacyjnych, dopuszczających aparat do eksploatacji . W przypadku konieczności wykonania testów , atestów , walidacji przez firmy trzecie dopuszczających urządzenie do eksploatacji Wykonawca zobowiązuje się do:
      -zlecenia usługi firmie trzeciej
     - dopilnowania jej wykonania
     - dostarczenia Zamawiającemu dokumentów dopuszczających urządzenie do pracy. - -koszty jw nie będą obciążały Zamawiającego .
9) praca inżynierów serwisowych – robocizna wraz z dojazdami.

II .Termin wykonania usługi :

1) Czas reakcji serwisu liczony od chwili zgłoszenia do chwili przystąpienia do usunięcia usterki max 2 dni robocze . tj ........................... dni robocze *w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .

2) Dojazd serwisu na zgłoszenia awarii i naprawa uszkodzeń w czasie nie dłuższym niż 2 dni dla usterek wyłączających działalność pracowni oraz 5 dni roboczych dla pozostałych tj..................... dni robocze * od poniedziałku do piątku oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od zgłoszenia na wskazany przez serwis adres mailowy. Możliwe inne formy zgłoszenia dające się udokumentować .

3) Czas naprawy max 3- 7 dni roboczych tj ...................... dni robocze* od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .

4) Serwis gwarantuje i zapewnia odbiór zgodnie z przepisami utylizację wszelkich części i odpadów powstałych w trakcie realizowania przeglądów i usterek

5)Wykonawca zagwarantuje nielimitowane telefoniczne konsultacje techniczne w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. tj....................... *
6)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje o zakresie i częstości wykonywanych usług konserwacyjnych i okresowych przeglądów, które będą zgodne z zaleceniami producenta i przedstawi propozycję harmonogramu ich prowadzenia. Zamawiający każdorazowo uzgodni datę przeglądu urządzenia z Wykonawcą. Pierwszy z planowanych przeglądów nastąpi w terminie od 5 do 30 dni (chyba że Zamawiający postanowi inaczej) od rozpoczęcia obowiązywania umowy. W przypadku konieczności zmiany terminu przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zaistniałej konieczności.

III. Sposób zgłaszania usterek :

1)Zamawiający zgłasza występujące usterki w funkcjonowaniu aparatów na adres Wykonawcy e-mail. (proszę podać )

 ( ….....................................................................................................................................................)*

2) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu stały kontakt z upoważnioną osobą z możliwością konsultacji telefonicznej przed przystąpieniem do napraw ( proszę podać ).

 ( …....................................................................................................................................................)*

        …..............................................
        Podpis osoby uprawnionej

* Wypełnia Wykonawca