## Arkusz1
				Załącznik nr 2
Wykonawcza dołącza do oferty
			Formularz cenowy

Cykliczne dostawy odczynników , materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych w systemie
mikrokolumnowym wraz z dzierżawą i instalacja automatycznego analizatora immunohematologicznego dla potrzeb Pracowni Serologii
Transfuzjologiczej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 3 lat od daty podpisania umowy
( zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)

Lp.	N a z w a	Profil badania	Wielkość opakowań	Ilość badań wykonywanych z / 1 op.	Liczba badań/ 3 lata	Ilość op / 3 lat	CENA NETTO / 1 op	Wartość netto/ 3 lata	Wartość brutto/ 3 lata	VAT	Nazwa handlowa, nr katalogowy , producent
	Grupa krwi
1	Pełne oznaczenie grupy krwi	A-B-DVI+ -DVI-/A1,B			16 560
2	Pełne oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA (podaæ nazwy klonów)	A-B-AB-DVI+/BTA			624
3	Potwierdzenie grupy krwi noworodka	A- B- D VI -			624
	Screening przeciwciał
4	Karta do screeningu przeciwciał na minimum 3 krwimkach wzorcowych w PTA LISS	PTA LISS			21 600

	Próba zgodnści
5	Właściwa próba zgodnoœci PTA LISS (Liczba donacji)	PTA LISS			8 640
6	Potwierdzenie grupy krwi pacjenta	A-B-DVI-			4 608
7	Potwierdzenie grupy krwi dawcy	A-B-DVI+			8 640
	Krwinki wzorcowe
8	Zestaw minimum 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS)				2 910
9	Zestaw 2 krwinek wzorcowych do grup krwi	A1 /B			1 940
	Dodatkowe badania
10	Fenotyp monoklonalny układu Rh i antygen K	Cw, C,c,E,e, K			288
11	Codzienna kontrola jakości badań / Immunohematologicznych				Codziennie przez 3 lata ( każdy odczynnik)
	Kontrola zewnętrzna zgodnie z wymogami IHiT
12	Zewnętrzna, ocena jakości badań immunohematologicznych potwierdzona certyfikatem 4x/rok (kwartalna)				12
	Materiały zużywalne potrzebne do wykonania w/w ilości badań (liczone w opakowaniach)
13	Końcówki do pipety				100 000
14	Roztwór LISS				25 000
				Razem
	Poz.12 w/w - Formularza cenowego ( Opis Przedmiotu Zamówienia „- pkt.8 Parametry dodatkowo punktowane” - ppkt.4 )
	Nazwa handlowa, nr katalogowy , producent			- Wykonawca uzupełnia przy podpisaniu umowy

Lp.	N a z w a	Liczba m-c	Cena jed. Netto/ m-c	Wartość netto/ 36 m-cy	Wartość brutto / 36 m-cy
1	Dzierżawa automatu analizatora immunohematologicznego system back-up dla potrzeb Pracowni S e r o l o g i i Transfuzjologiczej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	36
			Razem

Wykonawcza dołącza do oferty					Załącznik nr 2

	Łączna wartość netto / 3 lata = ….................. zł
	Łączna wartość brutto /3 lata = ….................. zł					…....................................
				Podpis osoby uprawnionej

Wykonawcza dołącza do oferty					Załącznik nr 2

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

1	.Grupa krwi i Rh
2	.Grupa krwi i Rh noworodka
3	.Profilaktyka konfliktu matyczyno- płodowego w antygenie D z układu Rh
4	.Profilaktyka konfliktu w układzie ABO
5	.BTA
6	.Fenotyp w zakresie antygenów Cw , C ,c ,E ,e z układu Rh oraz antygenie K z układu Kell
7	.Próba zgodności
8	.Alloprzeciwciała odpornościowe

Wykaz sprzętu używanego do wykonywania badań immunohematologicznych metodą mikrokolumnową w żelu - firmy DiaHem – będącego własnością
Powiatowego szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

1	.ID – Pipetor FP 4
2	.Dwie wirówki ID – Centrifuge ,każda na 6 mikrokart .

				…....................................
				Podpis osoby uprawnionej

				Załącznik nr 2

Wykonawcza dołącza do oferty

Okres dzierżawy 3- lata od daty podpisania umowy

W skład dzierżawionego sprzętu mają wchodzić :
1	.Analizator automatyczny na mikrokarty z komputerem , klawiaturą , myszką , drukarką oraz skanerem kodów kreskowych .
2	.Zabezpieczenie beck – up dla analizatora w systemie manualnym umożliwiającym pracę na tych samych odczynnikach .
3	.Oprogramowanie sterujące pracą analizatora wraz z późniejszymi aktualizacjami analizatora .
4	.Drukarka kodów kreskowych .

Wykonawca zapewni transmisję danych z analizatora do systemu informatycznego ( KAMSOFT) Zamawiającego wraz z późniejszymi aktualizacjami .