Załącznik nr 3

PARAMETRY TECHNICZNE

ZAMKNIĘTY SYSTEM PRÓŻNIOWY DO POBIERANIA KRWI

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	Parametry oferowanego urządzenia / PODAĆ/OPISAĆ
1.	System zapewniający bezpieczeństwo i komfort pobrania krwi, wykonany zgodnie ze standardem ISO 6710.	TAK
2.	Fabrycznie kalibrowana próżnia w probówkach, zapewniająca pobranie wystandaryzowanej objętości materiału do badań i optymalne rozcieńczenie zawartych dodatków	TAK
3.	Wszystkie probówki zawierają znacznik prawidłowego pobrania poziomu krwi	TAK
4.	Wszystkie probówki plastikowe, do badań OB dopuszcza się probówki szklane.	TAK
5.	Na indywidualnej etykiecie probówki wymagane informacje: / Znak sterylności, termin ważności, symbol odczynnika preparującego krew, nr serii, nr katalogowy, nazwa producenta, oznakowanie 1–razowego użycia.	TAK
6.	Każda igła systemu, łącznik luer adapter, ma oznaczoną datę ważności, numer serii, nazwa producenta, znak sterylności,oznakowanie 1-razowego użycia.	TAK
7.	Uchwyty systemowe z oznakowaniem producenta i 1-razowego użycia .	TAK
8.	Igły cienkościenne, co zwiększa światło igły przy tej samej średnicy zewnętrznej	TAK
9.	Oferowany system ma możliwość współpracy z systemem typu Luer (igły, wenflon)	TAK
10.	Wszystkie elementy systemu zamkniętego, służące bezpośrednio do pobierania krwi – igły, motylki, probówki, łączniki do wenflonów, uchwyty pochodzące od 1 producenta , zgodnie z rekomendacjami CLSI, KIDL, EFLM.	TAK
11.	Zamknięcie probówek umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i otwieranie bez konieczności zakupu dodatkowych elementów	TAK
12.	Termin ważności dla igieł i probówek nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia, dla probówki do koagulologii z poz. 6 dopuszczalny 4 miesiące. Termin ważności nie może ulec zmianie po otwarciu opakowania jednostkowego	TAK
13.	Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją wskazującą producenta oraz opis właściwości przedmiotu zamówienia i zasad bezpiecznego użytkowania	TAK
14.	Wymiary i cechy probówek oraz akcesoriów do pobierania krwi z załącznika nr 2 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.	TAK
15.	Wykonawca wykona audyt fazy przedlaboratoryjnej w terminie i na oddziałach wyznaczonych przez Zamawiającego raz w roku w trakcie trwania umowy z przedstawieniem w formie prezentacji oraz pisemnego raportu z przebiegu audytu w zakresie wszystkich etapów fazy przedlaboratoryjnej z wnioskami końcowymi i zaleceniami dotyczącymi obszarów wymagających poprawy w czasie maksimum 1 miesiąca od zakończenia audytu.	TAK
16.	Wykonawca zapewni szkolenie dla pracowników szpitala w siedzibie Zamawiającego po podpisanej umowie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz co 6 miesięcy (z zakresu pobierania krwi i minimalizacji błędów przedlaboratoryjnych) w czasie jej trwania. / W przypadku niemożności przeprowadzenia w/w szkoleń w siedzibie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiajacego i Wykonawcy , Wykonawca udostępni wymagane szkolenia Zamawiającemu w formie e-learningowej poprzez dostęp do platformy internetowej .	TAK
17.	Oferowany system spełnia warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010, DZ. U. z dnia 17.06.2010). Oferowany asortyment posiada deklaracje zgodności CE.	TAK
18.	Elementy oferowanego systemu współpracują bezawaryjnie z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem laboratoryjnym.	TAK
19.	Zapewnienie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla parametru OB 2 razy w roku	TAK
20.	Zabezpieczenie przeciwzakłuciowe jest integralną częścią igły systemowej , zgodnie z rekomendacjami CDC i BSN.	TAK -10 / NIE - 0
21.	Igły systemowe z wizualizacją ( przezierne) w postaci zamkniętej komory wizualizacyjnej długości min.10 mm umieszczonej przed gwintem igły.	TAK -10 / NIE - 0
22.	Wykonawca przedstawi wyniki audytu z przebiegu fazy przedlaboratoryjnej,wykonanego we wskazanych oddziałach/poradniach szpitala w formie raportu o jakości fazy przedlaboratoryjnej w szpitalu na podstawie przeprowadzonych obserwacji poszczególnych etapów fazy przedlaboratoryjnej, zawierającego rekomendacje CLSI i EFLM w zakresie dobrych praktyk pobierania materiału do badań. Raport będzie zawierać analizę porównawczą pokazującą wyniki badanej jednostki na tle innych placówek w Polsce,Europie i na Świecie (min.10, potwierdzone ulotką lub katalogiem Producenta lub przykładowym raportem ze szpitala - bez wskazywania jego nazwy).Wykonawca potwierdzi zdolność wykorzystania benchmarku polskiego, europejskiego i światowego. Obserwacje wykonane przy pomocy dedykowanej aplikacji korzystającej z serwera pozwalającego na opracowanie on-line zebranych w placówce danych, działającej i wykorzystywanej w każdej z audytowanych placówek w Polsce i na świecie (fakt posiadania aplikacji potwierdzony ulotką lub katalogiem Producenta) - dołączyć do oferty	TAK -10 / NIE - 0
23.	Dostęp do platformy internetowej zawierającej sesje szkoleniowe z filmami instruktażowymi z komentarzem lektora w języku polskim. Możliwość administrowania sesjami przez przedstawiciela szpitala/organizacji. Możliwość monitorowania postępów poszczególnych uczestników szkoleń on-line przez administratora ze strony szpitala/organizacji. Możliwość automatycznego wygenorowania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. Ocena zawartości merytorycznej dokonana przez Zamawiającego na podstawie udostępnionego wraz z ofertą linku.	TAK -10 / NIE - 0

UWAGA:

Należy dostarczyć materiały firmowe, katalogi Producenta systemu, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z zaznaczeniem i podaniem strony.

Miejscowość …………………………data ……………..............................................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy