Załącznik nr 4

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymagania graniczne dla oferowanego aparatu do automatycznego oznaczania OB

Producent ..................................
Nazwa /typ …................................

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	Parametry oferowanego urządzenia / PODAĆ/OPISAĆ
1.	Aparat fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2017r.	TAK
2.	Automatyczny system odczytu OB.	TAK
3.	Aparat posiada funkcję detekcji nieprawidłowo pobranych próbek	TAK
4.	Korekcja wyników do temperatury referencyjnej 18 Stopni (wg.Manleya)	TAK
5.	Aparat typu Random Acces - możliwość dokładania probówek bez przerywania pracy aparatu.	TAK
6.	Wykonawca zapewni kontrolę zewnętrznąlaboratoryjną automatycznego odczytu OB. umożliwiającą ocenę wiarygodności uzyskiwanych wyników 2 raz w roku	TAK
7.	Wydajność aparatu minimum 40 oznaczeń na godzinę	TAK
8.	Atesty dotyczące wyrobów medycznych dopuszczające aparat do użytku na terenie RP - oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających.	TAK
9.	Instrukcja w języku polskim - dołączyć do oferty w formie pisemnej	TAK
10.	Szkolenie personelu w zakresie posługiwania się systemem zamkniętym oraz szkolenie na aparacie do oznaczania OB	TAK
11.	Oferowany aparat spełnia warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010, DZ. U. z dnia 17.06.2010). Oferowany aparat posiada deklaracje zgodności CE.	TAK
12.	Aparat kompaktowy- z wewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych, wewnętrzną drukarką oraz wewnętrznym mieszadłem probówek	TAK -10 / NIE - 0
13.	Aparat z funkcją prowadzenia 30 dniowego cyklu kontroli jakości z wyliczeniem parametrów kontrolnych (X, SD, CU%) oraz graficznym przedstawieniem wyników kontrolii w formie wykresu Youdena	TAK -10 / NIE - 0

Uwaga:
Parametr graniczny jest parametrem bezwzględnie wymaganym, brak jego potwierdzenia i udokumentowania w materiałach informacyjnych, prospektach zawierających pełne dane techniczne oferowanego sprzętu skutkował będzie odrzuceniem oferty przetargowej.
Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Wykonawca przedstawi szczegółowy opis oferowanego sprzętu, foldery, prospekty itp. dołączone do oferty
Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość …………………………data ……………..............................................................................
pieczęć i podpis Wykonawcy