## Arkusz1
	Wypełniony Wykonawca dołacza wraz z ofertą "poza ustawą"					Załącznik nr 2

			Formularz Cenowy
Zadanie nr 1 - Konserwacja i przeglądy klimatyzatorów w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

WYKAZ KLIMATYZATORÓW i KLIMAKONWEKTORÓW					VAT%
Lp	Oddział	Lokalizacja	Typ	Ilość przeglądów w ciągu roku	Cena jednostkowa netto / PLN	Wartość netto PLN/ rok	Wartość brutto PLN/ rok	Uwagi
1	Kardiologia inwazyjna	Szafy sterownicze (376)	CHIGO CS-70V3A-WB152ASG	2				Z dachu
2	Kardiologia inwazyjna	Gabinet lekarski (321)	Carrier allegro 42HQE012F	2				Zwyżka 24m
3	Kardiologia inwazyjna	Pokój badań wysiłkowych (347)	CHIGO CS-35H3A-M118AH4	2				dach
4.	Kardiologia inwazyjna	Dyżurka pielęgniarek (348)	Rotenso	2				Zwyżka 24 m
5	Kardiologia inwazyjna	Sala Chorych nr 2	Daikin	2
6	Kardiologia inwazyjna	Sala Chorych nr3	Daikin	2
7	RTG	Sala opisowa (1.28)	DAIKIN FTXN25KFV1B	2				Drabina/ zwyżka 16m
8	RTG	Pokój kierownika (1.33)	SAMSUNG AR12FSFTKWQN	2				drabina/zwyżka 16m
9	RTG	Pracownia TK (1.34)	HAIER AS18BS4HRA	2				drabina/zwyżka 16m
10	RTG	Korytarz (obok wejścia do pracowni TK)	GREE	2				drabina/zwyżka 16m
11	RTG	Pokój socjalny (1.27)	Samsung	2				drabina/zwyżka 16m
12	Blok Operacyjny (Stary)	Sala operacyjna nr 1	Tadiran GCL7G-32H	2				drabina/zwyżka 16m
13	Blok Operacyjny (Stary)	Sala operacyjna nr 2	Tadiran GCL7G-32H	2				drabina/zwyżka 16m
14	Blok Operacyjny (Stary)	Sala operacyjna nr 3	CHIGO RF7CX2W	2				drabina/zwyżka 16m
15	Blok Operacyjny (Stary)	Sala operacyjna nr 4	CHIGO RF7CX2W	2				drabina/zwyżka 16m
16	gabinet lek. ortopedii	Obok wejścia na Stary Blok Operacyjny	MDV MSG-12HRN2	2				drabina/zwyżka 16m
17	gabinet lek. ortopedii	Obok wejścia na Stary Blok Operacyjny	HEIKO JZ025-C1	2				drabina/zwyżka 16m
18	Laborat.	Pracownia mikro	ROTENSO	2				Zwyżka 16m
19	Laborat.	Pracownia Hematologi	FUJITSU ASYG12LLCC	2				Zwyżka 16m
20	Laborat.	Pracownia biochemii	LG AUWZ46D	2				Zwyżka 16m
21	Laborat.	Gabinet pobrań krwii	KAISAI					drabina
22	Ginekol.	Sala zabiegowa	CHIGO RF7CX2W	2				Zwyżka 16m
23	Dz. Zam.Publ.	Biuro (7)	FUJI RSA09LGC	2				parter
24	Prac. Serol.	Bank krwi	CHIGO KFR-51GW/X1C	2				parter
25	Prac. Serol.	Pracownia serologiczna	AB KLIMAABC18HRN1	2				parter
26	Apteka	Magazyn leków	LENNOX THM-18N1	2				parter
27	Apteka	Izba recepturowa	Rotenso	2				parter
28	Apteka	Magazyn płynów infuzyjnych	Rotenso					parter
29	Apteka	Magazyn środków dezynfekcyjnych	Rotenso	2				parter
30	Ortopedia	Gabinet lekarski	CALDO CTH-12W	2				Zwyżka 16m
31	Ortopedia	Pokój wypoczynkowy lekarzy	CALDO CTH-12W	2				Zwyżka 16m
32	Ortopedia	Dyżurka pielęgniarek ortopedii	KASAI ECO KEX – 09KTAI	2
33	Stacja dializ	UPS	FUJI RGF14LAC (9)	2				Drabina/zwyżka 16m
34	Stacja dializ	Gabinet lekarski	DAIKIN FTXN35KFV1B / (135)	2				Drabina/zwyżka 16m
35	Stacja dializ	Sala Dializ sala 128	AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN	2				Drabina/zwyżka 16m
36	Stacja dializ	Sala Dializ sala 128	AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN	2				Drabina/zwyżka 16m
37	Stacja dializ	Sala Dializ sala 128	AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN	2				Drabina/zwyżka 16m
38	Stacja dializ	Sala Dializ sala 129	AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN	2				Drabina/zwyżka 16m
39	Stacja dializ	Sala Dializ sala 129	AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN	2				Drabina/zwyżka 16m
40	Stacja dializ	Sala Dializ sala 129	AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EN	2				Drabina/zwyżka 16m
41	Administr.	Serwerownia główna (1)	CHIGO CS-51H3A-P94AH4	2				/parter
42	Administr.	Informatycy (1)	CHIGO CS-35V3A-M127AH5R	2				parter
43	Administr.	Serwerownia główna	DAIKIN FTXN50KF1B					parter
44	Administr.	Gabinet Dyrektora	AUX					parter
45	Administr.	Gabinet z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa	Kasai					parter
46	Oddz. Dziecięcy	USG na poziomie Położnictwa (13)	Tadiran GCL7G-19H	2				Zwyżka 16m
47	Oddz. Dziecięcy	Pracownia EKG na poz. Ginekol. (233)	GREE narożny GWN12	2				Zwyżka 16m/ lub z dachu
48	Oddz. Dziecięcy	Gabinet lekarski (302)	AUX ASW-H12A/PAR 1D-EU	2				Zwyżka 24m
49	Okulistyka	Sala operacyjna	Tadiran GFL-S300H	2				Zwyżka 24m
50	Chirurgia	Gabinet lekarski	FUJITSU ASY 12RSJCW	2				Zwyżka 16m
51	Chirurgia	Sala wybudzeniowa	AUX ASW-H18A4/FAR1DI-EU	2				Zwyżka 16m
52	Chirurgia	Dyżurka pielęgniarek (122)	Rotenso	2				Zwyżka 16m
53	Chirurgia	Dyżurka pielęgniarek	HEIKO J2025-C1
54	Oddz. Wewn.	Gabinet lekarski	FUJITSU ASY 14ASACW	2				Zwyżka 24m
55	Oddz. Wewn.	Dyżurka pielęgniarek (435)	Rotenso	2				Zwyżka 24m
56	Oddz. Wewn.	Dyżurka pielęgniarek (441)	Rotenso	2				Zwyżka 24m
57	Kardiologia 1.	Gabinet lekarski (433)	HILUX HRW-18G3RA016	2
58	Kardiologia 1.	Echo serca (404)	Tadiran GCL7G-19H	2				Zwyżka 24m
59	Kardiologia 1.	Dyżurka lekarska (422)	reek KF-35GW 10407023	2				dach
60	Kardiologia 1.	Sala IOK (403)	AUX ASW-H12A4/FAR1DI-EU	2				Zwyżka 24m
61	Kardiologia 1.	Sala IOK (403)	AUX ASW-H12A4/FAR1DI-EU	2				Zwyżka 24m
62	Neurologia	Dyżurka pielęgniarek (327)	Rotenso	2				Zwyżka 16m
63	Pracownia bakteriol.	Pracownia parazytologii	AIRCOOL MSH-12	2				Zwyżka 16
64	Pracownia bakteriol.	Pracownia mikrobiologii	ROTENSO	2				Zwyżka 16
65	Pracownia bakteriol.	Pracownia serologiczna	AIRCOOL MSH-18	2				Zwyżka 16
66	Laryngologia	Dyżurka pielęgniarek	Rotenso	2				Zwyżka 24
67	Laryngologia	Gabinet zabiegowy	AUX- ASW-H12A4/FAR1D1-EU	2				Zwyżka 24
68	Psychiatria	Gabinet lekarski	DAIKIN /FTXN35KFV1B	2				parter
69	Dermatologia	Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej (106)	BLYSS GWH12NB/K3NNB3A/I	2				Zwyżka 16
70	Dermatologia	Gabinet lekarski (107)	AUX- ASW-H-12NB/K3NNB3A/I	2				Zwyżka 16
71	Dermatologia	Gabinet pielęgniarek (205)	AUX	2				Zwyżka 16
72	Maszynownia windy w I pawilonie	Maszynownia	DAIKIN RXN/FTXN35	2				parter
73	Prosektorium	Sala odbioru zwłok	FUJITSU	2				PARTER
74	Prosektorium	Sala sekcji zwłok	FUJITSU	2				PARTER
75	Pomieszczenie z UPS na poziomie niskiego parteru I pawilonu	Pomieszczenie UPS	CHIGO ZH/JT-03 CS51H3ALP18AH4AJAA0GBC	2				parter/całoroczny
76	Pomieszczenie z UPS na poziomie niskiego parteru I pawilonu	Pomieszczenie UPS	CHIGO ZH/JT-03 CS-51H3A-P18AH4A	2				parter/całoroczny
77	Pomieszczenie z UPS na poziomie niskiego parteru I pawilonu	Pomieszczenie UPS	CHIGO ZH/JT-03 CS-51H3A-P118AH4A	2				parter/całoroczny
78	Kartoteka główna	Kartoteka główna	Rotenso	2				parter
79	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	UPS	FUJITSU ASYG18NFCA	2				Parter
80	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	UPS	FUJITSU ASYG18NFCA	2				Parter
81	PORADNIA ORTOPEDYCZNA	Gabinet zabiegowy (17)	AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EU	2				parter/drabina
82	PORADNIA ORTOPEDYCZNA	Gipsiarka	AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EU	2				parter/drabina
83	PORADNIA ORTOPEDYCZNA	Gabinet lekarski (16)	AUX ASW-H12A4/FAR1DL-EU	2				parter/drabina
84	RGNN (PDZ) POZIOM -1	UPS	AUX ASW-H18A4/FAR1DL-EU	2				drabina
85	RGNN (PDZ) POZIOM -1	UPS	MIDEA MTIR-27HFN1-QRDO	2				drabina
86	RGNN (PDZ) POZIOM -1	POMIESZCZENIE „Z” (KOŁO BARU)	MIDEA	2				drabina
87	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	ODPADY MEDYCZNE (KOŁO „Z”)	ELTECH	2				DRABINA
88	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	MASZYNOWNIA WINDY (STARE ODPADY) PRZY WEJŚCIU DO PRALNI	DAIKIN	2				drabina
89	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	IZBA PRZYJĘĆ (wysoki parter)	FUJITSU	2				drabina
90	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	IZBA PRZYJĘĆ (wysoki parter)	FUJITSU	2				drabina
91	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	SOR (korytarz)	FUJITSU	2				dach
92	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	SOR (rejestracja)	FUJITSU	2				dach
93	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	SOR (pom. Socjalne)	ROTENSO	2				dach
94	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	Sekretariat O. Kardiologiczny I (dawna EEG) (25)	AUX	2				zwyżka
95	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	Blok Operacyjny (nowy) Apteka	Midea	2				zwyżka
96	RGNN (PARTER OBOK LABORATORIUM)	Blok Operacyjny (serwerownia)	Midea	2				zwyżka
97	Piwnica Administracja	Piwnica -pomieszczenie obok elektryków		2
Łączna wartość

	…...............................				................................................
	Data					Podpis