III.2.230/ 263 ZP/2013/  61  /2013				 Stalowa Wola dnia   04.03. 2013r

…..............................

…..............................

…..............................

## dot.: przetargu nieograniczonego na cykliczne  dostawy podłóż mikrobiologicznych , testów

## identyfikacyjnych ,immunoenzymatycznych   i serologicznych oraz krążków antybiogramowych

## wraz   z dzierżawą analizatora, klimatyzatorów i witryny chłodniczej   dla potrzeb  Pracowni

## Mikrobiologii Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego Szpitala  Specjalistycznego

## w Stalowej Woli w okresie  trzech  lat , licząc od daty podpisania umowy ,

ogłoszonego na portalu  BZP pod numerem : 28215- 2013  z dnia 21.02.2013r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 7  w celu  uzyskaniania wiarygodnych wyników wymaga  dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale ?

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr  2

W zadaniu nr 5 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści testy kasetkowe indywidualnie pakowane?

Odp. . Tak

Pytanie nr  3

W zadaniu nr 5 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści testy wykrywające przeciwciała klasy IgG i IgM  anty Treponema pallidium w surowicy i w osoczu?

Odp. Tak

Pytanie nr  4

W zadaniu nr 5 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak

Pytanie nr  5

W zadaniu nr 5 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści testy z koniugatem króliczych przeciwciał IgG spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Tak

Pytanie nr  6

W zadaniu nr 5 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak

Pytanie nr  7

W zadaniu nr 5 pozycja 4 – Czy Zamawiający wymaga testu do oznaczania Adenowirusów i Rotawirusów o czułości analitycznej dla Rotawirusów =  8 ng/ml a dla  Adenowirusów =  4 ng/ml?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr  8

W zadaniu nr 5 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 20 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Tak

Pytanie nr  9

W zadaniu nr 2 pozycja 7 - Czy zamawiający wymaga testu o czułości 40 ng/ml?

Odp. Pytanie nie dotyczy tego zadania.

Pytanie nr  10

W zadaniu nr 2 pozycja 9 - Czy zamawiający wymaga testu o czułości 0,8 ng/ml?

Odp. Pytanie nie dotyczy tego zadania.

Pytanie nr  11

W zadaniu nr 5 – Czy w celu potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej metodyk testów do wszystkich pozycji w pakiecie nr 5 (wraz  z instrukcjami do kontroli pozytywnych do testu rota- adeno i testu giardia lamblia)?

Odp. Tak

Pytanie nr  12

Czy Zamawiający w pakiecie  1 w pozycjach 6,18,20,23,32 dopuści podłoża innego producenta ?

Odp. Zadanie nr 1 poz. 32 -   Tak

Zadanie nr 1 poz. 6,18,20,23 – Nie

Pytanie nr  13

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli

jakości – nie do wszystkich  pozycji?

Odp. Tak

Pytanie nr  14

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby czas reakcji serwisu wynosił 48 godzin ?

Odp. Tak

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający oczekuje wpisania wartości za dzierżawę jako zapłatę 1 na rok czy w rozbiciu na miesiące – tj. opłata 1 x na miesiąc – x 12  miesięcy?

Odp. W Formularzu cenowym wymagane jest podanie wartości rocznej ( 1 na rok)

Pytanie nr  16

Czy  Zamawiający odstąpi od wymogu (formularz oferty) aby odczynniki  posiadały minimum 12 miesięczny termin ważności i wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z następującymi terminami ważności :

Zadanie 1:  Podłoża na płytkach z krwią – minimum 4-5 tygodni, Podłoża pozostałe minimum 5-6 tygodni; podłoża w probówka minimum 4 miesiące , pozostałe produkty min. 6 miesięcy

Zadanie nr 2 – podłoża minimum 7 miesięcy

Zadanie 3 – karty– minimum 4-7 miesięcy ?

Zadanie 7 – zgodnie z zapisami pod pakietem

Zadanie 8 – poz. 3 minimum 8 tygodni , pozostałe minimum 4 miesiące ?

Zadanie 9 – minimum 4 miesiące

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta

Odp. Tak

Pytanie nr  17

Zadanie  nr 1 Poz.32 Czy Zamawiający ma na myśli podłoże chromogenne dla potrzeb klinicznych tzn.do izolacji rodzaju Campylobacter z kału ludzkiego?

Odp. Tak

Pytanie nr 18

Zadanie  nr 1 Poz.23  Czy podłoże ma identyfikować do gatunku Ps.aeruginosa w odróżnieniu od innych gatunków Pseudomonas?

Odp. Tak

Pytanie nr  19

Zadanie  nr 1 Czy Zamawiający wymaga aby podłoża w poz.20,22,26,32 oraz 35 w podłożu dzielonym część chromogenna były transparentne?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie podłoża.

Pytanie nr  20

Zadanie  nr 1 Poz.26 Czy Zamawiający wymaga aby podłoże do izolacji szczepów z ESBL jednocześnie identyfikowały do gatunku i w kolorze następujące drobnoustroje:E.coli, grupa KESC, Proteus mirabilis?

Odp. Tak

Pytanie nr  21

Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści okresowo produkt zastępczy do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w krwi metodą manualną typu Hemoliny ,zastępujący met. automatyczną w celu zachowania ciągłości badań?

Odp. Tak

Pytanie nr 22

Zadanie nr 2  Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie tabeli w celu wyszczególnienia wszystkich nr katalogowych w poz.1 i 2.

Odp. Tak

Pytanie nr  23

Zadanie nr 2 Jeżeli Zamawiający odpowie pozytywnie na pyt 10 Czy wyraża zgodę aby cena jednostkowa była podana za h1 badanie (szt/but/ ozn) tzn np. dla poz. 1 300 szt na rok?

Odp. Tak

Pytanie nr  24

Zadanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzierżawienie w razie awarii aparatu kompatybilnego z 60 miejscami pomiarowymi? (system kompatybilny do posiadanego przez Zamawiającego)

Odp. Tak

Pytanie nr  25

Zadanie nr 3 Czy Zamawiający ma na myśli analizator o max 15 miejscach pomiarowych?

Odp. Tak

Pytanie nr  26

Zadanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej o dodatkowe pozycje przeznaczone na dodatkowe akcesoria i części zużywalne do dzierżawionego aparatu do identyfikacji  i oznaczania lekowrażliwości?

Odp. Tak

Pytanie nr  27

Zadanie nr 3 – Czy nie nastąpiła pomyłka w podaniu informacji dot. Ustawy o wyrobach medycznych Aktualnie obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.

Odp. Tak winno być: Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.z późn. zmianami

(Dz. Ustaw z 2010 roku, Nr 107, poz. 679 z późn. zmianami)

Pytanie nr  28

Zadanie nr 3 – czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie instrukcji w formie elektronicznej lub osobno zbindowanej i podpisanej tylko na pierwszej stronie ?

Odp. Tak

Pytanie nr  29

Zadanie nr 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu o szkoleniu dla pracowni mikrobiologii, Firma nie ma możliwości wykonania takiego szkolenia?

Odp.  Tak

Pytanie nr  30

Zadanie nr 7 W związku z brakiem w asortymencie Producenta E-testów  paska przeznaczonego do oznaczania KPC czy zmawiający wyraża zgodę na wyłączenie tej pozycji z pakietu?

Odp. Tak

Pytanie nr  31

Zadanie nr 7 – czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek po 1 pasku – jeżeli zna asortyment oferowany przez wykonawcę ?

Odp. Tak

Pytanie nr  32

Zadanie nr 7 – Czy Zamawiający  odstąpi od zapisu „istnieje możliwość domówienia innego rodzaju paska typu E-test nie wyszczególnionego w tabelce, a wskazanego przez KORDL” ? Zgodnie z zapisami ustawy PZP umowa nie może wykraczać poza asortyment wskazany w ofercie, w związku z czym nie będziemy mieli możliwości realizacji dostawy innego paska, który nie będzie wymieniony w ofercie.

Odp. Tak, Zamawiający odstępuje od zapisu:  „istnieje możliwość domówienia innego rodzaju

paska typu E-test nie wyszczególnionego w tabelce, a wskazanego przez KORDL”

Pytanie nr  33

Zadanie nr 8 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie 50x0,75ml w ilości 3 op. na 3 lata co w pełni pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odp. Tak

Pytanie nr 34

Zadanie nr 8 poz. 7  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie 1 op. na rok  odczynnika umożliwiającego wykonanie 200 oznaczeń?

Odp. Nie

Pytanie nr 35

Zadanie nr 9 poz. 2 i 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 10 szt. w opakowaniu w przeliczeniu na pełne opakowania tj: poz. 2 – 8 op.; poz. 3 – 5op?

Odp. Tak nastąpiła omyłka  pisarska : poz.2  - 3op. x 10 szt. , poz.3 – 2 op. x 10 szt.

Pytanie nr  36

§2 ust 2 Zadanie 1 – czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia z każdą serią kolorowych folderów lub instrukcji w języku polskim – jeżeli zasada oceny nie zmienia się w zależności od serii produktu ? Dokumenty te zostałyby  dostarczone wraz z pierwszą dostawą?

Odp. Tak

Pytanie nr  37

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu: „Termin dostawy odczynników podany w zamówieniu do 5 dni roboczych.”? Uzasadnienie: Umowa nie reguluje terminu dostawy odczynników. Prosimy o wprowadzenie odpowiedniego postanowienia.

Odp. Tak,  w  §4 ust. 1 wprowadza się dopis: „Termin dostawy odczynników podany w zamówieniu do 5 dni roboczych.”

Pytanie nr  38

§4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu dostawy w przypadkach losowych jako w ciągu 2 dni roboczych (48 godzin w dni robocze)?

Odp. Tak

Pytanie nr  39

§6 ust. 3 zdanie drugie - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zdania drugiego na:  „Wykonawca nie będzie żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do dnia terminu płatności, o którym mowa w ust.1. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w płatności po upływie terminu określonego w ust. 1.”?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr  40

§8 ust. 3 tiret 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „- nastąpi zmiana stawki VAT – w tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr  41

§9 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „Termin gwarancji jest tożsamy z terminem przydatności do użycia zgodnie z deklaracją producenta.”

Odp. Tak

Pytanie nr  42

§10 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  „a Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia jej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym na swój koszt.”?

Odp. Takie brzmienie jest w projekcie umowy.

Pytanie nr  43

§10 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

Odp. Tak

Pytanie nr  44

§10 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „Zamawiający ponosi koszty napraw awarii przedmiotu dzierżawy powstałych z winy Zamawiającego.”?

Odp. W §10 wprowadza się ust. 11 o treści: „Zamawiający ponosi koszty napraw awarii

przedmiotu dzierżawy powstałych z winy Zamawiającego.

Pytanie nr  45

§11 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 2 – gdyż stanowi de facto powtórzenie §11 ust. 1 pkt 1.1?

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy- §11 ust. 1 pkt 1.1 dotyczy sytuacji, kiedy

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W §11 ust. 1 pkt 1.1 po „W przypadku odstąpienia” dodaje się „przez Zamawiającego”.

Pytanie nr  46

§11 ust. 1 pkt. 1.1 oraz pkt. 1.2 oraz §11 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do 5%?

Odp.Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr   47

Dotyczy SIWZ :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności za dostawę odczynników do 30 dni? Nowa unijna dyrektywa zatwierdzona przez Parlament Europejski określa dopuszczalne terminy regulowania wierzytelności na maksymalnie 30 dni, a w wyjątkowych przypadkach na 60.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy towaru do 3 dni roboczych?

Odp. Wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu dostawy towaru do 3 dni roboczych.

Pytanie nr  48

Dotyczy zadanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu podłoży chromogennych oraz zestawów do wytwarzania atmosfery beztlenowej? Działające na rynku polskim firmy, mają w swojej ofercie poszczególne grupy najwyższej jakości testów diagnostycznych, co pozwala Zamawiającemu, przy podziale pakietu na tematyczne grupy analityczne na wybranie najlepszej, również cenowo oferty.

Odp. Nie Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pochodzenia wszystkich podłoży chromogennych od jednego producenta? Podłoże w poz. 20 i 32 może zaoferować tylko jeden producent na rynku polskim. Odp. poz. 20 – Nie , poz. 32 – Tak

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 podłoża do izolacji C. albicans, C. tropicalis, C. crusei, C. Glabrata ?

Odp. Tak

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 20 i 32 podłoży niechromogennych, które również umożliwiają selektywną izolację wymaganych organizmów?

Odp.  Nie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży chromogennych o terminie ważności min.  4-6 tygodni ? Jako producent podłoży bakteriologicznych gwarantujemy ich maksymalną stabilność wynikającą z cech charakterystycznych danego podłoża.

Odp. Tak

Pytanie nr   49

Dotyczy zadanie 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża.

Odp. Nie

Czy Zamawiający dopuści paski do oznaczania MIC pakowane po 10 szt? Paski charakteryzują się duża stabilnością. Poza tym paski po otwarciu umieszcza się w plastikowej fiolce z pochłaniaczem wilgoci, dzięki czemu wyeliminowane jest ryzyko utraty stabilności antybiotyku zaimpregnowanego na pasku.

Odp. Tak

Odpowiedzi na pytania  stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem