III. 2.230/353 ZP/14/100/2014 					         Stalowa Wola, 21.03.2014 r.

………………………………….

………………………………….

………………………………….

dot.: przetargu nieograniczonego na  dostawa szafy Rack z wyposażeniem i okablowaniem dla

potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu BZP

pod numerem: 56481 – 2014 z dnia 18.03.2014 r.

Informujemy Państwa, że wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

Pytanie nr 1

W SIWZ podany jest  wymiar szafy 42U 750 x 1070 – czy dopuszczalne jest zastosowanie  szafy

42U 800 x 1000

Odp. Nie

Pytanie nr 2

W SIWZ w okablowaniu podane są moduły keystone, panele krosowe, skrętka i kable

krosowe - czy wymagane jest zastosowanie akcesoriów konkretnej firmy z racji utrzymania

istniejącej  gwarancji systemowej czy dopuszczalne jest zastosowanie dowolnego producenta

spełniającego podane parametry .

Odp.

Oferowane podzespoły powinny być zarabiane podanym narzędziem zgodnie zaleceniami ich producenta, jeżeli producent tych podzespołów dedykuje inne narzędzie do zarabiania, lub poleca zarabianie beznarzędziowe to oznacza że asortyment nie spełnia podanego kryterium. W zakresie okablowania (moduły keystone, panele krosowe, skrętka) dopuszczalny jest asortyment wyłącznie jednego producenta. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

W załączniku nr 2 do SIWZ – Szafa Rack z wyposażeniem – 1.1 Szafa RACK

Prosimy o wyjaśnienie jaki Zamawiający wymaga rozstaw wewnętrzny pomiędzy szynami.

Odp. 29’’ z możliwością regulacji

Pytanie 4

W załączniku nr 2 do SIWZ – Szafa Rack z wyposażeniem – 1.1 Szafa RACK

Prosimy o wyjaśnienie ile kompletów (śrub, koszyczków, podkładek) ma być dostarczone wraz z szafą.

Odp.100 kompletów.

Pytanie 5

W załączniku nr 2 do SIWZ – Szafa Rack z wyposażeniem – 1.1 Szafa RACK

Czy Zamawiający wymaga w zestawie narzędzia do prostej regulacji obudowy?

Odp. Tak

Pytanie 6

W załączniku nr 2 do SIWZ – Szafa Rack z wyposażeniem – 1.1 Szafa RACK

Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie urządzenia montowane do szafy będą szerokości 19”.

Odp. Tak.

Pytanie 7

W załączniku nr 2 do SIWZ – Szafa Rack z wyposażeniem – 1.1 Szafa RACK

Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres regulacji głębokości montażu Zamawiający wymaga.

Odp. Od 11,5’’ do 31’’

Pytanie 8

W załączniku nr 2 do SIWZ – Szafa Rack z wyposażeniem – 1.2 Panel wentylatorowy do montażu w szafie

Prosimy o wyjaśnienie ile wentylatorów ma zawierać panel wentylacyjny.

Odp. 4.

Pytanie 9

W załączniku nr 2 do SIWZ – Szafa Rack z wyposażeniem – 1.4 Listwa zasilająca 15xC13

Prosimy o wyjaśnienie czy listwy są wymagane przez Zamawiającego. Jeśli tak, to czy ich ułożenie powinno być sztywne?

Odp.

Listwy zasilające są wymagane. Zamawiający sam zainstaluje w wybranym przez siebie miejscu wymagane listwy zasilające. Szafa powinna być wyposażona w pionowe listwy na wyposażenie dodatkowe 0U (minimum dwie) z możliwością zmiany ich położenia w dowolne miejsce wzdłuż obejm bocznych.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich w treści składanych ofert przetargowych.

Z poważaniem