III.2.230/ 545 ZP/ 162  /2013				            Stalowa Wola dnia 04. 07. 2013r

…..............................

…..............................

…..............................

## dot.: przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy dializatorów, linii krwi, igieł do dializ,

## cewników oraz koncentratów i materiałów zużywalnych, opatrunków typu „Pushban” dla potrzeb

## Stacji Dializ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc

## od daty podpisania umowyogłoszonego na portalu  UE pod numerem : 2013/S 104-177857

## z dnia 31.05.2013r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr  1

Prosimy o uwzględnienie we wzorze  umowy  zapisu  dotyczącego  ewentualnej  zmiany  cen spowodowanej zmianą stawki VAT .Takie zmiany są zupełnie niezależne od Wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej .

Proponujemy  wprowadzenie do umowy następującego zapisu :”W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie  cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”.

Biorąc powyższe pod uwagę , Wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego możliwości zmiany SIWZ w opisanym zakresie .

Odp. Nie wyrażamy zgody, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Zgodnie z ust. 2 par 8 projektu umowy zmiana stawki VAT nie może skutkować wzrostem

ceny jednostkowej. Nadmieniamy, że podatek VAT jest dla Zamawiającego kosztem.

Pytanie  nr 2

1.Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 3 poz. nr 1 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi sterylizowanymi wiązką elektronów, o powierzchni 1,8m2 i charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli?

Możliwości dializatorów (in vitro)

|  | REXEED -18LX |
| --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* | 197 | 271 | 322 |
|  | Mocznik |  |  |  |
|  | Kreatynina | 193 | 255 | 299 |
|  | Fosforany | 167 | 204 | 226 |
|  | Witamina B12 | 107 | 118 | 125 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 1167 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 12 (85) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 1.8 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową, TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .      *ISO8637:2004

Odp. Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę, podtrzymujemy wymóg sterylizacji

dializatorów parą wodną.

2.Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami

publicznymi, dokona podziału zadania producenckiego nr 3 na 3 osobne pod pakiety 3a –

Dializatory; 3b – Linie krwi; 3c – Materiały zużywalne do dializ?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

3.Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami

publicznymi, dokona podziału zadania producenckiego nr 4 na 4 osobne pod pakiety 4a –

Dializatory; 4b – Linie krwi i igły di dializ; 4c – Materiały zużywalne i koncentraty do dializ?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

4.Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 4 poz. nr 1 dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi sterylizowanymi wiązką elektronów o powierzchni 2,1 m2 i charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli?

Możliwości dializatorów (in vitro)

|  | REXEED - 21LX |
| --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* | 198 | 277 | 332 |
|  | Mocznik |  |  |  |
|  | Kreatynina | 195 | 264 | 313 |
|  | Fosforany | 173 | 215 | 241 |
|  | Witamina B12 | 115 | 129 | 137 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 1321 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 14 (98) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 2.1 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową,

TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .      *ISO8637:2004

Odp. Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę, podtrzymujemy wymóg sterylizacji

dializatorów parą wodną.

5.Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 4 poz. nr 2 dopuści złożenie oferty z liniami krwi do

aparatów Gambro, sterylizowanymi promieniami gamma zgodnymi z poniższym schematem?

Odp. Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę, podtrzymujemy wymóg sterylizacji

dializatorów parą wodną.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 2 – Cewniki dwuświatłowe w zestawie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2  wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników 2-światłowych do hemodializy o długości 150 mm – 240 mm?

Odp. TAK

Pytanie nr 4

Zadanie 5 poz. 1-2 „Opatrunki typu "Pushban", ze spongostanem”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odp. NIE

Zadanie 5 poz. 1-2 „Opatrunki typu "Pushban", ze spongostanem”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach opatrunku dializacyjnego w jednym rozmiarze 38 x 72mm o następujących parametrach:

• samoprzylepny plaster z wkładem chłonnym wykonany z folii poliuretanowej

• pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym

• posiada wysoce absorpcyjny wkład chłonny z unikalnego materiału SUGI, otrzymanego z regenerowanej celulozy

• wkład chłonny może pochłonąć wysięk przekraczający 17-20 razy jego objętość, po zetknięciu z krwią zwiększa

swoją objętość, działa ściągająco poprzez fizyczne przeniesienie ucisku z opatrunku na ranę, uciska na miejsce krwawienia i powoduje jego zatamowanie

• paroprzepuszczalny, zapewniający prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą, która zostaje

zabezpieczona przed nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją

• przezroczysty - umożliwia obserwację okolicy wkłucia, bez konieczności zdejmowania opatrunku

• stanowi barierę dla drobnoustrojów i bakterii, minimalizując ryzyko infekcji

• bardzo cienki i elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu

• może pozostać w miejscu zaaplikowania do 4 dni

• posiada system trójstopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne, bezbolesne założenie opatrunku

• wodoodporny

• hypoalergiczny

• jałowy

Zwracamy się z prośbą o udzielenie pozytywnych odpowiedzi na nasze pytania. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty przez większą ilość Wykonawców.

Odp. NIE

Pytanie nr 5

Zadanie nr 2 – Cewniki dwuświatłowe w zestawie

Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowania :

Cewnik do krótkiej dializy  dwuświatłowy wykonany z biokompatybilnego poliuretanu; kanały cewnika okrągłe, cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada otwory boczne umieszczone w pierścieniowych rowkach co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika z wbudowanymi zastawkami hemostatycznymi, skalowany co 1 cm na całej długości cewnika nie posiadający tradycyjnego rozgałęźnika/ delty , dostępny w dwóch rozmiarach 12Fr i 14Fr i jednej długości 25cm.  Zestaw umożliwia założenie cewnika na długości np.15cm,20cm, 25 cm .

Skład zestawu: *cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,* przelotowy mandryn usztywniający cewnik, *igła z portem bocznym 18g x 7cm, *prowadnik nitinolowy odporny na zaginanie o długości 70cm typu J * 2 rozszerzadła, *2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu,  * strzykawka 5ml, * skalpel 11, * plaster z rzepem do zamocowania cewnika, *naklejka identyfikacyjna pacjenta,

Odp. TAK

Pytanie nr 6

Dotyczy: Zadanie  2

1.Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości cewnik dwuświatłowy w zestawie, firmy ARROW,  średnica zewnętrzna 12 F ,  dł. : 160 mm - 200 mm ,tworzywo: poliuretan ,igła wprowadzająca: 18 G , 63,5 mm, prowadnica kalibrowana  0,035"  o długości  600mm/cewnik 16 cm, 680 mm/cewnik 20 cm,  typ J, rozszerzacz , koreczki na porty :2 szt. ?

Odp. NIE

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych?

Odp. Wobec braku odniesienia w pytaniu do konkretnego par. umowy Zamawiający nie może

jednoznacznie  odnieść się do propozycji Pytającego.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust. 6 na następujący: „Trzykrotne niezachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych, terminów  i ilości dostaw określonych w § 3 niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą podstawę do  rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.”?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 na następujący: „Strony niniejszej umowy nie dopuszczają wzrostu cen asortymentu dostaw przez cały okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem zamiany stawki podatku VAT. W takim wypadku zmianie ulegnie jedynie cena brutto a cena netto pozostanie bez zmian”? Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi zabezpieczyć się przed sprzedażą towaru ze stratą poprzez wkalkulowanie w cenę oferty ryzyka zmian stawek podatkowych.  Takie działanie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już na początku trwania umowy przetargowej.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 3 na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.

Odp. Podtrzymujemy zapisy § 9 ust. 3 projektu umowy.

Odpowiedzi na pytania  stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem