III. 2.230/  86  ZP/ 24  / 2014 					         Stalowa Wola  28.01.2014 r

…………………………….

……………………………..

…………………………….

dot.: przetargu nieograniczonego na   cykliczne dostawy filmów ogólnodiagnostycznych zielonoczułych i filmów mammograficznych oraz odczynników do ich obróbki, filmów tomograficznych do suchej kamery dokumentacyjnej termoczułej DRYSTAR 5302 dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie sześciu miesięcy , licząc od daty podpisania umowy, ogłoszonego na portalu UZP numer ogłoszenia: 12731 - 2014;                           data zamieszczenia: 21.01.2014

Zestaw  pytań nr 1

Pytanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony ogólnodiagnostyczne miały Prędkość (logE) 1,83

(wymóg wg siwz 1,63)?

Odp. Nie

Pytanie 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony ogólnodiagnostyczne miały Kontrast średni 2,37

(wymóg wg siwz 2,87)?

Odp. Nie

Pytanie 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony ogólnodiagnostyczne miały Zaczerwienienie (D) 3,06

(wymóg wg  siwz > 3,60)?

Odp. Nie

Pytanie 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony mammograficzne miały Prędkość (logE) 1,52

(wymóg wg siwz 1,40)?

Odp. Nie

Pytanie 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony mammograficzne miały Kontrast średni 4,36

(wymóg wg siwz 4,65)?

Odp. Nie

Pytanie 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony mammograficzne miały Maksymalne zaczerwienienie (Dmax) 4,24 (wymóg wg  siwz > 4,30)?

Odp. Nie

Zestaw  pytań nr 2

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z filmem mammograficznym o dwustronnej warstwie emulsji  światłoczułej ?

Odp. Nie

Zestaw  pytań nr 3

Zadanie  nr 1

1.Prosimy Zamawiającego  o wyjaśnienie czy w opisie przedmiotu zamówienia – filmy

mammograficzne  pkt.19 , nie nastąpiła omyłka pisarska  i powinno być – Kontrast średni 4,65+ 7%

Odp. Nie

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie błon mammograficznych o kontraście średnim – 3,55

i maksymalnemu zaczernieniu – 4,1 .Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej

konkurencyjnej  oferty większej liczbie Wykonawców .

Odp. Nie wyrażamy  zgody

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część siwz. Proszę o uwzględnienie ich w treści składanych ofert przetargowych.

Z poważaniem