- 2.230/889 ZP/196/ 2012 r.					          Stalowa Wola 04.09.2012 r.

…..............................

…..............................

…..............................

dot.: przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację sieci strukturalnej w budynkach A,B,B1,C,D,F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG  jako część projektu:„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej – PSIM” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem: 2012/S 144-240571.

Pytanie nr 1

Zamawiający wprowadził do Specyfikacji wymóg dostarczenia podstawy dla stacji technika oraz uchwytu/ów do mocowania monitora z klawiaturą i myszą na ścianie ( pkt. 3.45 i 4.43 Opisu przedmiotu zamówienia dot. Zadania nr 2). Czy Zamawiajacy dopuści zaoferowanie dedykowanego  dla skanera stolika z miejscem na stację technika, kasety, klawiaturę, mysz oraz wysiegnikiem  na monitor, którego producentem jest producent systemu CR?

Odp.Tak.

Pytanie nr 2

Czy w kontekście zmodyfikowanych wymogów pkt 8.10 i 8.11 Opisu przedmiotu zamówienia dot. Zad. Nr 2) Zamawiający dopuści, by wykazane dostawy  i placówki nie obejmowały funkcjonalności obsługi przez skaner badań mammograficznych (czyli pkt 2.4, 2.11 oraz 5.10 – 5.14) a w tym zakresie dopuści możliwość prezentacji urządzenia  i jego współpracy z kasetami mammograficznymi przez Oferenta ( po ew. wezwaniu przez Zamawiającego)?Oferent zamierza zaoferować swój najnowszy skaner, który nie został jeszcze zakupiony przez żadną placówkę w Polsce. Wnasze opinii możliwość zaoferowania nowoczesnego produktu stanowi korzyśc dla Zamawiającego.

Odp. Tak, pod warunkiem, że ewentualna prezentacja będzie dotyczyła skanera, stacji technika  i przynajmniej jednej kasety z płytą obrazową przedstawionych w ofercie  i przeznaczonych dla badań mammograficznych.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną cześć SIWZ.

Z poważaniem