III. 2.230/ 628 ZP/  183 / 2012 r					             Stalowa Wola  20.08.2012 r

…………………………..

…………………………..

…………………………..

dot.: przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego

użytku dla potrzeb  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w  Stalowej Woli

zamieszczonego w  Dzienniku Urzędowym UE   z  dnia 14.07.2012r

poz. 2012/S 134 –  223086

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ

Pytanie 1

(zadanie 1 poz. 1-2, 5-10, 15-16):

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł i strzykawek za opakowanie 100 szt.?

Odp. Wide odpowiedź na pytanie nr 38

Pytanie 2

(zadanie 1 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych  18G, 20G, 22G bez prowadnicy? Z naszej wiedzy wynika, że igły o tych rozmiarach ze względu na swoją grubość nie posiadają w zestawie prowadnicy?

Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy

Pytanie 3

(zadanie 2 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały przeźroczystą, elastyczną komorę kroplową wolną od PCV?

Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy

Pytanie 4

(zadanie 2 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy posiadały zaciskacz rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz miejsce na kolec igły biorczej po zakończonej infuzji?

Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy

Pytanie 5

(zadanie 2 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane przyrządy nie zawierały lateksu?

Odp. Nie wymagamy, ale dopuszczamy

Pytanie 6

(zadanie 2 poz. 1 i 2):

Czy Zamawiający wymaga, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, aby przyrządy do przetaczania płynów i krwi pozbawione były w całości ftalanów (komora i dren)?

Ftalany bowiem mogą mieć działanie rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne (stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie stosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych jasno określające, że ,,celowe wydaje się stymulowanie wszelkich działań mających na celu modyfikację składu wyrobów z PCV, szczególnie pod kątem zastępowania ftalanów innymi wypełniaczami, nietoksycznymi i wykazującymi podatność na degradację”)

Odp. Wide odpowiedź na pytanie  nr 39

Pytanie 7

(zadanie 5 poz. 4):

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz jednorazowego użytku 100ml z nakrętką?

Odp. Wide odpowiedź na pytanie nr 60

Pytanie 8

(zadanie 11 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do wymazów cytologicznych w aerozolu o poj. 250 ml z odpowiednim przeliczeniem opakowań? – w przypadku zgody prosimy podać liczbę wymaganych opakowań.

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie 9

(zadanie 13 ):

Czy Zamawiający odstąpi o wymogu pasywnej konstrukcji kaniuli posiadającej mechanizm zabezpieczający uruchamiający się automatycznie podczas normalnego użycia i pozwoli zaoferować kaniule standardowe, kilkukrotnie tańsze, będące w powszechnym używaniu w placówkach medycznych? Kaniule tzw. „bezpieczne” używa się sporadycznie jedynie w sytuacjach szczególnego zagrożenia.

Odp. Zamawiający  nie odstąpi od tego wymogu.

Pytanie 10

(zadanie 13 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z biokompatybilnego teflonu FEP?

Odp. Nie

Pytanie 11

(zadanie 13 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści kaniule ze standardowym korkiem portu bocznego?

Odp. Nie

Pytanie 12

(zadanie 13 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści kaniule wyposażone w trzy wtopione paski RTG?

Odp. Nie

Pytanie 13

(zadanie 13 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści kaniule które na opakowaniu mają nadrukowaną tylko  informację o braku zawartości lateksu w kaniuli?

Odp. Nie

Pytanie 14

(zadanie 13 poz. 3):

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul innego producenta, które są w pełni kompatybilne z oferowanymi kaniulami?

Odp. Nie

Pytanie 15

(zadanie 10 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya 8 – 10 z prowadnicą?

Odp. Tak

Pytanie 16

(zadanie 10 poz. 7):

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 800 mm?

Odp. Nie

Pytanie 17

(zadanie 10 poz. 10, 11):

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zagięty o długości 52 cm?

Odp. Nie

Pytanie 18

(zadanie 10 poz. 19-23):

Prosimy o podanie długości ramion cewników Kher?

Odp. Pytanie nie dotyczy zadania nr 10

Pytanie 19

(zadanie 21 poz. 1):

Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy za opakowanie 100 szt.?

Odp. Proszę wycenić zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie 20

(zadanie 21 poz. 2):

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków j.u. za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości tj. 3067 opakowań?

Odp. Prosimy podac cenę zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

(zadanie 21 poz. 3 i 4 ):

Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga 240 i 300 sztuk czy 240 i 300 opakowań po 100 szt. szpatułek?

Odp. Wide odpowiedź na pytanie  nr 52

Pytanie 22

(zadanie 35 poz. 1 ):

Czy Zamawiający dopuści zestaw Redon 250 ml (butelka)?

Odp. Wide odpowiedź pytanie nr 69 (tak)

Pytanie 23

(zadanie 36 poz. 5-17 ):

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem u których długość mankietu oraz odległość odejścia przewodu do mankietu uszczelniającego do końca rurki są proporcjonalne do wielkości rurki? Im mniejsza jest rurka tym mniejsza jest długość mankietu i odległość odejścia przewodu do końca rurki, według zestawienia:

| Rozmiar rurki intubacyjnej z mankietem | Długość mankietu uszczelniającego | Odejście przewodu do mankietu uszczelniającego – licząc od końca rurki |
| --- | --- | --- |
| 4,0 | 2 cm | 15 cm |
| 4,5 | 2 cm | 16 cm |
| 5,0 | 2,5 cm | 17 cm |
| 5,5 | 2,8 cm | 18 cm |
| 6,0 | 3 cm | 19 cm |
| 6,5 | 3 cm | 20 cm |
| 7,0 | 3,3 cm | 21 cm |
| 7,5 | 3,5 cm | 21 cm |
| 8,0 | 4 cm | 21 cm |
| 8,5 | 4 cm | 23 cm |
| 9,0 | 4 cm | 23 cm |
| 9,5 | 4 cm | 23 cm |
| 10,0 | 4,3 cm | 23 cm |

Odp. Tak

Pytanie 24

(zadanie 36 poz. 18 ):

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno – gardłowe w opakowaniach foliowych?

Odp. Wide odpowiedź na pytanie nr 154 ( tak)

Pytanie 25

(zadanie 43 poz. 1 ):

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50 mm?

Odp. Podtrzymujemy odnośne zapisy SIWZ

Pytanie 26

(dot. SIWZ):

Czy Zamawiający dopuści złożenie 1 szt. próbki danego asortymentu w jednym wybranym rozmiarze, w przypadku gdy pozostałe rozmiary pochodzą od tego samego producenta?

Odp. Tak

# Zadanie nr 6 poz. 4 :

# Koryguje się odpowiedź na pytanie nr 40  dot. pakietu nr 6 poz.4 ( z dnia 17.08.2012r – pismo III.2.230/628 ZP/2012/178/2012r) „ Czy Zamawiający ma na  myśli nożyczki do przecinania zaciskaczy do pępowiny”

# Odp. TAK

Odpowiedzi na  pytania  stanowią integralną  część SIWZ i winny być uwzględnione w treści składanej oferty przetargowej .Prosimy o uwzględnienie w/w w składanych ofertach.