III.2.230/ 854 ZP/ 203 /2012					Stalowa Wola dnia 14.09.2012

..........................................

….......................................

….......................................

dot. : cykliczne dostawy materiałów opatrunkowych  dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu w BZP pod numerem: 3319624 - 2012 dnia 05.09.2012r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 1 poz.7-9

Czy Zamawiajacy dopuści mozliwość w ramach uczciwej konkurencji wydzielenie poz. 7-9 do osobnego pakietu? Umożliwi to możliwość udziału w przetargu większej ilości oferentom.

Odp:Nie.

Pytanie nr 2

Dotyczy zadania 3

Czy Zamawiajacy dopuści mozliwość w ramach uczciwej konkurencji wydzielenie poz. 23 do osobnego pakietu? Umożliwi to możliwość udziału w przetargu większej ilości oferentom.

Odp:Nie.

Pytanie nr 3

Dotyczy zadania 4 poz. 1-9 :

Czy w ramach uczciwej konkurencji Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuści wyroby sterylizowane innymi, dopuszczonymi walidowanymi metodami sterylizacji?

Odp:Zamawiający dopuści wyroby sterylizowane innymi, dopuszczonymi walidowanymi metodami sterylizacji

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania 11

Czy Zamawiajacy dopuści mozliwość w ramach uczciwej konkurencji wydzielenie poz. 1-2 do osobnego pakietu? Umożliwi to możliwość udziału w przetargu większej ilości oferentom.

Odp:Nie.

Pytanie nr 5

Co Zamawiający rozumie poprzez wymóg „dokumentów potwierdzających, że oferowany asortyment spełnia wymogi o których mowa w Rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia”? Jakie dokumenty należy przedstawić w tym celu?

Odp:Chodzi o dokumenty potwierdzające wymagane Opiem przedmiotu zamówienia parametry dla oferowanego asortymentu dostaw

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej spełniającej wymagania ustawy o wyrobach medycznych? Wykonawca zadaje to pytanie w związku ze zdarzającymi się przypadkami oferowania przy takim opisie przedmiotu zamówienia  ligniny szarej, nie spełniającej wymogów wyrobu medycznego.

Odp:Tak, wymaga się ligniny bielonej spełniajacej wymagania Ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 7

Dot. Zad. 1 – Czy Zamawiający oczekuje waty bawełniano-wiskozowej o składzie 50% bawełny i 50% wiskozy?

Odp:Tak

Pytanie nr 8

Dot. Zad. 3 – Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 16-22 dopuści klej akrylowy?

Odp:Nie

Pytanie nr 9

Dot. Zad. 3 – Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści plaster na tkaninie bawełniano-poliamidowej w rozmiarze 8cm x 1m?

Odp:Tak

Pytanie nr 10

Dot. Zad. 3 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 8cm x 5,8cm?

Odp:Tak

Pytanie nr 11

Dot. Zad. 4 Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści serwetę operacyjną 17N? Wymóg zaoferowania serwety 20N ogranicza dostęp do udziału w przetargu do jednej firmy. Możliwość zaoferowania serwety 17N umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie firm co pozwoliłoby na zaoferowanie korzystniejszej ceny i obniżyło koszty przetargu.

Odp:Wymagana jest serweta 20N

Pytanie nr 12

Dot. zad. 5 poz.2 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 4w?

Odp:Tak

Pytanie nr 13

Dot. zad. 10 Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić poz. 8 i 9 do osobnego Pakietu? Zwiększyłoby to znacznie konkurencyjność postępowania.

Odp:Nie

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający oczekuje aby wszelkie wymagane przez Zamawiającego kompresy gazowe 12W o wymiarach 10 x 10 były wykonane z wykroju gazy o wymiarach min. 31 x 39cm; kompresy 12W o wymiarach 7,5 x 7,5 były wykonane z wykroju gazy o wymiarach min. 23 x 29cm; kompresy 12W o wymiarach 5 x 5 były wykonane z wykroju gazy o wymiarach min. 16 x 19cm ?

Odp:Zgodnie z SIWZ.  Zamawiający nie precyzuje tego wymogu

Pytanie nr 15

Dot. zad.4 poz.  2,3,4 – Czy Zamawiający wymaga przykładowo w poz. 2 - 120 sztuk kompresów, czy 120 opakowań a’20 sztuk? Prosimy o wyjaśnienie oraz potwierdzenie czy sytuacja wygląda analogicznie w poz. 3 i 4?

Odp:Tak, chodzi o 120 opakowań a'20 szt

Pytanie nr 16

Dot. zad. 5 poz. 1,2,3- Czy Zamawiający wymaga przykładowo w poz. 1 - 150 sztuk serwet, czy 150 opakowań a’3 sztuki? Prosimy o wyjaśnienie oraz potwierdzenie czy sytuacja wygląda analogicznie w poz. 2 i 3?

Odp:Tak, chodzi o opakowania tj w poz. 1:   150 op. a'3 szt,

w poz.2:     60 op. a'5 szt,

w poz. 3:     50 op. a' 2 szt

Pytanie nr 17

Dot. zad 12 poz. 1,2 – Czy Zamawiający wymaga przykładowo w poz. 1 - 360 sztuk kompresów, czy 360 opakowań a’10 sztuk? Prosimy o wyjaśnienie oraz potwierdzenie czy sytuacja wygląda analogicznie w poz. 2?

Odp: W poz.1  chodzi o 360 op. a' 10 szt, w poz. 2: 250 op. a' 20 szt

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godzin” dopisane zostały słowa „przypadających w dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Jeżeli krótki 48-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odp: Tak, chodzi o dni robocze

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy.

Odp:Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający zgadza się aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odp:Potrzymujemy odnośne zapisy ogłoszenia i SIWZ

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w związku z postanowieniem zawartym w art. 14 ustęp 2 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., które brzmi następująco: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta,które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” odstąpi od wymogu aby oferowane etykiety wyrobów były w języku polskim? Jednocześnie gwarantujemy, że instrukcje użytkowania znajdujące się w opakowaniach zbiorczych będą w języku polskim.

Odp:Tak

Pytanie nr 22

W związku z tym, że Zamawiający wymaga aby do próbek oferowanych produktów była dołączona etykietka z opakowania handlowego, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie próbek wraz z kserokopią etykietki z opakowania handlowego?

Odp:Tak

Pytanie nr 23

W związku z tym, że Zamawiający określił w każdym z zadań, że ilości produktów to ilości miesięczne, a umowa będzie realizowana przez okres 1 roku to czy wykonawca chcąc prawidłowo skalkulować cenę za łączną ilość produktów (tzn. ilość produktów przez okres 12 miesięcy) powinien podaną przez Zamawiającego ilość pomnożyć przez 12 (tj. ilość miesięcy)?

Odp:Nie, należy , zgodnie z zapisami SIWZ podać ilości miesięczne

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający zmodyfikuje § 3  ustęp 1 wzoru  umowy w następujący sposób:  Wykonawca realizował będzie dostawy jeden raz w miesiącu, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu ilości i terminu dostawy?

Uzasadnienie: Proponowane przez Zamawiającego postanowienie w wielu przypadkach będzie niemożliwe do wykonania przez wykonawców bowiem Zamawiający w niektórych zadaniach (np. zadanie nr 13) określił, że potrzeba miesięczna będzie wynosiła jedno opakowanie a to oznacza, że nie będzie możliwości aby podzielić je na cztery części tak jak oczekiwałby tego Zamawiający.

Odp:Podtrzymujemy zapisy SIWZ. W przypadku np. zadania nr 13 , jeśli niemozliwe będzie podzielenie opakowania, zamówienie będzie wyjatkowo realizowane jednorazowo, jeden raz w miesiacu.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w § 8 ustęp 1.2 zastąpi słowa „ wartości wynagrodzenia za tę partię dostawy ” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Odp:Tak

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 7 pozycji 1 i 2  do osobnego zadania?

Odp: Nie

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 pozycja 1 i 2 gąbek hemostatycznych wykonanych z żelatyny wieprzowej?

Odp:Tak

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 pozycja 1 gąbek hemostatycznych w rozmiarze 5 x 7 x 0,1 cm?

Odp:Tak

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 7 pozycja 2 gąbek hemostatycznych w rozmiarze 5 x 7 x 1 cm?

Odp:Tak

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej  wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 13 tamponów nosowych w opakowaniu a’10 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp:Tak

Pytanie nr 31

Zadanie nr 1 Poz. 10 – Czy można zaoferować ligninę z tolerancją rozmiarów ok. 3 cm ?

Odp:Tak

Pytanie nr 32

Zadanie nr 3 :Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na przylepce bez zawartości tlenku cynku, które spełniają wszystkie wymogi jakościowe obowiązujących w tym zakresie norm.

Odp:Podtrzymujemy wymogi SIWZ

Pytanie nr 33

Zadanie nr 3 Poz. 1, 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów

w odcinkach po 9.1 mb ?

Odp:Nie

Pytanie nr 34

Zadanie nr 3 Poz. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11  – Czy można zaoferować plastry w odcinkach po

9,2mb ?

Odp:Nie

Pytanie nr 35

Zadanie nr 3 Poz. od 1 do 6 oraz od 8 do 11 – Czy dla zabezpieczenia plastrów przed zabrudzeniem należy zaoferować plastry na szpulce z pierścieniem lub pakowane indywidualnie w kartoniki ?

Odp:Tak

Pytanie nr 36

Zadanie nr 4 :Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie serwety poddanej procesowi prania wstępnego, co znacznie zwiększa ich chłonność oraz eliminuje możliwość pylenia podczas ich stosowania ?

Odp:Tak

Pytanie nr 37

Zadanie 1 poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji ligniny opatrunkowej w opakowaniach papierowych?

Odp:Tak

Pytanie nr 38

Zadanie 3 poz. 1-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach plastrów z klejem akrylowym?

Odp:Nie

Pytanie nr 39

Zadanie 4 poz. 2 Prosimy o sprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i podania ilość odnosi się do ilości opakowań a’20 szt. a prawidłową jednostką miary miały być op. = 20 szt.?

Odp:Chodzi o 120 opakowań po 20 szt

Pytanie nr 40

Zadanie 4 poz. 3 Prosimy o sprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i podania ilość odnosi się do ilości opakowań a’10 szt. a prawidłową jednostką miary miały być op. = 10 szt.?

Odp:Podana ilość odnosi się do opakowań po 10szt

Pytanie nr 41

Zadanie 4 poz. 4 Prosimy o sprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka i podania ilość odnosi się do ilości opakowań a’10 szt. a prawidłową jednostką miary miały być op. = 10 szt.?

Odp:Chodzi o opakowania po 10 szt

Pytanie nr 42

Zadanie 10 poz. 8-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odp:Nie

Pytanie nr 43

dot. Pakietu 7 Czy Zamawiajacy wydzieli z pakietu nr 7 Pozycję nr 2 jako odrebne zadanie i dopusci:

-produkt zarejestrowany jako sprzet medyczny klasy III?

-inne niż w specyfikacji wymiary: 5x5 cm?

-zawartosc antybiotyku w postaci siarczanu gentamycyny?

-produkt pakowany po 10 szt.

Odp:Nie

Pytanie nr 44

dot. terminu płatności Mając na względzie art. 5 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) wnosimy o zakreślenie minimalnego terminu płatności w wysokości 30 dni.

Odp:Podtrzymujemy odnośne zapisy zawarte w ogłoszeniu o przetargu i SIWZ

Pytanie nr 45

Zadanie 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i czy Zamawiający oczekuje zaoferowania folii przezroczystej na role o wymiarach 15 cm x 10 m?

Odp: Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 46

Zadanie 10, poz. 4 Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 7,5 cm x 2,67 m, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp:Dopuszczamy taką opaskę.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem