III.2.230/1315 ZP/ 253 /2012								Stalowa Wola dnia 07.11.2012

…..............................

…..............................

…..............................

dot. : przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy plastrów, taśm włókninowych, opatrunków dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem: 425552 - 2012 z dnia 30.10.2012r

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 3, 4, 5,6,7, dopuści klej akrylowy?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2

Czy w poz. 2 Zamawiający wymaga jak w poz. 1 aby klej był z zawartością tlenku cynku?

Odp. Nie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w poz. 16-22 dopuści klej hypoalergiczny hot-melt w części lepnej?

Odp. Tak.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści plaster na tkaninie bawełniano-poliamidowej w rozmiarze 8cm x 1m?

Odp. Tak.

Pytanie nr 5

poz. 23 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 8cm x 5,8cm?

Odp. Tak

Pytanie nr 6

Pytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godzin” dopisane zostały słowa „przypadających w dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Jeżeli krótki 48-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odp. Proponowana treść zawarta jest w par. 3 ust. 2 projektu umowy – integralnej części SIWZ .

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zgadza się aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odp. Nie, podtrzymujemy odnośne zapisy ogłoszenia i SIWZ.

Pytanie nr 9 – Pozycja nr 1-7, 16-22

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach plastrów z klejem akrylowym?

Odp. Tak.

Pytanie nr 10

Zadanie poz. 1-22

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie zaoferowania przylepców oraz opatrunków z hipoalergicznym akrylowym klejem, redukującym ryzyko powstawania uczuleń i odczynników alergicznych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Dopuszczamy takie przylepce.

Pytanie nr 11 -  Zadanie 1 Poz.1

Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na przylepce bez zawartości tlenku cynku, skóre spełniają wszystkie wymogi jakościowe obowiązujących w tym celu zakresie norm.

Odp. Dopuszczamy takie przylepce.

Pytanie nr 12 -  Zadanie 1 Poz.1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów w odcinkach po 9,1 mb?

Odp. Tak.

Pytanie nr 13 -  Zadanie 1 Poz.4 ,5, 6, 8, 9, 10, 11

Czy można zaoferować plastry w odcinkach po 9,2 mb?

Odp. Tak.

Pytanie nr 14

Czy dla zabezpieczenia plastrów przed zabrudzeniem należy zaoferować plastry na szpulce z pierścieniem lub pakowane indywidualnie w kartoniki?

Odp. Dopuszczamy, ale nie wymagamy.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem