III. 2.230/1380ZP/288 /2012 r.					           Stalowa Wola 17.12.2012 r.

…………………………….

……………………………..

………………………………

dot.: przetargu nieograniczonego na dzierżawe analizatora wraz z dostawą odczynników do

oznaczania parakrytycznych  dla potrzeb Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Powiatowego

Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego na portalu  UZP pod numerem :

506176– 2012 r.  z dnia 12.12.2012 r.

Informujemy Państwa, że wpłyneły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający poprzez wymóg dopuszcza zaoferowanie analizatora z pełną bazą danych wyników pacjenta wraz z odniesieniem do wyników standardowych?

Odp. Zamawiajacy nie dopuszcza - podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora z elektorodami bezobsługowymi, jedynie elektroda pH wymaga, sporadycznego okresowego uzupełnienia płynów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza - podtrzymuje wymogi SIWZ.

Z poważaniem