## Arkusz1
Załącznik nr 1
Formularz cenowy + - 20% - potrzeby roczne
Pakiet I : Dezynfekcja i mycie powierzchni, narzędzi i sprzętu medycznego
L.p | Charakterystyka preparatu | Rodzaj opako- wania | Ilość w roku | Cena jedno-stkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1 | Preparat na bazie mononadsiarczanu do ogólnej dezynfekcji i mycia powierzchni. Spektrum działania B, F, V w czasie 15 minut. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. | 200 g | 30
2 | Preparat alkoholowy zawierający amfotenzydy, 1-propanol oraz 2-propanol przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych (do 5 min). Bez zawartości aldehydów, związków fenolowych i QAV. Wykazuje się dobrą tolerancją materiałową, nie pozostawia plam i zacieków. Spektrum działania B (w tym Tbc), F, V (w tym Rota, Adeno, Papova, HBV, HCV, HIV). Możliwość zastosowania preparatu w oddziałach pediatrycznych, wymagana pozytywna opinia kliniczna np. IMiDz. Dopuszczony do obszarów mających kontakt z żywnością. | 650 ml (ze spryskiwa -czem) | 200
|  | 5 l | 60
3 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego (w tym głowic USG) wrażliwych na działanie alkoholi w postaci chusteczek. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, pochodnych guanidyny i aldehydów. Spektrum działania B, F, V (Rota, Vaccina, Papova, HBV, HCV, HIV) w czasie do 1 min. Dopuszczony do obszarów mających kontakt z żywnością. | Pojemnik (200 szt. chusteczek) | 80
|  | Wkłady (200 szt. chusteczek) | 250
4 | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego w postaci chusteczek nasączonych roztworem o właściwościach antybakteryjnych na bazie alkoholu (zawartość do 70%). Opakowanie ma umożliwić późniejsze uzupełnianie. Zakres i czas działania: B, Tbc, F(Candida albicans),V (HBV, HCV, HIV) – do 1 min. | Pojemnik (125szt. chust.) | 150
|  | Wkład (125szt. chust.) | 500
5 | Preparat w tabletkach o masie 2, 5 do 2,75 g do dezynfekcji powierzchni i urządzeń na bazie aktywnego chloru. Dopuszczony do kontaktu z żywnością. Nie zawiera kwasów organicznych. Spektrum działania B, Tbc, F, V, S (Clostridium difficille). Preparat musi posiadać badania potwierdzające skuteczność sporobójczą dla Clostridium difficille w warunkach brudnych. | 300 tabl. | 4
6 | Uniwersalny środek dezynfekcyjny w postaci proszku na bazie aktywnego chloru z szerokim zakresem działania. Spektrum działania: B, F, V. | 1 kg | 4
7 | Preparat myjąco – dezynfekujący zawierający czwartorzędowe związki amonowe oraz chlorki, bez NTA i EDTA. Środek bez zapachu i barwników. Przeznaczony do mycia powierzchni, sprzętu oraz urządzeń kuchennych. Nie niszczy materiałów, chroni skórę, nie wpływa szkodliwie na żywność. Spektrum: bakterie i drożdżaki w czasie 5 min. | 2 x 5 l | 12
8 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, na bazie nadwęglanu sodu. Nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru i QAV. Dobra tolerancja materiałowa (neutralne pH roztworu użytkowego). Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania B,F,V (polio), Tbc, S (Cl. difficile) -10 min | Pojemnik 160 g | 10
9 | Preparat bezaldehydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy niejonowe. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Zakres i czas działania: B, Tbc, F, V(Polio), S (Clostridium difficile) – 15 min. Pozytywna opinia producenta endoskopów Olympus Optical. Wymagane paski kontrolne do mierzenia poziomu aktywności substancji bójczej. | 1,5 kg | 120
10 | Płynny koncentrat do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego, z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Nie wymagający zastosowania aktywatora. Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, pochodnych guanidyny i pochodnych alkoholowych. Bez aldehydów, kwasu octowego, fenoli i związków tlenowych. Spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (w tym Rota, Vaccina, HBV, HCV, HIV) w czasie do 30 min. Możliwość 7-dniowego stosowania roztworu roboczego w obciążeniu białkowym (bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi). | 5 l | 60
|  | Pompka dozująca do opakowania 5 l | 10
|  | 2 l | 30
11 | Preparat zawierający wyłącznie 70% alkohol izopropylowy, przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym | 1 l | 2
RAZEM
Pakiet II: Pielęgnacja narzędzi i sprzętu medycznego
L.p | Charakterystyka preparatu | Rodzaj opako- wania | Ilość w roku | Cena jedno-stkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1 | Bezpieczny toksykologicznie rozpuszczalny w wodzie preparat konserwujący w aerozolu na bazie węglowodorów alifatycznych do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych. Nie wpływa na proces sterylizacji parowej. | 400 ml | 8 szt.
2 | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, oleju parafinowego. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów | 750 ml (z atomizerem) | 4 szt.
3 | Preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach oraz pastach cynkowo – eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający, bez dodatku mydła i alkaliów | 500 ml (z pompką dozującą) | 8 szt.
RAZEM
Pakiet III: Mycie i dezynfekcja endoskopów
L.p | Charakterystyka preparatu | Rodzaj opako- wania | Ilość w roku | Cena jedno-stkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1 | Preparat enzymatyczny do chemiczno-termicznego mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. PH roztworu roboczego ok. 8, zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, etanol. Bez zawartości soli kwasów organicznych. Stężenie roztworu roboczego 0,5 %. Nie wymagający neutralizacji. | 5 l | 4
2 | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich. Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-technicznej w temperaturze 50 – 60ºC. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji. Bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B (w tym Tbc), F, V (w tym Adeno, Vaccina, Polio, HBV, HCV, HIV), S, Helicobacter pylori w czasie do 5 minut. Bezbarwny, pH roztworu roboczego 7, stężenie roztworu roboczego 1% | 5 l | 8
3 | Płynny koncentrat do mycia narzędzi sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów na bazie enzymów i niejonowych tenzydów. Działający w czasie 1 – 3 min. pH 7. Możliwość uzywania w myjkach ultradźwiękowych. | 2 l | 40
RAZEM
Pakiet IV: Mycie i dezynfekcja endoskopów – myjnia endoskopowa mini ETD 2
L.p | Charakterystyka preparatu | Rodzaj opako- wania | Ilość w roku | Cena jedno-stkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1 | Preparat dezynfekcyjny typu Olympus Endo Dis przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD na bazie kwasu nadoctowego. Zakres i czas działania: B,S,F,V - 5min w połączeniu z EndoAct z poz.2 | 2,8 l x 3 szt. | 22
2 | Aktywator do kwasu nadoctowego typu Olympus Endo Act przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD | 4 l x 3 szt. | 12
3 | Dodatek myjący do kwasu nadoctowego typu Olympus Endo Det przeznaczony do myjni endoskopowych z systemem ETD | 4 l x 3 szt. | 10
RAZEM
Pakiet V: Mycie i dezynfekcja rąk , skóry i błon śluzowych
Lp. | Charakterystyka preparatu | Rodzaj opako- wania | Ilość w roku | Cena jedno-stkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1* | Preparat alkoholowy w żelu zawierający etanol oraz minimum 3 substancje pielęgnujące skórę, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk. Bez zawartości chlorheksydyny, o przedłużonym działaniu. Zakres działania: B (w tym Tbc), F, V (w tym Rotawirus, Adeno, HSV,HBV, HCV, HIV, Noro, Polio). Właściwości bójcze potwierdzone badaniami: bakterie EN 12791 | 500 ml | 180
2* | Emulsja z dodatkiem wosku pszczelego do codziennej pielęgnacji ciała i rąk, stosowana po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiadająca właściwości ochronne i regenerujące i nawilżające. Emulsja typu olej w wodzie | 500 ml | 20
3 | Preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. Zawierający min 3 substancje aktywne, w tym difenylol. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez zawartości jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Spektrum działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Vaccinia, Rota, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV) w czasie max 2 minut. Przedłużone działanie min. 6 godzin. Możliwość stosowania u noworodków. Produkt leczniczy. | 250 ml | 5
4 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Zakres i czas działania: B, Tbc, F,V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. | 350 ml | 300
| Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Zakres i czas działania: B, Tbc, F,V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 1 min. | 1 l | 140
|  | 5 l | 50
5 | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i fenolu oraz ich związków. B, Tbc, F,V (Adeno, Rota, Herpes, HIV) – do 2 min. | 1 l | 40
|  | 5 l | 50
6 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, zawierający etanol , chlorheksydynę , nadtlenek wodoru oraz poliwidon jako substancję zagęszczającą o pH 5,0. Bez zawartości jodu. Zakres działania: B,F,V, pierwotniaki | 500 ml | 70
|  | 1 l | 110
7 | Bezalkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej i gardła zawierający chlorheksydynę. Bez zawartości jodu. Zakres działania: B, V, F. | 300 ml | 60
8 | Zestaw iniekcyjny: jałowe gaziki, suchy oraz mokry o wymiarach min. 3 cm x 6 cm. Gazik mokry nasączony 70% alkoholem izopropylowym. Opakowania: 50 zestawów. | 1 op. 50 zestawów | 60
9 | Jałowy gazik do dezynfekcji skóry o wymiarach min. 3 cm, nasączony 70%alkoholem izopropylowym. Opakowanie: 200 szt. | 1 op – 200 szt. | 42
10 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, nie powodujący wysuszania skóry rąk o pH 5,0 nie zawierający mydła. Oparty o APG (alkilopoliglikozydy). Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji rąk z pozycji 1. | 500 ml | 40
11 | Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami oraz śluzówek i ran zanieczyszczonych, oparty o wodny roztwór pvp – jodu. Mający również zastosowanie w antyseptycznym myciu ciała, kąpieli w wannie, płukaniu ust, dekontaminacji i płukaniu ran, owrzodzeń, odleżyn, zgorzeli, w ginekologii i położnictwie. Spektrum działania: B, Tbc, F, V, S, P | 1 l | 30
RAZEM
* preparaty w pozycji 1, 2 muszą być kompatybilne ze sobą (pochodzące od jednego producenta).
Pakiet VI : Mycie i dezynfekcja skóry – preparaty zawierające oktenidynę
L.p | Charakterystyka preparatu | Rodzaj opako- wania | Ilość w roku | Cena jedno-stkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry na bazie octenidyny. Nie zawiera jodu, bezbarwny, gotowy do użycia. Działa na bakterie łącznie z MRSA, F, V(łącznie z HBV, HIV, HSV, pierwotniaki) | 250 ml | 90
|  | 1 l | 110
2 | Preparat do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, zawiera octenidynę, bez mydła, barwników i substancji zapachowych, pH – neutralne dla skóry | 1 l | 16
3 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej na bazie octenidyny, nie zawierający alkoholu i chlorheksydyny. Zakres działania B (w tym MRSA), F, V | 250 ml | 10
RAZEM
Pakiet VII: Mycie i dezynfekcja powierzchni
Lp. | Charakterystyka preparatu | Rodzaj opako- wania | Ilość w roku | Cena jedno-stkowa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu
1* | Preparat do mycia i konserwacji podłóg wodoodpornych, takich jak: lastriko, PCV, terakota, marmur. Wymagania: - posiada Atest PZH i kartę charakterystyki preparatu chemicznego - dozowanie - mycie ręczne od 50 do 200 ml na 10 l wody - mycie maszynowe - od 50 do 100 ml na 10 l wody - wartość pH 8 - barwa preparatu – zielony skład chemiczny - związki powierzchniowo-czynne, substancje pielęgnujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, alkilopoliglukozyd, konserwant, kompozycja zapachowa, barwnik Pozostawia cienką warstwę ochrona na mytych powierzchniach. Nie pozostawia smug, nie wymaga spłukiwania. | 5 L | 80
2* | Preparat do mycia powierzchni zmywalnych, takich jak: tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, drzwi, ramy okienne, powierzchnie lakierowane. Wymagania: - posiada Atest PZH i kartę charakterystyki preparatu chemicznego - dozowanie - mycie ręczne od 50 do 200 ml na 10 l wody - wartość pH 8 - barwa preparatu - niebieski skład chemiczny - związki powierzchniowo-czynne, substancje pielęgnujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, nano-cząsteczki (dyspersja koloidalno sferyczna cząsteczek krzemionki), konserwant, kompozycja zapachowa, barwnik Nie pozostawia smug i zacieków. Nie zawiera alkoholu, nie powoduje plan i odbarwień. | 5 L | 70
3* | Preparat do mycia urządzeń sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Wymagania: - posiada Atest PZH i kartę charakterystyki preparatu chemicznego - dozowanie - mycie ręczne od 50 do 200 ml na 10 l wody - mycie gruntowne - nierozcieńczony - wartość pH - 1,0 - barwa preparatu - ciemnoróżowy skład chemiczny - związki powierzchniowo-czynne, kwas sulfamidowy, kwas fosforowy, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, izopropanol, kompozycja zapachowa, barwnik Posiada właściwości antybakteryjne. Usuwa kamień wodny, resztki mydła, tłusty brud i rdzawe zacieki | 5 L | 50 op | 45 | 0 | 23% |  | MC 310
41337 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych ze szkła, szkła akrylowego, porcelany, metalu, gumy, drewna oraz aluminium. Preparat na powierzchni musi pozostawiać film ochronny opóźniający odkładanie ponownych zanieczyszczeń, z możliwością stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością. Posiadający w swoim składzie aminy, czwartorzędowe związki amonowe, produkt o przyjemnym zapachu, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania B, F, Wirusy osłonowe(HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV) w stężeniu 0,25% w 15min, Tbc 2% 15 min. Wymagana pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka. Opakowanie 1l z dozownikiem, 5l. | 1 l | 10
|  | 5 l | 20
|  | pompka dozująca do kanistra o poj. 5 l | 5
RAZEM
* Preparaty z pozycji 1, 2 i 3 z pakietu VII muszą być ze sobą kompatybilne - PRODUKTY TEJ SAMEJ MARKI. Wykonawca na czas trwania umowy użyczy i zamontuje systemy dozujące w ilości 6 szt. umożliwiające codzienne używanie preparatów. System powinien pozwolić na podłączenie 4 różnych środków chemicznych z możliwością regulacji stężenia roztworu roboczego, posiadać przycisk spustowy do dozowania z możliwością blokady. Na czas obowiązywania umowy usuwanie wszystkich usterek użyczonych systemów dozujących leży po stronie Wykonawcy.