Spr. 540 ZP/2013

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i  zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Postępowanie powyżej kwot, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego UE

CPV : 33000000

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

# Rozdz. I             Formularz oferty - wzór

Rozdz. II	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdz. IV	Projekt umowy

Stalowa Wola  dnia .....................                                            ZATWIERDZAM

## Rozdz. I     FORMULARZ  OFERTY -  WZÓR

.....................................................                                                                                           ADRESAT :

nazwa i adres Wykonawcy                                                     Samodzielny Publiczny

NIP Wykonawcy :....................................                               Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

REGON Wykonawcy:..............................                              w Stalowej Woli

Tel. Wykonawcy:......................................                              ul. Staszica 4

Fax Wykonawcy:......................................                              37–450 Stalowa Wola

E-mail:......................................................                                              tel.15/843 32 01  tel/fax. 15/843 33 97

www.szpital-stw.com

e-mail: zam-publ@szpital-stw.com

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na:

cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych,kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ,  ogłoszonego w Dz. Urzędowym UE z  dnia ......................  poz.  ................

oferujemy cykliczne  dostawy sprzętu medycznego w ramach n/w zadań:

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2013

za łączną cenę netto.................................... zł /rok     brutto..................................zł /rok

słownie: ........................................................................................................zł brutto /rok

Zadanie nr 2–  Stymulator dwujamowy typu  DDDR z elektrodami 2013

za łączną cenę netto.................................... zł /rok     brutto..................................zł /rok

słownie: ........................................................................................................zł brutto /rok

Zadanie nr 3 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35J z elektrodą typu ICD VR 2013

za łączną cenę netto.................................... zł /rok     brutto..................................zł /rok

słownie: ........................................................................................................zł brutto /rok

Zadanie nr 4 – Kardiowerter  defibrylator  dwujamowy 35J z elektrodami typu ICD DR  2013

za łączną cenę netto.................................... zł /rok     brutto..................................zł /rok

słownie: ........................................................................................................zł brutto /rok

Zadanie nr 5 – Stymulator z podwójnym sensorem umożliwiającym wykonanie badania MR

typu DDDR  CLS

za łączną cenę netto.................................... zł /rok     brutto..................................zł /rok

słownie: ........................................................................................................zł brutto /rok

Zadanie nr 6 – Wkłucia do zakładania elektrod rozmiar 7 - 10 Fr

za łączną cenę netto.................................... zł /rok     brutto..................................zł /rok

słownie: ........................................................................................................zł brutto /rok

Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator  resynchronizujący CRT – D z elektrodami

do zatoki wieńcowej i przedsionka

za łączną cenę netto.................................... zł /rok     brutto..................................zł /rok

słownie: ........................................................................................................zł brutto /rok

zgodnie z opisem  przedmiotu  zamówienia i specyfikacją cenową  przedmiotu dostawy

2.Oferujemy termin  płatności min. 90 dni tj ............ dni, licząc od daty zrealizowania dostawy

i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

3. Zapewniamy okres niezmienności cen oferowanego asortymentu  przez cały okres obowiązywania

umowy.

4.Na dostarczany przedmiot zamówienia oferujemy minimum 5-cio  letni  tj ................letni,

okres gwarancji oraz minimum 12 – to  miesięczny tj. .............- to miesięczny okres sterylizacji,

licząc od daty dostawy.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy

informacje konieczne do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonywać sami / w części dotyczącej

…………………………………….z udziałem Podwykonawcy *

8. Wadium w wysokości .................... PLN zostało przez nas wniesione w formie ...............................

Zwrot wadium winien nastąpić na konto nr…………………………………………………………..

9. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że w przypadku, gdy uchylimy się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia oferty (art. 297 K.k.).

11.Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Opis przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem spełniania parametrów granicznych oraz opisem

pozostałych, oferowanych parametrów – Załącznik nr 1

2 .Formularz cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ – Załącznik nr 2

3.Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy

Prawo   zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi

zmianami ) wg Załącznika nr  3

4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24

ustawy  Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 roku

z późniejszymi zmianami ) wg Załącznika nr 4

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

6. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej

przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum –

wymagana przy podpisaniu umowy

7. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,

8. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1

pkt. 4-8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

10.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1

pkt. 9 ustawy  Prawo zamówień publicznych

11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2

pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej

12.Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .

13.Dokument określający zasady reprezentacji :

jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest

wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji

działalności gospodarczej

14.Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania

ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w  tym okresie, wraz z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na  rzecz  których usługi zostały

wykonane –  Załącznik nr  5

15.,Dowody potwierdzające, że dostawy, o których mowa w Załączniku nr 5 są wykonane lub

wykonywane należycie

16.Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,

zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce – Załącznik nr 6

17. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

18.Opisy, foldery, inne dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymogi Opisu

przedmiotu zamówienia

19. Igła o dowolnej średnicy – próbka dot. Zadania nr 6

.....................................................................

pieczęć firmy,  podpisy osób uprawnionych

- - Wykonawca winien podać część zamówienia, którą realizował będzie z udziałem Podwykonawcy

              - Załącznik  nr 1

              - ROZDZ. II      OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą 2013

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 7 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Elektrody A i V pasywne i aktywne - do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Program nocny | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny | podać |  | Wymagane |
| 6 | Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny | podać |  | Wymagane |
| 7 | Waga max. 30g. | podać |  | Wymagane |
| 8 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV | podać |  | Min zakres wymagany |
| 9 | Szerokość impulsu(A/V), min zakres 0,5-1,0 | podać |  | Min zakres wymagany |
| 10 | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 12 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 | podać |  | Wymagane |
| 13 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 | podać |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji. | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Automatyczne wykreślenie krzywej progu stymulacji podczas testu na threshold (zależność amplitudy od szerokości impulsu)- wykres graficzny | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość antyarytmicznej stymulacji(EPS) stymulatorem wszczepionym bez użycia dodatkowych urządzeń. | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Histereza jednojamowa | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 2 | Możliwość przerwania programu nocnego przez pacjenta za pomocą magnesu do następnego cyklu. | podać |  | 0-nie, 2-tak |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 2–  Stymulator dwujamowy typu  DDDR z elektrodami 2013

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | podać |  | Wymagane |
| 3 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 mV | podać |  | Min zakres wymagany |
| 4 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 6 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18- 4,0 [mV] | podać |  | Min zakres wymagany |
| 7 | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms | podać |  | Min zakres wymagany |
| 12 | Automatyczny PVARP | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | Podać |  | Wymagane min.3 |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Rejestracja trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | podać |  | Wymagane |
| 22 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu- wykres graficzny | podać |  | Wymagane |
| 23 | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response”. | podać |  | Wymagane |
| 24 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 | podać |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | podać |  | 1 pkt- do2 typów, 3 pkt - trzy typy i więcej |
| 2 | Dostępne histogramy: -częstość -przewodzenia AV -aktywność pacjenta | podać |  | Po 1 pkt za histogram |
| 3 | Rejestracja epizodów: -wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej -czas trwania arytmii przedsionkowej | podać |  | Po 1 pkt za funkcję |
| 4 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | podać |  | 0-Nie, 10-Tak |
| 5 | Preferencja rytmu własnego | podać |  | 0-Nie; 5-Tak |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach producenta, których

kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 3 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR 2013

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2013 r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga poniżej 75 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego-min.2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | TAK |  | wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm];500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS]-min 5 lat | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy) | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów | TAK |  | Wymagane |
|  | Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 17 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 19 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 20 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 21 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego. | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 22 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 23 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 24 | Elektrody do defibrylacji podskórne | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 25 | Zapis trendów fali R | podać |  | 0-do 18 miesięcy, 5-powyżej |
| 26 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | podać |  | 0-nie,10 tak |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach

producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 4 – Kardiowerter  defibrylator  dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR 2013

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2013r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga poniżej 75 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy-VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego-min.1 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne-do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | TAK |  | wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie DDD, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.:60[ppm];500Ohmów; 2,5[V]; 0,4[MS]-min 5 lat | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej. | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy) | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  | Dane techniczne | Punktacja |
| 1 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 2 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 3 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 4 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 5 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego. | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 6 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych -częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF -czas AF w ciągu dnia -rytm komorowy w czasie AF | podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 8 | Zapis trendów fali R | podać |  | 0-do 18 miesięcy, 5-powyżej |
| 9 | Elektrody do defibrylacji podskórne | podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 10 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | podać |  | 0-nie, 10-tak |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach

producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 5 – Stymulator z podwójnym sensorem umożliwiającym wykonanie badania MR typu DDDR  CLS

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb stymulacji DDDR ,DDIR ,DDTR,DOOR | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Rok produkcji, nie wcześniej, niż 2013 | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Reakcja na arytmie przedsionkowe;zmiana trybu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Zmiana polarności elektrody w przypadku przekroczenia zakresu impedancji | TAK |  | Wymaga |
| L.p. | Parametry oceniane |  | Dane techniczne | Punktacja |
| 5 | Histereza przedsionkowo –komorowa | podać |  | 3 rodzaje – 40 pkt. Mniej niż 3 rodzaje – 0 pkt. |
| 6 | Dwa niezależne sensory | podać |  | Tak – 60 pkt. Nie - 0 pkt. |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach

producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 6 – Wkłucia do zakładania elektr od rozmiar 7 - 10 Fr

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

Rok produkcji  - nie wcześniej, niż 2013

Igły winny posiadać samorozrywające się koszulki

Punktacja  0 – 10 pkt.

Celem oceny jakościowej należy  do oferty dołączyć jedną igłę o dowolnej średnicy

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach

producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

Zadanie nr 7 – Kardiowerter defibrylator  resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej i przedsionka

Producent:.............................................................

Nazwa/numer katalogowy....................................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Opis oferowanego wyrobu medycznego | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | TAK, podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagany 2013 r | TAK |  | - |
| KARDIOWERTER - DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D |  |
| 3 | Nazwa i numer katalogowy kardiowertera - defibrylatora | podać |  | - |
| 4 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | Tak |  | - |
| 5 | Waga max. 70 [g] | Tak, podać w[g] |  | - |
| 6 | Energia defibrylacji 35 [J] | Tak |  | - |
| 7 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | Tak |  | - |
| 8 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego - min. 1 | Tak |  | - |
| 9 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | Tak |  | - |
| 10 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | Tak |  | - |
| 11 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Tak |  | - |
| 12 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Tak/Nie |  | - |
| 13 | Rodzaje stymulacji | podać |  | - |
| 14 | Algorytmy zapewniające terapię resynchronizującą w obecności: przedwczesnych pobudzeń komorowych | podać |  | - |
| 15 | Algorytm zapewniający terapię re synchronizującą w czasie trwania AF/AT | Tak/Nie |  | - |
| 16 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF i VT | Tak/Nie |  | - |
| 17 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: AT/AF, częstoskurczu zatokowego, częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | podać |  | - |
| 18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Tak/Nie |  | 1/0 |
| 19 | Pomiar trendów: HRV, epizodówVT/VF, terapii wysokonapięciowych, czestosci skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, czas AF w ciągu dnia, rytm komorowy w czasie AF | podać |  | po 1 pkt dla każdego trendu |
| 20 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF | Tak |  | - |
| 21 | Możliwość monitorowania częstoskurczy przedsionkowych | Tak |  | - |
| 22 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC | Tak/Nie |  | - |
| 23 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | Tak |  | - |
| 24 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak/Nie |  | 2/0 |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) | Tak |  | - |
| 26 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji. | Tak |  | 2/0 |
| 27 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. Flash back memory) | Tak/Nie |  | 1/0 |
| 28 | Zapis trendów fali P i R powyżej 18 miesięcy | Tak/Nie |  | 1/0 |
| 29 | Inne istotne parametry techniczne kardiowertera - defibrylatora nie ujęte powyżej | opisać |  | 1,2,3 |
| ELEKTRODA do zatoki wieńcowej i przedsionka |  |
| 30 | Producent | podać |  |  |
| 31 | Nazwa, numery katalogowe | podać |  |  |
| 32 | Rok produkcji – wymagany min 2013 r | Tak |  | - |
| 33 | Elektrody do CS o różnej długości do wyboru | Tak |  | - |
| 34 | Elektrody do stymulacji A różnej długości do wyboru | Tak |  | - |
| 35 | Elektrody do CS sterydowe | Tak |  | - |
| 36 | Elektrody do stymulacji przedsionka sterydowe | Tak |  | - |
| 37 | Elektrody do CS uni/bipolarne do wyboru | Tak |  | - |
| 38 | Elektrody do stymulacji przedsionka uni/bipolarne do wyboru | Tak |  | - |
| 39 | Elektrody do stymulacji przedsionka aktywne/pasywne do wyboru | Tak |  | - |
| 40 | Elektrody defibrylujące różnej długości, jedno i dwukomorowe, aktywne, pasywne, sterydowe – do wyboru | Tak |  |  |
| 41 | Elektrody do CS typu "over the wire" | Tak |  |  |
| 42 | Elektroda defibrylująca – inne istotne parametry techniczne | Tak, opisać |  | 1,2,3 |
| 43 | Elektroda do przedsionka - inne istotne parametry techniczne | Tak, opisać |  | 1,2,3 |
| 44 | Elektroda do zatoki wieńcowej - inne istotne parametry techniczne | Tak, opisać |  | 1,2,3 |

Parametry graniczne- bezwzględnie wymagane winny mieć potwierdzenie w oryginalnych dokumentach

producenta, których kopię, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć do oferty.

…............................................................................................

Pieczęć i podpis osoby  uprawnionej do reprezentacji

###### Załącznik  nr  2

##### FORMULARZ  CENOWY – potrzeby roczne   + - 20 %

##### Cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i  zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Stymulator SSIR z elektrodą

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość roczna | j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator SSIR | 120 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda | 120 | szt |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Stymulator DDDR z elektrodą

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość roczna | j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator DDDR | 240 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda | 480 | szt |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kardiowerter – defibrylator ICD VR z elektrodą

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość roczna | j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICD VR | 40 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda defi. | 40 | szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kardiowerter  - defibrylator ICD DR z elektrodami

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość roczna | j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICD DR | 20 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda defi. | 20 | szt |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda Atr. | 20 | szt |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Stymulator z podwójnym sensorem umożliwiający wykonanie badania MR typu DDDR CLS z kompatybilnymi elektrodami

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość roczna | j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator DDDR | 15 | szt |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda | 30 | szt |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Wkłucia do zakładania elektrod rozmiar 7 - 10 Fr

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość roczna | j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłucia 7-10F | 750 | szt |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący CRT – D z kompletem elektrod

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość roczna | j.m | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRT – D | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody lewokomorowe | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody Defibrylujace | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody Przedsionkowe | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Zestawy do wprowadzenia elektrody LV | 30 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej | 30 | szt. |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

............................................................

Podpis  osoby uprawnionej

##### Rozdz. III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

# Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

# 37 – 450 Stalowa Wola ul. Staszica 4

# Dział Zamówień Publicznych

tel.15 / 843 32 01     tel./fax.15/ 843 33 97

e-mail: zam-publ@szpital-stw.com

strona szpitalna: www.szpital-stw.com

zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na:

cykliczne dostawy kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, licząc od daty podpisania umowy

Zapraszamy do składania ofert.

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. U.z 2010

roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

3)zapewnią dostawę przedmiotu  zamówienia dopuszczonego do obrotu zgodnie z prawem  polskim 
i zgodnie z wymogami Zamawiającego

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie Warunku 1 a  Wykonawca przedstawia oświadczenie wg wzoru                             - Załącznik nr 3 ( w części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Na potwierdzenie Warunku 1 b  Wykonawca przedstawia:

-  oświadczenie wg wzoru - Załącznik nr 3

-  wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie trzech lat przed upływem składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w  tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz  których usługi zostały

wykonane

-  dowody potwierdzające, że dostawy były wykonane lub są wykonywane należycie

–  wg Załącznika nr  5

Na potwierdzenie Warunku 1 c Wykonawca przedstawia:

- oświadczenie wg wzoru - Załącznik nr 3

Na potwierdzenie Warunku  1 d Wykonawca przedstawia:

Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

Warunek  2  będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie

1. oświadczenie wg Załącznika nr 4 ( w części dotyczącej art. 24 ust.1, ust. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych)

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub  z centralnej  ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej  , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

wystawiony nie wcześniej, niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku

do osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych

3.  kopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące

przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców)

4. kopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej, niż trzy miesiące

przed upływem terminu składania ofert ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).

5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 4 - 8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 9 Pzp, wystawioną nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października

2002r. odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych      przez osoby fizyczne;

7.listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 .ust.2

pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy

kapitałowej

Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i osoby mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1  pkt 5-8 , 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form , w jakich dokumenty te mogą być składane

1) pkt 2 do 4 i pkt 6–składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2) pkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.  24 ust. 1 pkt 4-8 , 10 i 11 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz w punkcie 2) w/w Rozporządzenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w punkcie 1) lit. a tiret drugie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje  się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym  określa  się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy , złożone przed właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  odpowiednio kraju  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , lub przed  notariuszem .

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę  mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W takiej sytuacji Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b) ustawy Pzp, dokumenty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonana „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu      o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty .

Warunek 3 będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi:

- oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie

z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce – Załącznik nr 6

- opisy, foldery potwierdzające,że oferowany asortyment spełnia wymogi  Opisu przedmiotu

zamówienia

              - II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Formularz cenowy - Załącznik nr 2

2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy

Prawo   zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi

zmianami ) wg Załącznika nr  3

3. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24

ustawy Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn. zm.) wg

Załącznika nr 4

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej , jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5. Kopia umowy spółki cywilnej (w przypadku działalności gospodarczej

przedsiębiorców prowadzonej w formie spółki cywilnej) lub umowa konsorcjum –

wymagana przy podpisaniu umowy

6. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS,

7. Kopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1

pkt. 4-8 ustawy  Prawo zamówień publicznych

9.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1

pkt. 9 ustawy  Prawo zamówień publicznych

10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 .ust.2

pkt.5, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

11.Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie .

12. Dokument określający zasady reprezentacji :

jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest

wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji

działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty, musi w swojej treści jednoznacznie

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

13. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania

ofert  a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w  tym okresie ,

–  Załącznik nr  5

14. Dowody potwierdzające, że dostawy, o których mowa w Załączniku nr 5 wykonane lub są

wykonywane należycie

15. Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,

zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Polsce – Załącznik nr 6

16. Kopia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzająca, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

17. Opisy, foldery, inne dokumenty potwierdzające, że oferowany asortyment spełnia wymogi Opisu

przedmiotu zamówienia

18. Igła o dowolnej średnicy – próbka dot. Zadania nr 6

III. SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

1.Wszystkie dokumenty winny być przedłożone w języku polskim.

Wykonawca winien zadbać o spójność składanej oferty i zapewnić ofercie niezbędną

integralność ( tj. zaparafować wszystkie zapisane strony, ponumerować wszystkie zapisane

strony, zszyć wszystkie kartki).

2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  częściowych na  n/w zadania :

Zadanie nr 1 -	Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodą

Zadanie nr 2 -	Stymulator dwujamowy typu  DDDR z elektrodami 2013

Zadanie nr 3 -	Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35J z elektrodą typu ICD VR 2013

Zadanie nr 4 -	Kardiowerter  defibrylator  dwujamowy 35J z elektrodami typu ICD DR  2013

Zadanie nr 5 -	Stymulator z podwójnym sensorem umożliwiającym wykonanie badania MR   typu DDDR  CLS

Zadanie nr 6 -	Wkłucia do zakładania elektrod rozmiar 7 - 10 Fr

Zadanie nr 7 -	Kardiowerter defibrylator  resynchronizujący CRT – D z elektrodami do zatoki wieńcowej i przedsionka

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. zawierających asortyment charakteryzujący się co najmniej takimi parametrami, jakie cechują asortyment przedstawiony w „Opisie przedmiotu zamówienia”

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

3.W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości

zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw, ich realizacja nastąpi na

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych .

4.Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku przetargu , z wyłączeniem sytuacji , o której mowa w art. 93 ust.4

ustawy Prawo zamówień  publicznych .

5. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

Nie złożenie wyjaśnień, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, skutkowało będzie

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania przetargowego i odrzuceniem jego

oferty.

6.Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty

elektronicznej lub telefaksu  są skuteczne, jeżeli ich treść dotarła do adresata , nie później

niż w dniu , w którym  upłynął termin składania ofert.

7. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców.

Nie przewiduje się wnoszenia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej

8. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w prowadzonym postępowaniu. Koszty te ponosi

Wykonawca.

9. Nie przewiduje się wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień

publicznych

10.Termin związania złożoną ofertą wynosi :60 dni, od daty składania ofert.

IV. Ocena ofert

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert

Cena                                          				            80 %

Parametry  Techniczne                                                                   20 %

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała indywidualnej ocenie przez każdego z członków Komisji przetargowej. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w przetargu.

Wartość punktowa kryterium CENA  =  / Cmin : Cn /

# gdzie:

Cmin   - najniższa oferowana cena

Cn       - cena w badanej ofercie

Sposób obliczenia ceny

Cena ofertowa winna zawierać cenę pełnego asortymentu zgodnie z “Opisem przedmiotu

zamówienia – Specyfikacją przedmiotu dostawy” w ramach danego zadania przetargowego

i nie może podlegać zmianom, z wyjątkiem odpowiednich zapisów w umowie

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty tj.:

- łączny koszt oferowanego asortymentu, zgodnie  z przedstawioną przez Wykonawcę, specyfikacją asortymentowo – cenową

- wszystkie koszty , które pozwolą Wykonawcy  na ubezpieczenie i dostawę oferowanego asortymentu do  Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ( ewentualne koszty, cła ,opłat celnych , dostawy ,ubezpieczenia dostawy ,pakowania i znakowania do przewozu

- ewentualny koszt użyczenia aparatu do kontroli wszczepu rozruszników

- należny podatek VAT

Cena winna być przedstawiona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość punktowa w ramach kryterium : Parametry techniczne =  / Pn ; P max /

gdzie :

Pn -       punkty przyznane ofercie badanej

Pmax  -  maksymalna przyznana liczba punktów w ramach kryterium

WARTOŚĆ  PUNKTOWA ŁĄCZNA:

Rc / Cmin : Cn /  + Rp / Pn : Pmax /

gdzie :

Rc        - ranga kryterium : cena

Rp       - ranga kryterium :  Parametry techniczne

2.Wykonawca przedstawi próbkę dowolnej średnicy dot. Zadania nr 6 – Wkłucia do zakładania

elektrod  - rozmiar 7- 10 Fr  - w terminie  do dnia otwarcia ofert .

Jakość oferowanego  asortymentu oceniana będzie przez personel   medyczny w skali  0 – 10 pkt.

Podstawą oceny jakościowej będą , dołączone do oferty opisy, foldery a w przypadku zadania nr 6

- próbka, która winna być dołączona do oferty przetargowej.

V. Wadium

1.Wykonawca w terminie do dnia złożenia oferty przetargowej tj do 10.06. 2013 r.

godz. 11:00 winien wnieść wadium w następującej wysokości:

Zadanie  nr 1  - Stymulatory jednojamowe typu SSIR z elektrodą 2013          - 1 200,00 zł

Zadanie nr 2 -   Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami 2013       - 2 900,00 zł

Zadanie nr 3 -   Kardiowerter – defibrylator jednojamowy 35J z elektrodą typu ICD VR 2013

- 2 600,00 zł

Zadanie nr 4 -   Kardiowerter – defibrylator dwujamowy 35J z elektrodą typu ICD DR  2013

-1 400,00 zł

Zadanie nr 5 -   Stymulator z podwójnym sensorem umożliwiającym wykonanie badania MR typu

DDDR CLS                                                                                    - 3 900,00 zł

Zadanie nr 6 -   Wkłucia do zakładania elektrod rozmiar 7- 10 Fr -                  -165,00 zł

Zadanie nr 7 –  Kardiowerter defibrylator  resynchronizujący CRT – D z elektrodami

do zatoki wieńcowej i przedsionka           -                                  - 3 300,00 zł

2.Warunki wpłaty i zwrotu wadium

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniższych form :

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9  listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
( Dz.U. Nr. 109, poz.1158 z póz. zm. )

3. Wadium w formie pieniądza wpłacić należy przelewem na rachunek bankowy nr :

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI 51 9430 0006 0024 0002 2000 0003

W przypadku pieniężnej formy wadium za datę wpływu przyjmuje się datę uznania rachunku
   Zamawiającego .

Wadium w formie niepieniężnej należy dołączyć do oferty przetargowej.

Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a

4.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami ,jeżeli Wykonawca::

- w  odpowiedzi  na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3 , ustawy Prawo Zamówień Publicznych , nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw , chyba że udowodni ,że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

-  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

-  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców ,którym zwrócono wadium w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania ,jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

              - VI.MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

1 .Ofertę napisaną w języku polskim, podpisaną przez upełnomocnionych przedstawicieli

Wykonawcy należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący jej

nienaruszalność do terminu składania ofert, na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 – 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych , pok. Nr 8     - z dopiskiem: “ Przetarg nieograniczony  -

„dostawa kardiostymulatorów i kardiowerterów ”

w terminie do  10 czerwca  2013 r. do godz. 11.00

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwarcia, po upływie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się dokładnie z treścią wszystkich  dokumentów

przetargowych, w tym z projektem umowy.

3. Jeżeli Wykonawca zawierał będzie w ofercie informacje stanowiące tajemnicę jego Firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien informacje te oddzielić z treści oferty jako część odrębną i zabezpieczoną z zastrzeżeniem, że ta część informacji nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Brak wyodrębnienia i zabezpieczenia części informacji zawartych w ofercie Zamawiający potraktuje jako brak informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy i uzna, że cała treść oferty jest jawna i może być udostępniana innym uczestnikom postępowania.

4. Otwarcie ofert nastąpi  10 czerwca 2013 r. o godz. 11.30 w pokoju nr 7 w Dziale Zamówień

Publicznych  i Zaopatrzenia.

Otwarcie ofert jest jawne

Okres realizacji zamówienia:jeden rok, licząc od daty podpisania umowy

###### VIII. INNE INFORMACJE

1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca

niezależnie od wyniku przetargu, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w Art. 93 ust.4

ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

lek. med. Marek Ujda    -          Kierujący Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej

tel. 0- 15  843 31 33   9:00 – 12:00    - opis przedmiot zamówienia

mgr inż. Elżbieta Pamuła     -  Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.15/   843 32 01   w godz.  9:00 – 12:00 –  sprawy formalne

3. Wszelkie pytania dotyczące SIWZ należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej

na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4

37 - 450 Stalowa Wola

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Treść pytania przekazanego fax, e-mail, musi zostać potwierdzona pismem, przesłanym

na adres Zamawiającego w tym samym dniu, co fax., e mail. Zamawiający niezwłocznie

udzieli odpowiedzi bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło nie

później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedź udzielona będzie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszczona będzie na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce: Przetargi – Pliki specyfikacji

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

4. Przed złożeniem oferty Wykonawca dokładnie zapozna się z treścią wszystkich dokumentów

przetargowych, w tym z treścią wzoru umowy dla przedmiotu postępowania przetargowego -

Rozdz. III  SIWZ.

Przyjęcie warunków zamówienia równoznaczne jest z przyjęciem treści wzoru  umowy.

Oferta, której treść nie odpowiada  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

będzie odrzucona.

5.  Zamawiający w toku dokonywania oceny i wyboru oferty może żądać od Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6.  Maksymalna liczba Wykonawców , z którymi zamawiający zawrze umowę ramową – nie

dotyczy

7.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między

Zamawiającym i Wykonawcą – nie przewiduje się. Rozliczenia w PLN

8. Rozstrzygnięcie postępowania zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Zamawiającego, na jego stronie internetowej, wysłane zostanie również do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

O odrzuceniu ofert(-y), wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz wyborze

najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty

w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana w oparciu o przyjęte kryteria oceny

ofert Zamawiający prześle zawiadomienie określające termin i miejsce zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłane będzie do Dziennika Urzędowego UE

po podpisaniu umowy z wybranym (i) Wykonawcami

IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust.1 ustawy PZP) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w terminie wyznaczonym, po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust.3 PZP jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany Wykonawcom

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych

warunków  zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa

w art. 154 pkt 5  Pzp.

W niniejszym postępowaniu  obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub zaniechanie  czynności  Zamawiającego ,której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów ,określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania .

Odwołanie wnosi się w terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp ,w zależności od wartości

zamówienia i kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp

- w tym przypadku wartość zamówienia przekracza kwotę 130 tys EURO

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Załącznik nr 7

Umowa

o zamówienie publiczne nr 540 ZP/2013

Dnia ..................  2013 roku  w Stalowej Woli pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli

ul. Staszica 4,    37 – 450 Stalowa Wola

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009325

zwanym  w dalszej części umowy „Zamawiającym ” reprezentowanym przez:

mgr inż. Romana Ryznara – p.o. Dyrektora

oraz

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wpisanym do : ................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:

........................................................................................

w wyniku postępowania przetargowego zgodnie z Art. 39  ustawy Prawo zamówień publicznych – „przetarg nieograniczony”  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do:

cyklicznych dostaw kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i

dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów, kardiowerterów- defibrylatorów

resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb

Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii

Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w ramach Zadania nr …...................…………………………………………………

dla  potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej

i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, zgodnie z  Formularzem

cenowym - Opisem przedmiotu zamówienia ” stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz

zgodnie z kryteriami podanymi w SIWZ i ofercie Wykonawcy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do

sukcesywnego odbioru przedmiotu dostawy oraz zapłaty za jej przedmiot.

2. Na czas realizacji umowy Wykonawca  udostępnia  aparat do kontroli stymulatorów.

§ 2

- Wartość umowy netto: ........................ zł/rok

brutto: ........................ w tym należny podatek VAT w wysokości .......... %

słownie złotych: .................................................................................................................../rok.

- W wartości umowy, określonej w ust. 1 zawiera się:

- wartość netto

- cło

- opłaty celne

- koszt transportu  loco ZAMAWIAJĄCY

- koszt ubezpieczenia dostawy

- ewentualny koszt udostępnienia aparatu do kontroli wszczepu rozruszników

- należny podatek VAT

3.  Ceny dostaw nie ulegną zmianie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy dla Zamawiającego na własny

koszt i ryzyko.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że dostarczane w ramach niniejszej umowy

………………………………………………………………………………………….

są produktem firmy:.........................................................................................................

i posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w Polsce .

§ 5

1. Strony ustalają następujące warunki płatności: „Zamawiający będzie realizował  Wykonawcy, należne za dostarczany asortyment płatności,  przelewem na konto nr ….....................................

w terminie  ........... dni, licząc od daty dostawy i otrzymania faktury VAT za dostawę.

2.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

3.Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach

zapłaty w transakcjach handlowych/ Dz.U. z 2003 roku ,Nr 139 poz. 1323 z późn. zm./

Wykonawca nie będzie  żądał odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia

po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT

do dnia zapłaty, o którym mowa w ust.1.

§ 6

1.Wykonawca dostarczał będzie sukcesywnie przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej

umowy w nieprzekraczalnym terminie 5 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia w formie fax.

2.Strony dopuszczają zmniejszenie  ilości dostaw określonych w ust.1w ilości 20%.

3.W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.7 obowiązującej ustawy  Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu tych samych

warunków dostawy i parametrów asortymentu dostaw.

4.W szczególnych przypadkach losowych Wykonawca zapewni dostawę w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia potrzeby.

5. Za datę wykonania umowy uważa się datę dostarczenia Zamawiającemu ostatniej partii  zamawianego

towaru.

§ 7

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 1 – go roku, licząc od daty jej podpisania.

§ 8

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot umowy jest nowy.

2. Wykonawca udziela ................  gwarancji oraz ................... okres sterylizacji  na dostarczony

przedmiot umowy, która biegnie od daty dostawy i otrzymania faktury VAT.

3.Wykonawca potwierdza, że dostarczany w ramach niniejszej umowy asortyment posiada aktualne   pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja

2010 r.(Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zmianami) o wyrobach medycznych.

4. Na dostarczany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji co do jakości, która biegnie

od daty jego dostarczenia i potwierdzenia odbioru.

5.Wykonawca odpowiada za wady jakościowe i ilościowe dostarczonego przedmiotu umowy na

zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6.Niezachowanie przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących norm jakościowych, terminów i ilości dostaw określonych w § 6 niniejszej umowy stanowić będzie wystarczającą podstawę do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

7.Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę  o ujawnionych wadach dostarczonego towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie 7 dni, liczonym od powzięcia tej informacji.

8.Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

§ 9

1.   Strony zgodnie uznają, że w przypadku nienależytego realizowania postanowień niniejszej

umowy obowiązują je następujące kary umowne:

1.1 W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy zapłaci on karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy

określonej na podstawie Formularza cenowego stanowiącego integralną część niniejszej

umowy.

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia wyliczonego podstawie

Formularza cenowego za tę partię dostawy, za każdy dzień zwłoki..

2.  W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczoną partię

przedmiotu umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy

zapłaci on Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia zapłaty.

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które on ponosi

odpowiedzialność  Wykonawca zapłaci karę w wysokości  5 %  wartości niezrealizowanej

części umowy określonej na podstawie Formularza  cenowego stanowiącego integralną część

niniejszej umowy .

4. Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.  Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto.

§ 10

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej, pod rygorem

nieważności.

2.Strony umowy dopuszczają możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w następującym

zakresie:

- numeru katalogowego produktu

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań

- zamiany w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt

zmodyfikowany  udoskonalony

- zamiany w przypadku wystąpienia incydentu medycznego, przy zachowaniu parametrów

- obniżenia cen jednostkowych asortymentu dostaw po upływie ½ roku obowiązywania

umowy, po uprzednich renegocjacjach cenowych

3.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do   umowy, niekorzystnych dla  Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, o których mowa § 10 ust.2 niniejszej umowy.

4.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30-tu dni  od powzięcia  wiadomości

o powyższych okolicznościach.

5. W przypadku określonym w ust.4  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego

mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Przeniesienia ewentualnych wierzytelności Zamawiającego na osobę trzecią Wykonawca

może dokonać po upływie ....... dni, po uprzedzeniu Zamawiającego o tej czynności oraz

uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Powiatu Stalowowolskiego na cesję wierzytelności  na podstawie art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U nr 112,poz.654 z póź. zm.)

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

/ Dziennik Ustaw z 2010 nr 113, poz. 759 z  późn. zmianami /.

§ 13

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

§ 14

Niniejszą umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze                            dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1.Oferta Wykonawcy, w tym Formularz cenowy  z dnia ..................

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

WYKONAWCA :                                                                          ZAMAWIAJĄCY :

Pieczęć wykonawcy

Załącznik nr   3

Oświadczenie o spełnianiu  warunków

## zawartych  w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

dostawy  kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych,

kardiowerterów- defibrylatorów, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D

z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku  z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

(pieczątka Wykonawcy)

Załącznik nr  4

## O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na :

dostawy  kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

w związku  z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie przesłanek zachodzących w w/w przepisach.

......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

....................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr  5

Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych dostaw, w okresie trzech lat przed upływem składania ofert ,

a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy – w  tym okresie , wraz z podaniem

ich wartości ,przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na  rzecz których usług zostały

wykonane

| Lp | Przedmiot dostawy | Wartość | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego realizowano zamówienie | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Data .........................                                                                                                      ................................................

podpisy osób uprawnionych

Należyte wykonanie w/w dostaw jest potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należytym wykonaniu.

Załącznik nr  6

...........................................................

PIĘCZĘĆ  FIRMOWA

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy, że oferowany w postępowaniu przetargowym na  asortyment na dostawy  kardiostymulatorów jedno-i dwujamowych, kardiowerterów jedno- i dwujamowych, kardiowerterów- defibrylatorów, kardiowerterów- defibrylatorów resynchronizujących CRT-D z kompletami elektrod i zestawami wprowadzającymi dla potrzeb Pracowni Wszczepu Rozruszników Serca przy Oddziale Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli spełnia wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych 
z dnia 20 maja 2010 r.(Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 2010 r. z późn. zmianami). 

	Na każde żądanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dla wskazanego asortymentu.

....................................................                                                  ....................................................

miejsce i data                                                                   podpisy osób uprawnionych

| Wzory oświadczeń i innych dokumentów, stanowiących nierozerwalną część SIWZ: |
| --- |
| Numer Załącznika | Nazwa załącznika |
| 1 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 2 | Formularz cenowy |
| 3 | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 4 | Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| 5 | Wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert lub za okres prowadzenia działalności, jeśli jest on krótszy, niż trzy lata - wzór |
| 6 | Oświadczenie dotyczące oferowanych dostaw |
| 7 | Wzór umowy |