Stalowa Wola,24 lipca 2014 roku

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO

w postępowaniu o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji przedsięwzięcia pn.:

„Budowa kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym”

znak sprawy: 814 ZP/2014

PODMIOT PUBLICZNY:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Spis treści

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	1

1.	Podstawa prawna	3

2.	Podmiot publiczny	3

3.	Procedura wyboru partnera prywatnego	3

4.	Przedmiot i zakres zamówienia	4

5.	Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego	5

6.	Kontakt	7

# Podstawa prawna

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym prowadzone jest w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 z poźn. zm.), dalej: u.p.p.p.;

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), dalej: u.p.z.p.;

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16. poz. 93 z poźn. zm.), dalej: k.c.

# Podmiot publiczny

Podmiotem Publicznym jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli. W zakresie w jakim dotyczy to postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Podmiot Publiczny jest dalej zwany również „Zamawiającym”.

# Procedura wyboru partnera prywatnego

Procedura wyboru Partnera Prywatnego zgodnie z art. 4 ust. 2 u.p.p.p. prowadzona jest na podstawie przepisów u.p.z.p. z uwzględnieniem przepisów u.p.p.p.

Etapy postępowania:

- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Podmiot Publiczny zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Prowadzony dialog będzie dotyczyć wszystkich aspektów realizacji przedsięwzięcia, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. W wyniku przeprowadzonego dialogu, Podmiot Publiczny zastrzega zgodnie z art. 60e ust. 2 u.p.z.p. możliwość przed zaproszeniem do składania ofert dokonania zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu.

- Podmiot Publiczny przekaże Wykonawcom biorącym udział w dialogu informację o jego zakończeniu wraz z zaproszeniem do składania ofert oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Po upływie terminu na składanie ofert Podmiot Publiczny przeprowadzi ocenę złożonych ofert i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

# Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji układu technologicznego  wytwarzania i zasilania w nośniki energii Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz zarządzanie gospodarką energetyczną wybudowanego obiektu lub obiektów, czego rezultatem będzie m.in. zapewnienie uzgodnionych na podstawie umowy warunków i ilości dostaw nośników energii  w sposób zapewniający zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii w obiektach Zamawiającego . Zamawiający oczekuje, że partner prywatny wybuduje kotłownię gazową z modułem kogeneracyjnym, która to kotłownia zabezpieczy co najmniej potrzeby szpitala w zakresie pary technologicznej do celów sterylizacji sprzętu medycznego i do celów przyrządzania posiłków w kuchni szpitalnej. Kotłownia ta winna też zabezpieczyć potrzeby cieplne pod względem przygotowania ciepłej wody użytkowej dla obiektów szpitala po zbilansowaniu ciepła uzyskiwanego z kolektorów słonecznych w okresie letnim. Partner prywatny zapewni wykonanie wszelkich niezbędnych przyłączy wybudowanej przez siebie kotłowni wraz z zamontowanymi w niej instalacjami z istniejącymi budynkami i odpowiednimi instalacjami w tych budynkach. Po oddaniu wybudowanej infrastruktury do eksploatacji, partner prywatny, przez okres ustalony w umowie, będzie użytkował tę infrastrukturę pokrywając wszelkie koszty eksploatacji związane z tym użytkowaniem.

Ostateczny zakres przedsięwzięcia, szczegółowy podział zadań i ryzyk oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na podstawie ustaleń poczynionych w toku dialogu konkurencyjnego oraz na podstawie analizy przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez partnerów prywatnych w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny oczekuje, że w trakcie dialogu Wykonawcy – po zapoznaniu się z obiektami, w oparciu o swą wiedzę i doświadczenie, zaproponują optymalne rozwiązania służące realizacji przedsięwzięcia w sposób najbardziej efektywny oraz ustalą wspólnie z Podmiotem Publicznym optymalny podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem.

Celem określenia przez Podmiot Prywatny optymalnego sposobu realizacji i konfiguracji technologicznej kotłowni z punktu widzenia celów, kryteriów i wymagań realizacji  niniejszego postępowania, Podmiot Publiczny udostępnia:

Załącznik nr 1 Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w 2013 roku z krokiem godzinowym

Załącznik nr 2 Dane dotyczące zużycia pary technologicznej przez Zamawiającego w rozbiciu miesięcznym w 2013 roku

Załącznik nr 3 Dane dotyczące zużycia ciepła (ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania) w 2013 roku w rozbiciu miesięcznym

Załącznik nr 4 Plan sytuacyjny terenu inwestycji z zaznaczonymi proponowanymi lokalizacjami układu, stacją transformatorową, docelową centralną wymiennikownią oraz punktem odbioru pary wodnej

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna istniejących stacji transformatorowych

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna istniejących urządzeń do odbioru pary technologicznej wraz z charakterystyką ich pracy

Załącznik nr 7 Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydane przez PGNiG S.A.

Załącznik nr 8 Aktualne ceny mediów kupowanych przez SP ZOZ Stalowa Wola

# Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego

Zamówienie zrealizowane zostanie na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów u.p.p.p., zakładającej wspólną realizację przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i ryzyk między Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym.

Oczekuje się, że Partner Prywatny zapewni finansowanie przedsięwzięcia, tj. pokryje koszty przygotowania oferty, koszty prac koncepcyjnych i projektowych, robót budowlanych, zarządzania energią i usuwania awarii powstałych w okresie utrzymania infrastruktury w zakresie przeprowadzonej modernizacji. Partner Prywatny zrealizuje przedsięwzięcie w ramach Etapu Planowania i Budowy oraz Etapu Utrzymania.

Etap Planowania i Budowy

Na Etapie Planowania i Budowy Partner Prywatny będzie odpowiedzialny w szczególności za:

- Określenie optymalnego sposobu realizacji i konfiguracji technologicznej kotłowni z punktu widzenia celów, kryteriów i wymagań realizacji  niniejszego postępowania (opracowania koncepcji).

- Wykonanie w ramach kosztu realizacji projektu pełnej dokumentacji projektowej i wykonawczej.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego oraz innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

- Wyznaczenie kierownika budowy wykonującego obowiązki wynikające z prawa budowlanego i koordynującego roboty poszczegolnych branż oraz kierowników robót poszczegolnych branż.

- Zapewnienie na terenie budowy przestrzegania przepisow BHP oraz utrzymania czystości i należytego stanu porządkowego oraz zasad i sposobu gromadzenia, usuwania, a także unieszkodliwiania stałych i płynnych odpadów.

- Wybudowanie kotłowni gazowej z modułem kogeneracyjnym zgodnie z przedstawioną ofertą oraz zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i przepisami powszechnie obowiązującego prawa przy użyciu materiałow gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

- Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom podmiotu publicznego oraz udostępnienia wymaganej dokumentacji.

Szczegółowe dane dotyczące zakresu obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Budowy określi dokumentacja projektowa oraz umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Etap utrzymania

Na Etapie Utrzymania Partner Prywatny będzie zobowiązany w szczególności do:

- Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanych obiektów i instalacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

- Zapewnienia dostaw energii i jej nośników na zasadach uzgodnionych w umowie o partnerstwie publiczno – prywatnym w sposób zapewniający co najmniej nieprzekraczanie jednostkowych kosztów energii ponoszonych przez partnera publicznego w momencie ogłoszenia postępowania.

- Monitorowania poziomu zapotrzebowania na energię w obiektach, sterowania oraz programowania pracy kotłowni w sposób zapewniający efektywne dostarczenie oraz wykorzystanie wytworzonej energii w instalacjach podmiotu publicznego.

- Posiadania, przez cały okres eksploatacji wybudowanej infrastruktury, umów na dostawę: gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej i innych ewentualnych czynników niezbędnych do prawidłowej eksploatacji tej infrastruktury.

- Dokonywania konserwacji, napraw remontów, usuwania usterek, wymiany uszkodzonych bądź zużytych elementów w zakresie przeprowadzonej modernizacji, mających na celu zapewnienie dostaw energii na uzgodnionych warunkach.

- Dokonywania corocznych przeglądów technicznych obiektów, urządzeń i instalacji, w tym niezbędnych przeglądów gwarancyjnych pod kątem sprawności technicznej i użytkowej wykonanych i zamontowanych w ramach modernizacji energetycznej elementów, instalacji i urządzeń obejmujących zarówno konstrukcję budynków, jak i wszystkie instalacje związane z funkcjonowaniem kotłowni.

- Przeszkolenia zarządców obiektów oraz innych wybranych przedstawicieli Podmiotu Publicznego w zakresie zarządzania energią w obiektach oraz użytkowania zainstalowanych urządzeń.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego

Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie kwota, doliczona do kosztów związanych z dostawami energii i jej nośników na rzecz Podmiotu Publicznego,  płatna cyklicznie w okresie obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmiot Publiczny oczekuje, że środki pieniężne płatne wg powyższej zasady na rzecz Partnera Prywatnego będą pochodzić w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej i łączna kwota płatności w okresie rocznym będzie nie wyższa niż koszty dotychczas ponoszone przez Podmiot Publiczny

# Kontakt

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować na następujący adres:

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Staszica 4

37-450 Stalowa Wola

e-mail 1: zam-publ@szpital-stw.com

e-mail 2: techniczny@szpital-stw.com

numery telefonów - Dział Zamówień Publicznych: 15 84 33 201 - kierownik, 15 84 33 397 - specjaliści,

numery telefonów - Zastępca Dyr. ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych: 15 84 33 205,  15 84 33 210