III.2.230/ 910 ZP/ 198/13					    Stalowa Wola dnia  23.08.2013 r.

......................................

…..................................

…..................................

dot.:  przetargu nieograniczonego na: Cykliczne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego

użytku dla potrzeb Powiatowego  Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, ogłoszonego

w Dzienniku Urzędowym UE pod  numerem 2013/S 142-247101 dnia 24.07.2013 roku

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści zestaw do pomiaru OB typu Tapval na 1 ml krwi z przebijalnym bezpiecznym korkiem i rurką z wewnętrznym tłokiem  i podziałką?

Odp. Nie.

Pytanie nr 2

Czy Zaamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt.wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen  z dokładnością do trzech a nawet 4 miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną( nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki  końcówki, czy szkiełka).(Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn.akt UZP/ZO//0 – 2546/06)?

Odp. Zgodnie z SIWZ proszę podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 15 wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 4, 5, 6?

Odp. Nie

Pytanie nr 4
Czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji  nr 4 dopuści igłę do znieczuleń splotów nerwów obwodowych do stymulatora. Igła w pełni izolowana aż do szlifu, połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji . Rozmiar  0,8 X 100 mm?

Odp. Nie

Pytanie nr 5

Czy zamawiający w pakiecie 16 wydzieli pozycję nr 5, 6, 7 do osobnego pakietu?

Odp. Nie

Pytanie nr 6

Czy zamawiający w pakiecie nr 16 pozycji nr 6 i 7 dopuści długość drenów 8 cm?

Odp. Nie.

Pytanie nr 7 dot. Zadania nr 19 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń.

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu zestawów do cewnikowania z prowadnicą o średnicy 0,035” zamiast proponowanej 0,032”.

Odp. Nie

Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 19

Prosimy o korektę zapisu jednego z wymogów średnicy cewnika centralnego w pozycji 2 i 3 „Zestaw do kaniulacji dużych naczyń ……………  7G” na  „Zestaw do kaniulacji dużych naczyń ……….  7F”. Fizycznie nie ma w produkcji cewników 7G, dostępne są tylko cewniki 7F oraz zgodę na zaoferowanie zestawów z prowadnicą 45 cm dla cewników 16 cm i 60 cm dla cewników 20 cm.

Odp. Tak

Pytanie nr 10 dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. 3 wzoru formularza oferty na następujący: „Oferujemy okres niezmienności cen netto min. 12 m-cy, tj…….m-cy, od daty podpisania umowy”?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na podstawie zamówienia do 3 dni roboczych?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 ust. 3 na następujący: „Zmiana ceny dopuszczalna jest w przypadku gdy: […] nastąpi zmiana stawki VAT, w takim przypadku zmianie ulegnie cena brutto, a netto pozostanie bez zmian”?

Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi w cenę oferty wkalkulować ryzyko zmian stawek podatkowych, przekładające się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §7 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §8 ust. 3 na następujący: „W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu umowy, w odniesieniu do terminu określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”.

Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 14  - dotyczy  - Zadania  4 poz. 1 – dreny

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 4A.

Taki podział pakietu spowoduje większą konkurencyjność, która pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej możliwej cenie co przełoży się  na bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych Zamawiającego.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr  15 dotyczy  - Zadania  4  poz. 2 - dreny

Czy zamawiający w zad 4 poz 2 dopuści dren z jedną końcówką żeńską nie docinaną ale na tyle elastyczną, że będzie pasowała do wszystkich średnic łączników?

Odp. Tak.

Pytanie nr  16 dotyczy  - Zadania  4  poz 4 – dreny

Czy zamawiający w zad 4 poz 4 dopuści łącznik o średnicy 10-15mm?

Odp. Tak.

Pytanie nr 17 dotyczy  - Zadania  17  poz. 1 ,2,3,4,5

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 17A.

Taki podział pakietu spowoduje większą konkurencyjność, która pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej możliwej cenie co przełoży się  na bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych Zamawiającego.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 18 dotyczy  - Zadanie  17  poz 1, 2

Czy zamawiający w zad 17 poz 1,2 dopuści długość 200cm?

Odp. Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 19 dotyczy  - Zadanie  17  poz 4,5

Czy zamawiający w zad 17 poz 4,5 dopuści średnicę 22CH lub 24CH zamiast 23CH?

Odp. Nie.

Pytanie nr 20 dotyczy  - Formularza Oferty , Oświadczeń

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Odp. Tak, Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej przez osobę, która jest przez Państwa umocowana do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej

i wskazana w pełnomocnictwie.

Pytanie nr 21  dotyczy Formularz cenowy

Czy Zamawiający wymaga, aby formularz cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć

tylko te wybrane zadania do których przystępujemy ?

Odp. Formularz cenowy może zawierać tylko te zadania w których Państwo bierzecie udział.

Pytanie nr 22 dotyczy § 7 ust. 3-  Umowy

Wnosimy o modyfikacje w/w zapisu na:

[...]3.  Zmiana ceny dopuszczalna jest w przypadku gdy:

-  nastąpi zmiana kursu EURO względem PLN o min. 5 %

-  nastąpi zmiana przepisów podatkowych Wykonawcy

-  nastąpi  zmiana stawki  VAT, przy czym cenna netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega jedynie wartość brutto

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 3

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 w pozycji 1 dopuści rurkę do mikrochirurgii krtani o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonaną z nieprzezroczystego materiału typu Ivory o długości 310 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 w pozycjach 2-4 dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną prostą, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w zadaniu nr 18 w pozycji 2 dopuści dren w rozmiarze 28?

Odp. Nie - Zamawiający podkreśla iż, dren w rozmiarze 28 znajduje się w Zadaniu 18 poz.3.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 dopuści zestawy do kaniulacji z prowadnicą w rozmiarze 0,035”/60cm i igłą 18G/7cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Nie, podtrzymujemy wymogi siwz.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 wymaga aby zestawy do kaniulacji umożliwiały bezkrwawe wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania układu igła-strzykawka?

Odp. Nie

Pytanie nr 28 do siwz pkt. II ppkt. 15

Prosimy o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w przypadku kiedy taka działalność nie wymaga posiadania w/w dokumentów.

Odp. Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w przypadku kiedy Wykonawca uzasadni, że jego działalność ta nie wymaga posiadania takiego dokumentu.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 9 poz. 3

Czy można zaoferować jednorazowe pieluchomajtki dla noworodków typu Newborn w pełni oddychające wykonane z miękkiej wewnętrznej włókniny Premium Dry, która dzięki swej budowie umożliwia wchłanianie moczu i wolnych stolców, posiadające elastyczne falbanki po obu stronach pieluszki, rzepy wielokrotnego zapinania oraz wycięcie na kikut pępowinowy?

Odp. Tak.

dotyczy zadania nr 9 poz. 3

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla noworodków nie są wyrobem medycznym, Zamawiający dopuści załączenie do oferty stosownego oświadczenia oraz świadectwa jakości PZH, które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci

Odp. Tak

Pytanie nr 30  dot. treści umowy

1.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godzin” dopisane zostały słowa „przypadających w dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Jeżeli krótki 48-godzinny termin dostawy miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu.

Odp. Tak, wyrażamy zgodę na dopis w § 3 ust. 2 wzoru umowy po słowach „w ciągu 48 godzin”  „przypadających w dni robocze, czyli dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy”

2.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 3 wzoru umowy zostało wykreślone zdanie drugie?

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych: „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.”

Ustalenie w umowie terminu płatności dłuższego niż 60 dni byłoby sprzeczne z ustawą, a zatem bezskuteczne. Dlatego postanowienia zdania drugiego w § 5 ust. 3 wzoru umowy nie mogą znaleźć zastosowania.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy

3.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 6 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu  nr 19  w pozycji 1 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy 14G długość 15 cm zawierający prowadnicę o średnicy 0,035 zakończoną  J, igła 18Ga o długości 7 cm strzykawka 5 cm?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu  nr 19  w pozycji 2 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy  7G długość 15 cm zawierający prowadnicę o średnicy 0,035 zakończona  J, igła 18Ga o długości  7 cm strzykawka 5 cm?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr  33

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 19 w pozycji 3 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy  7G długość 15 cm zawierający prowadnicę o średnicy 0,035 zakończona  J, igła 18Ga o długości  7 cm  strzykawka 5 cm ?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr  34

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 19 w pozycji 1 – 3 aby Zestawy posiadały prowadnicę niklowo – tytanową odporną na załamania ?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr 35 do zadania nr 19 Lp.1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do kaniulacji dużych naczyń:

Cewnik  do wkłuć centralnych dla dorosłych ,poliuretanowy  1-światłowy,7Fr, długości 15 cm,

o przekroju światła okrągłym na całej długości cewnika ( średnica światła 14Ga/ przepływ kanału 8000ml/h). Skład zestawu: cewnik ,igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml, rozszerzadło 6Fr x 12cm , stalowy prowadnik  o śr.   0,035" i długości  50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące. Zestaw sterylny w opakowaniu typu blister pack ?

Odp. Nie

Pytanie nr 36 dot. Zadania nr 12, parametry graniczne

Prosimy o dopuszczenie masek twarzowych anestezjologicznych Eco bez PCV, bez ftalanów, z polipropylenu. Jednorazowa maseczka anatomicznie wyprofilowana zapewniająca dopasowanie  i skuteczne uszczelnienie. Maseczka z nienadmuchiwanym ,miękkim mankietem oznaczonym kodem kolorystycznym. Przezroczysty korpus umożliwia stała obserwacja stanu pacjenta, Rozm - 0 -6.

Odp. Nie. Podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr 37

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1.2

1.2 W przypadku zwłoki w realizacji zamówionej przez Zamawiającego partii dostawy Wykonawca

zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za tę partię dostawy za każdy dzień zwłoki

dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia za tę partię dostawy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 38

Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

Odp. Tak

Pytania nr 39 -  dotyczące SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka cena wyrobów była podawana z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, Rozdz.III, pkt IV.1- tj.” Cena winna być przedstawiona złotych polskich  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”.

Pytanie nr 40 -  dotyczące umowy:

Dotyczy § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr  41 -  dotyczy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną

Odp. Zmienia się brzmienie § 3 ust. 1 na następujące:

„ Wykonawca realizował będzie dostawy dwa razy w miesiącu, średnio w ilości 1/24 ogólnej ilości

określonej w „Formularzu cenowym – specyfikacji przedmiotu dostaw” po uprzednim, telefonicznym, potwierdzonym  fax uzgodnieniu ilości i terminu dostawy”

Pytanie nr 42 - dotyczy § 3 ust. 2

Prosimy o zmianę zapisu z: „…48 h …” na zapis brzmiący następująco: „ …3 dni robocze...”

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 43 - dotyczy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy mówiącego, iż

termin dostawy wynosi min. 5 dni  na zrealizowanie zamówienia?

Odp. . Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 44 - dotyczy § 3 ust. 3 i 4

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 45 - dotyczy § 5 ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: „…otrzymania..” na „ ..wystawienia..”

Odp. Nie wyrażamy zgody na taką zmianę, podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr 46 -  dotyczy § 5 ust.1

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż postawienie w SIWZ wymogu, iż termin płatności ma wynosić  60 dni jest w świetle ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139 poz. 1323) jest niekorzystny dla zamawiającego, gdyż prowadzi do dodatkowego obciążenia Zamawiającego odsetkami. Jak stwierdził Zespół Arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lutego 2005r. sygn. Akt UZP/ZO/0-278/05: „Odsetki te zwiększają cenę zamówienia automatycznie, ponieważ z art. 9 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nieważne są czynności prawne wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub dłużnika wynikające z art. 5 i 6 ustawy. Zdaniem Zespołu Arbitrów wskazanie w SIWZ odroczonego terminu płatności nie tylko narusza art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty (powiększenie ceny o odsetki), ale także w istocie jest ukrytym niezgodnym z dobrymi obyczajami warunkiem, jaki musi spełnić wykonawca ubiegający się o zamówienie.”

W związku z powyższym, czy Zamawiający nie powinien dokonać na mocy art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany w SIWZ, polegającej na skróceniu wymaganego terminu płatności z  60 na 30 dni.

Odp. Zgodnie z art. 8 ust. 2 obowiązującej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

(Dz. Ustaw z dnia 28 marca 2013 roku, poz.403): „Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin ten nie może przekraczać 60 dni.”

Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ.

Pytanie nr 47 - dotyczy § 6 ust. 5

Prosimy o zmianę zapisu z: „…7 dni …”

na zapis brzmiący następująco: „ …7 dni roboczych...”

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 48 - dotyczy § 8 ust. 1.1 oraz ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Liczenie kar od wartości całej umowy / całego ZAMÓWIENIA jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odp. Nie podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Zwracamy uwagę, że kary, o których mowa w § 8 ust. 1.1 oraz ust. 4 dotyczą niezrealizowanej części umowy co jest wyraźnie podkreślone w treści.

Pytanie nr 49 - dotyczy § 9

Czy Zamawiający w celu uelastycznienia umowy i umożliwienia dokonania zmian w jej treści w szczególnych przypadkach, których na etapie zawierania umowy nie jest w stanie przewidzieć, wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy paragrafu o następującej treści:

- Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku:

- wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku wyrobu z innych przyczyn, nie zawinionych przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę braku wyrobu wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakującego wyrobu występujących w obrocie oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika brakującego wyrobu po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. Odpowiednik brakującego wyrobu musi posiadać takie same parametry oraz co najmniej taką samą jakość co wyrób zastępowany.

- obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Kupującego.

- w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania przetargowego.

- zmian cen brutto wynikających ze zmiany stawek podatku VAT na skutek urzędowej zmiany przepisów celnych i podatkowych.

- Zmiany umowy, o których mowa pkt. a, b, c  dokonywane są w drodze aneksu do umowy.

- Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony projekt aneksu do umowy.

Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z  pkt. d) wynikająca ze zmiany podatku VAT, nie wymaga aneksu do umowy.

Odp. Podtrzymujemy zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 50 -  dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pakiecie nr 2 dot. pozycji 1

Prosimy o doprecyzowanie opisu asortymentu jaki Zamawiający życzy sobie zaoferować i w jakich ilościach, ponieważ opis dotychczasowy jest niejasny.

- Czy Zamawiający  życzy sobie zaoferowania zestawu do OB w którego skład wchodzi: probówka – zapotrzebowanie 1800 szt ( 1 op. po 200szt ) + rurka – zapotrzebowanie 1800 szt ( 1 op po 200 szt.) i statyw – w jakiej ilości?

Odp. Zamawiający wymaga aby zestaw do OB składał się z:

probówek – 1 op.  200 szt ,    90 op/ rok

rurek– 1 op.  200 szt ,     90 op/rok

oraz  statywów - 5 szt/ rok   Dopuszcza się zestawy bez statywu

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osobną wycenę zestawu do OB. i statywu ?

Odp. Tak , należy osobno wycenić statyw  i zestaw do OB ( probówki + rurki)

Dotyczy pozycji 2

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 z zadania nr.2

Odp. W zadaniu nr 2 nie występuje pozycja 2.

Pytanie nr 51 dot. Zadania nr 6, poz. 1, 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 1, 5 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu gronu Wykonawców.

Odp. Podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr 52 dot. Zadania nr 7, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty szerszemu gronu Wykonawców.

Odp.Podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr 53 dot. Zadania nr 7, poz. 2, 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych zestawów do nebulizacji dla dzieci i dorosłych (nebulizator + dren + maska), maska wykonana z medycznego PCV bez zawartości lateksu wraz z standardowym drenem o długości 210 cm.

Odp. Dopuścimy takie zestawy

Pytanie nr 54 dot. Zadania nr 7, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie standardowego drenu o długości 210cm.

Odp. Dopuścimy taki dren

Pytanie nr  55 dot. Zadania nr 17, poz. 4, 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki  Yankauer tylko w rozmiarze CH 20.

Odp. Podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr 56 dot. Zadania nr 17, poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji w składzie:

- 2 dreny sipralne 16 CH na trokarach

- mieszek łączący 125 ml z ergonomicznym uchwytem na kciuk

- worek na krew 700 ml

- worek na drenaż przedłużony 700 ml

- aparat do przetoczeń z filtrem 40 mikronów

- zapasowy worek na krew

Odp. Nie. Podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr 57 dot. Zadania nr 18, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu brzusznego w rozmiarze 27.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy siwz

Pytanie nr 58 dot. Zadania nr 18, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu brzusznego w rozmiarze 30.

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy siwz.

Pytanie nr 59 Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający podając rozmiar 110x50x12 ma na myśli średnicę rolki 50mm i średnicę glizy 12mm oraz rolkę długości 30m?

Odp. Podtrzymujemy zapisy SIWZ

Pytanie nr 60 Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający podając rozmiar 57x50x12 ma na myśli średnicę rolki 50mm i średnicę glizy 12mm oraz rolkę długości 30m?

Odp. Zgodnie z  siwz.

Pytanie nr 61 Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli lub dopuści standardowy rozmiar 38x10?

Odp. Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 62 Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający ma na myśli lub dopuści rozmiar 100x40?

Odp. Tak

Pytanie nr 63 Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający ma na myśli lub dopuści rozmiar 130x135x370

Odp. Tak.

Pytanie nr 64 Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wraz z odpowiednim przeliczeniem rozmiar 50x26?

Odp. Nie.

Pytanie nr 65 Pakiet nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 106,5 x 25?

Odp. Nie

Pytanie nr 66 Pakiet nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści rolkę plastikową 104x40?

Odp. Nie

Pytanie nr 67 Pakiet nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający ma na myśli lub dopuści rozmiar 58x25?

Odp. Tak.

Pytanie nr 68 Pakiet nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50x26?

Odp. Tak, dopuszczamy

Pytanie nr 69 Pakiet nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego czy dopuści zamiennik?

Odp. Musi być papier oryginalny.

Pytanie nr 70 Pakiet nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 110x140x200?

Odp. Nie

Pytanie nr 71 Pakiet nr 3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści wraz z odpowiednim przeliczeniem rozmiar 209x20?

Odp. Nie

Pytanie nr 72 Pakiet nr 3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści wraz z odpowiednim przeliczeniem rozmiar 112x100x150?

Odp. Tak

Pytanie nr 73 Pakiet nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednokanałowy, zawierający cewnik dł. 15 cm o średnicy 16G, igłę (18G/7cm) typu V /możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG.

Odp. Nie

Pytanie nr 74 Pakiet nr 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwukanałowy, zawierający cewnik dł. 15 cm o średnicy kanałów 16G/16G, igłę (18G/7cm) typu V możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG.

Odp. Nie

Pytanie nr 75 Pakiet nr 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzykanałowy, zawierający cewnik dł. 15 cm o średnicy kanałów 16G/18G/18G, igłę (18G/7cm) typu V możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG.

Odp. Nie

Pytanie nr  76 dot.Zadania 4 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści dren 30 CH (7,4mm)?

Odp. Tak

Pytanie nr  77 dot. Zadania 4 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści dren 25CH (6,2x8,3mm)

Odp. Tak.

Pytanie nr 79 Zadanie 17 pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuści dren 25CH?

Odp. Nie.

Pytanie nr 80 Zadanie 17 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści dren 25CH?

Odp. Nie

Pytanie nr 81

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracamy się z uprzejmą prośba o zrezygnowanie z obowiązku nałożonego na Wykonawców jakim jest składanie w ofercie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w obecnym stanie prawnym dokumentem, którego Zamawiający może żądać w celu weryfikacji okoliczności braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp jest oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów).

Odp. Podtrzymujemy wymogi SIWZ – dokument wymagany na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich e dokumenty mogą być składane.

Pytanie nr 82 do zadania nr 19 Lp.2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do kaniulacji dużych naczyń:

Cewnik  do wkłuć centralnych dla dorosłych ,poliuretanowy  2-światłowy,7Fr, długośc `5 cm, o przekroju okrągłym świateł  na całej długości cewnika ( średnica świateł 2 x16Ga/ przepływy przepływy 2 x 6500ml/h)  Skład zestawu: cewnik, igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml, rozszerzadło 8 Fr x 12 cm, stalowy prowadnik  o śr.   0,035" i długości  50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące. Zestaw sterylny w opakowaniu typu blister pack ?

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy siwz

Pytanie nr 83 do zadania nr 19 Lp.3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do kaniulacji dużych naczyń:

Cewnik  do wkłuć centralnych dla dorosłych ,poliuretanowy  3-światłowy,7Fr , 15cm ,o przekroju okrągłym świateł  na całej długości cewnika ( średnica świateł 1x14Ga 2 x18Ga / przepływy: distal 6500ml/h proximal 2000ml/h medial 2000ml/h)  Skład zestawu: cewnik, igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml, rozszerzadło 8 Fr x 12 cm, stalowy prowadnik  o śr.   0,035" i długości  50 cm, umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące. Zestaw sterylny w opakowaniu typu blister pack?

Zdjęcie poglądowe pokazujące skłąd zestawu

Odp. Nie, podtrzymujemy zapisy siwz.

Koryguje się omyłkę pisarską w Zadaniu nr 1  - Testy do hemochromu- w Formularzu cenowym

w kolumnie 3 winno być 360 szt ( 8 opakowań  po 45 kuwet w opakowaniu).

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem